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TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. TN97BIS/2026

Miera iela, Liepāja (17000420793)
(BIS-BV-6.18-2026-26488)

Liepājas Komunālā pārvalde

Uliha iela 44, Liepāja, LV-3401

28.05.2026
Prasības būvniecības ieceres “Miera iela, Liepāja (17000420793)”  izstrādei/izbūvei
Atbildot uz iesniegumu par tehniskiem noteikumiem “Miera iela, Liepāja (17000420793)”. Informējam, ka saskaņā ar SIA “Liepājas enerģija” datu bāzi Miera ielā, Liepājā atrodas esoša siltumtrase.
Izstrādājot būvniecības ieceri/izbūvējot, ievērot sekojošus nosacījumus, ja tas skar esošo/projektējamo siltumtrasi:

1. Saglabāt, norādīt un precizēt esošo/projektējamo siltumtrasi;

2. saglabāt esošās/projektējamās siltumtrases augstuma atzīmes; 

3. ievērot LR spēkā esošā būvnormatīva LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" 30.09.2014 MK noteikumus Nr.574 prasības;

4. ievērot esošās siltumtrases/projektējamās aizsargjoslas; 

5. paredzēt esošās siltumtrases aizsardzību, veicot būvdarbus; 

6. izstrādāto projektu, saskaņot ar SIA “Liepājas enerģiju”.

Tehniskie noteikumi derīgi 2 gadi.  

Valdes loceklis           K. Frišfelds

Sagatavoja:

Siltumenerģētikas inženieris 
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