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TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. TN95BIS/2026

Ventspils iela, Liepāja (17000120902), Rudzu iela, Liepāja (17000120913) 

(BIS-BV-6.18-2026-26469)

Liepājas Komunālā pārvalde

Uliha iela 44, Liepāja, LV-3401

28.05.2026
Prasības būvniecības ieceres “Ventspils iela, Liepāja (17000120902), Rudzu iela, Liepāja (17000120913)”  izstrādei/izbūvei
Atbildot uz iesniegumu par tehniskiem noteikumiem “Ventspils iela, Liepāja (17000120902), Rudzu iela, Liepāja (17000120913) ”. Informējam, ka saskaņā ar SIA “Liepājas enerģija” datu bāzi Ventspils ielā 44a un Ventspils un Rudzu ielas krustojumā, Liepājā atrodas esoša siltumtrase.
Izstrādājot būvniecības ieceri/izbūvējot, ievērot sekojošus nosacījumus, ja tas skar esošo/projektējamo siltumtrasi:

1. Saglabāt, norādīt un precizēt esošo/projektējamo siltumtrasi;

2. saglabāt esošās/projektējamās siltumtrases augstuma atzīmes; 

3. ievērot LR spēkā esošā būvnormatīva LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" 30.09.2014 MK noteikumus Nr.574 prasības;

4. ievērot esošās siltumtrases/projektējamās aizsargjoslas; 

5. paredzēt esošās siltumtrases aizsardzību, veicot būvdarbus; 

6. izstrādāto projektu, saskaņot ar SIA “Liepājas enerģiju”.

Tehniskie noteikumi derīgi 2 gadi.  

Valdes loceklis               

K. Frišfelds
Sagatavoja:

Siltumenerģētikas inženieris 

E. Bērziņš, tel. - 63429160
DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
