| Rīgā 10.07.2026 Nr.6893/37.1-3 Uz 09.07.2026. Nr.735 |  |
| --- | --- |
| Pieteikums Nr.4219-2026 | LIEPĀJAS KOMUNĀLĀ PĀRVALDE |
| Par tehnisko noteikumu izsniegšanu objekta “Lietus ūdens kanalizācijas izbūve Eduarda Veidenbauma ielā posmā no Eduarda Veidenbauma ielas 16 līdz Pļavu ielai, Liepājā” būvprojekta izstrādei |  |

Atbildot uz Jūsu iesniegumu, akciju sabiedrība „Gaso” (turpmāk – GASO) informē, ka objekta “Lietus ūdens kanalizācijas izbūve Eduarda Veidenbauma ielā posmā no Eduarda Veidenbauma ielas 16 līdz Pļavu ielai, Liepājā” būvprojekta ietvaros skartajā īpašumā ar kadastra apz. 17000360820 GASO piederoši dabasgāzes gāzesvadi nav izvietoti un tehniskie noteikumi minētā būvprojekta izstrādei nav nepieciešami.

Izstrādājot būvprojektu, paredzēt vietu perspektīvā iespējamam sadales gāzesvada izvietojumam ielas sarkano līniju robežās.

Izstrādāto būvprojektu (iekļaujot būvprojektu DWG formātā) saskaņošanai GASO iesniegt būvniecības informācijas sistēmā BIS.

| Komercpilnvarnieks ## Pieslēgumu pārvaldības departamenta Tehnisko risinājumu daļas inženieris | O.Spitans |
| --- | --- |
| DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU |  |
| Fišermane info@gaso.lv |  |