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2.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Atklātam konkursam
“Margrietas iela 4 - būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un būvniecība” būvprojekta ekspertīze (identifikācijas Nr. SIA RM 2026/61_AP)

Iepirkuma mērķis: veikt būvprojekta Margrietas ielā 4, Rīgā Ekspertīzi gatavam būvprojektam, kā arī tā iespējamām izmaiņām būvniecības laikā, t.sk. sagatavot atzinumu par izstrādāto projekta sadaļu savstarpējo savietojamību, sniegt atzinumu par būvprojekta savietoto 3D modeli, atbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja Tehniskās specifikācijas projektēšanas darbiem prasībām.​

Būvprojekts: Uz iepirkuma izsludināšanas brīdi Pasūtītajam ir pieejams tikai būvprojekts minimālā sastāvā. Būvprojekta gala versiju izstrādās līguma partneris kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas noslēdzoties konkursa procedūrai ar sarunām “Margrietas iela 4 – būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un būvniecība” iepirkuma identifikācijas Nr. SIA RM 2025/70.
Objekts atrodas uz zemes ar kadastra Nr. 0100 059 0253 – tiks veikta visas teritorijas labiekārtojuma ierīkošana.
Galvenais būvju lietošanas veids būs 1220 - Biroju ēkas; biroju telpu grupa ar kopējo aptuveno platību 2’802 m2.

Projektēšanas darba uzdevums: skatīt tehniskās specifikācijas 2. pielikumu.

	1.Ekspertīzes pamatojums:
	Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumu Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” 83.punkts. 

	
1. Ekspertīzes uzdevums: 

	2.1. veikt izstrādātā Būvprojekta Margrietas ielā 4, Rīgā auditu atbilstoši izstrādātajam Būvprojektam un sniegt atzinumu, izvērtējot:

	
	2.1.1. Būvprojekta atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

	
	2.1.2. Būvprojekta atbilstību būvatļaujas nosacījumiem, kā arī atbildīgo institūciju izsniegto tehnisko noteikumu prasībām;

	
	0. Būvprojekta daļu un sadaļu savstarpējo savietojamību ( t.sk. 3D BIM modeļa izvērtēšanu) un atbilstību;

	
	0. Būvprojekta detalizācijas pakāpes atbilstību tehniskajai specifikācijai un pietiekamību būvdarbu veikšanai;

	
	0. Būvprojekta būvdarbu apjomu un specifikācijas savstarpējo atbilstību un savietojamību;

	
	0. Būvprojekta atbilstību Projektēšanas darbu iepirkuma konkursa nolikuma tehniskajām prasībām.

	0. veikt izstrādātā Būvprojekta Margrietas ielā 4, Rīgā ekspertīzi atbilstoši MK Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” 83. punktā noteiktajām prasībām:

	
	2.2.1. Būvkonstrukciju daļai (BK):
2.2.1.1.izvērtēt BK daļas risinājumu atbilstību būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām, tai skaitā Eirokodeksu un tajos minēto LVS EN standartus, tā, lai būvdarbus būtu iespējams veikt bez papildus detalizācijas;
2.2.1.2.BK daļas ekspertīzes laikā, ņemt vērā LBPA-PS-001:2016 profesionālo standartu;
2.2.1.3.BK daļas savietojamību ar AR un Inženiertehnisko sistēmu risinājumiem (t.sk. 3D modelis).
2.2.1.4.veikt galveno konstruktīvo mezglu risinājumu pārbaudi. Pārbaudīt visu konstruktīvo mezglu un risinājumu detalizācijas pietiekamību rasējumos atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā Eirokodeksu un tajos minēto LVS EN standartus, kvalitatīva būvdarbu cenu piedāvājuma sagatavošanai un būvdarbu veikšanai;
2.2.1.5.veikt būvkonstrukciju risinājumu pārbaudi kopumā un izvēlēto būvkonstrukciju risinājumu nestspējas pārbaudi saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem un tajos minētajiem Eirokodeksiem;
2.2.1.6.veikt būvkonstrukciju aprēķinu pārbaudi (sagatavojot autonomu aprēķina modeli), saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem un tajos minētajiem Eirokodeksiem.

	
	2. 
2.2.1. 
2.2.2. Ugunsdrošības pasākumu pārskatam (UPP) un sadaļām, kas skar būves  ugunsdrošības jautājumus
· citās būvprojekta daļās iekļautajiem ugunsdrošības risinājumiem atbilstoši ugunsdrošības pasākumu pārskatam.

	2.3. veikt izstrādātā Būvprojekta Margrietas ielā 4, Rīgā auditu:

	
	2.3.1. Arhitektūras daļai (AR, TS, ARD):
- izvērtēt, vai būvprojektā ietvertie risinājumi atbilst Būvniecības pamatprincipiem (Būvniecības likuma, 4. pants), būvfizikas, un racionālam energoresursu (tostarp būvmateriālu) izlietojumam;
- AR daļas audita laikā, ņemt vērā LAS.ST 01.13 profesionālo standartu.

	
	2.3.1. 
2.3.2. Ekonomikas daļai:
· pārbaudīt Būvprojekta ekonomikas daļas sastāva atbilstību LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”; 
· izvērtēt būvdarbu apjomu sarakstu un materiālu specifikāciju atbilstību Būvprojekta rasējumiem un tajā noteikto būvdarbu apjomu atbilstību Būvprojektam (veikt apjomu pārrēķinu);
· noteikt, vai visi būvprojekta risinājumi ir ietverti darbu apjomos un vai darbu apjomi ir skaidri un nepārprotami identificējami;

	
	2.3.3. Darbu organizācijas projektam (DOP)
· pārbaudīt, vai būvdarbu veikšanas process ir organizēts tādā veidā, lai netiktu pārkāpti būvniecību reglamentējošie normatīvie akti, projektēšanas uzdevums, kā arī nepastāv risks, ka risinājumus nevarētu saskaņot attiecīgajās instancēs normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā;
· pārbaudīt, vai sadaļā ir atspoguļotas būvdarbu izpildes un būvmateriālu vai konstrukciju izgatavošanas kvalitātes prasības;

	
	2.3.4. Energoefektivitātes aprēķinam (EEA)
izvērtēt projekta energoefektivitātes risinājumu atbilstību būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

	
	2.3.5. Apkures, ventilācijas, gaisa kondicionēšanas daļai (AVK):
- izvērtēt AVK daļas risinājumu atbilstību būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām;
- savietojamību ar citām būvprojekta daļām (tai skaitā ugunsdrošības sistēmām);
- izvērtēt sistēmu un jaudu atbilstību, lai sistēmas nodrošinātu projektētos parametrus un parametru atbilstību normatīvajiem aktiem.

	
	2.3.6. Elektronisko sakaru sistēmu daļai (EST un ESS):
* izvērtēt EST un ESS daļas risinājumu atbilstību normatīvo aktu, tehnisko noteikumu un Pasūtītāja tehnisko specifikāciju prasībām;
* savietojamību ar citām būvprojekta daļām.

	
	2.3.7. Elektroapgādes daļai, iekšējie un ārējie tīkli (EL un ELT):
- izvērtēt EL un ELT daļas risinājumus un atbilstību būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām un Pasūtītāja tehnisko specifikāciju prasībām;
- savietojamību ar citām būvprojekta daļām (tai skaitā ugunsdrošības sistēmām).

	
	2.3.8. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu daļai, iekšējie un ārējie tīkli (UK un UKT):
- izvērtēt UK un UKT daļas risinājumu atbilstību normatīvo aktu, tehnisko noteikumu un Pasūtītāja tehnisko specifikāciju prasībām.
- savietojamību ar citām būvprojekta daļām (tai skaitā ugunsdrošības sistēmām).

	
	2.3.9. Ceļu daļai 
- izvērtēt ceļu daļas risinājumu atbilstību normatīvo aktu, tehnisko noteikumu un Pasūtītāja tehnisko specifikāciju prasībām.
- savietojamību ar citām būvprojekta daļām.

	3. Ekspertīzes un audita papildus uzdevumi: 

	
	3.1. sekot, lai atsevišķi Būvprojekta labojumi jebkurā sadaļā tiktu ievērtēti visās pārējās Būvprojekta sadaļās, uz kurām labojumi attiecas;

	
	3.2. kontrolēt, lai konstatētās projekta kļūdas un nepilnības tiktu novērstas;

	4. Īpašas norādes par Ekspertīzes veikšanu būvniecības gaitā veiktām projektēšanas izmaiņām. 

	4.1. Pasūtītājs uzdot Izpildītājam, veicot Ekspertīzi un/vai Auditu:

	
	4.1.1. veikt norādīto Būvprojekta daļu un sadaļu risinājumu Ekspertīzi un/vai Auditu, Pasūtītājam un projekta autoram iesniegt Ekspertīzes un/vai Audita slēdzienu par konstatēto;

	
	4.1.2. pēc eksperta un/vai auditora ieskatiem nepieciešamības gadījumā ekspertīzes un/vai audita slēdzienu papildināt ar grafisko daļu, kas sniedz detalizētāku pārskatu par eksperta un/vai auditora slēdzienu;

	
	4.1.3. pēc iespējamo eksperta un/vai auditora aizrādījumu novēršanas veikt Būvprojekta atkārtotu izvērtēšanu un/vai pārbaudi, un sniegt ekspertīzes un/vai audita atzinumu.

	5. Pretendenta sniedzamā Pakalpojuma rezultāti:

	
	5.1. Izvērtēta pilnībā pabeigta un nokomplektēta Būvprojekta risinājumu atbilstība būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta projektēšanas nosacījumiem, kas norādīti būvatļaujā un Pasūtītāja Tehniskajai specifikācijai projektēšanas darbiem; 
5.2. Pakalpojuma sniegšanas gaitā un rezultātā Izpildītājs nodrošina pilnīgu un detalizētu, Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām atbilstošu, Ekspertīzes atzinumu, lai saņemtu būvatļaujā atzīmi, par projektēšanas nosacījumu izpildi;
5.3. Pasūtītājam jāiesniedz būvprojekta Margrietas ielā 4, Rīgā, Ekspertīzes un Audita atzinums noformēts atbilstoši būvnormatīvu prasībām – elektroniskā dokumenta veidā, elektroniski digitālā datu nesējā.

	6. Būvprojekta Ekspertīzes un/vai Audita veikšanas laiks.

	
	6.1.  Ekspertīzes un/vai Audita veicējs var piedalīties Pasūtītāja organizētās sanāksmēs (atbilstoši Būvprojekta izstrādes norisei).
6.2.  30 dienu laikā pēc Būvprojekta saņemšanas no Pasūtītāja, sagatavot Būvprojekta ekspertīzes un Audita atzinumu. Ekspertīzes atzinums noformējams iesniegšanai atbilstošās institūcijās un atzīmes Būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanai.
6.3.  Konstatēto nepilnību gadījumā koriģētā būvprojekta Ekspertīze un/vai Audits veicama 5 darba dienu laikā no Būvprojekta labojumu un skaidrojumu saņemšanas.

	7. Pielikumi:
Nr. 1: būvprojekts minimālā sastāvā;
Nr. 2: projektēšanas uzdevums.



