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Identifikācijas numurs DRS 2026/78
NOLIKUMA PROJEKTS
Daugavpils, 2026
1. Iepirkuma priekšmets

Liftu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi.

2. Iepirkuma identifikācijas numurs

DRS 2026/78.

3. Iepirkuma veids

Atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu.
4. Iepirkuma normatīvais regulējums

Publisko iepirkumu likums (skatīt – https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums), Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” (skatīt – https://likumi.lv/ta/id/289086-iepirkuma-proceduru-un-metu-konkursu-norises-kartiba), Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums (skatīt – https://likumi.lv/ta/id/280278-starptautisko-un-latvijas-republikas-nacionalo-sankciju-likums), citi spēkā esošie attiecināmie normatīvie akti.
5. Pasūtītāja nosaukums, adrese, citi rekvizīti un pretendenta jēdziens

	Pasūtītājs:
	SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”

	Reģistrācijas numurs:
	41503029600

	Juridiskā adrese:
	Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, LV-5417, Latvijas Republika

	Kontaktpunkts:
	SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Iepirkumu nodaļa

	Tālrunis:
	+371 65405190

	Elektroniskā pasta adrese:
	iepirkumi@siadrs.lv 

	Darba laiks:
	Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās no 08:00 līdz 16:00

	Kontaktpersona:
	SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Olga Karpuņina, tālrunis 65405190, elektroniskā pasta adrese: iepirkumi@siadrs.lv

	Pretendents:
	Piegādātājs (fiziska vai juridiska persona, kā arī šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā), kas attiecīgi piedāvā tirgū piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus un kurš ir iesniedzis piedāvājumu atklātā konkursā


6. Iepirkuma priekšmeta apraksts, apjoms, finansējums, atbilstošākais CPV kods vai kodi
6.1. Iepirkuma priekšmets ir liftu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi (turpmāk - Pakalpojumi) saskaņā ar iepirkuma procedūras dokumentu un tehniskās specifikācijas (nolikuma 2. pielikums) prasībām.
6.2. Detalizēts Pakalpojumu apraksts, apjoms un nosacījumi ir norādīti nolikuma tehniskajā specifikācijā – nolikuma 2. pielikums.
6.3. CPV kodi: galvenais kods - 50750000-7 (liftu tehniskās apkopes pakalpojumi); papildkods - 50711000-2 (ēku elektrotehnisko iekārtu remonta un uzturēšanas pakalpojumi).
6.4. Kopējā līgumcena, par kuru tiks noslēgts iepirkuma līgums – 200 000,00 EUR (divi simti tūkstoši eiro un 00 eiro centi) bez PVN.
6.5. Iepirkuma priekšmetā norādītos pakalpojumus plānots finansēt no pasūtītāja finanšu līdzekļiem.
7. Iepirkuma priekšmeta daļas, to apjoms un piedāvājumu iesniegšanas noteikumi iepirkuma priekšmeta daļās:
7.1. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

7.2. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav paredzēta. 
8. Vispārīgi noteikumi attiecībā uz vispārīgo vienošanos
Nav attiecināms.
9. Iepirkuma līguma izpildes laiks, vieta un svarīgākie nosacījumi:
9.1. Iepirkuma rezultātā ar vienu pretendentu, kura piedāvājums tiks atzīts par saimnieciski visizdevīgāko, tiks noslēgts iepirkuma līgums par iepirkuma priekšmetā paredzēto Pakalpojumu sniegšanu.
9.2. Iepirkuma līguma izpildes termiņš: 48 (četrdesmit astoņi) mēneši no līguma parakstīšanas dienas.
9.3. Iepirkuma līguma izpildes vietas:
9.3.1. SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” struktūrvienība “Centrālā slimnīca” – Vasarnīcu iela 20, Daugavpils;

9.3.2. SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” struktūrvienība “Plaušu slimību un tuberkulozes centrs” – 18. Novembra iela 311, Daugavpils;
9.3.3. SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” struktūrvienība “Centra poliklīnika” – Viestura iela 5, Daugavpils.
9.4. Pretendentam ir tiesības pasūtītāja darba laikā veikt Pakalpojumu sniegšanas vietu un tajās esošo liftu apskati. Apskates laiks iepriekš jāsaskaņo ar pasūtītāju, nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi: iepirkumi@siadrs.lv. Apskati var veikt ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
10. Piekļuve iepirkuma procedūras dokumentiem, papildu informācijas sniegšana un informācijas apmaiņa:
10.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnē www.eis.gov.lv.
10.2. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
10.3. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto to Elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnē www.eis.gov.lv, kur ir pieejami iepirkuma dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.
10.4. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot tīmekļvietnes www.eis.gov.lv iepirkuma profilā publicētajai informācijai.
10.5. Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un piegādātājiem notiek rakstiski – pa pastu vai elektroniski, izmantojot e-pastu vai elektronisko iepirkumu sistēmas vidi, pieprasījumus adresējot iepirkuma komisijai un norādot iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru.
11. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks

11.1. Piedāvājumu iesniegšanas veids - elektroniski
.
11.2. Piedāvājumu iesniegšanas vieta – elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnes www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā.

11.3. Piedāvājumu atvēršanas vieta – elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnes www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā.
11.4. Piedāvājumu iesniegšanas datums un laiks – skatīt Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes  www.info.iub.gov.lv publicētā paziņojumā par plānoto līgumu.

11.5. Piedāvājumu atvēršanas datums un laiks – skatīt Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes  www.info.iub.gov.lv publicētā paziņojumā par plānoto līgumu.

11.6. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
12. Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes norises vieta, datums un laiks
12.1. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme netiek paredzēta.

12.2. Iepirkuma komisija rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 (desmit)  dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. 
12.3. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informāciju par sanāksmi ievieto pircēja profilā vismaz 3 (trīs) dienas iepriekš. 

12.4. Iepirkuma komisija sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. 
12.5. Sanāksmes gaita tiek protokolēta.
13. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu:
13.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
13.1.1. izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šīs iepirkuma procedūras sadaļā ievietotās formas;

13.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);

13.1.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
13.2. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
13.2.1. piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram, Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) formātā vai pdf formātā). Tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā;
13.2.2. pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu;

13.2.3. piedāvājuma dokumentus paraksta pretendenta paraksttiesīga persona ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta (pārstāvības) tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvaru un dokumentu, kas apliecina pilnvaras izdevēja paraksta (pārstāvības) tiesības un kurā precīzi norādīts pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms. Ārvalsts pretendenta paraksttiesīgas personas  paraksta (pārstāvības) tiesības apliecināmas atbilstoši ārvalsts normatīvo aktu prasībām (piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur iespējams pārliecināties par pretendenta paraksttiesīgas personas paraksta (pārstāvības) tiesībām);

13.2.4. ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā tās dalībnieku kombinācijā, piedāvājumā norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkuma procedūru saistītos dokumentus, kā arī katra personu apvienības dalībnieka atbildības sadalījumu. Pilnvarojumu pārstāvēt personu apvienību paraksta katras personu apvienībā ietilpstošās personas pārstāvēttiesīgā vai pilnvarotā persona. Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, piedāvājumā norāda personu, kura to pārstāv iepirkuma procedūrā, kā arī katra personālsabiedrības biedra atbildības sadalījumu.

13.3. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, izmantojot attiecīgos Elektronisko iepirkumu sistēmas pieejamos rīkus. Piedāvājuma grozīšanas gadījumā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.
13.4. Piedāvājuma atsaukšanai līdz vai pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no iespējamās vai faktiskās dalības iepirkumā.
13.5. Piedāvājums sastāv no elektroniski sagatavotiem un parakstītiem dokumentiem:

13.5.1. pieteikums par piedalīšanos iepirkumā saskaņā ar nolikuma 1. pielikumu un pilnvara (ja ir nepieciešams), kas apliecina pilnvarotās personas tiesības parakstīt iepirkuma piedāvājumu, ja to paraksta pilnvarotā persona;
13.5.2. kvalifikācijas dokumenti saskaņā ar nolikuma 20.1. - 20.3. punktu un 4. pielikumu;
13.5.3. tehniskais un finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma 20.4. – 20.5. punktu un 3. pielikumu, ievērojot tehniskajās specifikācijās noteiktās prasības un apjomus (2. pielikums).
13.6. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus  piedāvājumā  esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem.

13.7. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.
13.8. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
13.9. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā atbilstoši Ministru kabineta 2000. gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.
13.10. Pretendents nedrīkst veikt izmaiņas Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šī iepirkuma profilā publicēto veidņu struktūrā, t.sk. dzēst vai pievienot rindas vai kolonnas.
13.11. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, Pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.

14. Prasības piedāvājuma nodrošinājumam
Nav attiecināms. 

15. Prasības priekšapmaksas nodrošinājumam
Nav attiecināms.

16. Prasības līguma saistību izpildes nodrošinājumam
Nav attiecināms.
17. Prasības garantijas laika nodrošinājumam
Nav attiecināms.
18. Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā, Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā un Padomes Regulas (ES) Nr. 833/2014 5.k pantā noteikto izslēgšanas iemeslu un ierobežojumu pārbaude, kā arī Publisko iepirkumu likuma 2.2 pantā noteiktās prasības piemērošana:
1.1. Iepirkuma komisija pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā, ja konstatēti Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētie izslēgšanas iemesli (skatīt – https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p-610221), kā arī ja šie iemesli konstatēti attiecībā uz Publisko iepirkumu likuma 42. panta trešajā daļā minētajām personām. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 43.pantu (skatīt – https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p-610221).
1.2. Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas iemeslu (skatīt – https://likumi.lv/doc.php?id=280278) pārbaude tiks veikta attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
1.3. Padomes 2022. gada 8. aprīļa Regulā (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, 5.k pantā noteikto ierobežojumu (skatīt – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32022R0576) pārbaude tiks veikta attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kā arī uz tā apakšuzņēmējiem, piegādātājiem un personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, ja uz katru no tiem attiecas vairāk nekā 10 % no iepirkuma līguma vērtības.
1.4. Pretendents nodrošina, ka līguma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 2.2 pantam. Pretendents piedāvājumā iesniedz apliecinājumu par šīs prasības ievērošanu. Iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt pretendentam iesniegt preču vai pakalpojumu izcelsmi apliecinošus dokumentus.
19. Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 8., 9.punktos noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu pārbaude
Nav attiecināms. 

20. Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām un profesionālajām spējām, kā arī iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām
	Nr.

p.k.
	Kvalifikācijas (atlases) prasības
	Iesniedzamie dokumenti
 kvalifikācijas apliecināšanai

	20.1.
	Attiecībā uz pretendentiem

	20.1.1.
	Pretendents ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts spēkā esošo  normatīvo aktu prasībām. 

Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).
	Latvijas Republikā reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša komersanta (šī punkta izpratnē pretendents, personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks, apakšuzņēmējs) reģistrācijas faktu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā iepirkuma komisija pārbaudīs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē www.ur.gov.lv vai Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē www.vid.gov.lv.

Latvijas Republikā reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša komersanta paraksttiesīgas personas pārstāvības tiesības iepirkuma komisija pārbaudīs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē   www.ur.gov.lv.

Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam komersantam jāiesniedz: 

· kompetentas ārvalsts institūcijas izsniegts dokuments vai ārvalsts publiski pieejama reģistra tīmekļvietne, kurā norādītā informācija apliecina, ka komersants ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām;

· kompetentas ārvalsts institūcijas izsniegts dokuments vai ārvalsts publiski pieejama reģistra tīmekļvietne, kurā norādīta aktuālā  informācija par komersanta amatpersonām (piemēram, valdes locekļi, padomes locekļi,  paraksttiesīgās personas, prokūristi un/vai patiesie labuma guvēji);
· komersanta apliecinājums, ka kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtā dokumentā vai ārvalsts publiski pieejamā reģistrā ietvertā informācija par komersanta amatpersonām joprojām ir aktuāla.

	20.1.2.
	Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2023., 2024., 2025. gadā un 2026. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) laikā vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk, ir pieredze Pakalpojumu sniegšana vismaz 1 (viena) līdzvērtīga līguma izpildē.
Par līdzvērtīgu līgumu tiks atzīts līgums, kura ietvaros tika veikta liftu tehniskā apkope un remontdarbi.
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, šī apakšpunkta prasība attiecināma uz piegādātāju apvienības kopējo pieredzi.
	Pretendenta pieredzes apraksts, kurš sagatavots saskaņā ar nolikuma 4. pielikumā pievienoto formu, par iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2023., 2024., 2025. gadā un 2026. gads līdz piedāvājumu iesniegšanai) laikā vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk.
Vismaz 1 (viena) atsauksme (kopija vai cits dokuments, kas apliecina, ka pretendentam ir nolikuma 20.1.2. apakšpunkta prasībām atbilstoša pieredze) no pretendenta pieredzes sarakstā (4. pielikums) norādītajiem pasūtītājiem par līguma izpildi noteiktajā termiņā un atbilstošā kvalitātē.
Ārvalstu pretendenti iesniedz attiecīgus līdzvērtīgus dokumentus.

	20.1.3.
	Atbilstoši Ministru Kabineta 2013. gada 8. oktobra noteikumu Nr.1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka Elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības” III sadaļas „Prasības personālam un elektrodrošības grupas” prasībām pretendentam iepirkuma līguma izpildē jānodrošina vismaz šādi speciālisti:
· vismaz 1 (viens) speciālists, kurš ir tiesīgs veikt darbus atbilstoši vismaz Bz elektrodrošības grupai;
· vismaz 1 (viens) speciālists, kura apmācība vai profesionālā kvalifikācija apliecina tiesības un prasmes veikt liftu tehnisko apkopi un remontu.


	Iepirkuma līgumā iesaistāmā kvalificēta personāla saraksts, kurš sagatavots saskaņā ar nolikuma 4. pielikumā pievienoto formu, pievienojot:

· speciālistam izsniegtās derīgas elektrodrošības grupas apliecības kopiju;
· dokumenta kopiju, kas apliecina speciālista apmācību vai profesionālo kvalifikāciju liftu tehniskās apkopes un remonta darbu veikšanai;
· katra norādītā speciālista apliecinājumu par piekrišanu piedalīties iepirkuma līguma izpildē saskaņā ar nolikuma 4.1. pielikumu.
Ja piedāvājuma iesniegšanas brīdī pretendenta personāla sastāvā nav minētā speciālista, pretendentam jāiesniedz apliecinājums (brīvā formā), kuru paraksta attiecīgais speciālists, kurš iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā, piekrīt piedalīties pakalpojuma sniegšanā, pievienojot šī speciālista profesionalitāti apliecinoša dokumenta (sertifikāta) apliecinātu kopiju.

	20.2.
	Attiecībā uz pretendenta personām, uz kuru iespējām tas balstās

	20.2.1.
	Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas  prasībām. Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi. Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja minētās personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
	Pretendentam jāiesniedz:

· pretendenta pieredzes apraksts un iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla saraksts saskaņā ar nolikuma 4. pielikumu;
· personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā, vai par sadarbību konkrētā līguma izpildē.

	20.3.
	Attiecībā uz pretendenta apakšuzņēmējiem

	20.3.1.
	Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus (arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus), kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10000,00 EUR no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu. 

Publisko iepirkumu likuma 1. panta 1. punkta izpratnē apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās (apakšuzņēmēja) nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei.
Publisko iepirkuma likuma 63. panta trešās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu noteicošajiem normatīvajiem aktiem  apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.
	Pretendentam jāiesniedz: 

· pretendenta pieredzes apraksts un iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla saraksts saskaņā ar nolikuma 4. pielikumu;
· apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu. Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo sniedzamo pakalpojumu vērtību.

	20.4.
	Attiecībā uz pretendenta iesniedzamo tehnisko piedāvājumu

	
	Pretendents savā piedāvājumā apliecina, ka līguma izpildē ievēros Ministru kabineta 2020. gada 17. novembra noteikumu Nr. 679 “Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi”, citu līguma izpildei saistošo normatīvo aktu, liftu rūpnīcu izgatavotāju instrukciju un līguma nosacījumu prasības.
	Pretendentam jāiesniedz tehniskais un finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma 3. pielikumu.

	20.5.
	Attiecībā uz pretendenta iesniedzamo finanšu piedāvājumu

	
	Pretendents savā piedāvājumā norāda tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu Pakalpojumu sniegšanas izmaksas.

Pretendents savā piedāvājumā norāda kopējo izmaksu summu euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. Summu norāda ar precizitāti līdz diviem cipariem aiz komata. Kopējā izmaksu summā Pretendentam jāiekļauj visi izdevumi un izmaksas, kas tam rodas, lai pilnā apjomā un pienācīgā kvalitātē sniegtu tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošus Pakalpojumus.
	Pretendentam jāiesniedz tehniskais un finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma 3. pielikumu.


21. Noteikumi, kā piegādātāju apvienībām ir jāizpilda prasības attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli vai tehniskajām un profesionālajām spējām
21.1. Ja piegādātāju apvienībai piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pasūtītājs var prasīt, lai tā pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams līguma noteikumu sekmīgai izpildei.

21.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, prasības attiecībā uz tehniskajām un profesionālajām spējām var apliecināt viens, vairāki vai visi piegādātāju apvienības dalībnieki kopā. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam ir jāpievieno sadarbības līgums, vienošanās vai līdzvērtīgs dokuments. Dokumentā ir jābūt fiksētam, kādas juridiskās un/vai fiziskās  personas ir apvienojušās piegādātāju apvienībā, kura persona ir tiesīga iesniegt piedāvājumu un pārstāvēt apvienību, katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamo darbu apjoms, atbildība un citi nosacījumi. 

22. Prasība pretendentam iesniegt pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63. panta ceturtajai daļai
22.1. Pasūtītājs pieprasa, lai pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, pretendents iesniedz pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus.
22.2. Pasūtītājs pieprasa, lai iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts pakalpojumu sniegšanā.
23. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapa, prasības tās aizpildīšanai un iesniegšanai

23.1. Pretendents ir tiesīgs iesniegt un iepirkuma komisija pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10000,00 EUR. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam, kas aizpildāms elektroniski EIS tīmekļvietnē http://espd.eis.gov.lv/.
23.2. Pretendents var iepirkuma komisijai iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
23.3. Pretendentam, iesniedzot Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumentu, vismaz  jāaizpilda II daļas “Informācija par ekonomikas dalībnieku” A, B, C, D iedaļas, III daļas “Izslēgšanas iemesli” A, B, C, D iedaļas, IV daļas “Atlases kritēriji” A, B, C iedaļas.
23.4. Iepirkuma komisijai jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Iepirkuma komisija nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tās rīcībā vai ir pieejama publiskos reģistros.
24. Aprites cikla izmaksu aprēķina metodika un aprēķina veikšanai nepieciešamie un iesniedzamie dati
Nav attiecināms. 

25. Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji
25.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir normatīvo aktu, nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru noteiks saskaņā ar šādiem vērtēšanas kritērijiem un formulām:
	Nr.

p.k.
	Vērtēšanas kritēriji
	Maksimālais punktu skaits (N)
	Novērtējums

	1.
	Piedāvājuma cena, EUR bez PVN (C)
	85
	C = CA +CR

	1.1.
	Kopēja cena 48 mēnešos par liftu tehnisko apkopi, EUR bez PVN (CA)
	55
	Piedāvājumam ar viszemāko cenu tiks piešķirts maksimālais punktu skaits, bet pārējiem piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti proporcionāli attiecībā pret lētāko:

CA = CA zemākais piedāvājums/ CA vērtējamais piedāvājums x 55

	1.2.
	Cena par liftu remontdarbiem, EUR bez PVN, kas sastāv no: (CR)
	
	CR = CRA + CRB + CRC

	1.2.1.
	cena par liftu remontu (grupa A) (CRA)
	15
	CRA = CRA zemākais piedāvājums/CRA vērtējamais piedāvājums x 15

	1.2.2.
	cena par liftu remontu (grupa B) (CRB)
	10
	CRB = CRB zemākais piedāvājums/CRB vērtējamais piedāvājums x 10

	1.2.3.
	cena par liftu remontu (grupa C) (CRC)
	5
	CRC = CRC zemākais piedāvājums/CRC vērtējamais piedāvājums x 5

	2.
	Vienas stundas tarifa likme par liftu avārijas izsaukumu, EUR bez PVN (A)
	5
	Piedāvājumam ar viszemāko cenu tiks piešķirts maksimālais punktu skaits, bet pārējiem piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti proporcionāli:

A = A zemākais piedāvājums/A vērtējamais piedāvājums x 5

	3.
	Vienas stundas tarifa likme cena par liftu remontdarbu veikšanu, EUR bez PVN (R)
	5
	Piedāvājumam ar viszemāko cenu tiks piešķirts maksimālais punktu skaits, bet pārējiem piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti proporcionāli:

R = R zemākais piedāvājums/R vērtējamais piedāvājums x 5

	4.
	Remonta pakalpojumu garantijas laiks, mēneši (G)
	5
	Piedāvājumam ar visilgāko garantijas laiku tiks piešķirts maksimālais punktu skaits, bet pārējiem piedāvājumiem punktus aprēķinās proporcionāli:

G = G vērtējamais piedāvājums/G lielākais piedāvājums x 5

	
	KOPĀ
	100
	


1.1. Galīgais vērtējums katram piedāvājumam tiks noteikts saskaitot katra piedāvājuma iegūtos punktus visos kritērijos:

N = C + A + R + G
1.2. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu uzskata piedāvājumu, kas visu nolikuma 25.1. punktā noteikto vērtēšanas kritēriju kopvērtējumā ieguvis vislielāko punktu skaitu.

1.3. Ja pirms tam, kad pasūtītājs pieņems lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatēs, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, tad pasūtītājs ir tiesīgs rīkot izlozi, uzaicinot pretendentus tajā piedalīties klātienē vai tiešsaistē līdzvērtīgus piedāvājumus iesniegušos pretendentus. Ja uzaicinātie pretendenti neierodas klātienē norādītajā izlozes vietā vai nereģistrējas tiešsaistes adresē un laikā, pasūtītājs to veic bez pretendentu klātbūtnes.
2. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 
2.1. Iepirkuma komisija pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs saskaņā ar nolikuma prasībām šādos vērtēšanas posmos: piedāvājumu noformējuma pārbaude, kvalifikācijas dokumentu pārbaude, tehnisko un finanšu piedāvājumu pārbaude un piedāvājumu izvēle. Kvalifikācijas dokumentu pārbaudi var veikt tikai tiem pretendentiem, kuriem būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
2.2. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai tos piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekš veiktajā piedāvājumu pārbaudē.

2.3. Lai nodrošinātu efektīvu un iespējami savlaicīgu piedāvājumu izvērtēšanu, iepirkuma komisija nepieciešamības gadījumā ir tiesīga mainīt piedāvājumu vērtēšanas posmu secību. Mainot vērtēšanas posmu secību, iepirkuma komisija ievēro nolikumā noteiktās prasības, piedāvājuma izvērtēšanas kritērijus un Publisko iepirkumu likuma 2. pantā noteiktos principus.
2.4. Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, neatbilst kvalifikācijas prasībām vai ir izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā, iepirkuma komisija pārbauda nākamo piedāvājumu vērtēšanas secībā.

2.5. Ja piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām, iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma turpmāku neizskatīšanu un noraidīšanu, ievērojot konstatētās neatbilstības būtiskumu un Publisko iepirkumu likuma 41. pantā noteikto kārtību.

2.6. Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja iepirkuma komisija konstatē aritmētiskas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma cenu iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura piedāvājumā kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā veiktos labojumus.

2.7. Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt, lai pretendents iesniedz apliecinājumu tam, ka piedāvājums ir sagatavots neatkarīgi.

2.8. Ja piedāvājums šķiet nepamatoti lēts, iepirkuma komisija pieprasa pretendentam skaidrojumu un veic piedāvājuma pārbaudi Publisko iepirkumu likuma 53. pantā noteiktajā kārtībā.

2.9. Pretendentu izslēgšanas iemeslu pārbaudi un uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu izvērtēšanu iepirkuma komisija veic nolikuma 18. sadaļā, kā arī Publisko iepirkumu likuma 42. un 43. pantā noteiktajā kārtībā.

2.10. Starptautisko un nacionālo sankciju, kā arī Padomes Regulas (ES) Nr. 833/2014 5.k pantā noteikto ierobežojumu pārbaudi Iepirkuma komisija veic nolikuma 18. sadaļā noteiktajā kārtībā.

2.11. Publisko iepirkumu likuma 2.2 pantā noteiktās prasības izpildes pārbaudi iepirkuma komisija veic nolikuma 18.sadaļā noteiktajā kārtībā.

2.12. Iepirkuma komisija līguma slēgšanas tiesības piešķir pretendentam, kurš atbilst visām nolikuma prasībām, iesniedzis nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un uz kuru neattiecas nolikuma 26.9., 26.10. un 26.11. punktā noteiktie ierobežojumi. Saimnieciski visizdevīgākos piedāvājumus nosaka atbilstoši nolikuma 25. sadaļā noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
2.13. Ja atklātā konkursā ir iesniegts tikai viens piedāvājums, iepirkuma komisija rīkojas Publisko iepirkumu likuma 41. panta divpadsmitajā daļā noteiktajā kārtībā.

2.14. Iepirkuma komisija triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

3. Līguma slēgšana
3.1. Iepirkuma rezultātā pasūtītājs slēdz līgumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu ar vienu pretendentu, kuram atbilstoši nolikuma 25. un 26. sadaļā noteiktajai kārtībai piešķirtas līguma slēgšanas tiesības.
3.2. Pasūtītājs līgumu slēdz saskaņā ar nolikuma 5. pielikumā pievienoto iepirkuma līguma projektu.
3.3. Līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā nolikuma, izraudzīto pretendentu piedāvājumu un nolikuma 5. pielikumā pievienoto projektu noteikumiem. Līguma grozījumi ir pieļaujami tikai Publisko iepirkumu likuma 61. pantā noteiktajos gadījumos un kārtībā.
3.4. Jautājumus un iebildumus par nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem pretendents iesniedz piedāvājuma sagatavošanas laikā Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām minētie iebildumi nevar būt pamats projektu noteikumu grozīšanai, izņemot Publisko iepirkumu likumā pieļautos gadījumus.
3.5. Līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc Publisko iepirkumu likumā noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam Publisko iepirkumu likuma 68. pantā noteiktajā kārtībā nav iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
4. Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības

4.1. Iepirkuma komisijas pienākumi:
4.1.1. nodrošināt atklāta konkursa norisi un dokumentēšanu;

4.1.2. nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

4.1.3. rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi nolikuma 12. sadaļā noteiktajā kārtībā;
4.1.4. citi iepirkuma komisijas pienākumi saskaņā ar nolikumu, Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu regulējošajiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem. 

4.2. Iepirkuma komisijas tiesības:

4.2.1. pārbaudīt pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, vērtēšanai un salīdzināšanai nepieciešamo informāciju kompetentajās institūcijās, publiski pieejamās datubāzēs un citos publiski pieejamos avotos;

4.2.2. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta iesniegšanas gadījumā jebkurā atklāta konkursa stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību nolikuma prasībām;

4.2.3. pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

4.2.4. jebkurā brīdī pārtraukt atklātu konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums vai iestājušies Publisko iepirkumu likumā noteiktie pārtraukšanas nosacījumi;

4.2.5. citas iepirkuma komisijas tiesības saskaņā ar nolikumu, Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu regulējošajiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

29. Pretendenta pienākumi un tiesības 

29.1.  Pretendenta pienākumi:

29.1.1. par saviem līdzekļiem segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no atklāta konkursa rezultāta;
29.1.2. sniegt patiesu informāciju;
29.1.3. rakstveidā, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus uz iepirkuma komisijas uzdotajiem jautājumiem par piedāvājumu;
29.1.4. citi pretendenta pienākumi saskaņā ar nolikumu, Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu regulējošajiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
29.2. Pretendenta tiesības:
29.2.1. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;
29.2.2. ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme;
29.2.3. tiešsaistē piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē;
29.2.4. iesniegt iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajā kārtībā;

29.2.5. citas pretendenta tiesības un pienākumi saskaņā ar nolikumu, Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu regulējošiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīviem aktiem.    
30. Cita informācija

30.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums nozīmē pilnīgu šī atklāta konkursa nolikuma noteikumu pieņemšanu un atbildību par to izpildi.
30.2. Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
30.3. Atklāta konkursa, līguma izpildes, informācijas apmaiņas darba valoda ir latviešu valoda.
31. Nolikuma pielikumi

31.1. Visi nolikuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.
31.2. Nolikumam ir sekojoši pielikumi:
31.2.1. 1. pielikums – Pieteikums dalībai atklātā konkursā (veidne);

31.2.2. 2. pielikums – Tehniskā specifikācija;

31.2.3. 3. pielikums – Tehniskais un finanšu piedāvājums (veidne);

31.2.4. 4. pielikums – Pretendenta kvalifikācijas apraksts (veidne);

31.2.5. 4.1. pielikums - Speciālista apliecinājums (veidne);

31.2.6. 5. pielikums – Iepirkuma līgums (projekts).  

1. pielikums
atklāta konkursa nolikumam

“Liftu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi”
identifikācijas Nr. DRS 2026/78
PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ
(veidne)

	Pretendents
	

	Pretendenta nosaukums:
	_____________________________________

	Pretendenta reģistrācijas Nr.:
	_____________________________________

	Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam pretendentam VID piešķirtais nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr., ja attiecināms:
	_____________________________________

	Pretendenta juridiskā adrese:
	_____________________________________

	Pretendenta MVU statuss
:
	_____________________________________

	Pretendenta telefona numurs:
	_____________________________________

	Pretendenta e-pasta adrese informācijas apmaiņai:
	_____________________________________

	Pretendenta e-pasta adrese e-rēķinu izsūtīšanai līguma ietvaros:
	_____________________________________

	Kontaktpersonas

Piedāvājuma vērtēšanas procesā – pretendenta kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese:
	_____________________________________

	Līguma izpildes procesā – pretendenta kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese:
	_____________________________________

	Līguma parakstīšanas procesā – pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, e-paraksta esamība (jā/nē):
	_____________________________________

	Bankas rekvizīti
	

	Bankas nosaukums:
	_____________________________________

	Bankas SWIFT kods:
	_____________________________________

	Bankas konta Nr.:
	_____________________________________


Ar šī pieteikuma iesniegšanu atklāta konkursa “Liftu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi”, iepirkuma identifikācijas Nr. DRS 2026/78, pretendents: 
1. apliecina, ka:
· ir iepazinies ar atklāta konkursa dokumentiem, izprot tajos noteiktos nosacījumus un prasības un piekrīt tiem;
· ir izvērtējis savas spējas un tā rīcībā ir vai līguma izpildes laikā būs iepirkuma līguma pienācīgai izpildei nepieciešamie finanšu, personāla, tehniskie un citi resursi;

· piedāvājumu ir izstrādājis neatkarīgi;

· līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā parakstīs iepirkuma līgumu atbilstoši atklāta konkursa dokumentiem pievienotajam līguma projektam;

· preci piegādās un pakalpojumus sniegs atbilstoši līgumam, tehniskajai dokumentācijai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
2. sniedz informāciju vai uz pretendentu un tā piedāvājumā norādītām personām ir attiecināmi Padomes Regulas (ES) 2022/576 (2022.gada 8.aprīlis), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā 5.k panta izslēdzošie nosacījumi: ___________________________________________________;
3. sniedz informāciju par personu, kurai kandidātā vai pretendentā ir izšķirošā ietekme
 uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē
, kā arī minētās personas  valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli: _______________________________;
4. sniedz informāciju par pretendenta patiesajiem labuma guvējiem (ja tos iespējams noskaidrot): ______________________________________________________________________________.
2026.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas paraksts vai elektroniskais paraksts)
2. pielikums
atklāta konkursa nolikumam

“Liftu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi”
identifikācijas Nr. DRS 2026/78
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
(pēdējais aktualizācijas datums: 26.08.2026.)
1. Pakalpojuma mērķis

Pakalpojumu mērķis ir veikt liftu tehniskās apkopes, profilaktiskos remontus, neatliekamos remontdarbus, sagatavošanu ikgadējai pārbaudei, nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu, uzturēšanu un iesniegšanu, reaģēt uz avārijas izsaukumiem saskaņā ar LR Ministru kabineta 2020. gada 17. novembra noteikumu Nr. 679 “Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” prasībām, rūpnīcas - izgatavotājas instrukcijām, citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem un iepirkuma līguma nosacījumiem.

2. Apkalpojamo liftu un pacēlāju sarakts
	Nr. p.k.
	Lifta Nr.
	Lifta tips
	Izlaides gads
	Pieturu skaits
	Celtspēja (kg)
	Uzstādīšanas vieta

	1. Struktūrvienība “Centrālā slimnīca”, Vasarnīcu iela 20, Daugavpils

	1.1.
	1
	LP – 1010 BG Pasažieru trošu lifts, Baltkrievijas, JSC “Mogilevliftmash”
	2008
	12
	1000
	Bloks A

	1.2.
	2
	LP – 1010 BG Pasažieru trošu lifts, Baltkrievijas, JSC “Mogilevliftmash”
	2008
	12
	1000
	Bloks A

	1.3.
	3
	Pasažieru trošu lifts Traction drive, KLEEMANN
	2012
	12
	1200
	Bloks A

	1.4.
	4
	Pasažieru trošu lifts ATLAS 2:1, KLEEMANN
	2011
	13
	1200
	Bloks A

	1.5.
	5
	Pasažieru trošu lifts Traction drive, KLEEMANN
	2012
	13
	1500
	Bloks A

	1.6.
	6
	Pasažieru trošu lifts ATLAS 2:1, KLEEMANN
	2011
	13
	450
	Bloks A

	1.7.
	7
	Pasažieru trošu lifts ATLAS 2:1, KLEEMANN
	2011
	12
	450
	Bloks A

	1.8.
	9
	Pasažieru trošu lifts ATLAS 2:1, KLEEMANN
	2011
	11
	450
	Bufete

	1.9.
	10
	Pasažieru trošu lifts ATLAS 2:1 KLEEMANN 
	2011
	11
	450
	Bufete

	1.10.
	11
	Pasažieru trošu lifts ATLAS 2:1 KLEEMANN 
	2011
	3
	450
	Aptieka

	1.11.
	14
	Kravas lifts ar pav. ПГ285, Krievija
	1985
	3
	500
	Virtuve

	1.12.
	15
	Kravas lifts ar pav. ПГ285, Krievija
	1985
	3
	500
	Virtuve

	1.13.
	16
	Pasažieru trošu lifts ATLAS 2:1 KLEEMANN
	2011
	2
	1200
	Morgs

	1.14.
	17
	Pasažieru trošu lifts ATLAS 2:1 KLEEMANN
	2011
	2
	450
	Veļas mazgātava

	1.15.
	18
	Pasažieru trošu lifts ATLAS 2:1, KLEEMANN 
	2011
	2
	450
	Veļas mazgātava

	1.16.
	19
	Pasažieru trošu lifts ATLAS 2:1, KLEEMANN
	2011
	3
	1000
	Onkoķirurģija

	1.17.
	25
	Pasažieru hidrauliskais lifts H-32 Hidro KLEEMANN
	2010
	3
	1000
	Dzemdību nodaļa

	1.18.
	26
	Pasažieru hidrauliskais lifts H-32 Hidro KLEEMANN
	2010
	4
	1000
	Dzemdību nodaļa

	1.19.
	27
	Maz. Krav. BKG 100.30/39, Vācija
	2010
	3
	100
	Dzemdību nodaļa

	1.20.
	29
	Pacēlājs”IP-02”NR02190134
	2019
	
	250
	Dzemdību nodaļa

	1.21.
	8
	Kravas lifts ar pav. PG-287
	1985
	12
	1000
	Bloks A

	1.22.
	30
	Paceļamā platforma modelis “VTPM2000”
	2020
	
	500
	Uzņemšanas nodaļa

	2. Struktūrvienība “Plaušu slimību un tuberkulozes centrs”, 18. Novembra iela 311, Daugavpils

	2.1.
	12
	Slimnīcas lifts B3-GB, Krievija
	1974
	5
	500
	 

	2.2.
	13
	Pasažieru lifts PP 402 A, Krievija
	1996
	5
	320
	 

	2.3.
	21
	Maz. Krav. BKG 100.30/0, Vācija
	2006
	2
	100
	Virtuve

	2.4.
	23
	Maz. krav. BKG 100.45/0, Vācija
	2005
	3
	100
	 

	2.5.
	24
	Maz. krav. BKG 100.45/0, Vācija
	2005
	3
	100
	 

	3. Struktūrvienība “Centra poliklīnika”, Viestura iela 5, Daugavpils

	3.1.
	20
	Pasažieru lifts Schindler 5300 tips S001Rel.3
	2013
	4
	675
	 


3. Prasības pretendentam:
3.1. Sniegt bezmaksas konsultācijas un skaidrojumus pasūtītājam par liftu darbību un tehnisko stāvokli.
3.2. Veikt nepieciešamos ierakstus liftu pasēs, kas glabājas pie pasūtītāja.
3.3. Ieviest liftu tehnisko apskašu un apkopes žurnālus, nodrošināt to glabāšanu attiecīgo liftu vadības stacijās un veikt tajos nepieciešamos ierakstus, kā arī aizpildīt citu normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju. 
3.4. Nodrošināt avārijas dienesta tālruņa izvietošanu lifta iekārtā vai pie tās, saskaņojot tā atrašanās vietu ar pasūtītāja pārstāvi.

3.5. Nodrošināt liftu darbību atbilstoši liftu izgatavotājrūpnīcas instrukcijai.

3.6. Veikt liftu tehnisko apkopi ne retāk kā vienu reizi mēnesī saskaņā ar liftu tehniskās apkopes laikā veicamo darbu sarakstu (atbilstošā lifta pasē iekļautajai “Liftu apkopes instrukcijai”), par to sastādīt Pakalpojuma nodošanas - pieņemšanas aktu, kurā norādīti apkopes laikā veiktie darbi un izmantoto materiālu saraksts, un iesniegt kopā ar rēķinu. 

3.7. Veikt liftu tehniskās apkopes un apskates saskaņā ar LR Ministru kabineta 2020. gada 17. novembra noteikumu Nr. 679 “Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” prasībām un likuma “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” prasībām (spēkā esošā redakcijā), tajā skaitā:

3.7.1. mašīntelpas elektroiekārtu pārbaudi, regulēšanu un tīrīšanu;
3.7.2. sazemējuma un izolācijas pretestības pārbaudes un to atbilstības noteikšanu;

3.7.3. bremžu ierīču pārbaudi, tīrīšanu un regulēšanu, kā arī kabīnes apstāšanās precizitātes regulēšanu;

3.7.4. reduktora vai hidroagregātu pārbaudi, eļļas līmeņa kontroli un eļļas maiņu, visu celšanas mehānisma daļu tīrīšanu un nepieciešamo regulēšanu;

3.7.5. nesošo un ātruma ierobežotāja trošu tīrīšanu un nostiepuma regulēšanu, kā arī ātruma ierobežotāja slēdža pārbaudi;

3.7.6. šahtas elektroierīču pārbaudi un regulēšanu;

3.7.7. kabīnes un pretsvara vadotņu pārbaudi, regulēšanu un eļļošanu;

3.7.8. šahtas durvju mehānismu pārbaudi, regulēšanu un eļļošanu;

3.7.9. kabīnes mehāniskā un elektromehāniskā aprīkojuma pārbaudi, regulēšanu, tīrīšanu un eļļošanu;
3.7.10. šahtas bedres tīrīšanu un tajā esošo ierīču pārbaudi un regulēšanu;

3.7.11. tīrīt mašīntelpu, liftu kabīņu jumtus - tas jāveic ne retāk kā vienu reizi nedēļā;
3.7.12. novērst defektus visos lifta agregātos un mezglos, kā arī piegādāt nepieciešamās rezerves daļas;

3.7.13. veikt visus regulēšanas darbus un savlaicīgi nomainīt visas detaļas, lai nodrošinātu lifta normālu darbību;

3.7.14. nepieciešamības gadījumā remontēt vai nomainīt lifta agregātus un detaļas. Pirms remontdarbu veikšanas to apjomi un izcenojumi jāsaskaņo ar pasūtītāju, iesniedzot atbilstošu defektu konstatācijas aktu un darbu veikšanas tāmi;

3.7.15. veikt avārijas apkalpošanu - jebkurā diennakts laikā nodrošināt attiecīgā personāla ierašanos pēc izsaukuma lifta bojājuma gadījumos ar nolūku konstatēt bojājumu, evakuēt no kabīnes pasažierus un novērst avārijas situāciju. Pasažieru izlaišanas garantētais laiks ir 30 (trīsdesmit) minūtes. Bojājumu novēršanu veikt vienas darba dienas laikā, ja nav nepieciešama īpašu rezerves daļu piegāde. Ja remonts ieilgst vairāk par 3 (trīs) dienām pretendenta vainas dēļ, tad pasūtītājs neapmaksā pašreizējā mēneša apkopes cenu par bojāto liftu;
3.7.16. ja ierodoties uz avārijas izsaukumu, redzama ļaunprātīga lifta bojāšana, veikt foto fiksāciju, kas apliecinātu to, kā arī fiksētu bojājuma iespējamo vaininieku(-s);

3.7.17. nodrošināt liftu kabīnes ar pasažieru liftu lietošanas noteikumiem, kas satur arī informāciju par tālruņa Nr., pa kuru jāzvana avārijas situācijas gadījumos, nepieciešamības gadījumā tos atjaunojot un papildinot;

3.7.18. ja pēc lifta remonta nepieciešama lifta celtspējas pārbaude (pieprasa Tehniskās pārbaudes eksperts), nodrošināt pārbaudi ar kravas atsvariem;

3.7.19. sagatavot liftus gadskārtējai tehniskajai pārbaudei saskaņā ar sastādīto grafiku. Piedalīties periodiskajās un iespējamās ārpuskārtas tehniskajās pārbaudēs.

3.8. Ja kāda Pakalpojuma izpildei veicamā darba sastāvs nav atrunāts Tehniskajā specifikācijā vai citos normatīvajos dokumentos, veicamo darbu sastāvā paredzami visi tie darbi, kuri izriet no attiecīgā Pakalpojuma tehnoloģijas un ir paredzami optimālas kvalitātes un efektivitātes sasniegšanai.

3.9. Gadījumos, ja normatīvie akti tiek nomainīti vai grozīti, tiek piemērotas spēkā esošos dokumentos izvirzītās prasības.

3.10. Cenā par tehnisko apkopi jāiekļauj visi pretendenta izdevumi, kas saistīti ar Pakalpojuma izpildi, visi spēkā esošie valsts un pašvaldību nodokļi (izņemot PVN), nodevas, speciālistu atalgojums, apkopes laikā izmantotie materiāli (piem., smērvielas, eļļas un mazgāšanas līdzekļi, spuldzes, drošinātāji u.c.), mehānismi, kā arī citas izmaksas un izdevumi, kas pretendentam var rasties līguma darbības laikā.

3.11. Pretendentam visā līguma darbības laikā jānodrošina Pakalpojuma izpilde par cenām, kas nav lielākas par atklātā konkursa piedāvājumā norādītajām. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu Pakalpojumu cenu paaugstināšanai, pretendentam ir jāprognozē tirgus situācija, sagatavojot finanšu piedāvājumu.

3.12. Maināmo agregātu, detaļu, materiālu un veicamo darbu sarakstam ir jābūt detalizētam līdz tādai pakāpei, lai ikviena maināmā detaļa būtu viennozīmīgi identificējama un iegādājama pēc aktā un tāmē norādītā apraksta.

3.13. Pasūtītājs patur tiesības vienpusēji izbeigt līgumu vai izslēgt liftu no apkalpojamo liftu saraksta, ja piedāvātie izcenojumi ievērojami pārsniedz vidējos tirgus izcenojumus.

4. Avārijas un ārkārtas remontdarbi, detaļu piegāde
4.1. Konstatējot ārkārtas remontdarbu nepieciešamību, pretendents veic lifta apskati kopā ar pasūtītāja pārstāvi, iepriekš vienojoties ar pasūtītāja pārstāvi par tā apskates laiku (datumu, plkst.) un pasūtītāja pārstāvi, kurš piedalīsies lifta apskatē. 

4.2. Lifta apskates laikā sagatavot defektu aktu 2 (divos) eksemplāros, kurā norāda konstatētos liftu defektus un defektu novēršanai nepieciešamos darbus, nepieciešamības gadījumā veic defektu foto fiksācijas, kuras pievieno defektu aktam.

4.3. Liftu apskati ar defektu akta sastādīšanu jānodrošina 2 (divu) dienu laikā no ārkārtas remontdarbu nepieciešamības konstatēšanas.

4.4. Pamatojoties uz defektu aktu, 2 (divu) darba dienu laikā sagatavot lifta remontdarbu tāmi par nepieciešamajiem liftu remonta darbiem un remonta darbos izmantojamiem materiāliem un nosūtīt elektroniski saskaņošanai pasūtītāja pārstāvim, vai piegādāt tos par līguma izpildi no pasūtītāja puses atbildīgai personai. 

4.5. Remontdarbu izpildei nepieciešamie materiāli jāpiegādā piedāvājumā norādītajā laikā.

4.6. Veikt tāmēs, kas saskaņotas ar Pasūtītāju, norādītos darbus noteiktajā termiņā.

4.7. Remontdarbus atbilstoši saskaņotajai tāmei uzsākt 1 (vienas) darba dienas laikā pēc tāmē norādītā materiālu piegādes termiņa, ja nav noteikts cits ar pasūtītāju saskaņotais laiks.

4.8. Remontdarbu izpildes termiņš vienam liftam ir 5 (piecas) darba dienas pēc materiālu saņemšanas dienas, ja nav noteikts cits pušu starpā noteiktais termiņš.

4.9. Nodrošināt materiālu piegādi tā piedāvājumā norādītajā termiņā, kas nevar būt ilgāks par 30 (trīsdesmit) kalendāram dienām.

4.10. Gadījumā, kad nav veikti visi tāmē norādītie darbi vai tie veikti nekvalitatīvi, novērst trūkumus 3 (trīs) darba dienu laikā no defektu akta saņemšanas dienas.

4.11. Lifta remonta darbu saraksts:

	
	A grupa (vairāk pieprasītie darbi)

	Kods
	Lifta remonta darbu saraksts (svarīgākās pozīcijas)

	100
	Galvenās piedziņas iekārta

	101
	Elektrodzinēja maiņa

	102
	Elektrodzinēja rotora remonts ar gultņu maiņu

	103
	Lifta vinčas maiņa

	104
	Lifta vinčas reduktora maiņa

	105
	Zem vinčas rāmja uzstādīšana

	106
	Bremžu spoles maiņa

	107
	Lifta vinčas trošu vilcējskriemeļa maiņa

	108
	Bremžu elektromagnēta maiņa

	109
	Galvenās piedziņas vinčas reduktora remonts

	200
	Lifta kabīne un pretsvars

	201
	Lifta kabīnes durvju piedziņas maiņa

	202
	Lifta kabīnes durvju piedziņas reduktora maiņa

	203
	Lifta kabīnes durvju piedziņas elektrodzinēju maiņa

	204
	Kabīnes durvju piedziņas remonts

	205
	Kabīnes durvju piedziņas reduktora remonts

	206
	Lifta kabīnes kupeja remonts

	207
	Kabīnes durvju vērtnes remonts

	208
	Lifta pretsvara vadīkla maiņa

	209
	Trošu turētāja saplesto atsperu maiņa

	300
	Lifta šahta

	301
	Šahtas durvju maiņa

	302
	Šahtas durvju vērtnes maiņa

	303
	Šahtas durvju sliekšņa maiņa

	400
	Lifta vadība

	401
	Lifta vadības stacijas maiņa liftiem līdz 5 pieturām (ar komutāciju)

	402
	Lifta vadības stacijas maiņa liftiem ar 11 pieturām (ar komutāciju)

	403
	Lifta vadības stacijas maiņa liftiem ar 12 pieturām (ar komutāciju)

	404
	Lifta vadības stacijas maiņa liftiem ar 13 pieturām (ar komutāciju)

	405
	Slēdžu un pārslēdžu maiņa

	406
	Stāvu pārslēdža maiņa

	407
	Izsaukuma aparāta maiņa 

	408
	Pavēles aparāta maiņa 

	409
	Gala slēdža maiņa

	410
	Induktīva devēja maiņa

	411
	Vadības stacijas kontaktora vai magnētiskais palaidēja maiņa

	500
	Troses, trošu savilknis, ātruma ierobežotājs un spriegotājierīce 

	501
	Vilces trose maiņa

	502
	Troses gala apdares montāža

	503
	Ātruma ierobežotāja maiņa

	504
	Ātruma ierobežotāja troses maiņa

	505
	Ātruma ierobežošanas trošu spriegotājierīces bloka maiņa.

	600
	Lifta mašīntelpas elektroiekārta

	601
	Automātslēdža uz vadības paneļa maiņa

	700
	Šahtas un kabīnes elektroinstalācija

	701
	Šahtas apgaismojuma elektroinstalācijas maiņa

	702
	Apgaismojuma armatūras maiņa

	703
	Elektroinstalācijas montāža šahtā

	704
	Piekārkabeļa maiņa

	800
	Mašīnas telpas spēka elektroinstalācija

	900
	Vadības un signalizācijas ķēdes

	B grupa (otrie pieprasītākie darbi)

	Kods
	Lifta remonta darbu saraksts

	100
	 Galvenās piedziņas iekārta

	110
	Lifta vinčas bremžu pussajūga maiņa

	111
	Bremžu iekārtas maiņa

	200
	Lifta kabīne un pretsvars

	210
	Piedziņas sviras maiņa

	211
	Kabīnes durvju tvertnes piedurlīstes gumijas maiņa

	212
	Precīzas kabīnes apstāšanas šunta maiņa

	213
	Kabīnes kustības palēnināšanas šunta maiņa

	300
	Lifta šahta

	400
	Lifta vadība

	412
	Izsaukuma aparāta remonts

	413
	Pavēles aparāta remonts 

	414
	Releju kontakta sistēmas remonts

	500
	Troses, trošu savilknis, ātruma ierobežotājs un spriegotājierīce 

	600
	Lifta mašīntelpas elektroiekārta

	602
	Transformatora maiņa

	603
	Ievadietaises maiņa

	604
	Taisngriežu ietaises maiņa

	700
	Šahtas un kabīnes elektroinstalācija

	800
	Mašīnas telpas spēka elektroinstalācija

	900
	Vadības un signalizācijas ķēdes

	C grupa (retāk pieprasītākie darbi)

	Kods
	Lifta remonta darbu saraksts

	100
	 Galvenās piedziņas iekārta

	112
	Elektrodzinēja tinumu pārtīšana

	113
	Elektrodzinēja pussajūga maiņa

	114
	Sajūga diska maiņa

	115
	Sajūga pirkstu maiņa

	116
	Eļļas maiņa lifta vinčas reduktorā

	117
	Reversa fotodevēja maiņa

	118
	Pacelājmehānisma elektrodzinēja gultņu maiņa

	119
	Bremžu kluču maiņa

	120
	Lifta vinčas bremžu iekārtas remonts

	121
	Lifta vinčas bremžu elektromagnēta remonts

	200
	Lifta kabīne un pretsvars

	214
	Kabīnes metāliska karkasa remonts

	215
	Kabīnes balansiera maiņa

	216
	Lifta kabīnes kupejas maiņa

	217
	Lifta kabīnes kustīgas grīdas mehānisma remonts

	218
	Lifta kabīnes sliekšņa maiņa

	219
	Kabīnes durvju atvilcēja maiņa

	220
	Kabīnes durvju līnijas maiņa

	221
	Piekares cilpas bultskrūves maiņa

	222
	Pretsvara augšēja atsvara noņemšana

	223
	Kabīnes vadīklu skalošana un tīrīšana

	224
	Pretsvara vadīklu skalošana un tīrīšana

	225
	Lifta ķeršanas ķīļa maiņa

	226
	Precīzas kabīnes apstāšanas šunta remonts

	227
	Kabīnes kustības palēnināšanas šunta remonts

	228
	Precīzas kabīnes apstāšanas šunta uzstādīšana

	229
	Kabīnes kustības palēnināšanas šunta uzstādīšana

	230
	Lifta kabīnes ķērāju remonts

	231
	Lifta pretsvara ķērāju remonts

	232
	Augšējas pretsvara sijas remonts

	300
	Lifta šahta

	304
	Šahtas durvju remonts

	305
	Šahtas durvju augšējas sijas maiņa

	306
	Šahtas durvju augšējās sijas remonts

	400
	Lifta vadība

	415
	Pavēlas aparāta remonts

	416
	Revīzijas posteņa maiņa 

	417
	Ceļa devēja maiņa

	418
	Kontakta devēja maiņa

	419
	Reversa fotodevēja uzstādīšana

	420
	Starpreleja releja uzstādīšana

	500
	Troses, trošu savilknis, ātruma ierobežotājs un spriegotājierīce 

	506
	Pacēlājtroses nokares ietvaru maiņa

	507
	Skrituļa remonts

	508
	Skrituļa demontāža/montāža

	509
	Ātruma ierobežotāja un ātruma ierobežošanas trošu spriegotājierīces remonts

	600
	Lifta mašīntelpas elektroiekārta

	605
	Darba režīmu pārslēdža uz vadības paneļa maiņa

	606
	Frekvenču pārveidotāja maiņa

	607
	Frekvenču pārveidotāja uzstādīšana

	608
	Ievadietaises remonts

	609
	Taisngriežu ietaises remonts

	610
	Laika releja maiņa

	611
	Vadības stacijas kontaktora vai magnētiskais palaidēja remonts

	612
	Ievadietaises kondensatora maiņa

	613
	Ķērāja blokkontaktu maiņa

	614
	Elektroiekārtu skapja uzstādīšana uz ķieģeļu vai betona sienu

	700
	Šahtas un kabīnes elektroinstalācija

	705
	Elektroinstalācijas no caurulēm demontāža

	706
	Elektroinstalācijas montāža caurulēs pie vadības sadalnes

	707
	Elektroinstalācijas kabeļu izzvanīšana

	800
	Mašīnas telpas spēka elektroinstalācija

	801
	Mašīnas telpas spēka elektroinstalācijas demontāža

	802
	Spēka elektroinstalācijas kabeļu montāža caurulēs

	900
	Vadības un signalizācijas ķēdes

	901
	Vadības un signalizācijas ķēžu maiņa


4.12. Piegādātām detaļām un rezerves daļām jābūt jaunām. Ar minimālo garantijas termiņu – 24 mēneši.

4.13. Piegādātājs pēc pieprasījuma iesniedz pasūtītājam rezerves detaļu iegādes cenu apliecinošo dokumentu kopijas, kas noformētas atbilstoši 2018. gada 4. septembra gada  MK noteikumu Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

4.14. Ja nepieciešams veikt darbus, kuri nav iekļauti lifta remonta darbu sarakstā, piegādātājs veic šos remonta darbus, iepriekš rakstveidā saskaņojot darba apjomu un izmaksas ar pasūtītāju.

4.15. Ja mezgla vai detaļas nomaiņas rezultātā mainās lifta parametri, piegādātājs iekļauj defekta novēršanas tāmē izmaksas par lifta ārpuskārtas pārbaudi, tehniskās dokumentācijas papildināšanu un lifta pases aktualizēšanu.

4.16. Visi liftu mezgli un detaļas, kas remonta laikā tiek demontētas vai nomainītas pret jaunām, ir nododamas pasūtītāja noliktavā. 

4.17. Mezgliem vai rezerves daļām, kas izmantotas liftu remontā, jābūt ar attiecīgo atbilstības sertifikātu. Sertifikāta oriģināls jāiekļauj lifta tehniskajā dokumentācijā.

 Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentu vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto.

Sagatavoja:
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”

Elektronisko iekārtu inženieris





A. Aleksejevs

3. pielikums
Konkursa nolikumam

“Liftu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi”
identifikācijas Nr. DRS 2026/78
TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
1. Liftu tehniskās apkopes cenu piedāvājums
	Nr.

p.k.
	Lifta tips
	Izlaides gads
	Pieturu skaits
	Daudzums
	Viena mēneša tehniskās apkopes cena, EUR bez PVN
	Summa par 48 mēnešiem, EUR bez PVN

	1.
	Struktūrvienība "Centrālā slimnīca", Vasarnīcu 20, Daugavpils 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	LP-1010BG Pasažieru trošu lifts, Baltkrievijas
	2008
	12
	1
	
	

	1.2.
	LP-1010 BG Pasažieru trošu lifts, Baltkrievijas
	2008
	12
	1
	
	

	1.3.
	Pasažieru trošu lifts Traction drive, KLEEMANN
	2012
	12
	1
	 
	 

	1.4.
	Pasažieru trošu lifts ATLAS 2:1,  KLEEMANN
	2011
	13
	1
	 
	 

	1.5.
	Pasažieru trošu lifts Traction drive,  KLEEMANN
	2012
	13
	1
	 
	 

	1.6.
	Pasažieru trošu lifts ATLAS 2:1,  KLEEMANN
	2011
	13
	1
	 
	 

	1.7.
	Pasažieru trošu lifts ATLAS 2:1,  KLEEMANN
	2011
	12
	1
	 
	 

	1.8.
	Pasažieru trošu lifts ATLAS 2:1, KLEEMANN
	2011
	11
	1
	 
	 

	1.9.
	Pasažieru trošu lifts ATLAS 2:1, KLEEMANN 
	2011
	11
	1
	 
	 

	1.10.
	Pasažieru trošu lifts ATLAS 2:1, KLEEMANN 
	2011
	3
	1
	 
	 

	1.11.
	Kravas lifts ar pav.  ПГ285, Krievija
	1985
	3
	1
	
	

	1.12.
	Kravas lifts ar pav.  ПГ285, Krievija
	1985
	3
	1
	
	

	1.13.
	Pasažieru trošu lifts ATLAS 2:1, KLEEMANN
	2011
	2
	1
	 
	 

	1.14.
	Pasažieru trošu lifts ATLAS 2:1 KLEEMANN
	2011
	2
	1
	 
	 

	1.15.
	Pasažieru trošu lifts ATLAS 2:1, KLEEMANN 
	2011
	2
	1
	 
	 

	1.16.
	Pasažieru trošu lifts ATLAS 2:1, KLEEMANN
	2011
	3
	1
	 
	 

	1.17.
	Pasažieru hidrauliskais lifts H-32, Hidro KLEEMANN
	2010
	3
	1
	 
	 

	1.18.
	Pasažieru hidrauliskais lifts H-32, Hidro KLEEMANN
	2010
	4
	1
	 
	 

	1.19.
	Maz. Krav. BKG 100.30/39, Vācija
	2010
	3
	1
	 
	 

	1.20.
	Pacēlājs ”IP-02” NR02190134
	2019
	
	1
	
	

	1.21.
	Kravas lifts ar pav.  PG-287
	1985
	12
	1
	
	

	1.22.
	Paceļamā platforma modelis “VTPM2000”
	2020
	
	1
	
	

	2.
	Struktūrvienība "Plaušu slimību un tuberkulozes centrs", 18.Novembra 311, Daugavpils
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Slimnīcas lifts B3-GB, Krievija
	1974
	5
	1
	 
	 

	2.2.
	Pasažieru lifts PP 402 A, Krievija
	1996
	5
	1
	 
	 

	2.3.
	Maz. Krav. BKG 100.30/0, Vācija
	2006
	2
	1
	 
	 

	2.4.
	Maz. krav. BKG 100.45/0, Vācija
	2005
	3
	1
	 
	 

	2.5.
	Maz. krav. BKG 100.45/0, Vācija
	2005
	3
	1
	 
	 

	3.
	Struktūrvienība "Centra poliklīnika", Viestura 5, Daugavpils 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	Pasažieru lifts Schindler 5300 tips S001Rel.3
	2013
	4
	1
	 
	 

	  Kopā summa EUR bez PVN:
	 
	 

	  PVN 21%:
	 
	 

	 Kopā summa EUR ar PVN:
	 
	 


2. Liftu avārijas un ārkārtas remontdarbu cenu piedāvājums
	 
	A grupa (vairāk pieprasītie darbi)
	 

	Kods
	Lifta remonta darbu saraksts (svarīgākās pozīcijas)
	Remonta darba cena (neieskaitot detaļas), EUR bez PVN

	100
	Galvenās piedziņas iekārta
	

	101
	Elektrodzinēja maiņa
	

	102
	Elektrodzinēja rotora remonts ar gultņu maiņu
	

	103
	Lifta vinčas maiņa
	

	104
	Lifta vinčas reduktora maiņa
	

	105
	Zem vinčas rāmja uzstādīšana
	

	106
	Bremžu spoles maiņa
	

	107
	Lifta vinčas trošu vilcējskriemeļa maiņa
	

	108
	Bremžu elektromagnēta maiņa
	

	109
	Galvenās piedziņas vinčas reduktora remonts
	

	200
	Lifta kabīne un pretsvars
	

	201
	Lifta kabīnes durvju piedziņas maiņa
	

	202
	Lifta kabīnes durvju piedziņas reduktora maiņa
	

	203
	Lifta kabīnes durvju piedziņas elektrodzinēju maiņa
	

	204
	Kabīnes durvju piedziņas remonts
	

	205
	Kabīnes durvju piedziņas reduktora remonts
	

	206
	Lifta kabīnes kupeja remonts
	

	207
	Kabīnes durvju vērtnes remonts
	

	208
	Lifta pretsvara vadīkla maiņa
	

	209
	Trošu turētāja saplesto atsperu maiņa
	

	300
	Lifta šahta
	

	301
	Šahtas durvju maiņa
	

	302
	Šahtas durvju vērtnes maiņa
	

	303
	Šahtas durvju sliekšņa maiņa
	

	400
	Lifta vadība
	

	401
	Lifta vadības stacijas maiņa liftiem līdz 5 pieturām (ar komutāciju)
	

	402
	Lifta vadības stacijas maiņa liftiem ar 11 pieturām (ar komutāciju)
	

	403
	Lifta vadības stacijas maiņa liftiem ar 12 pieturām (ar komutāciju)
	

	404
	Lifta vadības stacijas maiņa liftiem ar 13 pieturām (ar komutāciju)
	

	405
	Slēdžu un pārslēdžu maiņa
	

	406
	Stāvu pārslēdža maiņa
	

	407
	Izsaukuma aparāta maiņa 
	

	408
	Pavēles aparāta maiņa 
	

	409
	Gala slēdža maiņa
	

	410
	Induktīva devēja maiņa
	

	411
	Vadības stacijas kontaktora vai magnētiskais palaidēja maiņa
	

	500
	Troses, trošu savilknis, ātruma ierobežotājs un spriegotājierīce 
	

	501
	Vilces trose maiņa
	

	502
	Troses gala apdares montāža
	

	503
	Ātruma ierobežotāja maiņa
	

	504
	Ātruma ierobežotāja troses maiņa
	

	505
	Ātruma ierobežošanas trošu spriegotājierīces bloka maiņa.
	

	600
	Lifta mašīntelpas elektroiekārta
	

	601
	Automātslēdža uz vadības paneļa maiņa
	

	700
	Šahtas un kabīnes elektroinstalācija
	

	701
	Šahtas apgaismojuma elektroinstalācijas maiņa
	

	702
	Apgaismojuma armatūras maiņa
	

	703
	Elektroinstalācijas montāža šahtā
	

	704
	Piekārkabeļa maiņa
	

	800
	Mašīnas telpas spēka elektroinstalācija
	

	900
	Vadības un signalizācijas ķēdes
	

	 
	KOPĀ:
	

	B grupa (otrie pieprasītākie darbi)
	

	Kods
	Lifta remonta darbu saraksts
	

	100
	 Galvenās piedziņas iekārta
	

	110
	Lifta vinčas bremžu pussajūga maiņa
	

	111
	Bremžu iekārtas maiņa
	

	200
	Lifta kabīne un pretsvars
	

	210
	Piedziņas sviras maiņa
	

	211
	Kabīnes durvju tvertnes piedurlīstes gumijas maiņa
	

	212
	Precīzas kabīnes apstāšanas šunta maiņa
	

	213
	Kabīnes kustības palēnināšanas šunta maiņa
	

	300
	Lifta šahta
	

	400
	Lifta vadība
	

	412
	Izsaukuma aparāta remonts
	

	413
	Pavēles aparāta remonts 
	

	414
	Releju kontakta sistēmas remonts
	

	500
	Troses, trošu savilknis, ātruma ierobežotājs un spriegotājierīce 
	

	600
	Lifta mašīntelpas elektroiekārta
	

	602
	Transformatora maiņa
	

	603
	Ievadietaises maiņa
	

	604
	Taisngriežu ietaises maiņa
	

	700
	Šahtas un kabīnes elektroinstalācija
	

	800
	Mašīnas telpas spēka elektroinstalācija
	

	900
	Vadības un signalizācijas ķēdes
	

	 
	KOPĀ:
	

	C grupa (retāk pieprasītākie darbi)
	

	Kods
	Lifta remonta darbu saraksts
	

	100
	 Galvenās piedziņas iekārta
	

	112
	Elektrodzinēja tinumu pārtīšana
	

	113
	Elektrodzinēja pussajūga maiņa
	

	114
	Sajūga diska maiņa
	

	115
	Sajūga pirkstu maiņa
	

	116
	Eļļas maiņa lifta vinčas reduktorā
	

	117
	Reversa fotodevēja maiņa
	

	118
	Pacelājmehānisma elektrodzinēja gultņu maiņa
	

	119
	Bremžu kluču maiņa
	

	120
	Lifta vinčas bremžu iekārtas remonts
	

	121
	Lifta vinčas bremžu elektromagnēta remonts
	

	200
	Lifta kabīne un pretsvars
	

	214
	Kabīnes metāliska karkasa remonts
	

	215
	Kabīnes balansiera maiņa
	

	216
	Lifta kabīnes kupejas maiņa
	

	217
	Lifta kabīnes kustīgas grīdas mehānisma remonts
	

	218
	Lifta kabīnes sliekšņa maiņa
	

	219
	Kabīnes durvju atvilcēja maiņa
	

	220
	Kabīnes durvju līnijas maiņa
	

	221
	Piekares cilpas bultskrūves maiņa
	

	222
	Pretsvara augšēja atsvara noņemšana
	

	223
	Kabīnes  vadīklu skalošana un tīrīšana
	

	224
	Pretsvara vadīklu skalošana un tīrīšana
	

	225
	Lifta ķeršanas ķīļa maiņa
	

	226
	Precīzas kabīnes apstāšanas šunta remonts
	

	227
	Kabīnes kustības palēnināšanas  šunta remonts
	

	228
	Precīzas kabīnes apstāšanas šunta uzstādīšana
	

	229
	Kabīnes kustības palēnināšanas  šunta uzstādīšana
	

	230
	Lifta kabīnes ķērāju remonts
	

	231
	Lifta pretsvara ķērāju remonts
	

	232
	Augšējas pretsvara sijas remonts
	

	300
	Lifta šahta
	

	304
	Šahtas durvju  remonts
	

	305
	Šahtas durvju augšējas sijas maiņa
	

	306
	Šahtas durvju augšējās sijas remonts
	

	400
	Lifta vadība
	

	415
	Pavēlas aparāta  remonts
	

	416
	Revīzijas posteņa maiņa 
	

	417
	Ceļa devēja maiņa
	

	418
	Kontakta devēja maiņa
	

	419
	Reversa fotodevēja uzstādīšana
	

	420
	Starpreleja releja uzstādīšana
	

	500
	Troses, trošu savilknis, ātruma ierobežotājs un spriegotājierīce 
	

	506
	Pacēlājtroses nokares ietvaru maiņa
	

	507
	Skrituļa remonts
	

	508
	Skrituļa demontāža/montāža
	

	509
	Ātruma ierobežotāja un ātruma ierobežošanas trošu spriegotājierīces remonts
	

	600
	Lifta mašīntelpas elektroiekārta
	

	605
	Darba režīmu pārslēdža uz vadības paneļa maiņa
	

	606
	Frekvenču pārveidotāja maiņa
	

	607
	Frekvenču pārveidotāja uzstādīšana
	

	608
	Ievadietaises remonts
	

	609
	Taisngriežu ietaises remonts
	

	610
	Laika releja maiņa
	

	611
	Vadības stacijas kontaktora vai magnētiskais palaidēja remonts
	

	612
	Ievadietaises kondensatora maiņa
	

	613
	Ķērāja blokkontaktu maiņa
	

	614
	Elektroiekārtu skapja uzstādīšana uz ķieģeļu vai betona sienu
	

	700
	Šahtas un kabīnes elektroinstalācija
	

	705
	Elektroinstalācijas no caurulēm demontāža
	

	706
	Elektroinstalācijas montāža caurulēs pie vadības sadalnes
	

	707
	Elektroinstalācijas kabeļu izzvanīšana
	

	800
	Mašīnas telpas spēka elektroinstalācija
	

	801
	Mašīnas telpas spēka elektroinstalācijas demontāža
	

	802
	Spēka elektroinstalācijas kabeļu montāža caurulēs
	

	900
	Vadības un signalizācijas ķēdes
	

	901
	Vadības un signalizācijas ķēžu maiņa
	

	 
	KOPĀ:
	


3. Papildu vērtēšanas kritēriji

	Nr.
p.k.
	Kritēriji
	Pretendenta piedāvājums

	1.
	Vienas stundas likme cena, EUR par liftu avārijas izsaukumu bez pievienotās vērtības nodokļa, EUR (A)
	

	2.
	Vienas stundas likme cena, EUR par liftu remontdarbu veikšanu bez pievienotās vērtības nodokļa, EUR (R)
	

	3.
	Remonta pakalpojumu garantijas laiks (G)
	


Ar šī piedāvājuma iesniegšanu _______________________________ (pretendenta nosaukums, reģ. Nr.) apliecina, ka ir iepazinies ar iepirkuma procedūras “Liftu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi”, identifikācijas Nr. DRS 2026/78, nolikumu un tehnisko specifikāciju (nolikuma 2. pielikums), un apliecina, ka:

1. iepirkuma procedūras dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;
2. nodrošinās Pakalpojumu sniegšanu atbilstoši iepirkuma līgumam, tehniskajai specifikācijai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
3. līguma izpildē ievēros Ministru kabineta 2020. gada 17. novembra noteikumu Nr. 679 “Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi”, citu līguma izpildei saistošo normatīvo aktu, liftu ražotāju instrukciju un iepirkuma līguma prasības;

4. tehniskajā un finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto Pakalpojumu sniegšanu, tai skaitā visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas, izņemot PVN, kā arī visas citas ar paredzamā līguma izpildi saistītās izmaksas;

5. piedāvātās Pakalpojumu cenas bez PVN visā iepirkuma līguma darbības laikā netiks pārskatītas vai mainītas; 
6. tam būs pieejams līguma izpildei nepieciešamais finanšu līdzekļu apjoms;

7. nodrošinās iekārtu remontu nepieciešamajā apjomā, kas var rasties liftu un pacēlāju uzturēšanas un apkalpošanas laikā, neatkarīgi no to rašanās biežuma, lai nodrošinātu liftu un pacēlāju darbību visā līguma izpildes laikā par piedāvāto vienas stundas tarifa likmi;

8. veiks avārijas apkalpošanu - jebkurā diennakts laikā nodrošinās attiecīgā personāla ierašanos pēc izsaukuma lifta bojājuma gadījumos ar nolūku konstatēt bojājumu, evakuēs no kabīnes pasažierus un novērsīs avārijas situāciju;

9. nodrošinās pasažieru evakuāciju no lifta kabīnes 30 (trīsdesmit) minūšu laikā no izsaukuma saņemšanas;

10. novērsīs bojājumus vienas darba dienas laikā, ja nav nepieciešama īpašu rezerves daļu piegāde;

11. līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā noslēgs vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu uz visu iepirkuma līguma darbības laiku, tai skaitā garantijas laiku, ar atbildības limitu, kas nav mazāks par 200 000,00 EUR (divi simti tūkstoši euro un 00 centi), un 10 (desmit) darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas iesniegs Pasūtītājam apdrošināšanas polises un apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinoša dokumenta apliecinātas kopijas.

Pretendents apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī piedāvājuma atbilstību iepirkuma procedūras “Liftu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi”, identifikācijas Nr. DRS 2026/78, nolikuma prasībām.
	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	


4. pielikums

atklāta konkursa nolikumam

“Liftu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi”
identifikācijas Nr. DRS 2026/78
PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS APRAKSTS
1. Pretendenta pieredzes saraksts

Pretendents norāda informāciju par savu pieredzi apliecinošiem līgumiem, lai apliecinātu savu atbilstību nolikuma 20.1.2. punkta prasībai:
	Nr. p.k.
	Līguma nosaukums (ja līgums parakstīts iepirkuma ietvaros, tad arī iepirkuma nosaukums un identifikācijas Nr.)
	Pasūtītāja nosaukums, juridiskā adrese, kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālruņa Nr., e-pasta adrese
	Līguma ietvaros sniegto pakalpojumu detalizēts apraksts
	Pakalpojuma sniegšanas laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis, datums)

	1.
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


Pielikumā: vismaz 1 (viena) atsauksme (vai to kopija) vai cits līdzvērtīgs pieredzi apliecinošs dokuments no pretendenta pieredzes sarakstā norādītajiem pasūtītājiem par līgumu izpildi atbilstošā kvalitātē un noteiktajā termiņā.

2. Pretendenta līguma izpildē iesaistītā personāla saraksts
Pretendents norāda informāciju par līguma izpildē iesaistītā personāla (kvalificēta personāla) sarakstu, atbilstoši 20.1.3. apakšpunkta nolikuma prasībām, pievienojot izglītību vai profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas:
	Nr. p.k.
	Speciālista amata nosaukums līguma izpildē
	Speciālista vārds, uzvārds
	Speciālista tālruņa numurs, 

e-pasta adrese
	Speciālista kvalifikāciju apliecinoša dokumenta Nr.
	Speciālista iesaistes statuss līguma izpildē*
(jā/nē)

	
	
	
	
	
	A
	B
	C

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


* Speciālista iesaistes statuss līguma izpildē:
	A
	–
	speciālists ir pretendenta resurss (starp speciālistu un pretendentu ir noslēgts darba līgums);

	B
	–
	speciālists ir apakšuzņēmēja resurss (starp speciālistu un apakšuzņēmēju (personu, uz kura iespējām balstās) ir noslēgts darba līgums);

	C
	–
	speciālists sākotnēji ir neatkarīgs resurss (speciālists tiks iesaistīts līguma izpildē uz atsevišķa starp speciālistu un pretendentu parakstīta darba līguma vai vienošanās pamata ar tā).


Pielikumā: katra speciālista rakstisks apliecinājums par piekrišanu piedalīties iepirkuma līguma izpildē, kā arī kompetenci apliecinošo dokumentu kopijas gadījumos, ja informācija nav publiski pieejama un pārbaudāma.
3. Pretendenta personu, uz kuru iespējām balstās, saraksts

Pretendents norāda (ja tādas ir) personas, uz kuru iespējām tas balstās, lai apliecinātu savu atbilstību iepirkuma nolikuma 20.2. punkta kvalifikācijas prasībai:
	Nr. p.k.
	Persona, uz kuras iespējām balstās 
	Balstīšanās pamatojums, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas  prasībām 

	
	Nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese
	Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa Nr., elektroniskā pasta adrese
	

	1.
	
	
	

	…
	
	
	


Pielikumā: katras personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā, vai par sadarbību konkrētā līguma izpildē.
4. Pretendenta apakšuzņēmēju saraksts

Pretendents norāda (ja tādi ir) apakšuzņēmējus, lai apliecinātu savu atbilstību iepirkuma nolikuma 20.3. punkta kvalifikācijas prasībai:
	Nr. p.k.
	Apakšuzņēmēja 
	Veicamā darba daļa (10000,00 EUR un vairāk)

	
	Nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese
	Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa Nr., elektroniskā pasta adrese
	Darba veids no darbu apjoma (darba pozīcijas Nr., darba nosaukums)
	Apjoms (euro)
	% no piedāvātās līgumcenas

	1.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	Kopā:
	
	


Pielikumā: katra apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu.
2026.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas paraksts vai elektroniskais paraksts)
4.1. pielikums
atklāta konkursa nolikumam

“Liftu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi”
identifikācijas Nr. DRS 2026/78
SPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS

Es, ____________________________ (speciālista vārds, uzvārds), lai apliecinātu savu atbilstību atklāta konkursa  “Liftu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi”, identifikācijas Nr. DRS 2026/78, nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, iesniedzu sekojošu savu aprakstu.
Ar šo es apstiprinu, ka man ir sekojoša profesionālā kvalifikācija:

	Nr. p.k.
	Profesionālu kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums
	Profesionālu kvalifikāciju apliecinoša dokumenta Nr.
	Profesionālu kvalifikāciju apliecinoša dokumenta piešķiršanas brīdis (gads, mēnesis, datums)

	1.
	
	
	

	…
	
	
	


Ar šo es apņemos, ja pretendentam ____________________ (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr. ____________________ (pretendenta reģistrācijas Nr.), tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības atklātā konkursā “Liftu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi”, identifikācijas Nr. DRS 2026/78, un ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, kā speciālists piedalīties iepirkuma līguma izpildē.
Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka iepriekš minētā informācija ir patiesa.
2026.gada ___._____________

 __________________________________





(paraksts, tā atšifrējums vai elektroniskais paraksts)

5. pielikums
Konkursa nolikumam

“Liftu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi”
identifikācijas Nr. DRS 2026/78
PAKALPOJUMA LĪGUMA PROJEKTS
Dokumenta datums ir Puses pēdējā elektroniskā paraksta 

un tā laika zīmoga datums
SIA “DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA”, Reģ. Nr. 41503029600, juridiskā adrese: Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, LV-5417, tās valdes locekles Artas Birumas un valdes priekšsēdētājas Intas Vaivodes personās, kuri rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un

_____________________, Reģ. Nr. _________________, juridiskā adrese: ___________________________, tās ______________ ________________ personā, kura rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abas kopā/atsevišķi turpmāk Puses/Puse, pastāvot pilnīgai vienprātībai, bez viltus, maldiem un spaidiem,

ņemot vērā SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” iepirkuma komisijas 20__. gada __. _____ lēmumu iepirkuma procedūrā “Liftu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi”, identifikācijas Nr. DRS 2026/78, noslēdz savā starpā šāda satura līgumu, turpmāk – Līgums:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas pret atlīdzību ar saviem darba spēkiem, transportu, iekārtām un rīkiem atbilstoši Līguma nosacījumiem un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām veikt Līguma 1. pielikumā (Tehniskā specifikācija) norādīto liftu (turpmāk - Lifti) tehnisko apkalpošanu un remontdarbus (turpmāk – Pakalpojumi).

1.2. Pakalpojumi tiek izpildīti atbilstoši Līguma pielikumiem (1. pielikums “Tehniskā specifikācija, 2. pielikums “Tehniskais un finanšu piedāvājums”), Liftu ekspluatācijas instrukcijām un LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz Pakalpojuma izpildi.
1.3. Pakalpojums tiek sniegts Līguma pielikumos norādītajās pakalpojuma sniegšanas vietās (turpmāk – Objekti).

1.4. Pakalpojumu apraksts, izpildāmo darbu apjoms, cenas un izpildes noteikumi noteikti saskaņā ar Izpildītāja piedāvājumu iepirkumā.

1.5. Pakalpojumu mērķis ir nodrošināt Liftu nepārtrauktu un kvalitatīvu darbību.
1.6. Nepieciešamības gadījumā Izpildītājs veic Liftu avārijas un ārkārtas remontdarbus, turpmāk – Ārkārtas remontdarbu pakalpojumi.

1.7. Pasūtītājam ir tiesības papildināt Liftu skaitu vai atteikties no kāda Lifta, kuram sniedzams Pakalpojums, Pusēm par to noslēdzot rakstisku vienošanos. Ja tiek papildināts Liftu skaits, tad līgumcena jauno Liftu Pakalpojumam tiek noteikta, nepārsniedzot līdzīgu Līgumā minēto Liftu Pakalpojuma cenu, vadoties pēc Lifta veida. Jebkurā gadījumā jaunā Lifta Pakalpojuma līgumcena nevar pārsniegt augstāko Līgumā noteiktā Lifta Pakalpojuma līgumcenu.
1.8. Izpildītājs apliecina, ka ir atbildīgs par savu darbaspēku, tā tehnisko nodrošinājumu, darbinieku kvalifikāciju un Pakalpojuma sniegšanas procesā pielietoto izmantoto iekārtu un rīku kvalitāti. Pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par to, lai visas iekārtas un rīki tiktu izmantoti un uzstādīti saskaņā ar ražotāja noteiktajiem izmantošanas un uzstādīšanas noteikumiem.
2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. Līguma kopējā summa veido visu Pakalpojumu summētā vērtība, kurus Izpildītājs ir veicis Pasūtītājam Līguma darbības laikā, bet tā nedrīkst pārsniegt EUR 200 000,00 (divi simti tūkstoši euro, 00 euro centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, turpmāk – PVN, kas tiek aprēķināts saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.
2.2. Pakalpojums tiek sniegts saskaņā ar piedāvātajiem vienību izcenojumiem un piedāvāto vienas stundas tarifa likmi, kas norādīti tehniskajā un finanšu piedāvājumā (sk. 2. pielikumā). Vienību izcenojums sevī ietver Pakalpojuma nodrošināšanas izmaksas, transporta, darba spēka, iespējamo nodokļu, izņemot PVN, un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos, un citas tiešās un netiešās izmaksas, kas būs jāmaksā Izpildītājam, lai pienācīgi un kvalitatīvi sniegtu Pakalpojumu.
2.3. Līguma pielikumos noteiktās Pakalpojuma izmaksu vienību cenas paliek nemainīgas visā Līguma darbības laikā.
2.4. Pasūtītājam nav pienākums šī Līguma darbības laikā pasūtīt Pakalpojumus par visu Līguma 2.1. punktā noteikto summu.

2.5. Par mēneša tehnisko apkalpošanu Pasūtītājs maksā Izpildītajam ik mēnesi proporcionāli izpildītājiem darbiem atbilstoši šī Līguma, 1. pielikuma, 2. pielikuma nosacījumiem. 

2.6. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek grozīta pievienotās vērtības nodokļa likme, Pakalpojuma cenas un Līguma summa ar PVN tiek grozīta bez atsevišķas Pušu vienošanās. Šādas PVN likmes izmaiņas stājas spēkā normatīvajos aktos noteiktajā laikā un kārtībā. Pakalpojuma cenas un Līguma summa bez PVN, šādā kārtībā nevar tikt grozītas.

2.7. Par Līguma 1.6. punktā minēto Ārkārtas remontdarbu pakalpojumu izpildi Pasūtītājs maksā, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegtu rēķinu, kas sagatavots, pamatojoties uz abu Pušu pilnvaroto pārstāvju parakstītu Pakalpojuma nodošanas–pieņemšanas aktu (turpmāk – Akts). 

2.8. Līguma 1.6. punktā minēto Ārkārtas remontdarbu pakalpojumu cenas tiek noteiktas atsevišķi, pamatojoties uz:

2.8.1. Izpildītāja finanšu piedāvājumu iepirkumā (2. pielikums “Tehniskais un finanšu piedāvājums”), Pasūtītāja un Izpildītāja šī Līguma kārtībā abpusēji parakstīta defektu akta un plānojamo materiālu izmaksu tāmi;

2.8.2. par Ārkārtas remontdarbiem, kuri nav iekļauti lifta remontu darbu sarakstā, abpusēji saskaņotu parakstītu defektu aktu un abpusēji saskaņotu parakstītu tāmi, kurā norāda lifta remonta darbu apjomu, izpildes termiņu un maksu par lifta remontu.

2.9. Pasūtītājs samaksā par kvalitatīvi, atbilstoši Līguma noteikumiem un normatīvajiem aktiem sniegtu Pakalpojumu 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc atbilstoši noformēta rēķina saņemšanas. Rēķinu Izpildītājs sagatavo, pamatojoties uz abpusēji parakstītu Aktu.

2.10. Ja Pakalpojums veikts nekvalitatīvi vai neatbilst Līguma nosacījumiem, par ko ir sastādīts defektu akts par konstatētajām neatbilstībām, apmaksas termiņš tiek pagarināts attiecīgi par tādu laika periodu, kādā tiek novērsti defektu aktā norādītie trūkumi.

2.11. Rēķinā un Aktā norādītajiem darbu nosaukumiem un cenām jāatbilst Līgumā norādītajam. Rēķinā jānorāda Līguma numurs un noslēgšanas datums, kā arī pakalpojuma sniegšanas adrese.
2.12. Latvijā reģistrēts Izpildītājs rēķinu sagatavo kā strukturētu elektronisku rēķinu XML formātā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un nosūta uz Pasūtītāja e-adresi EREKINI@41503029600.
2.13. Ārvalstī reģistrēts Izpildītājs elektroniski sagatavotu rēķinu no Līgumā norādītās e-pasta adreses nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi rekini@siadrs.lv. Šāds rēķins ir derīgs bez paraksta, un tajā norāda piezīmi: “Rēķins ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta”.
2.14. Par rēķina saņemšanas dienu uzskata dienu, kad tas saņemts attiecīgi Pasūtītāja e-adresē vai e-pasta adresē. 

2.15. Ja remonts ieilgst virs 3 (trīs) dienām Izpildītāja vainas dēļ, Pasūtītājs neapmaksā pašreizējā mēneša apkopes cenu par bojātu Liftu.
2.16. Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas pretenzijas par Aktā un/vai rēķinā norādītās informācijas vai summas pamatotību, Pakalpojuma sniegšanas kvalitāti vai Izpildītāja saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, Pasūtītājam ir tiesības rakstiski iesniegt Izpildītājam motivētu pretenziju un neapmaksāt rēķinu līdz brīdim, kamēr pretenzijā norādītais nav Pušu savstarpēji atrisināts. Ja Pasūtītājs ir iesniedzis rakstisku pretenziju, tad Izpildītājam nav tiesību piemērot līgumsodu par maksājuma nokavējumu vai vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes līdz strīda atrisināšanai starp Pusēm.
2.17.   Līguma kopējā summa var tikt palielināta par 20%, ja pie apkalpojamo liftu un pacēlāju saraksta tiek pievienots jauns lifts vai pacēlājs.
3. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
3.1. Izpildītājam veicot Pakalpojumus ir jāievēro spēkā esošo likuma “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”, LR Ministru kabineta 2020. gada 17. novembra noteikumu Nr. 679 “Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi”, kā arī citu spēkā esošo LR normatīvie aktu prasības, kas attiecas uz Pakalpojumu izpildi.
3.2. Ja kāda Pakalpojuma izpildei veicamā darba sastāvs nav atrunāts Tehniskajā specifikācijā (1. pielikums) vai citos normatīvajos dokumentos, veicamo darbu sastāvā paredzami visi tie darbi, kuri izriet no attiecīgā Pakalpojuma tehnoloģijas un ir paredzami optimālas kvalitātes un efektivitātes sasniegšanai.
3.3. Norīkot atbildīgo personu par Liftu tehnisko stāvokli un elektromehāniķi tehnisko apkopju veikšanai ___________________tālr. ______________, mob. tālr. _______________________. 

3.4. Izpildītājs sniedz bezmaksas konsultācijas un skaidrojumus Pasūtītājam par liftu darbību un tehnisko stāvokli.

3.5. Veikt Liftu tehnisko apkopi ne retāk kā vienu reizi mēnesī, saskaņā ar Liftu tehniskās apkopes laikā veicamo darbu sarakstu (Atbilstošā lifta pasē iekļautā “Liftu apkopes instrukcija”), par to sastādīt Aktu, kurā norādīti apkopes laikā veiktie darbi un izmantoto materiālu saraksts, un iesniegt kopā ar rēķinu. 

3.6. Uzturēt kārtībā Liftu mašīntelpu, šahtas bedri un elektroinstalāciju līdz galvenajam svirslēdzim.

3.7. Nodrošināt Liftu darbību atbilstoši Liftu izgatavotājrūpnīcas instrukcijai.

3.8. Piedalīties defektu aktu sastādīšanā.

3.9. Sagatavot Liftu gadskārtējai pārbaudei un piedalīties tajā, kā arī iespējamās ārpuskārtas tehniskajās pārbaudēs.

3.10. Atslēgt iekārtu, ja tiek pārkāpti tās drošības ekspluatācijas noteikumi un par to nekavējoties paziņot Pasūtītājam.

3.11. Iekārtas apstāšanās gadījumā veikt nepieciešamos pasākumus, saņemot izsaukumu uz avārijas dienestu pa tālr.__________________vai __________________ (visu diennakti), nodrošinot avārijas dienesta tālruņa izvietošanu lifta iekārtā vai pie tās, saskaņojot tās atrašanās vietu ar Pasūtītāja pārstāvi. Jebkurā diennakts laikā nodrošināt attiecīgā personāla ierašanos pēc izsaukuma lifta bojājuma gadījumos ar nolūku konstatēt bojājumu, evakuēt no kabīnes pasažierus un novērst avārijas situāciju. Pasažieru izlaišanas garantētais laiks ir 30 (trīsdesmit) minūtes no izsaukuma nodošanas Izpildītājam. Bojājumu novēršanu veikt 1 (vienas) darba dienas laikā, ja nav nepieciešama īpašu rezerves daļu piegāde. 
3.12. Ieviest žurnālus Liftu tehniskām apskatēm un apkopei, kas glabājas to vadības stacijā, un veikt tajā nepieciešamos ierakstus un veikt LR normatīvajos aktos noteiktās visas nepieciešamās dokumentācijas aizpildīšanu.

3.13. Veikt nepieciešamos ierakstus Liftu pasē, kas glabājas pie Pasūtītāja.

3.14. Izpildītāja darbinieki par savu ierašanos SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” un to struktūrvienību teritorijās, kas ir saistīta ar šī Līguma pārredzēto darbu veikšanu (turpmāk - Objekts) un par Objektu atstāšanu informē SIA “Daugavpils reģionāla slimnīca” dispečeru un parakstās attiecīgā žurnālā. Izpildītāja darbinieki par savu ierašanos informē dispečeru pirms darbu uzsākšanas. 

3.15. Atbildību, par visām trešo personu prasībām, par zaudējumu atlīdzību, kas radušies Pakalpojumu veikšanas laikā un kam par iemeslu ir bijusi Izpildītāja vai to darbinieku darbība vai bezdarbība no Pakalpojumu veikšanas uzsākšanas līdz Akta abpusējas parakstīšanas brīdim, uzņemas Izpildītājs.

3.16. Izpildītājam un Izpildītāja darbiniekiem jāievēro ugunsdrošības, sanitārās, dabas, darba aizsardzības un citu LR normatīvo aktu prasības. Ja šīs prasības netiek ievērotas, tad Izpildītājs sedz visus radušos zaudējumus.

3.17. Izpildītājs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas iesniedz Pasūtītājam Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi ar minimālo atbildības limitu EUR 200 000,00 (divi simti tūkstoši eiro un 00 eiro centi) un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu kopiju. Apdrošināšanas polisē kā trešajai personai ir jābūt minētai arī – sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca”. Apdrošināšanas līgumu slēdz uz visu Līguma darbības laiku, ar iespēju pagarināt polises termiņu.
3.18. Pakalpojuma sniedzēja tiesības:

3.18.1. saņemt samaksu par atbilstošu Pakalpojuma sniegšanu;

3.18.2. iegūt vai saņemt trešo personu uz Līguma izpildi attiecināmu informāciju;

3.18.3. pieprasīt no Pasūtītāja Līguma izpildei nepieciešamo informāciju vai dokumentāciju;

3.18.4. izmantot citas šajā Līgumā, Līguma pielikumos vai spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

4. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

4.1. Pasūtītāja pienākumi:

4.1.1. Liftus ekspluatēt saskaņā ar LR Ministru kabineta 2020. gada 17. novembra noteikumiem Nr. 679 “Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi”;
4.1.2. nepieciešamības gadījumā nodrošināt Izpildītājam piekļuvi un iespēju strādāt Objektā;

4.1.3. pēc iepriekšēja pieprasījuma no Izpildītāja sniegt Izpildītājam nepieciešamo informāciju par uzstādītajām iekārtām un to konfigurāciju, ja tas Izpildītājam nepieciešams Pakalpojuma ierīkošanai un nodrošināšanai;

4.1.4. savlaicīgi un Līgumā noteiktā kārtībā izskatīt visus no Izpildītāja saņemtos sarakstes dokumentus un, ja dokumentā tieši norādīts, sniegt atbildes;

4.1.5. nekavējoties brīdināt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta Līguma izpilde;

4.1.6. veikt samaksu par atbilstoša Pakalpojuma saņemšanu šajā Līgumā paredzētajā kārtībā;

4.1.7. veikt citus šajā Līgumā, Līguma pielikumos vai spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus;
4.1.8. norīkot atbildīgo personu par Liftu ekspluatācijas noteikumu ievērošanu __________________ mob. tālr. ________________________ un operatoru pasažieru izlaišanai vai kravas atbrīvošanai;
4.1.9. nodrošināt Liftu pieslēgšanu elektrotīklam, elektroapgādes pārtraukumu gadījumā un par tās atjaunošanu ziņot Izpildītājam; 
4.1.10. nodrošināt gaisa temperatūru Lifta mašīntelpā, šahtā un stāvu laukumos lifta izgatavotājrūpnīcas tehniskajā instrukcijā noteiktajās robežās, šahtā no +1° līdz  +40°C, mašīntelpā – no +5° līdz +40°C;
4.1.11. uzglabāt Liftu pasi un, nepieciešamības gadījumos, izsniegt to Izpildītājam;
4.1.12. nodrošināt Liftu pārbaužu veikšanu un elektroiekārtas sazemējuma un izolācijas pretestības mērījumus vienreiz gadā, un segt ar to saistītos izdevumus;
4.1.13. nodrošināt Liftu kabīnes tīrīšanu.
4.2. Pakalpojuma saņēmēja tiesības:

4.2.1. jebkurā Līguma darbības brīdī veikt Pakalpojuma pārbaudi, lai pārliecinātos par tā atbilstību Līgumam, Līguma pielikumiem vai spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pārbaudes var veikt pats Pasūtītājs vai tā pilnvarota persona;

4.2.2. apturēt Pakalpojuma sniegšanu līdz konstatēto Izpildītāja pārkāpumu novēršanai;

4.2.3. iegūt vai saņemt trešo personu uz Līguma izpildi attiecināmu informāciju;

4.2.4. pieprasīt no Izpildītāja Līguma izpildei nepieciešamo informāciju vai dokumentāciju;

4.2.5. izmantot citas šajā Līgumā, Līguma pielikumos vai spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās tiesības;

4.3. Gadījumā ja Pasūtītāja pārstāvis konstatē, ka nav veikti visi Liftu tehniskās apkopes laikā veicamie darbi vai Ārkārtas remontdarbu pakalpojumi, vai tie veikti nekvalitatīvi, Pasūtītāja pārstāvis neparaksta Aktu un sagatavo defektu aktu par trūkumu novēršanu un nosūta to uz Izpildītāja e-pastu _________________.
4.4. Līguma 4.3. punktā noteiktajā gadījumā, Izpildītājs novērš trūkumus 3 (trīs) darba dienu laikā no defektu akta saņemšanas dienas.

5. ĀRKĀRTAS REMONTDARBU PAKALPOJUMU IZPILDES KĀRTĪBA
5.1. Ja nepieciešams veikt Līguma 1.6. punktā minētos Ārkārtas remontdarbu pakalpojumus, Izpildītājs veic šos remonta darbus, iepriekš rakstveidā saskaņojot darba apjomu un izmaksas ar Pasūtītāju Līgumā noteiktajā kārtībā. 

5.2. Konstatējot Ārkārtas remontdarbu pakalpojuma nepieciešamību, Izpildītājs veic Lifta apskati kopā ar Pasūtītāja pārstāvi, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja pārstāvi par tā apskates laiku (datumu, plkst.) un Pasūtītāja pārstāvi, kurš piedalīsies Lifta apskatē. 

5.3. Lifta apskates laikā Izpildītājs sagatavo defektu aktu 2 (divos) eksemplāros, kurā norāda konstatētos Liftu defektus un defektu novēršanai nepieciešamos darbus un, nepieciešamības gadījumā veic foto fiksācijas, kas tiek pievienotas defekta aktam pielikumā. Aktu paraksta Pušu pārstāvji, kuri piedalījušies Lifta apskatē. Lifta apskati ar defektu akta sastādīšanu jānodrošina 2 (divu) dienu laikā no Ārkārtas remontdarbu pakalpojuma nepieciešamības konstatēšanas.

5.4. Izpildītājs, pamatojoties uz defekta aktu, 2 (divu) darba dienu laikā sagatavo Lifta Ārkārtas remontdarbu pakalpojuma tāmi (-es) par nepieciešamajiem Liftu remontadarbiem un remontdarbos izmantojamajiem materiāliem un nosūta elektroniski saskaņošanai Pasūtītāja pārstāvim _________ uz e-pasta adresi:___________________, vai piegādā tos par Līguma izpildi no Pasūtitaja puses atbildigai personai. 

5.5. Izpildītājs Liftu Ārkārtas  remontdarbu pakalpojuma tāmē(-ēs) norāda nepieciešamo materiālu piegādes termiņu un Izpildītāja pienākums remontdarbu izpildei nepieciešamos materiālus piegādāt tāmē(-ēs) norādītajā termiņā. Remontdarbu izpildei nepieciešamo materiālu piegādes termiņs nevar pārsniegt 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas.

5.6. Izpildītāja pienākums veikt, Līgumā noteiktajā kārtībā saskaņotajā Ārkārtas remontdarbu pakalpojuma tāmē (-ēs) norādītos darbus, noteiktajā termiņā.
5.7. Izpildītājs Ārkārtas remontdarbus, atbilstoši saskaņotajai tāmei, uzsāk 1 (vienas) darba dienas laikā pēc tāmē norādītā materiālu piegādes termiņa, ja nav noteikts cits ar Pasūtītāju saskaņots laiks.
6. PUŠU ATBILDĪBA
6.1. Puses normatīvajos aktos un Līgumā noteiktajā kārtībā ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā. Puses ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem pilnā apmērā, ja zaudējumi nodarīti aiz vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā.
6.2. Ja Pasūtītājs kavē Līguma 2.9. punktā noteikto maksājuma termiņu, Izpildītājam ir tiesības piemērot Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no Izpildītājam neizmaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) apmērā no neizmaksātās summas.
6.3. Gadījumā, ja Izpildītājs neievēro Līgumā paredzētos izpildes termiņus, ir veicis Pakalpojumu nekvalitatīvi vai nav veicis Līgumā noteiktajā apjomā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,5% (nulle, komats pieci procenti) apmērā no Līguma 2.1. punktā norādītās kopējās Līguma summas, bet kopumā ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma 2.1. punktā norādītās kopējās Līguma summas.
6.4. Ja Izpildītājs Pakalpojuma sniegšanā neievēro spēkā esošos normatīvos aktus, kas regulē Pakalpojuma sniegšanu, tad Pakalpojuma saņēmējs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 100,00 EUR (viens simts euro 00 centi) apmērā par katru konstatēto pārkāpumu. 

6.5. Ja Izpildītājam nav iespējams laikus izpildīt savas Līgumā noteiktās saistības Pasūtītāja vainas dēļ (piemēram: Pasūtītājs nevar nodrošināt piekļuvi Liftiem avārijas gadījuma brīdī no viņa neatkarīgu apstākļu dēļ), Pasūtītājs nav tiesīgs piemērot Izpildītājam līgumsodu saskaņā ar Līguma 6.3. punktu.  
6.6. Līgumā noteiktā līgumsoda apmaksa tiek veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīgās puses rēķina par līgumsoda samaksu nosūtīšanas dienas.
6.7. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji, ieskaita kārtībā, samazināt Izpildītājam izmaksājamo naudas summu tādā apmērā, kāda ir Līgumā noteiktajā kārtībā aprēķinātā līgumsoda summa.
6.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no turpmākas saistību izpildes pienākuma, ja vien no Līguma noteikumiem neizriet citādi.
6.9. Ja, veicot Pakalpojumus, Izpildītāja vainas dēļ tiek nodarīts bojājums Pasūtītāja Liftiem, kas fiksēts sastādītajā aktā, Izpildītājs novērš šo bojājumu uz sava rēķina. 

6.10. Gadījumā, ja Izpildītāja Līgumā noteikto termiņu neievērošana vai nekvalitatīvi veiktu Pakalpojumu, Ārkārtas remontdarbu pakalpojumu rezultātā Pasūtītājam ir radīti zaudējumi, Izpildītājs tos sedz pilnā apmērā.
6.11. Ja inspicēšanas institūcijas Liftu tehnisko pārbaužu rezultāti ir negatīvi attiecībā uz Izpildītāja veiktajām apkopēm un/vai remontdarbiem, kas tika veikti pirms Lifta tehniskās pārbaudes, Izpildītājs veic pasākumus problēmu novēršanai par saviem līdzekļiem. 
7. NEPĀRVARAMA VARA

7.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līgumā noteikto pienākumu pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvarama, ārkārtēja gadījuma dēļ (nepārvarama vara, force majeure), ko attiecīgā Puse nevarēja paredzēt un novērst. Par nepārvaramu varu uzskatāms karš, dabas katastrofa, vispārējs streiks, terora akti, terora aktiem pielīdzināmi akti, kompetento iestāžu oficiālu paziņojumu apstiprinātas epidēmijas, pandēmijas vai slimības karantīnas ierobežojumi, kas izraisījuši preču piegādes/pakalpojumu sniegšanas, būvdarbu veikšanas ierobežojumus, par kuru ietekmi uz Līguma neizpildi Pusēm nav domstarpības, kā arī Puses nevarēja iespaidot un nevarēja izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus, un kas nav saistīts ar otras Puses darbību vai bezdarbību, un kas saistību izpildi padara par neiespējamu.

7.2. Puse, kura nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās, rakstiski, pēc iespējas īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rakstiski informē par to otru Pusi, pievienojot dokumentu, kas apliecina nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos. Puses apņemas vienoties par to, vai šādi nepārvaramas varas apstākļi traucē vai padara šī Līguma saistību izpildi par neiespējamu, kā arī izlemt līgumsaistību turpināšanas (vai izbeigšanas) būtiskos jautājumus.
7.3. Par nepārvaramas varas apstākļiem nevar tikt atzīta Piegādātāju un citu sadarbības partneru saistību neizpilde, vai nesavlaicīga izpilde.
7.4. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Līgums nav izpildāms ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstiski informējot otru Pusi. Šajā gadījumā neviena Puse nevar prasīt Līguma izbeigšanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.

8. APAKŠUZŅĒMĒJU UN PERSONĀLA NOMAIŅAS UN IESAISTES KĀRTĪBA

8.1. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Līguma pielikumos norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē.

8.2. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma pielikumos norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad norādītais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
8.3. Pēc Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, Izpildītājs iesniedz iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.

8.4. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma pielikumos norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

8.4.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
8.4.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
8.4.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10000,00 EUR no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem;
8.4.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja iepirkuma iesniegtajā piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
8.5. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

8.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar PIL 62. panta noteikumiem.
8.7. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42. panta noteikumus un izslēgšanas iemeslu pārbaudi veic dienā, kad Pasūtītājs lemj par atļauju nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju Līguma izpildei.

9. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ UN SPĒKĀ ESAMĪBA
9.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.
9.2. Līguma darbības termiņš ir 48 (četrdesmit astoņi) mēneši no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
9.3. Gadījumā, ja 48 (četrdesmit astoņu) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas Līguma kopējā summa nav apgūta, Puses var izskatīt iespēju pagarināt Līguma darbības termiņu, nepārsniedzot Līguma kopējo summu.
9.4. Abām Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma, 60 (sešdesmit) kalendāras dienas iepriekš par to rakstiski brīdinot otru pusi. Par brīdinājumu tiek uzskatīts rakstveidā noformēts un otrai Pusei nosūtīts paziņojums.

9.5. Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski par to brīdinot Izpildītāju, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem apstākļiem:
9.5.1. pret Izpildītāju ir uzsākts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta, vai ir apturēta tā saimnieciskā darbība;

9.5.2. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai tās izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;
9.5.3. ja Izpildītājs nesniedz Pakalpojumus saskaņā ar Līguma nosacījumiem vai tos veic nekvalitatīvi un Pasūtītājs par to rakstiski ir brīdinājis izpildītāju vismaz 3 (trīs) reizes;

9.5.4. Pasūtītājam zudusi nepieciešamība pēc pakalpojuma;

9.5.5. ja Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
9.6. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja Pasūtītājs atkārtoti pēc atgādinājuma nosūtīšanas 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā neveic apmaksu Līgumā noteiktajā termiņā.  
9.7. Pasūtītājs patur tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu vai izslēgt liftu no apkalpojamo liftu saraksta, ja Izpildītāja izcenojumi būtiski pārsniedz vidējos tirgus izcenojumus.
9.8. Izbeidzot Līgumu pēc 9.5., 9.6. un 9.7. punktos minētajiem nosacījumiem Puse brīdina otru Līguma Pusi, nosūtot paziņojumu ar elektroniskā pasta starpniecību, izmantojot drošu elektronisko parakstu 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.

10. FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBA

10.1. Pusei ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018. gada 25. maija ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.

10.2. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem vai cita pamatojuma esību fizisko personu datu likumīgai apstrādei.

10.3. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai tiesību normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.

10.4. Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem Pusēm var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fiziskās personas datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien spēkā esošie normatīvie akti to neaizliedz.

10.5. Neskatoties uz iepriekš minēto, Izpildītājs piekrīt, ka Pasūtītājs nodod no Izpildītāja saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, ar kurām Pasūtītājs sadarbojas šīs Līguma darbības nodrošināšanai.

10.6. Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja  izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šīs Līguma darbības  nodrošināšanai.

11. CITI NOTEIKUMI
11.1. Atbildīgās personas Līguma ietvaros:
11.1.1. no Pasūtītāja puses: _______. Persona pilnvarota (-as)  komunikācijai ar Izpildītāju, Līguma izpildes uzraudzības veikšanai, ar Līguma izpildi saistīto  dokumentu pieņemšanai, apstiprināšanai, Aktu, defekta aktu parakstīšanai un citu ar Līguma izpildi saistītu darbību nodrošināšanai;
11.1.2. no Izpildītāja puses: _______. Persona pilnvarota (-as)  komunikācijai ar Pasūtītāju, Līguma izpildes uzraudzības veikšanai, ar Līguma izpildi saistīto dokumentu iesniegšanai, Akta, defektu aktu parakstīšanai un citu ar Līguma izpildi saistītu darbību nodrošināšanai. 
11.2. Pušu noteiktās Līguma izpildes atbildīgās personas, kas norādītas Līguma 11.1.1. un 11.1.2. punktos, ir atbildīgas par Līguma darbības koordinēšanu, problēmsituāciju risināšanu, izsaukumu veikšanu, Pakalpojumu atbilstības pārbaudi saskaņā ar Līguma noteikumiem, defekta akta nosūtīšanu un Aktu parakstīšanu.
11.3. Strīdus, kas rodas Līguma izpildes gaitā vai sakarā ar Līgumu, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Vienošanās par strīda atrisināšanu noformējama rakstiski un Puses to abpusēji paraksta. Minētā vienošanās pievienojama pie Līguma. Ja vienošanās netiek panākta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, tad strīdus risina tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Jautājumos, kas nav tiešā veidā paredzēti Līgumā, Puses risina saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
11.4. Pasūtītājam ir tiesības veikt Līguma grozījumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61. pantu, nemainot Līguma vispārējo raksturu, veidu un mērķi un, ja grozījumi atbilst vienam no šādiem gadījumiem:
11.4.1. grozījumi ir nebūtiski;

11.4.2. grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešajā daļā minētajos gadījumos;

11.4.3. grozījumi tiek izdarīti Publisko iepirkumu likuma 61. panta piektajā daļā minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski. 

11.5. Grozījumi ir nebūtiski, ja tie precizē Līguma saturu atbilstoši faktiskajai situācijai vai precizē pārrakstīšanās vai gramatiskās kļūdas.

11.6. Visi Līguma pielikumi, kā arī visas Līguma ietvaros rakstiski noformētās un Pušu parakstītās izmaiņas, grozījumi un papildinājumi, līgumslēdzēju norunas, vienošanās, akti un citi dokumenti, kas ir tieši saistīti ar Līgumu, tiek pievienoti Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi ir spēkā tikai tad, kad tie izteikti rakstiski un ir Pušu parakstīt. 
11.7. Ja normatīvo aktu izmaiņu gadījumā kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Līgumu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

11.8. Ja kādai no Pusēm tiek mainīta atrašanās vieta, banku rekvizīti, kontaktpersonas vai to kontaktinformācija, tad tā 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. Šādu apstākļu iestāšanās nav uzskatāma par Līguma grozījumiem.

11.9. Pušu reorganizācija nevar būt par pamatu Līguma vienpusējai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Puses saistību pārņēmējam. 

11.10. Puses nav tiesīgas pilnīgi vai daļēji nodot Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus trešajām personām bez otrās Puses rakstiskas piekrišanas.

11.11. Puses apņemas bez otras Puses iepriekšējas rakstiskas piekrišanas neizpaust informāciju par otru Pusi, ko tā ieguvusi Līguma izpildes gaitā, izņemot gadījumus, kad informācijas izpaušana ir pamatota ar tiesību normu vai šī informācija ir publiski pieejama. 

11.12. Līgums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Līgumam pievienoti šādi pielikumi, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas:

1. pielikums – tehniskā specifikācija;

2. pielikums – tehniskais un finanšu piedāvājums.

12. PUŠU REKVIZĪTI
	   
	Pasūtītājs
	Izpildītājs

	
	SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”
	

	Juridiskā adrese
	Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, LV – 5417
	

	Tālrunis
	+371 65405282
	

	Reģ. Nr.
	41503029600
	

	Banka
	AS “SEB Banka”
	

	Bankas kods
	UNLALV2X
	

	Konta Nr.
	LV24 UNLA 0050 0142 4622 7
	

	e-pasts
	siadrs@siadrs.lv
	

	
	Paraksttiesīgās amatpersonas

paraksta atšifrējums, amats 
	Paraksttiesīgās amatpersonas

paraksta atšifrējums, amats


� Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var pieteikties kā nolikuma saņēmējs e-konkursu apakšsistēmā izsludinātajās iepirkuma procedūrās https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883


� Pretendentam jānorāda vai tā uzņēmuma statuss atbilst mikro, maza, vidēja vai liela uzņēmuma statusam. Skatīt –  � HYPERLINK "https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi" �https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi�.


� Uzņēmumam ir izšķirošā ietekme sabiedrībā uz līdzdalības pamata, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:


1) uzņēmumam sabiedrībā ir balsstiesību vairākums;


2) uzņēmumam kā sabiedrības dalībniekam ir tiesības iecelt vai atcelt sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu;


3) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, izmantojot vienīgi savas dalībnieka tiesības, pārskata gada laikā ir iecēlis sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu;


4) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, pamatojoties uz vienošanos ar citiem dalībniekiem, viens pats kontrolē balsstiesību vairākumu sabiedrībā.


� Skatīt – � HYPERLINK "https://likumi.lv/ta/id/4423-koncernu-likums" �https://likumi.lv/ta/id/4423-koncernu-likums�.
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