Iepirkuma komisijas sniegtā atbilde uz jautājumu 



	Jautājums
	Atbilde

	PPR veidgabalos nav pieejami lodveida ventīļi un saskrūves ar diametru 15mm. Mazākais diametrs ir 20mm, kurš ir jau prasīts 61. un 64. pozīcijās. Tādēļ lūdzam dzēst pozīcijas nr. 60. un 63. 

60	Lodveida ventilis Ø 15 plastmasas	 	gab	40
63	Saskrūve Ø 15 plastmasas	 	 	gab	40


	Pasūtītājs, izvērtējot jautājumā norādīto informāciju par PPR veidgabalu sortimentu, precizē, ka iepirkuma ietvaros pozīcijās Nr. 60 “Lodveida ventilis Ø 15 plastmasas” un Nr. 63 “Saskrūve Ø 15 plastmasas” norādītās preces netiks pasūtītas.
Pretendentiem piedāvājums par minētajām pozīcijām nav jāiesniedz, un minētās pozīcijas netiks ņemtas vērā piedāvājumu izvērtēšanā.


		









	
Iepirkuma komisijas sniegtā atbilde ir neatņemama iepirkuma iepirkumā “Santehnikas preču piegāde mācību procesam un saimnieciskajām vajadzībām”, ID Nr. LIT 2026/12, dokumentācijas sastāvdaļa.


