Iepirkuma komisijas sniegtā atbilde uz jautājumu

| Jautājums | Atbilde |
| --- | --- |
| PPR veidgabalos nav pieejami lodveida ventīļi un saskrūves ar diametru 15mm. Mazākais diametrs ir 20mm, kurš ir jau prasīts 61. un 64. pozīcijās. Tādēļ lūdzam dzēst pozīcijas nr. 60. un 63. 60 Lodveida ventilis Ø 15 plastmasas gab 40 63 Saskrūve Ø 15 plastmasas gab 40 | Pasūtītājs, izvērtējot jautājumā norādīto informāciju par PPR veidgabalu sortimentu, precizē, ka iepirkuma ietvaros pozīcijās Nr. 60 “Lodveida ventilis Ø 15 plastmasas” un Nr. 63 “Saskrūve Ø 15 plastmasas” norādītās preces netiks pasūtītas. Pretendentiem piedāvājums par minētajām pozīcijām nav jāiesniedz, un minētās pozīcijas netiks ņemtas vērā piedāvājumu izvērtēšanā. |