[bookmark: _Hlk176351072]SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 
Reģ. Nr. 40003951628
Atklāta konkursa

“Ģeneratoru apkope, remonts”

Iepirkuma identifikācijas Nr. RAKUS 2026/71

21.07.2026. nolikuma grozījumi
Komisijas sēdes protokola Nr. 3 pielikums Nr. 1

1. Izteikt nolikuma pielikuma Nr. 4  “Tehniskais un finanšu piedāvājums” jaunā redakcijā, papildinot 2. sadaļu “Dīzeļģeneratoru iekārtu remonts” ar 7. pozīciju “Degvielas plūsmas mērītāja uzstādīšana, pieslēgšana, programmēšana, konfigurēšana”:
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1. Precizēt nolikuma pielikumu Nr. 3  “Apkopju tehniskā specifikācija” .


Komisijas priekšsēdētāja	Evita Dārzniece
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2 Iepirkuma identifikacijas Nr. RAKUS 2026/71
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8 1. |Remontadarbu izmaksas stundas 350 0.00 0.00
9 | 2. |Avarijas remonta darbu izmaksas stundas 60 0,00 0,00
10 3. |Ella 11 Litri 350 0.00 0.00
11 4. |Antifiizs 11 Litri 700 0.00 0.00
12| 5. |Dizelgeneratoru teste$ana vienu reizi kvartala ar slodzes kaseti lidz 700kVa stundas 50 0,00 0,00
13| 6. |Degvielas papildinasanas pakalpojums (bez degvielas iegades) Iekartas nomas stundas 25 0.00 0.00 ¥
14| 7. |Degvielas plismas méritaja uzstadisana, pieslegsana, programmesana, konfiguréana gab 10 0.00 0.00 e —
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