2.pielikums
Atklātam konkursam „Ķirurģisko instrumentu apkope
un remonts” nolikumam, iepirkuma identifikācijas 
Nr. BKUS 2026/55

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums
Atklātā konkursā “Ķirurģisko instrumentu apkope un remonts”, id. Nr. BKUS 2026/55

Pretendens (nosaukums, reģistrācijas numurs) _________________________________
Tehniskā specifikācija aktualizēta 2026.gada 1.jūnijā

	Nr.p.k.
	Obligātās prasības

	1.
	Visu veidu tehniskā apkalpošana tiek veikta tikai pēc Pasūtītāja pieprasījuma.

	2.
	Visu veidu tehniskā apkalpošana jādokumentē un jānoslēdz ar abpusēji parakstītu pieņemšanas/nodošanas vai servisa aktu.

	3.
	Instrumentu defektācija tiek veikta desmit darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas un defekti tiek novērsti divdesmit darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas. Par ilgāku bojājuma novēršanas izpildes laiku jāvienojas atsevišķi.

	4.
	Ja instrumentu darbības atjaunošanai nepieciešama daļu nomaiņa vai remonts, tad tiek sastādīts defektācijas akts un darbības tiek veikta tikai pēc defekta akta saskaņošanas ar Pasūtītāju.

	5.
	Ja instrumentu darbības atjaunošana nav iespējama daļu nomaiņas vai remonta veidā, tiek sastādīts defektācijas akts un tiek veikta instrumenta nomaiņa.

	6.
	Garantēt veikto darbu atbilstību instrumentu ražotāja noteiktajiem standartiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, paredzot ne mazāk kā sešu mēnešu garantiju nomainītajām daļām, materiāliem un ar to nomaiņu saistītiem remontdarbiem.

	7.
	Pretendentam jāiesniedz ražotāja autorizācijas vēstuli, ka piegādātājam ir tiesības realizēt ražotāja produkciju Latvijā uz līguma darbības laiku.



	Tehniskā specifikācija
	Pretendenta finanšu piedāvājums

	Pozīcijas numurs
	Iekārtas nosaukums
	Inženiera remonta darba stundas izmaksas (ja remonts tiek veikts Latvijā), EUR bez PVN

	1.
	Scanlan ražotāja ķirurģiskie instrumenti
	

	2.
	ACUFEX ražotāja ķirurģiskie instrumenti
	

	3.
	Dimeda Instrumente GmbH ražotāja ķirurģiskie instrumenti
	

	4.
	Synthes ražotāja ķirurģiskie instrumenti
	

	5.
	Karl Storz ražotāja ķirurģiskie instrumenti
	

	6.
	Katena ražotāja ķirurģiskie instrumenti
	

	7.
	KLS Martin ražotāja ķirurģiskie instrumenti
	

	8.
	Lawton ražotāja ķirurģiskie instrumenti
	

	9.
	NOPA ražotāja ķirurģiskie instrumenti
	

	10.
	Orthofix ražotāja ķirurģiskie instrumenti
	

	11.
	Berger Surgical ražotāja ķirurģiskie instrumenti
	

	12.
	Bausch + Lomb ražotāja ķirurģiskie instrumenti
	

	13.
	Hermann Medizintechnik ražotāja ķirurģiskie instrumenti
	

	14.
	Rebstock ražotāja ķirurģiskie instrumenti
	

	15.
	Aseculap ražotāja ķirurģiskie instrumenti
	

	16.
	PRO-MED ražotāja ķirurģiskie instrumenti
	

	17.
	Fehling ražotāja ķirurģiskie instrumenti
	

	18.
	Arthrex ražotāja ķirurģiskie instrumenti
	

	19.
	Af-medical ražotāja ķirurģiskie instrumenti
	

	20.
	Olympus Medical Systems Corp ražotāja ķirurģiskie instrumenti
	

	21.
	Smith+Nephew ražotāja ķirurģiskie instrumenti
	

	22.
	Zimmer Biomet ražotāja ķirurģiskie instrumenti
	

	23.
	Codman ražotāja ķirurģiskie instrumenti
	

	24.
	USTOMED ražotāja ķirurģiskie instrumenti
	

	25.
	GIMA ražotāja ķirurģiskie instrumenti
	

	26.
	AR INSTRUMED ražotāja ķirurģiskie instrumenti
	

	27.
	Horizon ražotāja ķirurģiskie instrumenti
	

	28.
	Heinz KURZ GmbH Medizintechnik ķirurģiskie instrumenti
	

	29.
	SPIGGLE & THEIS Medizintechnik GmbH ķirurģiskie instrumenti
	

	30.
	PILLING ķirurģiskie instrumenti
	

	31.
	Gimmi ķirurģiskie instrumenti
	

	32.
	S&T ķirurģiskie instrumenti
	

	33.
	Medicon ķirurģiskie instrumenti
	

	34.
	Tekno-Medical ķirurģiskie instrumenti
	

	35.
	SURTEX ķirurģiskie instrumenti
	

	36.
	HEBU ķirurģiskie instrumenti
	

	37.
	Richard WOLF ķirurģiskie instrumenti
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