2.pielikums

# Atklātam konkursam „Ķirurģisko instrumentu apkope

# un remonts” nolikumam, iepirkuma identifikācijas

# Nr. BKUS 2026/55

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Atklātā konkursā “Ķirurģisko instrumentu apkope un remonts”, id. Nr. BKUS 2026/55

Pretendens (nosaukums, reģistrācijas numurs) _________________________________

Tehniskā specifikācija aktualizēta 2026.gada 1.jūnijā

| Nr.p.k. | Obligātās prasības |
| --- | --- |
| 1. | Visu veidu tehniskā apkalpošana tiek veikta tikai pēc Pasūtītāja pieprasījuma. |
| 2. | Visu veidu tehniskā apkalpošana jādokumentē un jānoslēdz ar abpusēji parakstītu pieņemšanas/nodošanas vai servisa aktu. |
| 3. | Instrumentu defektācija tiek veikta desmit darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas un defekti tiek novērsti divdesmit darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas. Par ilgāku bojājuma novēršanas izpildes laiku jāvienojas atsevišķi. |
| 4. | Ja instrumentu darbības atjaunošanai nepieciešama daļu nomaiņa vai remonts, tad tiek sastādīts defektācijas akts un darbības tiek veikta tikai pēc defekta akta saskaņošanas ar Pasūtītāju. |
| 5. | Ja instrumentu darbības atjaunošana nav iespējama daļu nomaiņas vai remonta veidā, tiek sastādīts defektācijas akts un tiek veikta instrumenta nomaiņa. |
| 6. | Garantēt veikto darbu atbilstību instrumentu ražotāja noteiktajiem standartiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, paredzot ne mazāk kā sešu mēnešu garantiju nomainītajām daļām, materiāliem un ar to nomaiņu saistītiem remontdarbiem. |
| 7. | Pretendentam jāiesniedz ražotāja autorizācijas vēstuli, ka piegādātājam ir tiesības realizēt ražotāja produkciju Latvijā uz līguma darbības laiku. |

| Tehniskā specifikācija |  | Pretendenta finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| Pozīcijas numurs | Iekārtas nosaukums | Inženiera remonta darba stundas izmaksas (ja remonts tiek veikts Latvijā), EUR bez PVN |
| 1. | Scanlan ražotāja ķirurģiskie instrumenti |  |
| 2. | ACUFEX ražotāja ķirurģiskie instrumenti |  |
| 3. | Dimeda Instrumente GmbH ražotāja ķirurģiskie instrumenti |  |
| 4. | Synthes ražotāja ķirurģiskie instrumenti |  |
| 5. | Karl Storz ražotāja ķirurģiskie instrumenti |  |
| 6. | Katena ražotāja ķirurģiskie instrumenti |  |
| 7. | KLS Martin ražotāja ķirurģiskie instrumenti |  |
| 8. | Lawton ražotāja ķirurģiskie instrumenti |  |
| 9. | NOPA ražotāja ķirurģiskie instrumenti |  |
| 10. | Orthofix ražotāja ķirurģiskie instrumenti |  |
| 11. | Berger Surgical ražotāja ķirurģiskie instrumenti |  |
| 12. | Bausch + Lomb ražotāja ķirurģiskie instrumenti |  |
| 13. | Hermann Medizintechnik ražotāja ķirurģiskie instrumenti |  |
| 14. | Rebstock ražotāja ķirurģiskie instrumenti |  |
| 15. | Aseculap ražotāja ķirurģiskie instrumenti |  |
| 16. | PRO-MED ražotāja ķirurģiskie instrumenti |  |
| 17. | Fehling ražotāja ķirurģiskie instrumenti |  |
| 18. | Arthrex ražotāja ķirurģiskie instrumenti |  |
| 19. | Af-medical ražotāja ķirurģiskie instrumenti |  |
| 20. | Olympus Medical Systems Corp ražotāja ķirurģiskie instrumenti |  |
| 21. | Smith+Nephew ražotāja ķirurģiskie instrumenti |  |
| 22. | Zimmer Biomet ražotāja ķirurģiskie instrumenti |  |
| 23. | Codman ražotāja ķirurģiskie instrumenti |  |
| 24. | USTOMED ražotāja ķirurģiskie instrumenti |  |
| 25. | GIMA ražotāja ķirurģiskie instrumenti |  |
| 26. | AR INSTRUMED ražotāja ķirurģiskie instrumenti |  |
| 27. | Horizon ražotāja ķirurģiskie instrumenti |  |
| 28. | Heinz KURZ GmbH Medizintechnik ķirurģiskie instrumenti |  |
| 29. | SPIGGLE & THEIS Medizintechnik GmbH ķirurģiskie instrumenti |  |
| 30. | PILLING ķirurģiskie instrumenti |  |
| 31. | Gimmi ķirurģiskie instrumenti |  |
| 32. | S&T ķirurģiskie instrumenti |  |
| 33. | Medicon ķirurģiskie instrumenti |  |
| 34. | Tekno-Medical ķirurģiskie instrumenti |  |
| 35. | SURTEX ķirurģiskie instrumenti |  |
| 36. | HEBU ķirurģiskie instrumenti |  |
| 37. | Richard WOLF ķirurģiskie instrumenti |  |

_____________________________________________________

Pārstāvja/pilnvarotās personas ieņemamais amats, vārds, uzvārds