1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

iepirkumam  identifikācijas Nr. LZA 2023/1

(Teritorijas Akadēmijas laukumā 1, Rīgā,

kopšanas darba uzdevums un periodiskums)

- Veikt nekustamo īpašuma  Akadēmijas laukumā 1, Rīgā,  teritorijas un pieguļošās teritorijas  kopējā platībā  9497 m2  ikdienas uzkopšanu,  tajā skaitā :

2.1.1.1. zālienu platība 5200 m2;

2.1.1.2.  ietve Elijas ielas pusē  ar vienu iebrauktuvi ar kopējo platību 410 m2;

2.1.1.3.  ietves Puškina ielas pusē ar trīs iebrauktuvēm  ar kopējo platību 570 m2;

2.1.1.4.  ietves  Gogoļa ielas pusē ar divām iebrauktuvēm  ar kopējo platību 514 m2;

2.1.1.5.  ietves Akadēmijas laukuma pusē ar kopējo platību 1097 m2;

2.1.1.6.  citi  asfaltētie celiņi un brauktuves teritorijā ar kopējo platību 606 m2;

2.1.1.7.  galvenās ieejas panduss un kāpnes ar kopējo platību 188 m2;

2.1.1.8.  autostāvvieta Elijas ielas pusē ar kopējo platību 1000 m2;

2.1.1.9.  iebrauktuve un panduss no Elijas ielas ar kopējo platību 350 m2;

ievērojot Rīgas domes 2015. gada 28. aprīļa saistošo noteikumu Nr.146 „Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” (29.12.2021. redakcijā)  prasības, un proti: nodrošinot pilnīgu teritorijas uzkopšanu no rīta un pastāvīgu tīrības uzturēšanu visas dienas garumā, saskaņā ar pievienoto teritorijas uzkopšanas programmu,  informēt par lāsteku veidošanos un norobežot bīstamās vietas ar brīdinājuma lentām;

Darbā neietilpst sniega izvešana no teritorijas ziemas laika posmā.

2.  Nepieļaut teritorijas piegružošanu atkritumu konteineru izvešanas laikā;

3.  Nodrošināt autostāvvietām un ēkām piebraucamo ceļu attīrīšanu no sniega līdz plkst. 8:00 (darbdienās);

4.  Veikt nekustamā īpašuma Akadēmijas laukumā 1, Rīgā pieguļošās teritorijas uzkopšanu;

5.  Darbu periodiskums Akadēmijas laukumā 1, Rīgā:

| Darba veids | Teritorijas kopšanas periodiskums |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 reizi diennaktī | 2 reizes diennaktī | 1 reizi nedēļā | Citi |
| Ikdienas darbi |  |  |  |  |
| Urnu atkritumu maisiņu nomaiņa | * |  |  |  |
| Urnu mazgāšana |  |  |  | pēc nepieciešamības |
| Urnu dezinficēšana |  |  |  | pēc nepieciešamības |
| Vasaras sezonā |  |  |  |  |
| Ietvju slaucīšana no gružiem, smiltīm, dubļiem u.c. | * |  |  |  |
| Autostāvvietas slaucīšana no gružiem, smiltīm, dubļiem u.c. |  |  |  | pēc nepieciešamības |
| Papīru, lapu u.c. savākšana no teritorijas |  |  |  | pēc nepieciešamības |
| Zāles pļaušana teritorijā |  |  |  | 2 reizes mēnesī |
| Zālāju nogrābšana |  |  |  | 2 reizes mēnesī |
| Lapu savākšana un izvešana |  |  |  | pēc nepieciešamības |
| Krūmu apgriešana |  |  |  | pēc nepieciešamības |
| Ziemas sezonā |  |  |  |  |
| Ietvju tīrīšana no sniega, apledojuma, gružiem, smiltīm, dubļiem u.c. |  |  |  | pēc nepieciešamības, bet ne retāk, ka 1 reizi diennaktī |
| Autostāvvietas tīrīšana no sniega, apledojuma, gružiem, smiltīm, dubļiem u.c. |  |  |  | pēc nepieciešamības |
| Sniega kārtas tīrīšana puteņa laikā no ietvēm |  |  |  | pēc nepieciešamības |
| Sniega kārtas tīrīšana puteņa laikā no autostāvvietām |  |  |  | pēc nepieciešamības |
| Ietvju kaisīšana slīdamības novēršanai |  |  |  | pēc nepieciešamības |

Materiālu un inventāra izmaksas iekļaujamas pakalpojumu cenā.

2023.gada  ____.______________

_______________________________________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaru) paraksts, tā atšifrējums