## 1. daļa_Ceļa locītavas
2. pielikums iepirkuma nolikumam “Ceļa un pleca locītavu operāciju vienreizlietojamu instrumentu un implantu piegāde” (id Nr. Rīgas 2.slimnīca 2023/28)
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Nr. p. k. | Pozīcijas nosaukums | Tehniskā specifikācijas prasības | Daudzums | Nosaukums, ražotājs, valsts,preces apraksts, atbilstoši tehniskajām specifikācijām un norāde uz lpp. Nr., kodu katalogā | Vienības cena EUR bez PVN | Vienības cena EUR ar PVN | SUMMA par apjomu EUR bez PVN | SUMMA par apjomu EUR ar PVN
1. | Ceļa locītavas artroskopisko operāciju vienreizlietojamas medicīnas ierīces un implanti
1.1. | 2.4mm vadītājstieple priekšējās krusteniskās saites artroskopiskām operācijām | Stieples garumam jābūt 2,4 mm x 380 mm (ar urbi proksimālajā un “aci” diega ievēršanai distālajā galā). Ar femorālā kanāla dziļuma mērījuma atzīmi. Jābūt savietojamai lietošanai ar Endobutton indikatoru. Sterilas, sterilā iepakojumā ar individuālu marķējumu. Jāondrošina bezmaksas instrumenti stieples vadīšanai uz līguma darbības laiku. | 2 |  |  |  | 0 | 0
1.2. | Kanulēts endoskopiskais urbis (vienreizlietojams) pie PKS rekonstrukcijas operācijām, diametrs 4.5mm | Kanulētais urbis endoskopiskais priekšējās krusteniskās saites artroskopiskām operācijām, 4,5 mm (ārējais diametram jābūt 4,5 mm, iekšējam diametram jābūut 2,4 mm). Vienreizlietojams, sterilā iepakojumā. Jānondrošina bezmaksas instrumenti kanulētā urbja izmantošanai uz PKS operācijām uz līguma darbības laiku. | 1 |  |  |  | 0 | 0
1.3. | Biokompozītmateriāla interferences skrūves PKS rekonstrukcijas tibiālās daļas fiksācijas implants | Bioabsorbējošas interferences skrūves, jābūt no biokompozītta materiāla: sastāvā 65% PLGA un divkārtīgi osteokonduktīvie komponenti, 15% beta-trikalcija fosfāts un 20% kalcija sulfāts vai ekvivalentam. Jāpiedāvā izmēri sākot ar vismaz 5 līdz 12 mm diametrā ar soli 1mm, un 15 līdz 30mm garumā, ar soli 5mm. Jānodrošina ar skrūvgriezni implanta izmantošanai uz līguma darbības laiku. Implants sterilā iepakojumā ar individuālu marķējumu. | 15 |  |  |  | 0 | 0
1.4. | Pogas tipa implants femorālās daļas priekšējās krusteniskās saites fiksācijai | Pogas jeb „button” veida implants ceļa locītavas krustenisko saišu transplantāta femorālai fiksācijai. Materiāls - titāns; Izmēriem jābūt 12mm x 4mm x 2mm, implantam jābūt ar četriem atvērumiem; Piemērots anatomiskai vai tradicionālai priekšējo krustenisko saišu rekonstrukcijas tehnikām. Titāna plāksnē ievērti diegi: ULTRABRAID #5 - balts (vadošais diegs) un DURABRAID #5 zaļā krāsā (slīdošanais diegs). Sastāv no divām daļām – titāna plāksnes ar 4 atvērumiem diegu ievietošanai un nepārtrauktas cilpas no savītiem diegiem (nav jāsasien). Implantam ir jābūt pievienotiem diegiem „pogas” ievietošanai - ievilkšanai un pagriešanai Nepārtrauktās cilpas garumiem jābūt pieejamiem dažādos izmēros – no vismaz 10mm līdz 60mm (ar 5 mm soli); Sterilā iepakojumā ar individuālo marķējumu, vienreizlietojams. Jānodrošina ar instrumentiem implanta ievietošanai. | 15 |  |  |  | 0 | 0
1.5. | “Pogas” tipa implants ar regulējamu cilpu (līdz vajadzīgajam izmēram, bezmezgla fiksācija) krustenisko saišu femorālās daļas fiksācijai | “Pogas” tipa implants ar regulējamu cilpu (līdz vajadzīgajam izmēram, bezmezgla fiksācija) krustenisko saišu femorālās daļas fiksācijai. Implants sastāv no zila titāna sakausējuma Ti-6A1-4V materiāla pogas (izmēri 12mm x 4mm x 2mm) ar četriem atvērumiem, lielmolekulārā blīvuma polietilēna regulējama izmēra cilpas ar regulēšanas iespēju garumos no 10mm īdz 90mm, cilpas diametram jabūt ne lielākam kā 1.5mm, diviem poliestera diegiem - #2 zaļam un baltam, ar ko pielāgo cilpas garumu un kuri nav jāsien. Cilpas dizainam jābūt veidotam, lai maksimāli pasargātu no saites jeb transplantāta pārrīvēšanas (ar lielāku saskares lauku implantam ar transplantātu). Implantam jābūt izmantojamam gan pie transtibiālās, gan anatomiskās tehnikas. Iepakojuma saturs – vienreizlietojams, sterils, ar individuālu marķējumu. Pielietošanas mērķis: ceļu locītavas saišu transplantāta tibiālai un femorālai fiksācijai, pie krustenisko saišu rekonstrukcijas. Jānodrošina ar instrumentu komplektu implanta pielietošanai. | 5 |  |  |  | 0 | 0
1.6. | Pogas tipa revīzijas implants | Pagarināta poga – metāla plāksne (titāna) pogas versija - jānodrošina papildus kortikālo fiksāciju tostarp arī revīziju gadījumus, saderīga ar 1.4. pozīcijā piedāvāto pogas jeb "button" veida implantu. Sterilā iepakojumā ar individuālo marķējumu, vienreizlietojams. | 1 |  |  |  | 0 | 0
1.7. | Meniska šūšanas ierīce - implants | Šuves instruments - iepriekš uzlādēts, ar neuzsūcošu, pītu diegu un iepriekš ievietots adatas sistēmā, kas ļauj izvietot divus implantus vertikāli vai horizontāli meniska virsmā; Implants – 5 mm Peek-Optima (no Poliēterēterketona (PEEK) vai ekvivalenta); Ierīce ar ULTRABRAID° (sevišķi augstu molekulmasas polietilēna (UHMWPE) pītu diegu), kas nodrošina šuves stingru fiksāciju un vieglu mezgla slīdēšanu; Forma – liekta, kas veicina drošu un vieglu piekļuvi dažādām plīsuma vietām. Ir arī pieejamas šuves ierīces ar pretēji liektu un taisnu adatu; Cigārformas rokturis; Ierīces komplektā – fiksēta garuma, dziļuma ierobežotājierīce un griežama dziļuma (iespiešanās) ierobežotājierīce; Šuves ierīces iepakojuma saturs – sterils, vienreizlietojams, ar individuālo marķējumu. | 4 |  |  |  | 0 | 0
1.8. | Šķidruma ievades sistēmas caurules, savietojamas ar slimnīcā esošo GoFlo pumpi | Fizioloģiskā šķidruma novadīšanas caurules locītavu paplašināšanai. Vienā caurules galā ar piestiprinājuma pāreju pie diagnostikas kanulas šķidruma atsūces porta, otrā caurules galā divas atsevišķas izejas fizioloģiskā šķidruma maisiem. Vidū Y savienotāji (LUER LOCK) cauruļu piestiprināšanai piešķidruma kontroles sistēmas. Materiāls: silikons, polisulfons, nerūsējošais tērauds. Caurules tikai šķidruma ievadīšanai. Vienteizlietojamas. Sterilā iepakojumā pa 10 gab. Jābūt saderīgām ar slimnīcas operāciju blokā esošo šķidruma vadības artroskopijas sistēmu GoFlo pumpi. | 35 |  |  |  | 0 | 0
1.9. | Šeivera uzgaļi 4.5mm mīksto audu rezekcijai, saderīgi ar slimnīcā esošajiem Dyonics šeivera rokasmotoriem. | 4.5mm uzgaļi ar asmens veida galu mīksto audu rezekcijai. Universāli izmantojami uzgaļi gan ceļa locītavas, gan pleca locītavas artroskopijā. Lāses veida atvērums rezekcijai nodrošina precīzu-mērķētu rezekciju, horizontāli apstrādātu darba lauku. Iekšējā daļa ar maziem zobiņiem - asai un precīzai rezekcijai. Vienreizlietojams, sterilā iepakojmā (iepakojumā pa 6 gab.). Jābūt saderīgiem ar slimnīcas operāciju blokā esošajiem Dyonics šeivera rokasmotoriem. | 80 |  |  |  | 0 | 0
1.10. | Šeivera uzgaļi 4.0mm skrimšļaudu un mīskto audu rezekcijai pie meniskektomijas operācijām ar konusveida galu, saderīgi ar slimnīcā esošajiem Dyonics šeivera rokasmotoriem | 4.0mm šeivera uzgaļi ar konusveida galu mīksto audu un skrimšaudu rezekcijai. Izmantojami ceļa locītavās, pie meniskektomijas operācijām. Konusveida sašaurināts gals nodrošina saudzīgu un precīzu asmens piekļūšanu šaurākām vietām, netraumējot apkārtējos audus. Iekšējā daļa ar ieliektu asmeni. Vienreizlietojams, sterilā iepakojumā (iepakojumā pa 6 gab.). Jābūt saderīgiem ar slimnīcas operāciju blokā esošajiem Dyonics šeivera rokasmotoriem. | 6 |  |  |  | 0 | 0
Prasības: | Jānodrošina bezmaksas instrumenti 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6. pozīcijās piedāvāto implantu un vienreizlietojamo medicīnas ierīču pielietošanai operācijās uz līguma darbības laiku; Jānodrošina implantu konsignācija no 1.1., 1.2., 1.3. un 1.4. 1.5., 1.6. pozīcijas uz operācijām līguma darbības laikā.
Kopā par 1. daļu | [6 empty] | 0 | 0
Preču piegādes laiks - ne ilgāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc pasūtījuma veikšanas dienas.
Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, apliecina, ka preču piegādē tiks izpildītas visas nolikumā un 2. pielikumā noteiktās prasības.
Pretendenta pārstāvja amata nosaukums, vārds, uzvārds, paraksts, paraksta atšifrējums, zīmoga nospiedums

## 2. daļa_Pleca locītavas
2. pielikums iepirkuma nolikumam “Ceļa un pleca locītavu operāciju vienreizlietojamu instrumentu un implantu piegāde” (id Nr. Rīgas 2.slimnīca 2023/28)
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Nr. p. k. | Pozīcijas nosaukums | Tehniskā specifikācijas prasības | Daudzums | Nosaukums, ražotājs, valsts,preces apraksts, atbilstoši tehniskajām specifikācijām un norāde uz lpp. Nr., kodu katalogā | Vienības cena EUR bez PVN | Vienības cena EUR ar PVN | SUMMA par apjomu EUR bez PVN | SUMMA par apjomu EUR ar PVN
2. | Pleca un mazo locītavas operāciju vienreizlietojami instrumenti un implanti
2.1. | 1.8mm titāna enkurs mazo locītavu saišu fiksācijai | Diametrs: 1.8mm Materiāls: titāna sakausējums Jābūt ar adatām Enkura dizains ar vismaz 3 vītnēm Iepriekš ielādēts ar 1 USP Diegu 2-0 Nav nepieciešama iepriekšēja kaula kanāla urbšana. Implants paredzēts saišu fiksācijai mazajās locītavās Sterilā iepakojumā, ar individuālu marķējumu. | 5 |  |  |  | 0 | 0
Kopā par 2.1. daļu | [6 empty] | 0 | 0
2.2. | 2.0mm titāna enkurs ar 4 adatām, diviem diegi mazo locītavu saišu fiksācijai | Vienreizlietojams, sterils Materiāls: titāna sakausējums Enkurs -konusveida, ar vītni - distālā galā smalkāka vītne, proksimālā pakāpeniski platāka, nepārsniedzot kopējo diametru 2.0mm Enkurs ielādēts speciālā enkura ievietošanas ierīcē un ir ar diviem (USP 0) diegiem, kuri piestiprināti pie roktura. Diegu galos ir jābūt adatām. Implants paredzēts saišu fiksācijai mazajās locītavās. Preces iepakojums - viegli atverams, ar individuālu marķējumu. | 5 |  |  |  | 0 | 0
Kopā par 2.2. daļu | [6 empty] | 0 | 0
2.3. | Neuzsūcoša materiāla 3.5mm enkurs ar vītni, ar diviem diegiem un adatām pleca un elkoņa locītavu saišu fiksācijai | Neuzsūcoša materiāla (polimēra - poliēterketerona vai ekvivalenta) enkurs; Diametram jābūt 3.5mm, Iepriekš ielādētam ar diviem #2 augstmolekulārā blīvuma polietilēna vismaz 900mm gariem diviem diegiem un 4 adatām. Enkura dizains ar pilnu vītni, un atvērumu distālā galā. Sterilā iepakojumā, individuālu marķējumu. | 2 |  |  |  | 0 | 0
Kopā par 2.3. daļu | [6 empty] | 0 | 0
2.4. | 4.0mm šeivera uzgalis kaulaudiem, saderīgs ar slimnīcā esošajiem Dyonics šeivera rokasmotoriem | 4.0mm uzgalis ar urbja veida galu kaulu rezekcijai. Jābūt piemērotam pleca locītavas artroskopijas procedūrām (akromiona kaula rezekcijai un pulēšanai). Šeivera dizainam jābūt ar pagarinātu urbja galu, lai nodrošinātu kontrolētu un precīzu kaula rezekciju. Jābūt vienreizlietojamam, sterilā iepakojumā. Jābūt saderīgiem ar slimnīcas operāciju blokā esošajiem Dyonics šeivera rokasmotoriem. | 6 |  |  |  | 0 | 0
Kopā par 2.4. daļu | [6 empty] | 0 | 0
Preču piegādes laiks - ne ilgāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas.
Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, apliecina, ka preču piegādē tiks izpildītas visas nolikumā un 2. pielikumā noteiktās prasības.
Pretendenta pārstāvja amata nosaukums, vārds, uzvārds, paraksts, paraksta atšifrējums, zīmoga nospiedums