## Sheet2
Pretendenta nosaukums:
Datums:
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
* Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst minimālajām tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.
| Minimālās tehniskās specifikācijas prasības | Pretendenta tehniskais piedāvājums | Norāde uz lpp. dokumentācijā vai tīmekļvietnes adresi, kur pārliecināties par iesniegtā piedāvājuma atbilstību izvirzīto minimālo tehnisko specifikāciju prasību katram punktam
I | Programmatūru komplekts Materialise Mimics Innovation Suite vai ekvivalents (kas atbilst zemāk uzskaitītajām prasībām).
1. | Vispārējās prasības:
1.1. | Programmatūras ir paredzētas biomedicīnas inženierijas darbībām, balstoties uz medicīniskajiem izmeklējumiem.
1.2. | Programmatūru komplekts ietver vismaz sekojošas saistītas programmatūras:
1.2.1. | programmatūra segmentāciju veikšanai medicīniskajiem attēliem;
1.2.2. | programmatūra ar CAD (angļu val. Computer-aided design) funkcijām.
1.3. | Segmentācijas programmatūras iespējas:
1.3.1. | Programmatūrā ir iespējams veikt gan automātisko segmentāciju - vismaz ar tresholda metodi (angļu val. treshold method), kas nosaka katra pikseļa krāsu, gan manuālo segmentāciju.
1.3.2. | Segmentēto objektu ir iespējams rediģēt, lai optimizētu virsmas kvalitāti - vismaz dzēst izvēlētās daļas, sadalīt, griezt, izlīdzināt.
1.3.3. | Ir iespējams veikt objekta mērīšanu.
1.3.4. | Importēšanas un eksportēšanas iespējas:
1.3.4.1. | Programmatūrā ir iespējams importēt medicīnisko izmeklējumu datus no datortomogrāfijas, magnetiskās rezonanses, tehnisko skeneri utt. - vismaz DICOM formātā.
1.3.4.2. | Programmatūrā ir iespējams importēt failus vismaz .stl formātā.
1.3.4.3. | Programmatūrā ir iespējams eksportēt veiktos mērījumus vismaz .txt formātā
1.3.4.4. | Programmatūrā ir iespējams eksportēt modelētos objektus vismaz .iges, .fea un .stl formātā.
1.4. | CAD programmatūras iespējas:
1.4.1. | Programmatūrā ir iespējams veidot skices ar ģeometriskiem parametriem un savstarpējām attiecībām kontroles vajadzībām.
1.4.2. | Vismaz CAD pamatfunkciju klāsts.
1.4.3. | Ir iespējams optimizēt objekta dizainu, vismaz izmantojot galīgo elementu analīzi (angļu val. Finite Element Analsis jeb FEA).
1.4.4. | Ir iespējams veikt tīkla izveidi (angļu val. meshing) - objekta sadalīšana vairakos elementos.
1.4.5. | Importēšanas un eksportēšanas iespējas:
1.4.5.1. | Programmatūrā ir iespējams eksportēt failus vismaz .stl formātā.
1.4.5.2. | Programmatūrā ir iespējams eksportēt veikto analīzi vismaz .txt formātā
1.4.5.3. | Programmatūrā ir iespējams importēt failus vismaz .iges, .fea un .stl formātā.
1.5. | Papildpakalpojums:
1.5.1. | Tehniskais atbalsts darbam ar saviem biomedicīnas inženierijas projektiem.
1.5.2. | Piekļuve bibliotēkai ar DICOM failiem.
2. | Komplektācija:
2.1. | Programmatūras komplektā ietilpst 2 docētāja licences + 20 studentu licences (University Site License license with 2 connections + MIS Student edition with 20 connections).
3. | Papildus prasības:
3.1. | Piegāde un uzstādīšana: ne ilgāk kā 60 (sešdesmit) kalendāra dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža. Par pasūtījuma veikšanas brīdi ir uzskatāms Pasūtītāja pārstāvja elektronisks pieteikums (pa e-pastu) preču pārdošanai un piegādei, kas izdarīts no Pasūtītāja adrešu domēna www.rsu.lv.
3.2. | Garantijas termiņš: ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas;
3.3. | Piegādes adrese: Rīgā, Anniņmuižas bulvāris 26 A
* Kolonnā “Pretendenta tehniskais piedāvājums” norāda informāciju – tehnisko aprakstu – par iesniegto piedāvājumu un atbilstību pasūtītāja izvirzītajām tehniskās specifikācijas prasībām, kas iekļautas ailē “Minimālās tehniskās specifikācijas prasības”, t.sk. skaitā, bet ne tikai, piedāvātās preces nosaukumu, preces ražotāja un modeļu nosaukumus, daudzumu, precīzus tehniskos parametrus, piedāvājumā iekļauto līguma izpildes termiņu, piedāvātos piegādes, uzstādīšanas, garantijas un apmācības nosacījumus, u.c. (ja tādi specifikācijās ir iekļauti);
* Pretendents savam piedāvājumam pievieno tehnisko dokumentāciju (ražotāja izdotas brošūras, lietošanas instrukcijas un citus dokumentus, kas apliecina iesniegtā piedāvājuma atbilstību Iepirkuma nolikumā izvirzītajām minimālajām tehniskajām prasībām) vai tīmekļvietnes adresi, kas pierāda, ka iesniegtais piedāvājums atbilst izvirzītajām minimālajām tehniskās specifikācijas prasībām. Tehniskajā dokumentācijā pretendents atzīmē tās teksta daļas, kurās Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību, saskaņā ar pretendenta iesniegto tehnisko piedāvājumu. Ja pretendents norādījis tīmekļvietnes adresi, pretendents konkrēti norāda, kur Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām tehniskās specifikācijas prasībām, saskaņā ar pretendenta iesniegto tehnisko piedāvājumu. Ja iesniegtā tehniskā informācija ir svešvalodā, pretendents pievieno tulkojumu latviešu vai angļu valodā tām teksta daļām, kuras tas ir norādījis tehniskajā piedāvājumā un atzīmējis informācijā, kur Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību.