JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBA

JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS IEPIRKUMA KOMISIJA

Reģistrācijas Nr.90000024205

###### Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV – 5201

###### Tālrunis 65236777, fakss 65207304, elektroniskais pasts pasts@jekabpils.lv

Jēkabpils novadā

29.01.2024. Nr. 1.2-6.4/24/35

Uz 25.01.2024. e-pastā saņemto piegādātāja jautājumu

Visiem piegādātājiem

Par publisko iepirkumu ar identifikācijas Nr. JNP 2023/205

Jēkabpils novada pašvaldības iepirkuma komisija  ir saņēmusi piegādātāja jautājumu par publiskā iepirkuma – “Būvdarbi objektam “Ošānu ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošana, Salas pagasts, Jēkabpils novads”” (Identifikācijas Nr. JNP 2023/205) nolikumu, un sniedz atbildes:

1.jautājums - Izvērtējot tehniskā projekta  UKT – 10 – 1 Ģenerālplāns rasējumu konstatējām, ka   jaunās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO -20 ir jāizbūvē uz esoša, darbojoša kanalizācijas spiedvada d 100. Lūdzam Pasūtītāju sniegt papildus informāciju par esošā spiedvada pārvietošanu vai pagaidu spiedvada izbūvi būvniecības laikā. Tāpat izskatot tehniskā projekta UKT rasējumus nevaram pārliecināties par cauruļvadu diametriem un augstuma atzīmēm kuri savieno dūnu mineralizātoru un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO – 20. Lūdzam pasūtītāju izmaiņas iekļaut būvdarbu apjomos.

1.atbilde - Iepirkumu komisija informē, ka tiks veikti grozījumi Nolikuma 3.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 2.pielikumā “Darbu daudzumu saraksts” izsakot to jaunā redakcijā.

Iepirkuma komisija lūdz visus piegādātājus un pretendentus sekot aktuālajai informācijai pasūtītāja pircēja profilā EIS sistēmā pie attiecīgā iepirkuma.

Komisijas priekšsēdētāja                                                                                                   L. Erte

Līga Erte 25772650

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU