ATKLĀTA KONKURSA
“Trauksmes un brīdinājuma sistēmu tehniskās apkopes un remonts”
(identifikācijas Nr. VAMOIC 2023/113)
iepirkuma komisijas 17.01.2024 sēdē sniegtais skaidrojums
par piegādātāja uzdoto jautājumu


Jautājums: 
1) I.A.14 -  norādīta Balss apziņošanas sistēma kā komplekts "Balss apziņošanas sistēma BOSCH (komplektā ar baterijām, lādētāju, pastiprinātājiem, galda mikrofonu, skaļruņiem)". Cik daudz gala iekārtu tur ir?
Skaidrojums:
Pozīcija I.A.14 - Balss apziņošanas sistēma BOSCH (komplektā ar baterijām, lādētāju, pastiprinātājiem, galda mikrofonu, skaļruņiem) 1 komplekts sastāv no:
	Nr.
	Nosaukums
	Tips vai marka
	Mērvienība
	 Daudzums

	1
	Pastiprinātājs 480w (pick-720w) (3U)
	LBB1938/20
	gab.
	2

	2
	Galvenais modulis ( Controller) (3U) ar EMG mikrofonu
	LBB1990/00
	gab.
	1

	3
	Barošanas bloks 24V DC 720w (UPS) (4U)
	PLN-24CH12
	gab.
	1

	4
	Akumulatoru baterija 65A st
	QPOWER
	gab.
	6

	5
	Komutācijas skapis
	19’ 16U
	kompl.
	1

	6
	Plaukts iekārtām PR1U45, stiprināms 4 punktos 650mm, līdz 85kg
	Lappcom
	gab.
	2

	7
	Attālinātais vadības bloks ar mikrofonu ( call station)
	LBB1956/00
	gab.
	1

	8
	Sienas skaļrunis
	LBC 3018/01
	gab.
	66

	9
	Līnijas kontroles gala elements (EOL)
	PLN-DMY60
	gab.
	6
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