ATKLĀTA KONKURSA

“Trauksmes un brīdinājuma sistēmu tehniskās apkopes un remonts”

(identifikācijas Nr. VAMOIC 2023/113)

iepirkuma komisijas 17.01.2024 sēdē sniegtais skaidrojums

par piegādātāja uzdoto jautājumu

Jautājums:

1) I.A.14 -  norādīta Balss apziņošanas sistēma kā komplekts "Balss apziņošanas sistēma BOSCH (komplektā ar baterijām, lādētāju, pastiprinātājiem, galda mikrofonu, skaļruņiem)". Cik daudz gala iekārtu tur ir?

Skaidrojums:

Pozīcija I.A.14 - Balss apziņošanas sistēma BOSCH (komplektā ar baterijām, lādētāju, pastiprinātājiem, galda mikrofonu, skaļruņiem) 1 komplekts sastāv no:

| Nr. | Nosaukums | Tips vai marka | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pastiprinātājs 480w (pick-720w) (3U) | LBB1938/20 | gab. | 2 |
| 2 | Galvenais modulis ( Controller) (3U) ar EMG mikrofonu | LBB1990/00 | gab. | 1 |
| 3 | Barošanas bloks 24V DC 720w (UPS) (4U) | PLN-24CH12 | gab. | 1 |
| 4 | Akumulatoru baterija 65A st | QPOWER | gab. | 6 |
| 5 | Komutācijas skapis | 19’ 16U | kompl. | 1 |
| 6 | Plaukts iekārtām PR1U45, stiprināms 4 punktos 650mm, līdz 85kg | Lappcom | gab. | 2 |
| 7 | Attālinātais vadības bloks ar mikrofonu ( call station) | LBB1956/00 | gab. | 1 |
| 8 | Sienas skaļrunis | LBC 3018/01 | gab. | 66 |
| 9 | Līnijas kontroles gala elements (EOL) | PLN-DMY60 | gab. | 6 |

.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs:					A.Mironovs

Iepirkuma komisijas sniegtās atbildes un skaidrojumi ir neatņemama konkursa nolikuma sastāvdaļa.