## Tehniskā specifikācija
Pielikums Nr. 3 Atklāta konkursa „Reaģentu un piederumu piegāde imunohistoķīmiskiem izmeklējumiem (kopā ar iekārtu)”, id. Nr. RAKUS 2023/107K, Nolikumam
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Vispārīgās prasības: Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar analizatora un testu (reaģentu) pārējo preču, piegādi, transportu, analizatora nodošanu ekspluatācijā, personāla (lietotāju) apmācību, ražotāja noteikto tehnisko apkopju, funkcionālo un elektrodrošības pārbaužu veikšanu, kā arī visu apkopē noteikto apkopes komplektu, materiālu un palīgmateriālu nomaiņu un izmantošanu visā līguma darbības periodā. Kopā ar reaģentu komplektiem uz līguma darbības laiku tiek nodrošināta testēšanai nepieciešamā iekārtas (apjoma nodrošināšanai) kopā ar citiem testēšanai nepieciešamajiem produktiem. Iekārtām visu līguma periodu piegādātājs veic tehnisko apkalpošanu par saviem līdzekļiem. Pēc nepieciešamības tiek nodrošināta un no piegādātāja puses finansēta iekārtas pieslēgšana laboratorijas informācijas sistēmai (LIS).
Pozīcijas Nr. | Preces apraksts | Tehniskās prasības | Viena vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 5 gadiem (vienības) | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Vienību skaits iepakojumā | Iepakojumu slaits | Antivielas iepakojuma tilpums | Antivielu atšķaidījuma pakāpe | Iepakojuma cena EUR bez PVN | Preču pozīcijas kopējā cena EUR bez PVN (5x6) | Ražotājs/ REF Nr. | Informācija par reaģentu (ieliknis) norādot konkrētu lpp.* | Testa kopējā cena (AV+pārējie reaģenti,palīgmateriāli, šķīdumi) EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. Antivielas audzēju diagnostikai
| Testi | Saderība ar piedāvāto analizatoru
1.1. | Granzīms B | Monoklonāla peles Antiviela cilvēka Gramzīma B noteikšanai, klons GrB-7 vai analogs; lietojams formalīnā fiksētu un parafīnā ieguldītu audu imūnhistoķīmiskiem izmeklējumiem; koncentrēta primāra antiviela; audzēju,t.sk.hematoloģisku audzēju diagnostika un diferenciāldiagnostika; komplektā ar piedāvāto instrumentu saderīgs iepakojums. | tests | 1500 | a | [8 empty] | a+b+c+d+…
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.1.1. |  |  |  |  | b
1.1.2. |  |  |  |  | c
1.2. | Hromogranīns A | Monoklonāla peles antiviela cilvēka hromogranīna A noteikšanai, lietojams formalīnā fiksētu un parafīnā ieguldītu audu imūnhistoķīmiskiem izmeklējumiem; klons DAK-A3 vai analogs, komplektā ar piedāvāto instrumentu saderīgs iepakojums. | tests | 1500
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.2.2.
1.2.3.
1.3. | AKTH | Monoklonāla peles antiviela cilvēka AKTH noteikšanai, klons 02A3 vai analogs; izmantojamaCNS audzēju diagnostikai un diferenciāldiagnostikai- formalīnā fiksētu un parafīnā ieguldītu audu materiālā; komplektā ar piedāvāto instrumentu saderīgs iepakojums. | tests | 1500
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.3.2.
1.3.3.
1.4. | Androgēna receptors | Monoklonāla peles antiviela cilvēka Androgēna Receptoru noteikšanai, Clone AR441 vai analogs, lietojams formalīnā fiksētu parafīnā ieguldītu audu imūnhistoķīmiskiem izmeklējumiem; koncentrāts; komplektā ar piedāvāto instrumentu saderīgs iepakojums. | tests | 1500
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.4.1.
1.4.2.
1.5. | PSA | Poliklonāla truša antiviela cilvēka PSA noteikšanai. Izmantojama audzēju, t.sk. metastātiska prostatas vēža, diagnostikai un diferenciāldiagnostikai, formalīnā fiksētu parafīnā ieguldītu audu materiālā; komplektā ar piedāvāto instrumentu saderīgs iepakojums. | tests | 750
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.5.1.
1.5.2.
1.6. | Hepatocītu antiviela | Monoklonāla peles antiviela cilvēka Hepatocītu noteikšanai, klons OCH1E5 vai analogs, lietojams formalīnā fiksētu parafīnā ieguldītu audu imūnhistoķīmiskiem izmeklējumiem, ar piedāvāto instrumentu saderīgā iepakojumā. | tests | 360
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.6.1.
1.6.2.
1.7. | Augsta molekulsvara citokeratīns (HMW) | Monoklonāla peles antiviela cilvēka Citokeratīna- HMW noteikšanai, klons 34ßE12 vai analogs, lietojams formalīnā fiksētu parafīnā ieguldītu audu imūnhistoķīmiskiem izmeklējumiem, ar piedāvāto instrumentu saderīgā iepakojumā | tests | 1800
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.7.1.
1.7.2.
1.8. | NSE | Monoklonāla peles antiviela cilvēka NSE noteikšanai , Klons BBS/NC/VI-H14 vai analogs. Lietojams formalīnā fiksētu un parafīnā ieguldītu audu imūnhistoķīmiskiem izmeklējumiem audzēju diagnostika un diferenciāldiagnostikai; iepakojums saderīgs ar piedāvāto instrumentu. | tests | 360
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.8.1.
1.8.2.
1.9. | S100 | Poliklonāla truša antiviela cilvēka S100 noteikšanai, lietojams formalīnā fiksētu un parafīnā ieguldītu audu imūnhistoķīmiskiem izmeklējumiem audzēju diagnostikai un diferenciāldiagnostikai; iepakojums saderīgs ar piedāvāto instrumentu. | tests | 1800
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.9.1.
1.9.2.
1.10. | Nieru šūnu karcinomas marķieris | Monoklonāla peles antiviela cilvēka CD 10, klons SPM314 vai analogs; lietojams formalīnā fiksētu un parafīnā ieguldītu audu imūnhistoķīmiskiem izmeklējumiem - audzēju,t.sk.metastātiska nieru šūnu vēža diagnostika un diferenciāldiagnostika, iepakojums saderīgs ar piedāvāto instrumentu. | tests | 2100
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.10.1.
1.10.2.
1.11. | AMACR | Monoklonāta truša antiviela cilvēka AMACR noteikšanai, klons 13H4 vai analogs; lietojams formalīnā fiksētu un parafīnā ieguldītu audzu imūnhistoķīmiskiem izmeklējumiem- audzēju, t.sk. prostatas un nieru vēžu diagnostika un diferenciāldiagnostika; lietošanai gatava primārā antiviela, iepakojums saderīgs ar piedāvāto instrumentu. | tests | 1800
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.11.1.
1.11.2.
1.12. | Mieloperoksidāze (MPO) | Poliklonāla truša antiviela cilvēka Mieloperolsidāzes noteikšanai; Izmantojama hematoloģisku audzēju diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu parafīnā ieguldītu audu materiālā lietošanai gatava primārā antiviela, iepakojums saderīgs ar piedāvāto instrumentu. | tests | 1200
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.12.1.
1.12.2.
1.13. | HMB-45 | Monoklonāla peles antiviela cilvēka HMB-45 noteikšanai. Izmantojama plazmatisko šūnu un to audzēju diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu, parafīnā ieguldītu audu materiālā; iepakojums saderīgs ar piedāvāto instrumentu. | tests | 1500
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.13.1.
1.13.2.
1.14. | IgM | Poliklonāla truša antiviela cilvēka IgM noteikšanai; iepakojums saderīgs ar piedāvāto instrumentu. Izmantojama plazmatisko šūnu un to audzēju diagnostikai un diferenciāldiagnostikai, lietojams formalīnā fiksētu un parafīnā ieguldītu audu materiālā | tests | 360
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.14.1.
1.14.2.
1.15. | IgG | Poliklonāla truša antiviela cilvēka IgG noteikšanai, iepakojums saderīgs ar piedāvāto instrumentu. Izmantojama plazmatisko šūnu un to audzēju diagnostikai un diferenciāldiagnostikai, lietojams formalīnā fiksētu un parafīnā ieguldītu audu materiālā. | tests | 360
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.15.1.
1.15.2.
1.16. | IgA | Poliklonāla truša antiviela cilvēka IgA noteikšanai, iepakojums saderīgs ar piedāvāto instrumentu. Izmantojama plazmatisko šūnu un to audzēju diagnostikai un diferenciāldiagnostikai, lietojams formalīnā fiksētu un parafīnā ieguldītu audu materiālā. | tests | 360
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.16.1.
1.16.2.
1.17. | gFAP | Poliklonāla truša antiviela cilvēka gFAP noteikšanai, izmantojama gliālu audzēju diagnostikai un diferenciāldiagnostikai, formalīnā fiksētu un parafīnā ieguldītā audu materiālā; iepakojums saderīgs ar piedāvāto instrumentu. | tests | 1200
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.17.1.
1.17.2.
1.18. | CD4 | Monoklonāla peles antiviela cilvēka CD4 noteikšanai, klons 4B12 vai analogs; izmantojama limfomu audzēju diagnostikai un diferenciāldiagnostikai, formalīnā fiksētu un parafīnā ieguldītā audu materiālā; iepakojums saderīgs ar piedāvāto instrumentu. | tests | 900
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.18.1.
1.18.2.
1.19. | CD68 | Monoklonāla peles antiviela cilvēka CD68 noteikšanai, klons KP1 vai analogs; hematoloģisku audzēju imūnhistoķīmiskai diagnostikai un diferenciāldiagnostikai, paredzēts formalīnā fiksētu un parafīnā ieguldītam audu materiālam; iepakojums saderīgs ar piedāvāto instrumentu. | tests | 1200
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.19.1.
1.19.2.
1.20. | Melan A | Monoklonāla peles antiviela cilvēka MelanA noteikšanai; klons A103 vai analogs; iepakojums saderīgs ar piedāvāto instrumentu; izmantojama difūzu nieru slimību diagnostikai un diferenciāldiagnostikai, formalīnā fiksētu un parafīnā ieguldītā audu materiālā. | tests | 1500
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.20.1.
1.20.2.
1.21. | CD34 | Monoklonāla peles antiviela cilvēka CD34 noteikšanai, klons QBEnd10 vai analogs; iepakojums saderīgs ar piedāvāto instrumentu; izmantojama audzēju imūnhistoķīmiskai diagnostikai formalīnā fiksētu un parafīnā ieguldītā audu materiālā. | tests | 3000
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.21.1.
1.21.2.
1.22. | TTF1 | Monoklonāla peles antiviela cilvēka TTF noteikšanai, klons 8G7G3/1 vai analogs, ar piedāvāto instrumentu saderīgā iepakojumā, izmantojama audzēju imūnhistoķīmiskai diagnostikai, formalīnā fiksētu un parafīnā ieguldītā audu materiālā. | tests | 3300
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.22.1.
1.22.2.
1.23. | CD99 | Monoklonāla peles antiviela cilvēka CD99 noteikšanai, klons 12E7 vai analogs; iepakojums saderīgs ar piedāvāto instrumentu; izmantojama audzēju imūnhistoķīmiskai diagnostikai un diferenciāldiagnostikai, formalīnā fiksētu un parafīnā ieguldītā audu materiālā. | tests | 900
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.23.1.
1.23.2.
1.24. | CD31 | Monoklonāla peles antiviela cilvēka CD31 noteikšanai, klons JC70A vai analogs; iepakojums saderīgs ar piedāvāto instrumentu; izmantojama vaskulāru audzēju un angioinvāzijas imūnhistoķīmiskai diagnostikai, formalīnā fiksētu un parafīnā ieguldītā audu materiālā. | tests | 900
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.24.1.
1.24.2.
1.25. | CD30 | Monoklonāla peles antiviela cilvēka CD30 noteikšanai, klons Ber-H2 vai analogs; iepakojums saderīgs ar piedāvāto instrumentu; audzēju, galvenokārt limfomu, imūnhistoķīmiska diagnostika un diferenciāldiagnostikai, formalīnā fiksētu un parafīnā ieguldītā audu materiālā. | tests | 1200
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.25.1.
1.25.2.
1.26. | CD15 | Monoklonāla peles antiviela cilvēka CD15 noteikšanai, klons Carb-3 vai analogs; lietojams formalīnā fiksētu un parafīnā ieguldītu audu imūnhistoķīmiskiem izmeklējumiem- audzēju,t.sk.hematoloģisku audzēju diagnostika un diferenciāldiagnostika. Iepakojums saderīgs ar piedāvāto instrumentu; audzēju,t.sk.hematoloģisku audzēju diagnostika un diferenciāldiagnostika. | tests | 1200
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.26.1.
1.26.2.
1.27. | CD10 | Monoklonāla peles antiviela cilvēka CD10 noteikšanai, klons 56C6 vai analogs, ar piedāvāto instrumentu saderīgā iepakojumā, imūnhistoķīmiska diagnostikai un diferenciāldiagnostikai, formalīnā fiksētu un parafīnā ieguldītā audu materiālā. | tests | 2400
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.27.1.
1.27.2.
1.28. | CD138 | Monoklonāla peles antiviela cilvēka CD138 noteikšanai, klons MI15 vai analogs; Iepakojums saderīgs ar piedāvāto instrumentu; audzēju,t.sk.hematoloģisku audzēju imūnhistoķīmiska diagnostikai un diferenciāldiagnostikai, formalīnā fiksētu un parafīnā ieguldītā audu materiālā. | tests | 1200
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.28.1.
1.28.2.
1.29.. | Ciklīns D1 | Monoklonal truša antiviela cilvēka Ciklīna D1 noteikšanai, klons EP12 vai analogs; lietojams formalīnā fiksētu un parafīnā ieguldītu audu imūnhistoķīmiskiem izmeklējumiem -audzēju, t. sk. limfomu diagnostikai un diferenciāldiagnostikai; iepakojums saderīgs ar piedāvāto instrumentu. | tests | 1800
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.29.1.
1.29.2.
1.30. | BCL6 | Monoklonāla peles antiviela cilvēka BCL6 noteikšanai, klons PG-B6P vai analogs; lietojams formalīnā fiksētu un parafīnā ieguldītu audu imūnhistoķīmiskiem izmeklējumiem- audzēju, t.sk. limfomu diagnostikai un diferenciāldiagnostikai; iepakojums saderīgs ar piedāvāto instrumentu. | tests | 360
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.30.1.
1.30.2.
1.31. | CD8 | Monoklonāla peles antiviela cilvēka CD8 noteikšanai, klons C8/144B vai analogs; iepakojums saderīgs ar piedāvāto instrumentu; izmantojama limfomu diagnostikai un diferenciāldiagnostikai, formalīnā fiksētu un parafīnā ieguldītā audu materiālā. | tests | 420
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.31.1.
1.31.2.
1.32. | CD45 (LCA) | Monoklonāla peles antiviela cilvēka CD45 noteikšanai, klons 2B11+PD7/26 vai analogs, ar piedāvāto instrumentu saderīgā iepakojumā, diagnostikai un diferenciāldiagnostikai- formalīnā fiksētu un parafīnā ieguldītā audu materiālā. | tests | 1200
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.32.1.
1.32.2.
1.33. | CD5 | Monoklonāla peles antiviela cilvēka CD5 noteikšanai, klons 4C7 vai analogs; iepakojums saderīgs ar piedāvāto instrumentu; izmantojama hematoloģisku audzēju imūnhistoķīmiskai diagnostikai un diferenciāldiagnostikai- formalīnā fiksētu un parafīnā ieguldītu audu materiālā. | tests | 1800
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.33.1
1.33.2
1.34. | CD23 | Monoklonāla peles antiviela cilvēka CD 23 noteikšanai; Klons DAK-CD23 vai analogs; iepakojums saderīgs ar piedāvāto instrumentu; izmantojama hematoloģisko audzēju imūnhistoķīmiskai diagnostikai un diferenciāldiagnostikai- formalīnā fiksētu un parafīnā ieguldītā audu materiālā. | tests | 1200
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.34.1.
1.34.2.
1.35. | CD21 | Monoklonāla peles antiviela cilvēka CD 21 noteikšanai, klons 1F8 vai analogs; iepakojums saderīgs ar piedāvāto instrumentu; izmantojama audzēju,gk. hematoloģisku audzēju imūnhistoķīmiskai diagnostikai un diferenciāldignostikai- formalīnā fiksētu un parafīnā ieguldītā audu materiālā. | tests | 420
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.35.1
1.35.2
1.36. | CD20 | Monoklonāla peles antiviela cilvēka CD20 noteikšanai, klons L26 vai analogs, ar piedāvāto instrumentu saderīgā iepakojumā, imūnhistoķīmiskai diagnostikai un diferenciāldignostikai -formalīnā fiksētu un parafīnā ieguldītā audu materiālā. | tests | 1800
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.36.1.
1.36.2.
1.37. | PAX5 | Monoklonāla peles antiviela cilvēka PAX5 noteikšanai, klons DAK-Pax5 vai analogs; iepakojums saderīgs ar piedāvāto instrumentu, imūnhistoķīmiskai diagnostikai un diferenciāldignostikai formalīnā fiksētu un parafīnā ieguldītā audu materiālā. | tests | 360
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.37.1.
1.37.2.
1.38. | CD7 | Monoklonāla peles antiviela cilvēka CD 7 noteikšanai; klons CBC.37 vai analogs; iepakojums saderīgs ar piedāvāto instrumentu; audzēju t.sk. hematoloģisku audzēju diagnostika un ir diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētu un parafīnā ieguldītā audu materiālā. | tests | 360
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.38.1.
1.38.2.
1.39. | MUM1 | Monoklonāla peles antiviela cilvēka MUM1, klons MUM1p vai analogs, ar piedāvāto iekartu saderīgā iepakojumā, audzēju diagnostika un ir diferenciāldiagnostikai- formalīnā fiksētu un parafīnā ieguldītā audu materiālā. | tests | 540
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.39.1.
1.39.2.
1.40. | CD2 | Monoklonāla peles Antiviela cilvēka CD2 noteikšanai, iepakojums saderīgs ar piedāvāto instrumentu, klons AB75 vai analogs, audzēju diagnostika un diferenciāldiagnostikai- formalīnā fiksētu un parafīnā ieguldītā audu materiālā. | tests | 360
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.40.1
1.40.2
1.41. | ALK1 (CD246) | Monoklonāla peles antiviela cilvēka CD246 noteikšanai, klons ALK1 vai analogs; iepakojums saderīgs ar piedāvāto instrumentu; izmantojama hematoloģisku audzēju imūnhistoķīmiskai diagnostikai un diferenciāldiagnostikai -formalīnā fiksētu un parafīnā ieguldītā audu materiālā. | tests | 600
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.41.1.
1.41.2.
1.42. | CD56 | Monoklonāla peles antiviela cilvēka CD56 noteikšanai, klons 123C3 vai analogs, ar piedāvāto instrumentu saderīgā iepakojumā, audzēju imūnhistoķīmiskai diagnostikai un diferenciāldiagnostikai- formalīnā fiksētu un parafīnā ieguldītā audu materiālā. | tests | 2100
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.42.1.
1.42.2.
1.43. | CD1a | Monoklonāla peles antiviela cilvēka CD1 alfa noteikšanai, klons 010 vai analogs; lietojams audzēju, t.sk. hematoloģisku audzēju, diagnostikai un diferenciāldiagnostikai- formalīnā fiksētu un parafīnā ieguldītu audu imūnhistoķīmiskiem izmeklējumiem; iepakojums saderīgs ar piedāvāto instrumentu. | tests | 600
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.43.1.
1.43.2.
2.1.44. | Lambda | PRAPoliklonāla truša antiviela cilvēka Lambda ķēdes noteikšanai; iepakojums saderīgs ar piedāvāto instrumentu. Izmantojama plazmatisko šūnu un to audzēju diagnostikai un diferenciāldiagnostikai -formalīnā fiksētu, parafīnā ieguldītu un audu materiālā. | tests | 900
2.1.44.1 | Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
2.1.44.2
2.1.44.3
1.45. | Kappa | Poliklonāla truša antiviela cilvēka Kappa ķēdes noteikšanai; iepakojums saderīgs ar piedāvāto instrumentu. Izmantojama plazmatisko šūnu un to audzēju diagnostikai un diferenciāldiagnostikai -formalīnā fiksētu, parafīnā ieguldītu un audu materiālā. | tests | 900
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.45.1.
1.45.2.
1.46. | BCL2 | Monoklonāla peles antiviela cilvēka BCL2 noteikšanai, klons 124 vai analogs noteikšanai, iepakojums saderīgs ar piedāvāto instrumentu; izmantojama audzēju diagnostikai un diferenciāldignostikai, formalīnā fiksētu un parafīnā ieguldītu audu materiālā. | tests | 2100
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.46.1.
1.46.2.
1.47. | CD79a | Monoklonāla peles antiviela cilvēka CD79alfa noteikšanai, klons JCB117 vai analogs, ar piedāvāto instrumentu saderīgā iepakojumā; izmantojama audzēju diagnostikai un diferenciāldignostikai, formalīnā fiksētu un parafīnā ieguldītu audu materiālā. | tests | 600
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.47.1.
1.47.2.
1.48. | CD3 | Poliklonāla truša antiviela cilvēka CD3 noteikšanai; iepakojums saderīgs ar piedāvāto instrumentu; izmantojama hematoloģisku audzēju imūnhistoķīmiskai diagnostikai, formalīnā fiksētu un parafīnā ieguldītā audu materiālā. | tests | 2700
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.48.1.
1.48.2.
1.49. | TdT | Monoklonāla truša antiviela TdT noteikšanai, klons EP266 vai analogs, iepakojums saderīgs ar piedāvāto instrumentu, izmantojama audzēju diagnostikai un diferenciāldignostikai, formalīnā fiksētu un parafīnā ieguldītā audu materiālā. | tests | 300
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.49.1.
1.49.2.
1.50. | Ki67 | Monoklonāla peles antiviela cilvēka Ki-67 noteikšanai, klons MIB-1 vai analogs, ar piedāvāto instrumentu saderīgā iepakojumā, izmantojama audzēju diagnostikai un diferenciāldignostikai, formalīnā fiksētā un parafīnā ieguldītā audu materiālā. | tests | 1200
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.50.1.
1.50.2.
1.51. | Kalcitonīns | Poliklonāla truša antiviela cilvēka Kalcitonīna noteikšanai iepakojums saderīgs ar piedāvāto instrumentu; Izmantojama vairogdziedzera audzēju diagnostikai un diferenciāldiagnostikai, formalīnā fiksētā un parafīnā ieguldītā audu materiālā | tests | 420
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.51.1.
1.51.2.
1.52. | Sinaptofizīns | Monokonāla peles antiviela cilvēka Sinaptofizīns noteikšanai, lietošanai gatava primārā antiviela, klons DAK-SYNAP vai analogs, iepakojums saderīgs ar piedāvāto instrumentu; Izmantojama audzēju, t.sk. neiroendokrīnu un CNS audzēju diagnostikai un diferenciāldiagnostikai, formalīnā fiksētā un parafīnā ieguldītā audu materiālā. | tests | 2100
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.52.1.
1.52.2.
1.53. | Insulīns | Poliklonāla truša antiviela cilvēka Insulīna noteikšamnai, iepakojums saderīgs ar piedāvāto instrumentu,paredzēta lietošanai formalīnā fiksētā un parafīnā ieguldītā audu materiālā. | tests | 420
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.53.1
1.53.2
1.54. | Kalretinīns | Monoklonāla peles antiviela cilvēka Kalretina noteikšanai, klons DAK-Calret1 vai analogs; iepakojums saderīgs ar piedāvāto instrumentu. Izmantojama audzēju, t.sk. mezoteliomas diagnostikai un diferenciāldiagnostikai, formalīnā fiksētā un parafīnā ieguldītā audu materiālā. | tests | 900
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.54.1
1.54.2
1.55. | Kaldesmons | Monoklonāla peles antiviela cilvēka Kaldesmona noteikšanai ,Klons h-CD noteikšanai vai analogs, ar piedāvāto iekartu saderīgā iepakojumā, izmantojama audzēju imūnhistoķīmiskai diagnostikai un diferenciāldiagnostikai, formalīnā fiksētā un parafīnā ieguldītu audu materiālā. | tests | 420
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.55.1
1.55.2
1.56. | Faktors 8 | Poliklonāla truša antiviela cilvēka Faktora 8 noteikšanai, ar piedāvāto iekartu saderīgā iepakojumā, izmantojama imūnhistoķīmiskai diagnostikai un diferenciāldiagnostikai, formalīnā fiksētā un parafīnā ieguldītā audu materiālā. | tests | 900
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.56.1
1.56.2
1.57. | Vimentīns | Monoklonāla peles antiviela cilvēka Vimentīna noteikšanai, klons V9 vai analogs, ar piedāvāto instrumentu saderīgā iepakojumā, izmantojama imūnhistoķīmiskai diagnostikai un diferenciāldiagnostikai, formalīnā fiksētā un parafīnā ieguldītā audu materiālā. | tests | 420
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.57.1
1.57.2
1.58. | Miogenīns | Monoklonāla peles antiviela cilveka Miogenīna noteikšanai, klons F5D vai analogs; iepakojums saderīgs ar piedāvāto instrumentu. Izmantojama mezenhimālo audzēju diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā- fiksētā un parafīnā ieguldītā audu materiālā. | tests | 540
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.58.1
1.58.2
1.59. | Aktīns | Monoklonāla peles antiviela cilvēka muskuļu Aktīna noteikšanai, klons HHF35 vai analogs, ar piedāvāto instrumentu saderīgā iepakojumā. Izmantojams diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā- fiksētā un parafīnā ieguldītā audu materiālā. | tests | 2700
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.59.1
1.59.2
1.60. | Desmīns | Monoklonāla peles antiviela cilvēka Desmīna noteikšanai, klons D33 vai analogs; iepakojums saderīgs ar piedāvāto instrumentu; izmantojama audzēju imūnhistoķīmiskai diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētā un parafīnā ieguldītā audu materiālā. | tests | 1200
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.60.1
1.60.2
1.61. | CAE | Monoklonāla peles antiviela cilvēka CEA noteikšanai, klons II-7 vai analogs; iepakojums saderīgs ar piedāvāto instrumentu; izmantojama audzēju imūnhistoķīmiskai diagnostikai formalīnā fiksētāun parafīnā ieguldītā audu materiālā. | tests | 900
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.61.1
1.61.2
1.62. | p53 | Monoklonāla peles antiviela cilvēka p53 noteikšanai, klons DO-7 vai analogs, ar piedāvāto instrumentu saderīgā iepakojumā, izmantojama audzēju imūnhistoķīmiskai diagnostikai formalīnā fiksētāun parafīnā ieguldītā audu materiālā. | tests | 1800
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.62.1
1.62.2
1.63. | PD-L1, 22C3 | PD-L1 klona 22C3 noteikšanas komplekts 50 testiem, antiviela un negatīvā kontrole; saderīgs darbam ar piedāvāto instrumentu, izmantojama audzēju imūnhistoķīmiskai diagnostikai formalīnā fiksētā un parafīnā ieguldītā audu materiālā. | tests | 2600
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.63.1
1.63.2
1.64. | PMS2 | Monoklonālā truša antiviela cilvēka PMS2 noteikšanai klons EP51 vai analogs, iepakojums saderīgs ar piedāvāto instrumentu, izmantojama audzēju imūnhistoķīmiskai diagnostikai formalīnā fiksētā un parafīnā ieguldītā audu materiālā. | tests | 1200
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.64.1
1.64.2
1.65. | MSH6 | Monoklonāla peles antiviela cilvēka MSH6 noteikšanai, klons EP49 vai analogs, paredzēts formalīnā fiksētā un parafīnā ieguldītā audu materiāla izmeklēšanai, iepakojums saderīgs ar piedāvāto instrumentu. | tests | 1200
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.65.1
1.65.2
1.66. | MSH2 | Monoklonāla peles antiviela cilvēka MSH2 noteikšanai, klons FE11 vai analogs, paredzēts formalīnā fiksētā un parafīnā un ieguldīta audu materiāla izmeklēšanai, iepakojums saderīgs ar piedāvāto instrumentu. | Tests | 1200
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.66.1
1.66.2
1.67. | MLH1 | Monoklonāla peles antiviela cilvēka MLH1 noteikšanai, klons ES05 vai analogs, paredzēts formalīnā fiksētā un parafīnā un ieguldīta audu materiāla izmeklēšanai, iepakojums saderīgs ar piedāvāto instrumentu. | tests | 1200
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.67.1
1.67.2
1.68. | CA125 | Monoklonāla peles antiviela cilvēka CA125 noteikšanai, klons M11 vai analogs, iepakojums saderīgs ar piedāvāto instrumentu, paredzēts formalīnā fiksētā un parafīnā un ieguldīta audu materiāla izmeklēšanai. | tests | 420
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.68.1
1.68.2
1.69. | p63 | Monoklonāla peles antiviela cilvēka p63 noteikšanai, klons DAK-p63 vai analogs, ar piedāvāto iekartu saderīgā iepakojumā, paredzēts formalīnā fiksētā un parafīnā un ieguldīta audu materiāla izmeklēšanai. | tests | 900
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.69.1
1.69.2
1.70. | CK17 | Monoiklonālā peles antiviela Citokeratīna 17 noteikšanai, klons E3 vai analogs, ar piedāvāto iekartu saderīgā iepakojumā, paredzēts formalīnā fiksētā un parafīnā un ieguldīta audu materiāla izmeklēšanai. | tests | 420
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.70.1
1.70.2
1.71. | CK20 | Monoklonāla peles antiviela cilvēka Citokeratīna 20 noteikšanai, klons Ks 20.8 vai analogs, ar piedāvāto instrumentu saderīgā iepakojumā, paredzēts formalīnā fiksētā un parafīnā un ieguldīta audu materiāla izmeklēšanai. | tests | 1500
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.71.1
1.71.2
1.72. | CK7 | Monoklonāla peles antiviela cilvēka Citokeratīna 7 noteikšanai, klons OV-TL 12/30 vai analogs, ar piedāvāto instrumentu saderīgā iepakojumā, paredzēts formalīnā fiksētā un parafīnā un ieguldīta audu materiāla izmeklēšanai. | tests | 1800
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.72.1
1.72.2
1.73. | EMA | Monoklonāla peles antiviela cilvēka EMA noteikšanai, klons E29 vai analogs, ar piedāvāto instrumentu saderīgā iepakojumā, izmantojama audzēju imūnhistoķīmiskai diagnostikai formalīnā fiksētā un parafīnā ieguldītā audu materiālā. | tests | 1200
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.73.1
1.73.2
1.74. | CK19 | Monoklonāla peles antiviela cilvēka Citokeratīna 19 noteikšanai, klons RCK108 vai analogs, ar piedāvāto instrumentu saderīgā iepakojumā, izmantojama audzēju imūnhistoķīmiskai diagnostikai formalīnā fiksētā un parafīnā ieguldītā audu materiālā. | tests | 420
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.74.1
1.74.2
1.75. | CK5/6 | Monoklonāla peles antiviela cilvēka Citokeratīna 5/6 noteikšanai, klons D5/16 vai analogs, ar piedāvāto instrumentu saderīgā iepakojumā, izmantojama audzēju imūnhistoķīmiskai diagnostikai formalīnā fiksētā un parafīnā ieguldītā audu materiālā. | tests | 420
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.75.1
1.75.2
1.76. | CKAE1/AE3 | Monoklonāla peles antiviela cilvēka Citokeratīna noteikšanai, klons AE1/AE3 vai analogs, ar piedāvāto instrumentu saderīgā iepakojumā, izmantojama audzēju imūnhistoķīmiskai diagnostikai formalīnā fiksētā un parafīnā ieguldītā audu materiālā | tests | 6200
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.76.1
1.76.2
1.77. | WT-1 | Monoklonālā peles antiviela cilvēka (WT1) Prot noteikšanai, klons 6F-H2 vai analogs, ar piedāvāto iekartu saderīgā iepakojumā, izmantojama audzēju imūnhistoķīmiskai diagnostikai formalīnā fiksētā un parafīnā ieguldītā audu materiālā. | tests | 420
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.77.1
1.77.2
1.78. | Podoplanīns | Monoklonāla peles antiviela cilvēka ppodoplanīna noteikšanai, klons 2D-40 vai analogs, ar piedāvāto iekartu saderīgā iepakojumā, izmantojama audzēju imūnhistoķīmiskai diagnostikai formalīnā fiksētā un parafīnā ieguldītā audu materiālā. | tests | 420
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.78.1
1.78.2
1.79. | Inhibīns alfa | Monoklonāla peles antiviela cilvēka inhibīna alfa noteikšanai; klons R1 vai analogs, iepakojums saderīgs ar piedāvāto instrumentu, lietojams formalīnā fiksētu un parafīnā ieguldīta audu materiāla izmeklēšanai. | tests | 420
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.79.1
1.79.2
1.80. | Alfa fetoproteīns | Poliklonāla truša antiviela cilvēka alfa fetaproteīna marķiera noteikšanai, lietošanai gatava primārā antiviela, iepakojums saderīgs ar piedāvāto instrumentu; Galvenokārt izmanto dzimumšūnu audzēju un aknu audzēju diagnostikai un diferenciāldiagnostikai, formalīnā fiksētā un parafīnā ieguldītā audu materiālā. | tests | 420
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.80.1
1.80.2
1.81. | PLAP | Monoklonāla peles antiviela cilvēka placentas sārmainās fosfotāzes noteikšanai, klons 8A9 vai analogs; iepakojums saderīgs ar piedāvāto instrumentu; Izmantojama audzēju, t.sk. sēklinieka audzēju diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētā un parafīnā ieguldītā audu materiālā. | tests | 420
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.81.1
1.81.2
1.82. | Beta ketanīns | Monoklonāla peles antiviela cilvēka beta ketanīna noteikšanai, klons b-Cat-1 vai analogs, iepakojums saderīgs ar piedāvāto instrumentu. Izmantojama audzēju diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētā un parafīnā ieguldītā audu materiālā. | tests | 420
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.82.1
1.82.2
1.83. | CDX2 | Monoklonāla peles antiviela cilvēka CDX2 noteikšanai, klons DAK-CDX2 vai analogs, ar piedāvāto instrumentu saderīgā iepakojumā. Izmantojama audzēju diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētā un parafīnā ieguldītā audu materiālā. | tests | 1500
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.83.1
1.83.2
1.84. | Mammoglobīns | Monoklonāla peles antiviela cilvēka Mammaglobulīna noteikšanai, klons 304-1A5 vai analogs, ar piedāvāto instrumentu saderīgā iepakojumā. Izmantojama galvenokārt krūts audzēju diagnostikai un diferenciāldiagnostikai, formalīnā fiksētā un parafīnā ieguldītā audu materiālā. | tests | 900
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.84.1
1.84.2
1.85. | CGDFP-15 | Monoklonāla peles antiviela cilvēka prolaktīna inducēta proteīna noteikšanai, klons 23A3 vai analogs, iepakojums saderīgs ar piedāvāto instrumentu. Izmantojama krūts audzēju diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētā un parafīnā ieguldītā audu materiālā. | tests | 900
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.85.1
1.85.2
1.86. | E-kadherīns | Monoklonāla peles antiviela cilvēka E-kadherīna noteikšanai, klons NCH-38 vai analogs, ar piedāvāto instrumentu saderīgā iepakojumā. Izmantojama audzēju diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētā un parafīnā ieguldītā audu materiālā. | tests | 900
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.86.1
1.86.2
1.87. | Progesterona receptors | Monoklonāla peles antiviela cilvēka progesterona hormona receptoru noteikšanai, klons PgR 636 vai analogs; iepakojums saderīgs ar piedāvāto instrumentu ; Izmantojama progesterona receptoru ekspresijas imūnhistoķīmiska noteikšana krūts vēža diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētā un parafīnā ieguldītā audu materiālā. | tests | 900
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.87.1
1.87.2
1.88. | Estrogēna receptors | Monoklonāla peles antiviela cilvēka estrogēna hormona receptoru noteikšanai, klons EP1 vai analogs; iepakojums saderīgs ar piedāvāto instrumentu; Izmantojams estrogēna receptoru ekspresijas imūnhistoķīmiska noteikšana krūts vēža audos, formalīnā fiksētā un parafīnā ieguldītā audu materiālā | tests | 900
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.88.1
1.88.2
1.89. | Her-2 receptoru noteikšanas komplekts | Komplekts standartizētai (IVD) semikvantitatīvai Her-2 receptoru noteikšanai, ietilpst detekcijas antiviela, polimēra vizualizācijas antiviela, pozitīvā (2x5 slaidi) kontrole, epitopa atbrīvošanas šķīdums, diaminobenzidīns un tā buferis; paredzēts 50 testiem, iepakojums saderīgs darbam ar piedāvāto instrumentu. Izmantojams Her-2 receptoru ekspresijas imūnhistoķīmiska noteikšana krūts vēža audos, formalīnā fiksētā un parafīnā ieguldītā audu materiālā. | tests | 900
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.89.1
1.89.2
1.90. | SOX2 | Monoklonālā peles antiviela cilvēka SOX 2 proteīna noteikšanai, klons BS121 vai analogs, iepakojums saderīgs darbam ar piedāvāto instrumentu. Izmantojama CNS audzēju diagnostikai un diferenciāldiagnostikai formalīnā fiksētā un parafīnā ieguldītā audu materiālā. | tests | 700
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.90.1
1.90.2
1.91. | p27 | Monoklonāla peles antivielas cilvēka p27 noteikšanai, klons SX53G8 vai analogs; audzēju diagnostikai un diferenciāldiagnostikai, formalīnā fiksētu parafīnā ieguldītā audu materiālā, komplektā ar piedāvāto instrumentu savietojams iepakojums. | tests | 1250
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.91.1
1.91.2
1.92. | von Willebranda faktors | Poliklonāla peles antiviela cilvēka Von Willebranda faktora antigēna noteikšanai, imūnglobulīnu frakcija šķidrā formā; lietojams formalīnā fiksētu un prafīnā ieguldītu audu imūnhistoķīmiskiem izmeklējumiem - audzēju,t.sk. hematoloģisku audzēju diagnostikai un diferenciāl- diagnostikai; komplektā ar piedāvāto instrumentu saderīgs iepakojums. | tests | 900
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.92.1
1.92.2
1.93. | HPV | Monoklonāla peles antiviela cilvēka papilomas vīrusa noteikšanai, klons K1H8 vai analogs; izmantojama HPV infekcijas diagnostikai un diferenciāldiagnostikai, formalīnā fiksētu un parfīnā ieguldītā audu materiālā; komplektā ar piedāvāto instrumentu saderīgs iepakojums. | tests | 1250
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.93.1
1.93.2
1.94. | FSH | Monoklonāla peles antiviela, kas reaģē ar cilvēka folikulus stimulējošā hormona ß apakštipu, klons C10 vai analogs; izmantojama hipofīzes adenomu diagnostikai no parafīnā ieguldīta audu materiālā. Koncentrēta primārā antiviela, komplektā ar piedāvāto instrumentu saderīgs iepakojums. | tests | 1250
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.94.1
1.94.2
1.95. | CD117 | Poliklonāla truša antiviela cilvēka CD 117 noteikšanai. Audzēju,t.sk. GIST imūnhistoķīmiska diagnostikai un diferenciāldignostikai, formalīnā fiksētu un parafīnā ieguldītu audu materiālā, komplektā ar piedāvāto instrumentu saderīgs iepakojums. | tests | 350
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.95.1
1.95.2
1.96. | C4c | Poliklonāla truša antiviela cilvēka C4c komplimenta noteikšanai, FITC konjugāts vai analogs, izmantojama difūzu nieru slimību diagnostikai un diferenciāldiagnostikai, formalīnā fiksētu un parafīnā ieguldītā audu materiālā; komplektā ar piedāvāto instrumentu saderīgs iepakojums. | tests | 2500
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.96.1
1.96.2
1.97. | C3c | Poliklonāla truša antiviela cilvēka C3c komplimenta noteikšanai, nekonjugēts Ig frakcija vai analogs, izmantojama difūzu nieru slimību diagnostikai un diferenciāldiagnostikai, formalīnā fiksētā un parafīnā ieguldītā audu materiālā; komplektā ar piedāvāto instrumentu saderīgu iepakojumu. | tests | 2500
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.97.1
1.97.2
1.98. | C1q | Poliklonāla truša antiviela cilvēka C1q komplimenta noteikšanai, FITC konjugāts vai analogs, izmantojama difūzu nieru slimību diagnostikai un diferenciāldignostikai, formalīnā fiksētā un parafīnā ieguldītā audu materiālā; komplektā ar piedāvāto instrumentu saderīgs iepakojums. | tests | 2500
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.98.1
1.98.2
1.99. | Glipikāns-3 | Monoklonāla pele antiviela cilvēka Glipikāns-3 noteikšanai, ar piedāvāto iekartu saderīgā iepakojumā, paredzēts formalīnā fiksētā un parafīnā un ieguldīta audu materiāla izmeklēšanai. | tests | 1250
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.99.1
1.99.2
1.100. | PAX 8 | Monoklonāla truša antiviela cilvēka PAX8 noteikšanai, ar piedāvāto iekartu saderīgā iepakojumā, paredzēts formalīnā fiksētā un parafīnā un ieguldīta audu materiāla izmeklēšanai. | tests | 1250
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.100.1
1.100.2
1.101. | NUTM1 | Poliklonāla truša antiviela cilvēka NUTM1 noteikšanai, ar piedāvāto iekartu saderīgā iepakojumā, paredzēts formalīnā fiksētā un parafīnā un ieguldīta audu materiāla izmeklēšanai. | tests | 1000
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.101.1
1.101.2
1.102. | MYBPH | Poliklonālā truša antiviela cilvēka MYBPH noteikšanai, klons OTI3G1 vai analogs, ar piedāvāto iekartu saderīgā iepakojumā, paredzēts formalīnā fiksētā un parafīnā un ieguldīta audu materiāla izmeklēšanai. | tests | 1000
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.102.1
1.102.2
1.103. | MUC4 | Monoklonāla peles antiviela cilvēka MUC4 noteikšanai, ar piedāvāto iekartu saderīgā iepakojumā, paredzēts formalīnā fiksētā un parafīnā un ieguldīta audu materiāla izmeklēšanai. | tests | 1000
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.103.1
1.103.2
1.104. | SDHB | Monoklonāla truša antiviela cilvēka SDHB noteikšanai, ar piedāvāto iekartu saderīgā iepakojumā, paredzēts formalīnā fiksētā un parafīnā un ieguldīta audu materiāla izmeklēšanai. | tests | 1250
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.104.1
1.104.2
1.105. | SATB-2 | Monoklonāla truša antiviela cilvēka SATB-2 (ZR167) noteikšanai, ar piedāvāto iekartu saderīgā iepakojumā, paredzēts formalīnā fiksētā un parafīnā un ieguldīta audu materiāla izmeklēšanai. | tests | 1250
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.105.1
1.105.2
1.106. | STAT6 | Monoklonāla truša antiviela cilvēka STAT6 (EP325) noteikšanai, ar piedāvāto iekartu saderīgā iepakojumā, paredzēts formalīnā fiksētā un parafīnā un ieguldīta audu materiāla izmeklēšanai. | tests | 1250
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.106.1
1.106.2
1.107. | TLE1 | Monoklonāla peles antiviela cilvēka TLE1 noteikšanai, ar piedāvāto iekartu saderīgā iepakojumā, paredzēts formalīnā fiksētā un parafīnā un ieguldīta audu materiāla izmeklēšanai. | tests | 1250
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.107.1
1.107.2
1.108. | GATA3 | Monoklonāla peles antiviela cilvēka GATA3 noteikšanai, ar piedāvāto iekartu saderīgā iepakojumā, paredzēts formalīnā fiksētā un parafīnā un ieguldīta audu materiāla izmeklēšanai. | tests | 5000
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.108.1
1.108.2
1.109. | Trioglobulīna antivielas | Poliklonāla truša antiviela cilvēka tirioglobulīna noteikšanai, izmantojams diagnostikai formalīnā fiksētā un parafīnā ieguldītā audu materiālā; komplektā ar piedāvāto instrumentu saderīgs iepakojums. | tests | 420
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.109.1
1.109.2
1.110. | Helicobakteri Pylori | Poliklonāla truša antiviela cilvēka Helicobacter Pylori noteikšanai, izmantojams diagnostikai formalīnā fiksētā un parafīnā ieguldītā audu materiālā; komplektā ar piedāvāto instrumentu saderīgs iepakojums. | tests | 420
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.110.1
1.110.2
1.111. | P 40 | Monoklonāla truša antiviela cilvēka p40 noteikšanai, ar piedāvāto iekartu saderīgā iepakojumā, paredzēts formalīnā fiksētā un parafīnā un ieguldīta audu materiāla izmeklēšanai. | tests | 1800
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.111.1
1.111.2
1.112. | CD 19 | Monoklonāla peles antiviela cilvēka CD 19 noteikšanai, klons LE-CD19 vai analogs, Helatoloģisko audzēju imūnhistoķīmiskai diagnostikai un diferenciāldignostikai, formalīnā fiksētu un parafīnā ieguldītu audu materiālā; komplektā ar piedāvāto instrumentu saderīgs iepakojums. | tests | 300
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.112.1
1.112.2
1.113. | DPC4 | Monoklonāla peles antiviela cilvēka DPC4 / SMAD4 noteikšanai, izmantojama aizkuņģa diedzera audzēju diagnostikai un diferenciāldignostikai, formalīnā fiksētā un parafīnā ieguldītā audu materiālā; komplektā ar piedāvāto instrumentu saderīgs iepakojums. | tests | 500
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.113.1
1.113.2
1.114. | Oglekļa anhidrāze | Monoklonāla truša antiviela cilvēka CAIX noteikšanai, klons CA9 vai analogs, izmantojama diagnostikai un diferenciāldignostikai, formalīnā fiksētā un parafīnā ieguldītā audu materiālā; komplektā ar piedāvāto instrumentu saderīgs iepakojums. | tests | 300
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.114.1
1.114.2
1.115. | BAP1 | Monoklonāla peles antiviela cilvēka BAP noteikšanai, klons c-4 vai analogs, izmantojama diagnostikai un diferenciāldignostikai, formalīnā fiksētā un parafīnā ieguldītā audu materiālā; komplektā ar piedāvāto instrumentu saderīgs iepakojums. | tests | 1500
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.115.1
1.115.2
1.116. | ATRX | Monoklonāla peles antiviela cilvēka ATRX noteikšanai, klons AX1 vai analogs, izmantojama diagnostikai un diferenciāldignostikai, formalīnā fiksētā un parafīnā ieguldītā audu materiālā; komplektā ar piedāvāto instrumentu saderīgs iepakojums. | tests | 6000
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.116.1
1.116.2
1.117. | IDH1 | Monoklonāla peles antiviela cilvēka IDH1 R132 noteikšanai, klons H09 vai analogs, izmantojama diagnostikai un diferenciāldignostikai, formalīnā fiksētā un parafīnā ieguldītā audu materiālā; komplektā ar piedāvāto instrumentu saderīgs iepakojums. | tests | 6000
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.117.1
1.117.2
1.118. | CD61 | Monoklonāla peles antiviela cilvēka CD 61 noteikšanai, klons Y2/51 vai analogs,izmantojama diagnostikai un diferenciāldignostikai, formalīnā fiksētā un parafīnā ieguldītā audu materiālā; komplektā ar piedāvāto instrumentu saderīgs iepakojums. | tests | 6000
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.118.1
1.118.2
1.119. | MHC-1 | Poliklonāla truša antiviela cilvēka MCH I klases noteikšanai, izmantojama diagnostikai un diferenciāldignostikai, lietojama ar saldētu audu materiālu un formalīnā fiksētā un parafīnā ieguldītā audu materiālu; komplektā ar piedāvāto instrumentu saderīgs iepakojums. | tests | 250
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.119.1
1.119.2
1.120. | Beta-Spektrin | Monoklonāla peles antiviela cilvēka Spektrīna noteikšanai, izmantojama diagnostikai un diferenciāldignostikai, lietojama ar saldētu audu materiālu un formalīnā fiksētā un parafīnā ieguldītā audu materiālu; komplektā ar piedāvāto instrumentu saderīgs iepakojums. | tests | 250
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.120.1
1.120.2
1.121. | Utrophin | Poliklonāla truša antiviela cilvēka UTRN noteikšanai, izmantojama diagnostikai un diferenciāldignostikai, lietojama ar saldētu audu materiālu un formalīnā fiksētā un parafīnā ieguldītā audu materiālu; komplektā ar piedāvāto instrumentu saderīgs iepakojums. | tests | 250
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
1.121.1
1.121.2
2. ISH un FISH testi audzēju diagnostikai
2.1. | HER 2 (ISH) noteikšanas tests | HER 2 (ISH) noteikšanas tests; lietošanai gatavi reaģenti, saderīgs tests un iepakojums ar piedāvāto instrumentu. | tests | 500
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
2.1.1.
2.1.2.
2.2. | ALK1 (FISH) noteikšanas tests | ALK1 (FISH) noteikšanas tests, lietošanai gatavi reaģent, saderīgs tests un iepakojums ar piedāvāto instrumentu. | tests | 500
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
2.2.1.
2.2.2.
2.3. | RET (FISH) noteikšanas tests | RET (FISH) noteikšanas tests, lietošanai gatavi reaģenti, saderīgs tests un iepakojums ar piedāvāto instrumentu. | tests | 60
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
2.3.1.
2.3.2.
2.4. | MET (FISH) noteikšanas tests | MET (FISH) noteikšanas tests, lietošanai gatavi reaģenti, saderīgs tests un iepakojums ar piedāvāto instrumentu. | tests | 60
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
2.4.1.
2.4.2.
2.5. | ROS1 (FISH) noteikšanas tests | ROS1 (FISH) noteikšanas tests, lietošanai gatavi reaģenti, saderīgs tests un iepakojums ar piedāvāto instrumentu. | tests | 60
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
2.5.1.
2.5.2.
2.6. | Epstein-Barr virus RNA CISH | Epstein-Barr virus RNA CISH, lietošanai gatavi reaģenti, saderīgs tests un iepakojums ar piedāvāto instrumentu. | tests | 80
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
2.6.1.
2.6.2.
2.7. | Kappa un lambda mRNA CISH | Kappa un lambda mRNA CISH, lietošanai gatavi reaģenti, saderīgs tests un iepakojums ar piedāvāto instrumentu. | tests | 80
Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visu testam nepieciešamo - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavu IHĶ slaidu. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
2.7.1.
2.7.2.
Kopējā summa EUR bez PVN:
* Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet") jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (angļu un/vai valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lpp.
Pēc pieprasījuma piegādātājam jānodrošina lietotāja instrukcija un visu izmantojamo metožu apraksti un drošības datu lapas latviešu valodā.
Piegādātājam jānorāda tabulā antivielu un reakcijai nepieciešamo pārējo reaģentu, šķīdumu un palīgmateriālu izmaksas.
Ja piegādātājs norādījis nepietiekamu reaģentu, palīgmateriālu, šķīdumu daudzumu norādītajam testu skaitam, iztrūkums līdz līguma izpildes beigām tiek piegādāts bez maksas.
Piegādātājam jānodrošina katram testam atbilstoši protokoli angļu un/vai latviešu valodā.
Piegādātājs nodrošina sistēmas darbības uzsākšanai, personāla apmācībai un izpildījuma verificēšanai nepieciešamos papildus reaģentus bez maksas.
Reaģentu, tai skaitā antivielu, piedāvātajam tilpumam jāatbilst iespējai tos izlietot derīguma termiņa laikā, rēķinot no paredzētā skaita gada griezumā.
Pretendentam, aprēķinot piedāvato reaģentu plānoto apjomu, jāņem vērā, ka preču derīguma termiņam piegādes brīdī ir jābūt ne mazākam kā ¾ no kopējā derīguma termiņa laika.
Piedāvāto reaģentu apkopojums (norādīt pilnos iepakojumos), norādot specifisku informāciju, kā arī kopējo skaitu un cenu. Kopējā reaģentu izmaksas nedrīkst pārsniegt iepriekšējā tabulā norādīto.
Pozīcijas Nr. | Preces apraksts | Viena vienība | Viena vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 5 gadiem (vienības) | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Vienību skaits iepakojumā | Iepakojumu slaits | Iepakojuma cena EUR bez PVN | Kopējā cena EUR bez PVN | Ražotājs/ REF Nr. | Informācija par reaģentu (ieliknis) norādot konkrētu lpp.*
1 | Uzrādīt un iekļaut piedāvājumā visus, iepriekš uzskaitītos, nepieciešamos - reaģentus, palīgmateriālus, šķīdumus, kas saderīgi ar piedāvāto instrumentu, lai iegūtu gatavus IHĶ, ISH slaidus. Pretendents rindu skaitu drīkst papildināt vai dzēst.
2
3
3. Iekārtas
3.1. | Ražotājs (ražotājsvalsts):
Modelis:
Ražošanas gads un mēnesis:
| Tehniskās prasības analizatoriem | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu norādot konkrētu lpp.**
Automatizēta IHĶ/ISH iekārta
3.1.1. | Jauna (ražota ne agrāk par 2022. gadu), nelietota iekārta immunohistoķīmijas un ISH (FISH un CISH) testu vienlaicīgai veikšanai ar iespēju integrēt to LIS; laboratorijas piešķirto paraugu kodu atpazīšana.
3.1.2. | Paraugu padeve plūsmā, atsevišķas ielādes un izlādes stacijas (paraugu ievietošana un apstrādāto izņemšana iekārtas darba laikā)
3.1.3. | FISH un CISH testu apstrāde 1 darba dienas laikā
3.1.4. | Paraugu priekšapstrāde instrumentā (deparafinizācija, epitopa aktivācija)
3.1.5. | Papildus reaģentu padeve un nomaiņa darba procesa laikā
3.1.6. | Caurlaidība - ne mazāk kā 30 paraugu vienlaicīga apstrāde; nakts darba un atliktā darba starta uzstādīšana; vieta līdz 60 reaģentiem, neskaitot buferus un priekšapstrādes šķīdumus.
3.1.7. | Paraugu apstrādei netiek izmantoti formamīdu saturoši reaģenti
3.1.8. | Kontrolēta temperatūra un mitrums paraugu apstrādes vidē; reaģenti uzturēti konstantā temperatūrā
3.2. | Papildus nepieciešamās iekārtas kopējā testēšanas apjoma nodrošināšanai: 110 IHĶ un 10 ISH testi darba dienā (8h). Pretendents var piedāvāt jaunas vai lietotas (ne vecākas par 6 gadiem) iekārtas. Katrai iekārtai norādīt ražotāju, ražotājvalsti, modeli, ražošanas gadu un mēnesi. | Pretendenta piedāvātie parametri | Atsauce uz informatīvo materiālu norādot konkrētu lpp.**
3.2.1. | Automatizēta imūnhistoķīmiskās krāsošanas sistēma, vienlaicīgai 30 līdz 60 paraugu apstrādei. Instrumentā ievietojami vismaz 30 reaģenti. Vienlaicīga dažādu imūnhistoķīmijas protokolu realizācija, lietotāja brīvi programmējami protokoli. Iespējama citu ražotāju primāro antivielu lietošana, ievietojot ar iekārtu saderīgā iepakojumā.
3.2.2. | Reaģentu un paraugu atpazīšana ar svītrkodu skaneri. Paraugu apstrādes izsekojamība, datu arhivācija vadības programmā; iespējama manuāla paraugu pozīciju ievade.
3.2.3. | Reaģentu dozācija uz horizontāli novietotiem paraugu stikliņiem; minimālais dozācijas tilpums 100 μl; 2 atsevišķi izstrādāto šķīdumu konteineri, toksisko un nekaitīgo atkritumu atdalīšanai.
3.2.4. | Priekšapstrādes modulis 30 līdz 60 paraugu deparafinizācijai, epitopa aktivācijai un hidratācijai. Priekšapstrādes moduli iespējams lietot manuālām metodēm.
3.2.5. | Saldēšanas modulis, kas nodrošina saldēšanu vismaz -40 grādu C, ja tas nepieciešams testu sagatavošanai vai izpildei. Saldēšanas moduli iespējams izmantot, manuālām metodēm.
3.2.6. | Iespējams piedāvāto iekārtu pieslēgums pie kopējas darba stacijas, darba uzdevuma sastādīšana no attālinātas darba stacijas (LAN tīklā); iespējama integrācija LIS, LIS (HIS) piešķirto paraugu kodu atpazīšana.
Analizatoru un servisa prasības: Kopā ar reaģentiem, piederumiem un citiem testēšanai nepieciešamiem un iepirkuma specifikācijā iekļautajiem produktiem tiek nodrošināts testēšanai nepieciešamais pilnīgi jauns analizators. komplekts urīna izmeklējumiem, kas sastāv no trim analizatoriem: viens automatizētais teststrēmeļu analizators urīna ķīmiskai testēšanai, otrs automatizētais analizators urīna mikroskopijai (abi analizatori savienojami vienā sistēmā) un pusautomatizēts teststrēmeļu analizators urīna ķīmiskai testēšanai ar manuālu teststrēmeļu ievietošanu analizatorā.
** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet") jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (angļu un/vai valsts valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lpp.
Vismaz vienam no piedāvātajam analizatoram pilnībā jāatbilst pozīcijā 3.1. definētajām tehniskās specifikācijas prasībām un jābūt jaunam un nelietotam.
Visām iekārtām papildus jānodrošina elektroapgādes nepārtrauktību (UPS); jānodrošina UPS uzraudzība ar SNMP palīdzību.
Pārējiem analizatoriem un moduļiem ir jāspēj nodrošināt paredzētais kopējais testēšanas apjoms (110 IHĶ un 10 ISH testi darba dienā (8h)) un jānodrošina testēšanai nepieciešamās papildu funkcijas priekšapstrādē un saldēšanā.
Piegādātājam jānodrošina bezmaksas analizatoru bi-direkcionāls pieslēgums pie laboratorijās esošām laboratorijas informācijas sistēmām (LIS).
Visas saistītās tehniskā pieslēguma un instalācijas izmaksas sedz piegādātājs.
Piegādātājam jānodrošina bezmaksas periodiskās apkopes (ieskaitot apkopes komplektus un periodiski nomaināmās rezerves daļas vai piederumus), remonti un rezerves daļu nomaiņa, ievērojot ražotāja rekomendācijas un LR spēkā esošos normatīvos aktus.
Piegādātājam jānodrošina lietotāju bezmaksas apmācība darbam ar piedāvātajām iekārtām
Piegādātājam jānodrošina lietotāju atkārtotas un padziļinātas apmācības gada laikā pēc pirmreizējās apmācības darbam ar iekārtu pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
Valsts valodā tulkota lietotāja rokasgrāmata, metožu apraksti elektroniskā formātā.
Analizatora piegāde un ievietošana tam paredzētajā telpā piegādātājam jāveic 8 nedēļu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža. Analizatora uzstādīšana, nodošana ekspluatācijā un Pasūtītāja personāla apmācības piegādātājam jāveic 4 nedēļu laikā pēc analizatora piegādes, ievietošanas tai paredzētajā telpā un preču pavadzīmes abpusējas parakstīšanas.
Papildprasības piedāvātājai iekārtai/-ām (tehniskās prasības, kuras nav obligātas, bet, ja tās tiek piedāvātas un izpildītas, pretendents saņem papildu punktus. Punkti tiek piešķirti par katra parametra (pozīcijas) prasības pilnīgu izpildi, par daļēju prasības izpildi punkti netiek piešķirti. Punkti tiek piešķirti, ja kaut vienā no piedāvātajām iekārtām 3.3.1.-3.3.9.punktos noteiktā funkcionalitāte ir iekļauta.
3.3. | Vērtēšanas kritērijs "B"- papildprasības |  |  |  |  | Punkti
3.3.1. | Iekārtas darbībai nav nepieciešama darbinieku uzraudzība, beidzot darbu, testa (slaida) kvalitāte tiek saglabāta analizatorā. |  |  |  |  | 2
3.3.2. | Programmnodrošinājums, kas paredz iespēju caur internetu pieslēgties servisam, veicot attālinātu sistēmas uzraudzību, diagnostiku un remontu. |  |  |  |  | 2
3.3.3. | Iespēja programmatūrai eksportēt datus uz MS Excel vai līdzvērtīgu programmu. |  |  |  |  | 2
3.3.4. | Atvērta sistēma, iespēja papildināt sistēmu procesa laikā. |  |  |  |  | 4
3.3.5. | Definējamas reaģentu dozācijas zonas uz paraugu stikliņiem, arī vairākas vienlaicīgi, reaģentu ekonomijai; |  |  |  |  | 4
3.3.6. | Modulāra iekārtas uzbūve - traucējumu gadījumā atslēdzams skartais modulis, netraucējot pārējo moduļu darbu |  |  |  |  | 4
3.3.7. | Saderīgs ar priekšmeta stikliem, kas izgatavoti no nātrija kaļķa stikla trešās hidrolītiskās klases, saskaņā ar DIN ISO 8037-1. Abas šo priekšmetstikliņu virsmas adhezīvi saista audu sekcijas ar to pozitīvo lādiņu. Piemēroti imūnhistoķīmijai un in situ hibridizācijai. imūnhistoķīmijas stikliem. |  |  |  |  | 2
3.3.8. | Nodrošināta bezmaksas dalību neatkarīgā ārējās kvalitātes kontroles programmā. |  |  |  |  | 3
3.3.9. | Priekšapstrādes moduli iespējams lietot atsevišķi, ja automatizētā IHĶ/ISH iekārta bojāta, manuālām metodēm - darba nepārtrauktības nodrošināšanai. |  |  |  |  | 4
Maksimālais iespējamais punktu skaits: | [5 empty] | 27
Nr. p.k. | Vērtēšanas kritērijs "A" |  |  |  |  | Punkti
1. | Piedāvātā cena |  |  |  |  | 70
Formula vērtējumam: A = Az/Afakt x 70, kur Az – zemākā piedāvātā kopējā līgumcena; Afakt – vērtējamā piedāvātā kopējā līgumcena.
Nr. p.k. | Vērtēšanas kritērijs "C" |  |  |  |  | Punkti
1. | Iekārtu elektrības patēriņš, vidēji kW/h (Visu piedāvāto iekārtu elektrības patēriņš tiks summēts) |  |  |  |  | 3
Formula vērtējumam: C = Cz/Cfakt x 3, kur Cz – zemākais piedāvātais elektrības patēriņš, vidēji kW/h ; Cfakt – vērtējamais elektrības patēriņš, vidēji kW/h .
Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits: 100 punkti (∑= A+B+C)
Tehniskā specifikācija aktualizēta 30.11.2023.