## Koptame
APSTIPRINU
(pasūtītājs, paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
2023. gada ______ . ______________________
Koptāme
Būves nosaukums: |  | Ūdensvada izbūvē Rīgā, Kalvenes ielā, Kursīšu ielā, Kurmenes ielā
Būves adrese: |  | Ūdensvada izbūvē Rīgā, Kalvenes ielā, Kursīšu ielā, Kurmenes ielā
Pasūtījuma Nr.
Nr.p.k. | Objekta Nr. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | 1 | Ūdensvada izbūvē Rīgā, Kabiles ielā un Kurmales ielā | 0
2 | 2 | Maksa par transporta būvju izmantošanu saskaņā ar Rīgas domes 12.07.2023. lēmumu Nr.RD-23-2771-lē "Par nomas maksas noteikšanu par ceļa elementu lietošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā".
|  | Kopā | 0
|  | PVN 21% | 0
|  | KOPĀ AR PVN | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Kops
Kopsavilkuma aprēķins pa darbu veidiem
Būves nosaukums: |  | Ūdensvada tīkla izbūves Rīgā, Kabiles ielā no Sīpeles ielas līdz Kabiles ielai 23, Kabiles ielā no Kabiles ielas 14 līdz Cēres ielai, Kabiles ielā no Bramberģes ielas 19 līdz Codes ielai, Kurmales ielā no Kurmales ielas 18 līdz Sārtes ielai, Kurmales ielā no Kurmales ielas 12 līdz Sējas ielai, Kurmales ielā no Kurmales ielas 3 līdz Cēres ielai
Objekta nosaukums: |  | Ūdensvada tīkla izbūves Rīgā, Kabiles ielā no Sīpeles ielas līdz Kabiles ielai 23, Kabiles ielā no Kabiles ielas 14 līdz Cēres ielai, Kabiles ielā no Bramberģes ielas 19 līdz Codes ielai, Kurmales ielā no Kurmales ielas 18 līdz Sārtes ielai, Kurmales ielā no Kurmales ielas 12 līdz Sējas ielai, Kurmales ielā no Kurmales ielas 3 līdz Cēres ielai
Objekta adrese: |  | Ūdensvada izbūvē Rīgā, Kabiles ielā, Kurmales ielā
Pasūtījuma Nr.
Par kopējo summu, euro |  |  | 0
Kopējā darbietilpība, c/st |  |  | 0
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro)
1 | 1-3 posms | UKT - Kabiles iela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 4-6 posms | UKT - Kurmales iela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Virsizdevumi____ % | 0
|  | t.sk. darba aizsardzībai | 0
|  | Peļņa____ % | 0
|  | PAVISAM KOPĀ | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Piezīmes: 1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”). 2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”. 3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”. 4. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, būvizstrādājumu, mehānismu un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas. 5. Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka būvdarbu izpildei nepieciešamos materiālus (būvizstrādājumus) – lūku pārsedzes (tikai ķeta elementus) un kapes (komplektā ar apakšējo atbalsta plātni) ar SIA “Rīgas ūdens” logo – nodrošina Pasūtītājs. Pretendentam Finanšu piedāvājumā šo materiālu izmaksas jāparedz EUR 0,00 vērtībā.

## 2212_BA_UKT 1-3.posmi_Kabiles
Lokālā tāme Nr. 1
Būvdarbu apjomi - Kabiles iela (1.-3. posms)
Objekts: |  | Ūdensvada tīkla izbūves Rīgā, Kabiles ielā no Sīpeles ielas līdz Kabiles ielai 23, Kabiles ielā no Kabiles ielas 14 līdz Cēres ielai, Kabiles ielā no Bramberģes ielas 19 līdz Codes ielai, Kurmales ielā no Kurmales ielas 18 līdz Sārtes ielai, Kurmales ielā no Kurmales ielas 12 līdz Sējas ielai, Kurmales ielā no Kurmales ielas 3 līdz Cēres ielai
Objekta adrese: |  | Rīgā, Kabiles ielā no Sīpeles ielas līdz Kabiles ielai 23, Kabiles ielā no Kabiles ielas 14 līdz Cēres ielai un Kabiles ielā no Bramberģes ielas 19 līdz Codes ielai
Pasūtījuma Nr.:
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA
1 | Būvlaukuma aprīkošana, uzturēšana un satiksmes organizācija (saskaņā ar BP DOP daļu) | kpl. | 3
ŪDENSVADS
CAURUĻVADI
Polietilēna PE100-RC elektrometināmas ūdensvada caurules OD160 (PN10, atbilstošas LVS EN 12201-2, ar integrētu aizsargslāni, ar iestrādātu signāl-stiepli identifikācijai) montāža un iebūve būvgrāvī - ieskaitot spiediena pārbaudi, skalošanu un dezinfekciju
2 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 58.7
Polietilēna PE100-RC elektrometināmas ūdensvada caurules OD110 (PN10, atbilstošas LVS EN 12201-2, ar integrētu aizsargslāni, ar iestrādātu signāl-stiepli identifikācijai) montāža un iebūve būvgrāvī - ieskaitot spiediena pārbaudi, skalošanu un dezinfekciju
3 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 89.3
Polietilēna PE100 elektrometināmas ūdensvada caurules OD32 (PN10, atbilstošas LVS EN 12201-2) montāža un iebūve būvgrāvī - ieskaitot spiediena pārbaudi, skalošanu un dezinfekciju
4 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 3.4
ARMATŪRA UN VEIDGABALI
Pazemes tipa atloku aizbīdnis (PN10) ar peldošo kapi, montāža
5 | DN250 mm | gb. | 1
6 | DN200 mm | gb. | 3
7 | DN150 mm | gb. | 1
8 | DN100 mm | gb. | 5
Pazemes tipa apkalpes ventīlis ar vienu galu noturīgu uz stiepi PE caurules pievienojumam, otru - ar ārējo vītni, , fiksēta garuma pagarinātājkātu un peldošu kapi(PN10), montāža
9 | DN25 mm | gb. | 1
Kaļamā ķeta atloku trejgabals, PN10, montāža
10 | DN250/150 mm | gb. | 1
11 | DN200/100 mm | gb. | 2
12 | DN100/100 mm | gb. | 1
Izjaucams atloku savienojums, PN10, montāža
13 | DN250 | gb. | 2
14 | DN200 | gb. | 2
Enkurojoša pievienojuma un remonta dubultuzmava (dažādu un/vai vienādu materiālu cauruļu savienošanai), PN10, montāža
15 | DN250 mm | gb. | 2
16 | DN200 mm | gb. | 2
17 | DN150 mm | gb. | 1
18 | DN100 mm | gb. | 4
Kaļamā ķeta īscaurule ar atloku, PN10, montāža
19 | DN250 | gb. | 2
20 | DN200 | gb. | 2
21 | DN100 | gb. | 2
PE īscaurule ar atloka pamatni un tērauda rotējošu atloku, PN10, montāža
22 | OD160 | gb. | 1
23 | OD110 | gb. | 5
Elektrometināma dubultuzmava, PN10, montāža
24 | OD110 | gb. | 2
PE elektrometināms līknis, PN10, montāža
25 | OD110, 45° | gb. | 2
PE segmentveida līknis, PN10, montāža
26 | OD110, 20° | gb. | 1
Elektrometināms PE sedls PE caurulēm ar iekšējo vītni apkalpes ventīļa pievienošanai, PN10, montāža
27 | OD110/DN25 mm | gb. | 1
28 | PE noslēgtapa OD32, PN10, montāža | gb. | 1
ZEMES DARBI
29 | Tranšejas rakšana | m³ | 333.6
30 | Cauruļvada izlīdzinošās kārtas izbūve | m³ | 7
31 | Cauruļvada apbēruma izbūve | m³ | 54.9
32 | Tranšejas aizbēršana ar pievestu grunti, blietējot pa kārtām | m³ | 172.8
33 | Liekās grunts transports uz atbērtni | m³ | 333.6
DAŽĀDI
34 | Tranšejas sienu stiprināšana | m | 151.4
35 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 151.4
36 | Esošā atloku aizbīdņa DN250 pārbūve (izrakšana un pārvietošana pie projektējamā trejgabala) | gb. | 1
Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām:
37 | Vidēja sprieguma elektrokabeli aizsargcaurulē | vieta | 4
38 | Zemsprieguma elektrokabeli aizsargcaurulē | vieta | 3
39 | Nedarbojošu zemsprieguma elektrokabeli aizsargcaurulē | vieta | 2
40 | Tukšu aizsargcauruli | vieta | 3
41 | Vidēja spiediena gāzes vadu | vieta | 4
42 | Esošo kanalizācijas vadu | vieta | 1
Demontāža
43 | Esošā ūdensvada d150mm noslēgatloka demontāža | gb. | 1
44 | Esošā ūdensvada d100mm noslēgatloka demontāža | gb. | 2
45 | Esošā ūdensvada d250mm demontāža | m | 1.5
46 | Esošā ūdensvada d200mm demontāža | m | 2
47 | Esošā ūdensvada d100mm demontāža | m | 2
48 | Esošā ūdensvada aizbīdņa un ta kapes demontāža | gb. | 3
Pieslēgumi esošām komunikācijām
49 | Pieslēgums esošajam ūdensvadam d250 ar projektējamo OD160 cauruļvadu | vieta | 1
50 | Pieslēgums esošajam ūdensvadam d200 ar projektējamo OD110 cauruļvadu | vieta | 2
51 | Pieslēgums esošajam ūdensvadam d150 ar projektējamo OD160 cauruļvadu | vieta | 1
52 | Pieslēgums esošajam ūdensvadam d100 ar projektējamo OD110 cauruļvadu | vieta | 4
Citi materiāli
53 | Betona C25/30 balsta izbūve | m³ | 2.43
54 | Brīdinājuma lentas izbūve virs ūdensvada | m | 151.4
55 | Signālkabeļa ar piekļuves punktiem zem aizbīdņu kapēm izbūve | m | 31.4
56 | PE caurules OD 110 mm posma siltumizolācijas montāža. Divdaļīga putupolistirola čaula 50 mm biezums. L=3x1.2m. | m | 3.6
57 | Signālstabiņa uzstādīšana | gb. | 1
58 | Aizbīdņu plāksnīšu uzstādīšana | gb. | 10
59 | Izpildmērījumu un izpilddokumentācijas sagatavošana | kpl. | 1
CEĻA DARBI
DAŽĀDI DARBI
60 | Trases izspraušana un nostiprināšana dabā | m | 151.4
61 | Asfalta seguma frēzēšana vidēji 4cm biezumā 2A. SEGAS TIPAM un transportēšana uz būvdarbu veicēja atbērtni | m² | 80
62 | Asfalta seguma frēzēšana vidēji 6cm biezumā 2A. SEGAS TIPAM un transportēšana uz būvdarbu veicēja atbērtni (pēc dilumkārtas frēzēšanas) | m² | 32.4
63 | Asfalta seguma frēzēšana vai nojaukšana tranšejas platumā 2A. SEGAS TIPAM un transportēšana uz būvdarbu veicēja atbērtni (pēc dilumkārtas un saistes kārtas frēzēšanas) | m² | 11.3
64 | Asfalta seguma frēzēšana vai nojaukšana vidēji 5cm biezumā 3B. SEGAS TIPAM un transportēšana uz būvdarbu veicēja atbērtni | m² | 702.8
ZEMES KLĀTNE
65 | Augu zemes noņemšana vidēji 20cm biezumā un transportēšana uz būvdarbu veicēja atbērtni | m2 | 4
66 | Apzaļumošana ar augu zemi 20cm biezumā | m2 | 4
AR SAISTVIELĀM NESAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS
67 | Salizturīgās kārtas būvniecība 40cm biezumā (nestspēja ≥90MPa) | m2 | 11.3
68 | Salizturīgās kārtas būvniecība 30cm biezumā (nestspēja ≥60MPa) | m2 | 161.5
69 | Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/56 pamata nesošās apakškārtas būvniecība 10cm biezumā (N-IV klase) | m2 | 161.5
70 | Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/56 pamata nesošās apakškārtas būvniecība 15cm biezumā (N-III klase) | m2 | 11.3
71 | Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamata nesošās virskārtas būvniecība 10cm biezumā (N-III klase) | m2 | 161.5
72 | Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamata nesošās virskārtas būvniecība 10cm biezumā (N-II klase) | m2 | 11.3
73 | Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/32s vai 0/16 grants nomales būvniecība 10cm biezumā | m2 | 115.5
74 | Esošā nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/32s seguma profilešāna un planēšana 10cm biezumā | m2 | 42.3
AR SAISTVIELĀM SAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS
75 | Karstā asfalta apakškārtas AC 32 base būvniecība 8cm biezumā | m2 | 11.3
76 | Karstā asfalta apakškārtas AC 22 bin būvniecība 6cm biezumā | m2 | 32.4
77 | Karstā asfalta dilumkārtas AC 11 surf būvniecība 4cm biezumā | m2 | 80
78 | Karstā asfalta dilumkārtas AC 11 surf būvniecība 5cm biezumā | m2 | 702.8
| Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīmes: 1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”). 2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”. 3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”. 4. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, būvizstrādājumu, mehānismu un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas. 5. Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka būvdarbu izpildei nepieciešamos materiālus (būvizstrādājumus) – lūku pārsedzes (tikai ķeta elementus) un kapes (komplektā ar apakšējo atbalsta plātni) ar SIA “Rīgas ūdens” logo – nodrošina Pasūtītājs. Pretendentam Finanšu piedāvājumā šo materiālu izmaksas jāparedz EUR 0,00 vērtībā.
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 2212_BA_UKT 4-6.posmi_Kurmales
Lokālā tāme Nr. 2
Būvdarbu apjomi - Kurmales iela (4.-6. posms)
Objekts: |  | Ūdensvada tīkla izbūves Rīgā, Kabiles ielā no Sīpeles ielas līdz Kabiles ielai 23, Kabiles ielā no Kabiles ielas 14 līdz Cēres ielai, Kabiles ielā no Bramberģes ielas 19 līdz Codes ielai, Kurmales ielā no Kurmales ielas 18 līdz Sārtes ielai, Kurmales ielā no Kurmales ielas 12 līdz Sējas ielai, Kurmales ielā no Kurmales ielas 3 līdz Cēres ielai
Objekta adrese: |  | Rīgā, Kurmales ielā no Kurmales ielas 18 līdz Sārtes ielai, Kurmales ielā no Kurmales ielas 12 līdz Sējas ielai un Kurmales ielā no Kurmales ielas 3 līdz Cēres ielai
Pasūtījuma Nr.:
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA
1 | Būvlaukuma aprīkošana, uzturēšana un satiksmes organizācija (saskaņā ar BP DOP daļu) | kpl. | 3
ŪDENSVADS
CAURUĻVADI
2 | Polietilēna PE100-RC elektrometināmas ūdensvada caurules OD110 (PN10, atbilstošas LVS EN 12201-2, ar integrētu aizsargslāni, ar iestrādātu signāl-stiepli identifikācijai) montāža un iebūve būvgrāvī - ieskaitot spiediena pārbaudi, skalošanu un dezinfekciju | m | 95.6
3 | Polietilēna PE100 elektrometināmas ūdensvada caurules OD32 (PN10, atbilstošas LVS EN 12201-2)montāža un iebūve būvgrāvī - ieskaitot spiediena pārbaudi, skalošanu un dezinfekciju | m | 4.9
ARMATŪRA UN VEIDGABALI
Pazemes tipa atloku aizbīdnis (PN10) ar peldošo kapi, montāža
4 | DN200 mm | gb. | 3
5 | DN100 mm | gb. | 2
Pazemes tipa apkalpes ventīlis ar vienu galu noturīgu uz stiepi PE caurules pievienojumam, otru - ar ārējo vītni, , fiksēta garuma pagarinātājkātu un peldošu kapi(PN10) , montāža
6 | DN25 mm | gb. | 1
Kaļamā ķeta atloku trejgabals, PN10, montāža
7 | DN200/100 mm | gb. | 2
Izjaucams atloku savienojums, PN10, montāža
8 | DN200 | gb. | 3
Enkurojoša pievienojuma un remonta dubultuzmava (dažādu un/vai vienādu materiālu cauruļu savienošanai), PN10, montāža
9 | DN200 mm | gb. | 4
10 | DN100 mm | gb. | 3
Kaļamā ķeta īscaurule ar atloku, PN10, montāža
11 | DN200 | gb. | 4
PE īscaurule ar atloka pamatni un tērauda rotējošu atloku, PN10, montāža
12 | OD110 | gb. | 3
PE elektrometināms līknis, PN10, montāža
13 | OD110, 45° | gb. | 4
Elektrometināms PE sedls PE caurulēm ar iekšējo vītni apkalpes ventīļa pievienošanai, PN10, montāža
14 | OD110/DN25 mm | gb. | 1
15 | PE noslēgtapa OD32, PN10, montāža | gb. | 1
ZEMES DARBI
16 | Tranšejas rakšana | m³ | 230.1
17 | Cauruļvada izlīdzinošās kārtas izbūve | m³ | 4.7
18 | Cauruļvada apbēruma izbūve | m³ | 37.2
19 | Tranšejas aizbēršana ar pievestu grunti, blietējot pa kārtām | m³ | 127.7
20 | Liekās grunts transportēšana uz atbērtni | m³ | 230.1
DAŽĀDI
21 | Tranšejas sienu stiprināšana | m | 100.5
22 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 100.5
Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām:
23 | Zemsprieguma elektrokabeli aizsargcaurulē | vieta | 3
24 | Tukšu aizsargcauruli | vieta | 2
25 | Vidēja spiediena gāzes vadu | vieta | 2
Demontāža
26 | Esošā ūdensvada d100mm noslēgatloka demontāža | gb. | 4
27 | Esošā ūdensvada d200mm demontāža | m | 3
Pieslēgumi esošām komunikācijām
28 | Pieslēgums esošajam ūdensvadam d200 ar projektējamo DN200 cauruļvadu | vieta | 2
29 | Pieslēgums esošajam ūdensvadam d100 ar projektējamo OD110 cauruļvadu | vieta | 4
Citi materiāli
30 | Betona C25/30 balsta izbūve | m³ | 1.22
31 | Dalītās plastikāta caurules OD110, 750N esošā "Sadales Tīkls" kabeļa aizsardzībai izbūve | m | 4
32 | Brīdinājuma lentas izbūve virs ūdensvada | m | 100.5
33 | Signālkabeļa ar piekļuves punktiem zem aizbīdņu kapēm izbūve | m | 20
34 | Signālstabiņa uzstādīšana | gb. | 1
35 | Aizbīdņu plāksnīšu uzstādīšana | gb. | 5
36 | Izpildmērījumu un izpilddokumentācijas sagatavošana | kpl. | 1
CEĻA DARBI
DAŽĀDI DARBI
37 | Trases izspraušana un nostiprināšana dabā | m | 100.5
38 | Asfalta seguma frēzēšana vai nojaukšana vidēji 5cm biezumā 3B. SEGAS TIPAM un transportēšana uz būvdarbu veicēja atbērtni | m² | 536.1
AR SAISTVIELĀM NESAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS
39 | Salizturīgās kārtas būvniecība 30cm biezumā (nestspēja ≥60MPa) | m2 | 110.4
40 | Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/56 pamata nesošās apakškārtas būvniecība 10cm biezumā (N-IV klase) | m2 | 110.4
41 | Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamata nesošās virskārtas būvniecība 10cm biezumā (N-III klase) | m2 | 110.4
42 | Nesaistītu Minerālmateriālu maisījuma 0/32s vai 0/16 grants nomales būvniecība 10cm biezumā | m2 | 64
43 | Esošā nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/32s seguma profilešāna un planēšana 10cm biezumā | m2 | 8.2
AR SAISTVIELĀM SAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS
44 | Karstā asfalta dilumkārtas AC 11 surf būvniecība 5cm biezumā | m2 | 536.1
| Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīmes: 1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”). 2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”. 3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”. 4. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, būvizstrādājumu, mehānismu un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas. 5. Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka būvdarbu izpildei nepieciešamos materiālus (būvizstrādājumus) – lūku pārsedzes (tikai ķeta elementus) un kapes (komplektā ar apakšējo atbalsta plātni) ar SIA “Rīgas ūdens” logo – nodrošina Pasūtītājs. Pretendentam Finanšu piedāvājumā šo materiālu izmaksas jāparedz EUR 0,00 vērtībā.
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.