Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iepirkumu komisija

“Daugavpils cietokšņa dārza restaurācija Komandanta ielā 6, Daugavpilī”

identifikācijas numurs DVP 2023/138

ATBILDES (SKAIDROJUMI) UZ PIEGĀDĀTĀJU JAUTĀJUMIEM

Nr.2

2.1.jautājums:

Nolikumā ir kritēriji pretendentu vērtēšanai pēc gaismekļiem – 19.3.2.punkts. un 19.3.3. Darba apjomos ir norādīti 2 veidi gaismekļu. Lūdzam precizēt, kā tiks piešķirti punkti par šīm gaismekļiem – atbilstoši prasībām, punkti tiks piešķirti katram gaismekļim un dalīti ar 2 vai, ja viens no gaismekļiem saņems “0” punktus, tad abi gaismekļi būs vērtēti “ 0”?

2.1.atbilde:

Minēto jautājumu regulē konkursa nolikuma 19.3.2.punkts un 19.3.3.punkts:

| 19.3.2. | B Piedāvāto gaismekļu efektivitāte | 3 | Gaismekļiem ir jāatbilst tehniskās specifikācijas minimālajām prasībām. Attiecībā uz visiem 55 āra gaismekļiem, kuri ir paredzēti būvdarbu apjomos, punkti par kritēriju "Piedāvāto gaismekļu efektivitāte" tiks aprēķināti šādā kārtībā: Līdz 138 Lm/W (ieskaitot) = 0 punkti 139-143 Lm/W = 1 punkti 144 un vairāk Lm/W = 3 punkti | Apgaismojuma apraksts (veidne) Nolikuma pielikums Nr.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.3.3. | C Piedāvāto gaismekļu jaudas koeficients | 3 | Gaismekļiem ir jāatbilst tehniskās specifikācijas minimālajām prasībām. Attiecībā uz visiem 55 āra gaismekļiem, kuri ir paredzēti būvdarbu apjomos, punkti par kritēriju "Piedāvāto gaismekļu jaudas koeficients" tiks aprēķināti šādā kārtībā: K=0,92 = 0 punkti K=0,93-0,94 = 1 punkti K=0,95 un vairāk = 3 punkti | Apgaismojuma apraksts (veidne) Nolikuma pielikums Nr.4 |

Šajos punktos ir noteikts, ka punktu piešķiršana ir iespējama tikai tad, ja prasība ir izpildīta attiecībā uz visiem 55 āra gaismekļiem. Gadījumā, ja kāds no gaismekļiem neatbilst punktu piešķiršanas nosacījumiem, šie punkti netiek piešķirti visai gaismekļu grupai.

Iepirkuma komisija