Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iepirkumu komisija

“Daugavpils cietokšņa dārza restaurācija Komandanta ielā 6, Daugavpilī”

identifikācijas numurs DVP 2023/138

ATBILDES (SKAIDROJUMI) UZ PIEGĀDĀTĀJU JAUTĀJUMIEM

Nr.1

1.1.jautājums:

Būvprojektā un darba apjomos ir minēta projekta lapa AR-8-01, kurā mūsuprāt būs staba zīmējums. Bet tas nav pievienots vispārējai dokumentācijai. Lūdzām, pievienot šo projekta lapu.

1.1.atbilde:

Tehniskās kļūdas dēļ, nav izņemta atsauce uz projekta lapu AR-8-01, mainot lapu numerāciju. Laternas zīmējumu skatieties Teritorijas labiekārtošanas sadaļā, lapa TS-L-5-01.

1.2.jautājums:

ELT apjomos ir pozīcija – 1,36. “LED gaismeklis, vismaz 3816 lm, ne vairāk 25W, 3000-4000K, CRI vismaz 70, optika, saskaņā ar aprēķiniem pielikumā, integrēto pārsprieguma aizsardzības draiveri 10kV – 24 kpl”. Lūdzām, paskaidrot, kur un kā jāpievieno šīs gaismekļis? Uz balstiem? Uz konsolēm? Projektā un materiālu apjomā nekas nav norādīts.

1.2.atbilde:

Šie gaismekļi ir paredzēti apgaismojuma balstiem pa dārza perimetru. Ir paredzēts nomainīt tikai gaismekļus, paši balsti un to konsoles paliek esošās.

Iepirkuma komisija