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Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iepirkumu komisija
“Daugavpils cietokšņa dārza restaurācija Komandanta ielā 6, Daugavpilī”
identifikācijas numurs DVP 2023/138


ATBILDES (SKAIDROJUMI) UZ PIEGĀDĀTĀJU JAUTĀJUMIEM
NR.1

[bookmark: _GoBack]1.1.jautājums: 
Būvprojektā un darba apjomos ir minēta projekta lapa AR-8-01, kurā mūsuprāt būs staba zīmējums. Bet tas nav pievienots vispārējai dokumentācijai. Lūdzām, pievienot šo projekta lapu.
1.1.atbilde: 
Tehniskās kļūdas dēļ, nav izņemta atsauce uz projekta lapu AR-8-01, mainot lapu numerāciju. Laternas zīmējumu skatieties Teritorijas labiekārtošanas sadaļā, lapa TS-L-5-01.

1.2.jautājums: 
ELT apjomos ir pozīcija – 1,36. “LED gaismeklis, vismaz 3816 lm, ne vairāk 25W, 3000-4000K, CRI vismaz 70, optika, saskaņā ar aprēķiniem pielikumā, integrēto pārsprieguma aizsardzības draiveri 10kV – 24 kpl”. Lūdzām, paskaidrot, kur un kā jāpievieno šīs gaismekļis? Uz balstiem? Uz konsolēm? Projektā un materiālu apjomā nekas nav norādīts.
1.2.atbilde: 
Šie gaismekļi ir paredzēti apgaismojuma balstiem pa dārza perimetru. Ir paredzēts nomainīt tikai gaismekļus, paši balsti un to konsoles paliek esošās.
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