## 3.DAĻA
Tehniskā specifikācija Sadzīves tehnikas piegādei Rīgas Tehniskās koledžas Dienesta viesnīcas vajadzībām
3.DAĻA - Tvaika nosūcējs
1. Pretendentam jāiesniedz iekārtas ražotāja tehniskās dokumentācijas, vai jānorāda saiti uz ražotāja mājas lapu, kur pieejama tehniskā informācija, lai pārliecinātos par tehnisko atbilstību.
2. Pretendentam jāiesniedz iekārtas garantijas nosacījumi (piem., ražotāja garantijas nosacījumi), vai jānorāda saiti uz mājas lapu (piem., ražotāja mājas lapu), kur pieejama informācija par garantijas nosacījumiem.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Nr. | Iekārtas nosaukums | Iekārtas apraksts (tehniskā specifikācija) | Elektrība | Jauda, kW | Skaits | Attēls (attēlam ir informatīva nozīme) | Iekārtas apraksts, links uz mājas lapu | Elektrība (V) | Jauda ne mazāk kā mīnus 5%, no Tehniskās specifikācijas (5.kolonna) (kW) | Cena, Eur bez PVN gab. | Summa, Eur bez PVN
1 | Tvaika nosūcējs | Ar nerūsējoša tērauda korpusu, stiprināmu pie sienas. Nosūktā gaisa plūsma ne mazāka kā 600 m3/h. Ventilators ar ne mazāk mkā trim ātrumiem. Trokšņu līmenis ne augstāks par 75 dB. Tauku filtrs viegli nomaināms, mazgājams. Iebūvēts apgaismojums ar slēdzi un 2 gab. spuldzes viegli nomaināmas.Platums - 600 mm (plus/minus 30mm) | 230/50/1 | līdz 0,3 | 32
OBLIGĀTĀS PRASĪBAS:
1 | Iekārta ir jauna, nelietota
2 | Garantijas laiks iekārtai un tā piederumiem ne mazāk kā 24 mēneši no līguma noslēgšanas dienas
3 | Iekārtu marķējums ar ražotāja firmas zīmi, CE marķējumu, instrukcijām latviešu valodā.
4 | Nepieciešamības gadījumā, garantijas laikā jānodrošina iekārtas garantijas remontu Latvijas administratīvajā teritorijā, piedāvājumā norādot servisa centra adresi un telefona numuru.
5 | Iekārtas nepieciešamās apkopes garantijas laikā (norādīt periodu), ja tas attiecināms.
6 | pirkuma piegādāšana ne ilgā kā 20 dienu laikā pēc pirkuma līguma noslēgšanas.
Piedāvātā cena eur par vienu vienību, bez pvn: |  |  |  |  | EUR
Piedāvātā kopējā cena par 32 vienībām, bez pvn: |  |  |  |  | EUR