SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”

Reģ. Nr. 40003951628

Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1079

Atklāts konkurss

„Laboratorijas izmeklējumu nodrošinājums hematoloģijas, klīnikas, imūnhematoloģijas un imunoloģijas sfērās”
RAKUS 2023/120K

ATKLĀTA KONKURSA ZIŅOJUMS

attiecībā uz iepirkuma priekšmeta 1. daļu

Rīgā, 	2024. gada 27. februārī

Pasūtītāja nosaukums: SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1079.

Iepirkuma identifikācijas numurs: RAKUS 2023/120K.

Iepirkuma priekšmets: Laboratorijas izmeklējumu nodrošinājums hematoloģijas, klīnikas, imūnhematoloģijas un imunoloģijas sfērās.

CPV kods: 33696000-5 (Reaģenti un kontrastvielas).

Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: 06.12.2023.

Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī: 06.12.2023.

Iepirkuma komisijas sastāvs:

Komisijas priekšsēdētājs:		V. Beļuns, Laboratorijas dienesta vadītājs.

Komisijas priekšsēdētāja vietniece: 	B. Eglīte, Laboratorijas dienesta laboratorijas „Gaiļezers” vadītāja;

Komisijas locekļi:		G. Liepiņš, medicīnas tehnoloģiju plānošanas un metodiskās vadības speciālists;

J. Šteinbergs, vecākais laboratorijas iekārtu un reaģentu plānošanas speciālists;

E. Tiltiņa, Juridiskās un iepirkumu daļas vecākā juriste iepirkumu jomā.

Eksperte		M. Citoviča, Laboratorijas dienesta laboratorijas “Gaiļezers” Imūnķīmijas, imunoloģijas un klīniskās ķīmijas daļas vadītāja.

Sekretāre: 		E. Tiltiņa, Juridiskās un iepirkumu daļas vecākā juriste iepirkumu jomā.

Iepirkuma komisija ir izveidota un darbojas, pamatojoties uz SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” valdes 2023. gada 9. novembra lēmumu Nr. V1/01-01/23/534.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 04.01.2024. plkst.10.00.

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: EIS e-konkursu sistēmā 04.01.2024. plkst.15.00.

Piedāvājumi atvērti, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētajā tīmekļa vietnē www.eis.gov.lv pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai atvēršanai.

Iepirkuma priekšmeta 1. daļā piedāvājumus iesniegušie pretendenti un piedāvātās cenas:

|  | Daļai Nr. 1 - Hematoloģisko izmeklējumu nodrošināšana |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pretendents | Iesniegšanas datums un laiks | Tehniskais-finanšu piedāvājums |  |
|  | "Medilink" SIA | 03.01.2024 plkst. 14:39 | EUR 733680.0 |  |
|  | "Roche Latvija" SIA | 03.01.2024 plkst. 18:02 | EUR 1010830.0 |  |
|  | "Tamro" SIA | 03.01.2024 plkst. 16:34 | EUR 1542550.0 |  |

Piedāvājuma izvēles kritēriji iepirkuma priekšmeta 1. daļā:

Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no Nolikuma prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem.

Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un to skaitliskās vērtības:

| Daļa | Kritēriji | Īpatsvars punkti |
| --- | --- | --- |
| A | Piedāvājuma cena | 55 |
| B | Kritēriji, kas noteikti Nolikuma pielikumā Nr. 3 „Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājums” kā papildprasības piedāvātajam analizatoram/iem | 42 |
| C | Iekārtu elektroenerģijas patēriņš kW/h aktīvā režīmā (Visu piedāvāto iekārtu elektroenerģijas patēriņš tiks summēts) | 3 |
| ∑ | Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits | 100 |

∑= A+B+C

- Komisija izvērtē piedāvājuma cenu (kritērijs “A”), izmantojot šādu formulu:

A = Az/Afakt x 55, kur

Az – zemākā piedāvātā kopējā līgumcena;

Afakt – vērtējamā piedāvājuma kopējā līgumcena.

- Komisija izvērtē kritēriju „B”  atbilstoši Nolikuma pielikumā Nr. 3 „Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājums” norādītajiem kritērijiem (papildprasības piedāvātajam analizatoram/iem). Atbilst pēc visiem „Vērtēšanas kritērijā „B” – papildprasības” norādītajiem punktiem, saņem 42 punktus, ja kādā punktā neatbilst, punktus nesaņem par konkrēto pozīciju, ja neatbilst nevienā pozīcijā saņem 0 punktus.

- Komisija izvērtē iekārtu elektroenerģijas patēriņu kW/h aktīvā režīmā (kritērijs „C”), izmantojot šādu formulu:

C = Cz/Cfakt x 3, kur

Cz – zemākais piedāvātais elektroenerģijas patēriņš kW/h aktīvā režīmā;

Cfakt – vērtējamais elektroenerģijas patēriņš kW/h aktīvā režīmā.

Vienāda punktu skaita gadījumā komisija izvēlas pretendentu, kurš kritērijā “A” (piedāvātā cena) ir ieguvis lielāko punktu skaitu.

Ja pēc Nolikuma 5.2.1.5. punktā noteiktā kritērija pretendentu novērtējums joprojām ir vienāds, komisija rīko sēdi, kurā veic izlozi, pieaicinot pretendentu pārstāvjus.

Piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums attiecībā uz iepirkuma priekšmeta 1. daļu - saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēle atbilstoši Nolikuma 5.2. punktā noteiktajai kārtībai (iegūtie punkti):

| Pretendents | Piedāvājuma cena (Vērtēšanas kritērijs "A") | Kritēriji, kas noteikti Nolikuma pielikumā Nr. 3 „Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājums” kā papildprasības piedāvātajam analizatoram/iem (Vērtēšanas kritērijs "B") | Iekārtu elektroenerģijas patēriņš kW/h aktīvā režīmā (Visu piedāvāto iekārtu elektroenerģijas patēriņš summēts) (Vērtēšanas kritērijs "C") | Kopējais iegūtais punktu skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIA “Medilink” | 55 | 24 | 2,73 | 81,73 |
| SIA “Roche Latvija” | 39,92 | 34,5 | 3 | 77,42 |
| SIA “Tamro” | 26,16 | 18,75 | 1,26 | 46,17 |

Punktu sadalījums vērtēšanas kritērijā "B":

|  | Vērtēšanas kritērijs "B" | Punktu sistēmas vērtējuma nosacījumi | Maksimālie bonuss punkti | Pretendentu iegūtais punktu skaits |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozīcijas Nr. |  |  |  | SIA “Medilink” | SIA “Roche Latvija” | SIA “Tamro” |
|  | Vērtēšanas pozīcijas papildprasības 1.7. daļai |  |  |  |  |  |
| 1.9.1. | Iespēja veikt parauga analīzi ķermeņa šķidrumā (BF) speciālajā Body Fluid režīmā. | ja iespēja ir - iegūst 7 punktus; ja iespēja nav - 0 punkti. | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 1.9.2. | Analizatora iespēju izvērtēšanai, iesniegti piedāvātā analizatora veiktu hematoloģisko (asins) analīžu protokolus ar leikocītu skaitu zem 0,1 10^3/uL ar leikocitārās formulas diferenciāciju. | ja iespēja ir - iegūst 7 punktus; ja iespēja nav - 0 punkti. | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 1.9.3. | Iespēja atslēgt aspirācijas sensoru ļoti zemu Hgb (<2 g/dL) noteikšanai cilmes šūnās un / vai asins paraugos | ja iespēja ir - iegūst 3,5 punktus; ja iespēja nav - 0 punkti. | 3,5 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.4. | Aspirēta parauga tilpums ir mazāk par 100 mkl. | <100 mkl - 4,5 punkti. | 4,5 | 0 | 4,5 | 4,5 |
| 1.9.5. | Nodrošināta automatizēta uztriepju plūsma vismaz no vienas krāsošanas daļas uz digitālās mikroskopijas daļu | ja iespēja ir - iegūst 3 punktus; ja iespēja nav - 0 punkti. | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 1.9.6. | Iespējas izmantot trešās puses IQC materiālu kā alternatīvu vai papildinājumu reaģenta vai instrumenta ražotāja piegādātajam kontroles materiālam | ja iespēja ir - iegūst 3 punktus; ja iespēja nav - 0 punkti. | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 1.9.7. | Ražotāja nodrošināta datorizēta starplaboratoriju kvalitātes kontroles sistēma piedāvātajiem 5DIFF hematoloģijas analizatoriem | ja iespēja ir - iegūst 2 punktus; ja iespēja nav - 0 punkti. | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 1.9.8. | Iekļauta programma studentu, personāla zināšanu pārbaudei un uzlabošanai hematoloģisko šūnu morfoloģijas jomā lietotājam saprotamā valodā. Programma automātiski veido ziņojumu par izpildīto uzdevumu rezultātiem. | ja ir iekļauta - iegūst 2 punktus; ja nav iekļauta - 0 punkti. | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 1.9.9. | Pretendents kopā ar piedāvājumu ir iesniedzis referenču labotatorijas sarakstu ES valstīs, no laboratorijām, kurās ir līdzvērtīga automātiskā analītiskā sistēmas līnija hematoloģiskiem izmeklējumiem (sistēmā iekļaujot - hematoloģiskos analizatorus, uztriepju sagatavošanas/krāsošanas ierīci un digitālās mikroskopijas ierīci), (punktus piešķir, ja uzrādīto laboratoriju skaits sarakstā ir ≥ 3). | ja ir iesniedzis - iegūst 2 punktus; ja nav iesniedzis - 0 punkti. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.9.10. | Viens no analizatoriem spēj noteikt progresīvos iekaisuma parametrus (Re-Lymph/AS-Lymph#% NEUT-RI/NEUT-GI#%) vai analogus progresīvos iekaisuma parametrus. | ja iespēja ir - iegūst 2 punktus; ja iespēja nav - 0 punkti. | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1.9.11. | Testu caurlaidība stundā veicot pilnu izmeklējumu ar 5 daļu diferenciāciju ne mazāk kā 100 testi/stundā. | > 150 testu caurlaidība = 1 punkti; 115–150 testu caurlaidība = 0,75 punkti, 100-115 testu caurlaidība = 0,5 punkti | 1 | 1 | 0,5 | 0,75 |
| 1.9.12. | Analizatora automatiska ieslēgšana (iespēja programmēt ieslēgšanas laiku) | ja iespēja ir - iegūst 0,5 punktus; ja iespēja nav - 0 punkti. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 |
| 1.9.13. | Analizators, kas optimāli piedāvā divu (dubulto) reaģentu izmantošanu CBC + DIF un ievietošanu analizatorā, kas ļauj nomainīt tukšos reaģentus analizatora darbības laikā, neapturot testēšanu. | ja iespēja ir - iegūst 0,5 punktus; ja iespēja nav - 0 punkti. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1.9.14. | 1.7. punktā norādītajiem analizatoriem un to daļām paredzētā platība: dziļumā x platumā (cm). | Papildus punktu saņem pretendents ar analizatoriem, kas aizņem vismazāko platību | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 |
|  | Vērtēšanas pozīcijas papildprasības 1.8. daļai |  |  |  |  |  |
| 1.9.15. | Iespēja atslēgt aspirācijas sensoru ļoti zemu Hgb (<2 g/dL) noteikšanai cilmes šūnās un / vai asins paraugos | ja iespēja ir - iegūst 3,5 punktus; ja iespēja nav - 0 punkti. | 3,5 | 0 | 0 | 0 |
|  | Kopējais punktu skaits vērtēšanas kritērijā “B” |  |  | 24 | 34,5 | 18,75 |

| Vērtēšanas kritērijs "C" | Maksimālais punktu skaits | Pretendentu iegūtais punktu skaits |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SIA “Medilink” | SIA “Roche Latvija” | SIA “Tamro” |
| Iekārtu elektroenerģijas patēriņš kW/h aktīvā režīmā (Visu piedāvāto iekārtu elektroenerģijas patēriņš summēts) | 3 | 2,73 (3.5/3.84*3=2.73) | 3 (3.5/3.5*3=3) | 1,26 (3.5/8.36=1.26) |

Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršana iepirkuma priekšmeta 1. daļā:

| Daļas Nr. | Daļas nosaukums | Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības | Iegūtie saimnieciskā izdevīguma punkti | Līgumcena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hematoloģisko izmeklējumu nodrošināšana | SIA “Medilink” | 81,73 | 733680,00 |

Komisijas priekšsēdētājs							V. Beļuns