Pielikums Nr.2

iepirkuma nolikumam ar ID Nr. RTU-2023/109

Tehniskā specifikācija un Pretendenta Tehniskais piedāvājums un Finanšu piedāvājums iepirkumā

“Zinātniskās iekārtas (rentgenstaru spektrometrs (XPS) ESCALAB Xi) apkope, diagnostika un remonts”

| Nr. p.k. | Aprīkojums |  |  |  |  |  | Tehniskā specifikācija |  |  | Finanšu piedāvājums |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nosaukums | Modelis | Sērijas Nr. | Ražotājs | Skaits | Saturs |  | Apkopju biežums | Diagnostikas maksimālā cena 1 iekārtai par vienu reizi, ieskaitot: darba izmaksas neatkarīgi no patērēto cilvēkstundu skaita, EUR, bez PVN |  | Apkopes maksimālā cena 1 iekārtai par vienu reizi, ieskaitot: kopējās darba izmaksas neatkarīgi no patērēto cilvēkstundu skaita; EUR, bez PVN | Maksimālā cena iekārtai par vienu reizi, EUR, bez PVN (9. + 10.) (vērtējamā cena) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| 1. | Rentgenstaru fotoelektronu spektrometrs (XPS) ESCALAB Xi+ ar papildus Ožē elektronu spektrometrijas moduli un TOF.SIMS 5 sekundāro jonu masas spektrometrs (ToF-SIMS) | ESCALAB Xi+, TOF.SIMS 5 | - | Thermo Fisher Scientific Inc., IONTOF GmbH | 1 | 1.Nodrošināt iekārtu tehnisko apkopi, diagnostiku un remontu atbilstoši ražotāja noteiktajiem standartiem. 2.Rezerves daļām u.c. detaļām kas tiek izmantotas Iekārtas remontā, apkopē vai tiek piegādātas kā rezerves daļas, jābūt jaunām, iepriekš nelietotām, Iekārtas ražotāja oriģinālajām detaļām oriģināliepakojumā. Oriģinālo detaļu analogus drīkst izmantot tikai saskaņojot ar Pasūtītāju. 3.Izpildītājs līguma darbības laikā, veicot iekārtas detaļu nomaiņu, izmanto iekārtu ražotāja oriģinālos izejmateriālus un instrumentus. 4.Rezerves daļu piegādes, diagnostikas, remonta, apkopes izpildes termiņus Pasūtītājs nosaka atsevišķi pie katras konkrētās cenu aptaujas vispārīgās vienošanās ietvaros. 5.Iekārtas apkopi, diagnostiku, remontu veic kvalificēts speciālists. 6.Veicot Iekārtu apkopi, kalibrēšanu, remontu, jāizraksta servisa atskaite kur jāizdara atzīmes par veiktajiem darbiem un par citām būtiskām darbībām, kā arī par Iekārtas tehnisko stāvokli attiecīgajā apkopes veikšanas dienā un tālākas rekomendācijas, jāuzlīmē attiecīgo uzlīmē. 7.Izpildītāja rīcība atrodas darbinieks, kurš darbadienās no 8:00 – 16:30 pieņem pasūtījumus no Pasūtītāja. 8.Reakcijas laiks – trīs darba dienas. 9.Vides aizsardzības prasībās: Piegādājamo rezerves daļu kvalitātei, ciktāl attiecināms, jāatbilst Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 353 "Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība" prasībām. Kā arī, jānodrošina visa iepakojuma, kas izmantots rezerves daļu piegādei, savākšanu pārstrādei vai reģenerācijai, lai samazinātu iepakojuma radīto ietekmi uz vidi. |  | vienu reizi gadā |  |  |  |  |

Pretendents: _____________________________, Reģ. Nr.__________________________

Paraksts:

# Vārds, uzvārds:

Amats: