## Paredzamās līgumcenas koptāme
Paredzamās līgumcenas koptāme
Objekta nosaukums : Sēlijas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošana "Attīrīšanas iekārtas", Sēlpils pagasts, Jēkabpils novads
Būves nosaukums : NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTAS
Objekta adrese : Sēlpils pagasts, Jēkabpils novads
| Nr. p. k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
| 1 | Sēlijas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve | 0
|  | Kopā | 0
|  | PVN (21%) | 0
|  | Pavisam būvniecības izmaksas | 0

## LT1
Darbu apjomi
Vispārējie un speciālie būvdarbi
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums : Sēlijas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošana "Attīrīšanas iekārtas", Sēlpils pagasts, Jēkabpils novads
Būves nosaukums : NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTAS
Objekta adrese : Sēlpils pagasts, Jēkabpils novads
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | darba samaksas likme* (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1-1 |  | BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANAS DARBI
1-1-1 |  | Būvlaukuma ierīkošana
1-1-2 | 03-00000 | Būvtāfeles izgatavošana un montāža | gb. | 1
1-1-3 | 03-00000 | Pagaidu norāžu – ceļa zīmju izvietošana saskaņojot ar pasūtītāju | kpl. | 1
1-1-4 | 03-00000 | Mobīlā žoga h=2m montāža, demontāža | m | 157
1-1-5 | 03-00000 | Pagaidu ugunsdrošības stendu montāža | gb. | 1
1-1-6 | 03-00000 | Pagaidu elektropieslēgums un skaitītājs | gb | 1
1-1-7 | 03-00000 | Instrumentu noliktavas moduļa uzstādīšana, demontāža, ieskaitot transporta un celšanas mehānismu izmaksas | gb | 1
1-1-8 | 03-00000 | BIO tualetes modulis 1gb. uzstādīšana, demontāža, ieskaitot transporta un celšanas mehānismu izmaksas | gb | 1
Būvlaukuma uzturēšana
1-1-9 | 03-00000 | Instrumentu noliktavas moduļa noma 1gb. | mēn. | 1
1-1-10 | 03-00000 | BIO tualetes moduļa apkalpošana, noma 1gb. | mēn. | 1
1-1-11 | 03-00000 | Objekta apsardze | mēn. | 1
1-1-12 | 03-00000 | Būvgružu konteineru (8m3) izvešana, noma 1gb. | mēn. | 1
1-1-13 | 03-00000 | Maksa par elektroenerģiju | mēn. | 1
1-2 |  | DEMONTĀŽAS DARBI
1-2-14 | 02-00000 | Esošo notekūdeņu izsūknēšana ~200m3, aizvešana uz bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām, nodošana attīrīšanai. Esošo attīrīšanas iekārtu ievadu un izvadu aiztamponēšana/noslēgšana ar cementa javu, V=0.1m3 | gb | 1
1-2-15 | 02-00000 | Esošās kanalizācijas akas demontāža, atslēdzamo kanalizācijas cauruļu galu aiztamponēšana | gb | 6
1-2-16 | 02-00000 | Esošās pašteces un spiedkanalizācijas caurules demontāža, ieskaitot būvgružu nodošanu atkritumu apsaimniekotājam | m | 128.3
1-3 |  | ZEMES DARBI
1-3-17 | 03-00900 | Uzmērīšana, asu nospraušana | t.m | 147.8
1-3-18 | 35-00000 | Augu zemes noņemšana, Hvid=10cm, un aizvešana uz Būvuzņēmēja atbērtni | m2 | 718.1
1-3-19 | 03-00000 | Tranšeju un būvbedru rakšana mehanizēti, nostiprinot tranšejas malas pret sagrūšanu | 100m³ | 13.679
1-3-20 |  | Pievienojuma vietas un šķērsojuma ar esošajām komunikācijām atšurfēšana (roku darbs) | vieta | 1
1-3-21 | 03-00000 | Tranšeju un būvbedru rakšana izmantojot roku darbu | m³ | 7.65
1-3-22 | 03-00000 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšanas darbi (objektā ir augsts gruntsūdens līmenis) | obj. | 10
1-3-23 | 03-00000 | Būvbedru, tranšeju aizbēršana, blietējot | 100m³ | 12.1531
1-3-24 | 03-00000 | Pievestā grunts, nesaturoša organiskās vielas uzbēruma veidošanai | 100m³ | 0.562
1-3-25 | 03-00000 | Nogāžu nostiprināšana ar kokosa bio paklāju | m2 | 15
1-4 |  | PAŠTECES KANALIZĀCIJA |  | 0
1-4-26 | 27-00000 | CAURUĻU IZBŪVE
1-4-27 | 27-00000 | Tranšejas pamatnes izbūve, smilts slāņa biezums h=15cm un cauruļvadu apbēršana,smilts slāņa biezums h=0,15+caurules diametrs un signāllentas ar uzrakstu "Kanalizācija" uzstādīšana | t.m | 113.6
1-4-28 |  | Signāllenta ar uzrakstu "Kanalizācija" | m | 113.6
1-4-29 |  | Smilts, max frakcija 15mm | m3 | 81.792
1-4-30 | 27-00000 | Cauruļvadu guldīšana gatavā tranšejā | t.m | 113.6
1-4-31 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP OD200,SN8 | m | 113.6
1-4-32 |  | Izplūdes dīķī vietu nostiprināšana ar ģeotekstilu | m2 | 2
1-4-33 | 27-00000 | Esošās kanalizācijas pārslēgums uzstādot jaunu pašenkurojošu kanalizācijas aku (K1-1) esošās vietā | vieta | 1
1-4-34 |  | Pašenkurojoša plastmasas sadzīves notekūdeņu skataka OD560 ar teleskopisko cauruli, h=līdz 2m ķeta rāmi un vāku 25t iebūvei zaļajā zonā | kompl | 1
|  | Aizsargčaula OD200 caurulei | gb | 2
1-5 |  | SKATAKU UN BIOLOĢISKO ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTU IZBŪVE
1-5-35 | 27-00000 | Pašenkurojošu plastmasas skataku iebūve, vāku iebūve saskaņā ar ŪKT-8 ras. | kompl. | 2
1-5-36 |  | Plastmasas sadzīves notekūdeņu skataka OD560 ar teleskopisko cauruli, līdz 1m ķeta rāmi un vāku 25t (K1-5;K1-6) | kompl | 2
1-5-37 |  | Plastmasas sadzīves notekūdeņu skataka OD560 ar teleskopisko cauruli, h=2-2,5m ķeta rāmi un vāku 25t (K1-2) | kompl | 1
1-5-38 | 27-00000 | Dzelzbetona grodu aku iebūve, vāku izbūve saskaņā ar UKT-8 ras. | gb | 2
1-5-39 |  | Dzelzbetona grodu aka DN1000, hidroizolēta, ar pamatni un vāku iebūvei zālājā, vāka nestspēja 25t, h= līdz 1,0m, ar nerūsējošā tērauda kāpšļiem, nohermetizētām pievienojuma vietām (K1-7) | kpl. | 2
1-5-40 |  | Nažveida aizbīdnis DN200 | kpl. | 2
1-5-41 |  | Aizsargčaula OD200 caurulei | gb | 4
1-5-42 | 30-00000 | Spiediena dzēšanas akas izbūve- rūpnieciski ražotas dz/b grodu akas (ar vāku un pamatni, aizdarītas cauruļvadu šķērsojuma vietas, hidroizolēta) iebūve (K1-9,K1-3) | gb. | 1
1-5-43 |  | Dzelzbetona grodu aka, iebūve zaļajā zonā, DN1000, hidroizolēta, ar pamatni un vāku, vāka nestspēja 25t, h=1,0-1,5m, PVC aizsargčaulu OD160 caurulei, ieskaitot visus nepieciešamos veidgabalus un betonējumus saskaņā ar tipveida rasējumu UKT-8 | kompl. | 2
1-5-44 |  | Aizsargčaula OD63 caurulei | gb | 4
1-5-45 |  | Aizsargčaula OD200 caurulei | gb | 3
1-5-46 | 30-00000 | Pirmreizējā nostādinātāja izbūve (K-4) | gb | 1
1-5-47 |  | Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka Ø1500mm ar akas pamatni, grodiem, groda pārseguma vāku, akas aprīkojumu un ķeta akas vāku, hidroizolēta (h=4.21m) | kompl. | 1
1-5-48 |  | Aizsargčaula OD200 caurulei | gb | 2
1-5-49 | 30-00000 | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atvešana, biobloka, gaisa pūtēju montāža, enkurošana gaisa izplūdes cauruļu montāža, kabeļu, zemējuma sadalnei, sadalņu uzstādīšana, elektromontāžas darbi, iekārtu palaišana un noregulēšana, personāla apmācība un pieslēgšana pie elektrotīkla, analīžu veikšana | kpl. | 1
1-5-50 |  | Rūpnieciski ražotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar tehnoloģisko komplektu- nerūsējošā tērauda attīrīšanas biobloka/aerotenka BIO M-20, Q=20m3/dnnm, aerācijas sistēmas, erlifta, savācējteknes, noseguma režģi, sūkņi, gaisa pūtēji, maisītāji, dūņu recirkulācijas vadi, elektrosadales skapji ar NAI vadības un automātikas blokiem un aizsardzībām, papildus pievienojuma vietu ģeneratoram, divām sūkņu stacijām, uc., ar ieplūdes/izplūdes diametru DN200, uzstādīšanai zaļajā zonā | kpl. | 1
1-5-51 |  | Metāls/PE pāreja OD200/200 | gb | 1
1-5-52 |  | Tranšejas rakšana 1 kabeļa aizsargčaulas ieguldīšanai, pamatnes sagatavošana, elektrokabeļa NYY-J 5x6 mm2, ievērta gofrētā aizsargcaurulē d40, 450N izbūve no esošās sadalnes līdz notekūdeņu attīrīšanas sadalnei, tranšejas aizbēršana, signāllentas "Kabelis" ieklāšana, kabeļa pievienošana | m | 30
1-5-53 |  | Elektrokabeļa NYY-J 5x6 mm2 ievilkšana ēkā/pa ēkas sienu, stiprināšana, kabeļgalu apdare, automātslēdža 3C20 montāža​ esošajā sadalnē - 1g., kabeļa pievienošana, ievadslēdža 3/25 montāža esošajā sadalnē, tai skaitā vecā slēdža demontāža - 1 gb. | m | 15
1-5-54 | 30-00000 | Pamatu plākšņu izbūve notekūdeņu attīrīšanas iekārtas noenkurošanai un āra kastes novietošanai | obj. | 1
1-5-55 |  | Pamatu plātne 6x1,9x0,3m un 1x1x0,15m no C25/30 XC2+XF1 betona ar augšējo un apakšējo stiegrojuma režģi SR-1 Ø12 B500 (s.200x200mm), savienotas ar aptverēm Ø10 B500 (s.400x400mm), zem pamata sagataves kārta 70mm no betona C8/10 un blietēta grunts | kpl. | 1
1-5-56 |  | Stiprinājumu komplekts enkurošanai | kompl | 1
1-5-57 | 30-00000 | Septisko notekūdeņu pieņemšanas un šķaidīšanas tvertnes Vd=12m³ uzstādīšana (uzstāda piegādātājs) uz gatavas pamatu plātnes, ieskaitot pamatu plātnes izbūvi, noenkurošanu, sūkņa darbs objektā, sūkņa transports uz/no objektu, betona transports uz/no objektu, betonēšanas palīgmateriāli) | vieta | 1
1-5-58 |  | Septisko notekūdeņu pieņemšanas un šķaidīšanas tvertne 2000x2500x2700,Vd=12m³ ar nerūsējoša tērauda (tērauds AISI430) korpusu, 2 līmeņa devējiem, nerūsējoša tērauda sūkņa vadīkla, nerūsējoša tērauda sūkņa izcelšanas ķēde, nerūsējoša tērauda trepes, elektrosadles skapis ar vadības bloku, nerūsējoša tērauda verami vāki, izceļams rupjā piesārņojuma uztveršanas grozs, cinkota metāla restes, sūknis DG Blue 50 M Q=6m3/h; H=5m; U=230V; N=0.37kw. ar apsaisti, mikseris ar stiprinājumiem, pārsūknēšanas sūkni Q=6m3/h; H=5m;U=230v; N=0.37kw. ar apsaisti ūdens padošanai atšķaidīšanai uz pieņemšanas kameru, kabeļi, nozarkārbas. | kpl. | 1
1-5-59 |  | Pamatu plātne 3x2,5x0,25m no C25/30 XC2+XF1 betona ar augšējo un apakšējo stiegrojuma režģi SR-1 Ø12 B500 (s.200x200mm), savienotas ar aptverēm Ø10 B500 (s.400x400mm), zem pamata sagataves kārta 70mm no betona C8/10 un blietēta grunts | kpl. | 1
1-5-60 |  | Stiprinājumu komplekts enkurošanai | kompl | 1
1-5-61 | 30-00000 | Dūņu mineralizatora izbūve | vieta | 1
1-5-62 |  | Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka Ø2000mm ar akas pamatni, grodiem, groda pārseguma vāku un ķeta akas vāku 12,5t, hidroizolēta (h=3.5m ). | kpl. | 1
1-5-63 | 30-00000 | Attīrītā ūdens uzkrāšanas akas, ieskaitot spiedvadus izbūve uz septisko notekūdeņu pieņemšanas kameru un pirmreizējo nostādinātāju | vieta | 1
1-5-64 |  | Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka Ø1500mm ar akas pamatni, grodiem, groda pārseguma vāku un ķeta akas vāku 12,5t, hidroizolēta (h=3.5m ) ar diviem tehniskā ūdens sūkņiem Q=6m3/h; H=5m, apsaisti (K1-8) | kpl. | 1
1-5-65 |  | Spiedvads PE OD63, PN10 | m | 29.5
1-5-66 | 30-00000 | Digitālā uzmērīšana un izpilddokumentācijas sagatavošana objekta nodošanai | m | 113.6
1-5-67 | 27-00000 | Pārbaude uz infiltrāciju, pašteces kanalizācijas izpildmērījumi un dokumentācijas sagatavošana | m | 113.6
1-6 |  | KANALIZĀCIJAS SPIEDVADA CAURUĻU IEGULDE
1-6-68 |  | Tranšejas pamatnes izbūve, smilts slāņa biezums h=15cm un cauruļvadu apbēršana,smilts slāņa biezums h=0,15+caurules diametrs un signāllentas uzstādīšana | t.m. | 31.2
1-6-69 |  | Signāllenta ar uzrakstu "Kanalizācija" | m | 31.2
1-6-70 |  | Smilts, max frakcija 15mm | m3 | 11.2237
1-6-71 |  | Cauruļvadu guldīšana gatavā tranšejā | m | 34.2
1-6-72 |  | Caurules PE100 OD63, SDR17 | m | 34.2
1-6-73 |  | Veidgabalu montāža tranšejā | gb | 2
1-6-74 |  | PE līkums OD63 61…90⁰ | gb | 2
1-6-75 |  | Spiedvada hidrauliskā pārbaude, skalošana, izpildmērījumi un dokumentācijas sagatavošana | obj. | 1
1-7 |  | KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJU (KSS) IZBŪVE
1-7-76 |  | Pašenkurojošas kanalizācijas sūkņu stacijas uzstādīšana, tajā skaitā visa nepieciešamā papildus aprīkojuma uzstādīšana, pārbaude, pievienošana komunikācijām | gb. | 2
1-7-77 |  | Pašenkurojošas rūpn.ražota polietilēna vai stiklaplasta sūkņu stacija D=1,5m, H=4,40m, ieskaitot 2 sūkņus (1darba+1 rezerves) Q=1,2 l/s, H=5,5m, veidgabaliem, elektromagnētisko plūsmas mērītāju DN25 komplektā ar elektronisko un vadības bloku un nepieciešamajiem elektrokabeļiem un materiāliem šo iekārtu uzstādīšanai un pieslēgšanai pie esošās kanalizācijas sūkņu stacijas elektrības sadalnes vai batereju, vadības paneli (aprīkots ar sildītāju un termoregulātoru) un bloku, automātiku (IP55 klase), 4 līmeņu devējus, nerūsējoša tērauda (AISI 304) kāpnes pārklātās ar pretslīdes pārklājumu, nerūsējoša tērauda (AISI 304) grozu, nažveida aizbīdni DN200, slēdzamu polietilēna vāku, ventilācijas cauruli uc. | kompl. | 1
1-7-78 |  | Pašenkurojošas rūpn.ražota polietilēna vai stiklaplasta sūkņu stacija D=1,5m, H=2,05m, ieskaitot 2 sūkņus (1darba+1 rezerves) Q=1,2 l/s, H=2,5m, veidgabaliem, elektromagnētisko plūsmas mērītāju DN25 komplektā ar elektronisko un vadības bloku un nepieciešamajiem elektrokabeļiem un materiāliem šo iekārtu uzstādīšanai un pieslēgšanai pie esošās kanalizācijas sūkņu stacijas elektrības sadalnes vai batereju, vadības paneli (aprīkots ar sildītāju un termoregulātoru) un bloku, automātiku (IP55 klase), 4 līmeņu devējus, nerūsējoša tērauda (AISI 304) kāpnes pārklātās ar pretslīdes pārklājumu, nerūsējoša tērauda (AISI 304) grozu, nažveida aizbīdni DN200, slēdzamu polietilēna vāku, ventilācijas cauruli uc. | kompl. | 1
1-8 |  | TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA
1-8-79 | 32-00000 | Žoga ierīkošana (metināts žogs ar PVC pārklājumu, 1,8m(h virs zemes), lodziņa izmēri 75x100mm, metāla stabiņi 80x60mm ar PVC pārklājumu L=2,5m solis 2m, stabiņu cepures spriegotāji, atsaites, betons C30/37, minerālmat. maisījums fr.0/45 , montāžas palīgmateriāli) | m | 63
1-8-80 | 32-00000 | Divviru vārtu montāža, atveramais platums 4m, augstums 1.75m (slēdzami krāsotas metāla konstrukcijas vārti 4x1,75(h)m, 2gb stabi no krāsotas kvadrātprofila caurules+ 3D siets, stiprinājumi, montāžas palīgmateriāli) | kpl. | 1
1-8-81 | 35-00000 | Grants seguma izbūve | m2 | 129.1
1-8-82 |  | Minerālmateriālu maisījuma kārtas izbūve 0/32s, h=10cm, AADT j,smagie <100 | m2 | 129.1
1-8-83 |  | Minerālmateriālu maisījums 0/56, h=15cm, AADT j,smagie <100 | m2 | 129.1
1-8-84 |  | Drenējošā kārta, h=40cm (≥60MPa) | m2 | 129.1
1-8-85 | 31-00000 | Augu zeme h=10cm, apsēta ar zālāja sēklām zaļās zonas atjaunošanai | m2 | 589
1-8 |  | BŪVGRUŽI
1-8-86 | 02-20000 | Būvgružu šķirošana, aizvešana un utilizācija | m³ | 15
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0