## Sheet1
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Iepirkumu procedūra Nr. LOV-2023/07
Terapeitiskais lāzers sāpju un iekaisumu kontrolei un mazināšanai.
| PRASĪBA | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS
1. | IEKĀRTA
1.1. | Ražotājs
1.2. | Modelis
1.3. | Ražotājvalsts
1.4. | Ražotāja noteikts diagnostikas biežums
1.5. | Ražošanas gads
1.6. | Svars ne vairāk kā 3kg
2. | Tehniskās prasības:
2.1. | Ārstēšanas protokoli ne mazāk kā 1300
2.2. | Viļņu garumi ne mazāk kā 4 (650nm; 810nm; 915nm; 980nm)
2.3. | Ārstēšanas uzgaļi (lēcas)
2.3.1. | 25mm atvērta Zoom lēca - gan kontakta, gan bezkontakta lietošanai ar reguējamu lāzera stara blīvumu
2.3.2. | 50mm atvērta lēca
2.3.3. | 25mm kontakta lēca
2.3.4. | 50mm kontakta lēca
2.4. | Viļņu garumu kombinēšana vismaz 15 kombinācijas
2.5. | Frekvence 1-20 000 Hz & ISP
2.6. | Diodes
2.6.1. | Diožu skaits ne mazāk kā 4
2.6.2. | Diodes veids - augstas jaudas cietvielu diodes modelis
2.7. | Intensīva režīma pulsācija (ISP) 28W
2.8. | Nepārtraukta viļņa režīms (CW) 24W
2.9. | Tehnoloģiju platforma
2.9.1. | 7 collu HD skārienekrāns
2.9.2. | Wi-Fi iespējoti programmatūras atjauninājumi
2.9.3. | Android platforma
2.10. | Pacientu datubāze un neierobežots pacientu vēstures datu apjoms
2.11. | Aizsargbrilles ne mazāk kā 3
2.12. | Ādas toņu izvēle
3. | Baterija
3.1. | Darbības laiks līdz 1 stundai (nepārtraukti lietojot)
3.2. | Darbības laiks līdz 7 stundām (stacionāri);
3.3. | Uzlādes laiks ne vairāk kā 30 min
3.4. | Maināma baterija
3.5. | Akumulatora lādētājs
4. | Citas prasības
4.1. | Programmatūras valoda - latviešu valoda
4.2. | Detalizēta ārstēšanas protokolu un tehniku rokasgrāmata latviešu valodā
4.3. | Ārstēšanas parausgdemonstrējumu videomateriāli
4.4. | Pārnēsājams, pārnēsāšanas koferis
4.5. | Bezmaksas iekārtas piegāde un uzstādīšana
4.6. | Garantija vismaz 24 mēneši
4.7. | Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība un remonti ir bez maksas
4.8. | Atbilst CE prasībām un ir atbilstoši marķēts
4.9. | Iekārtas apmaksas veids: 100% pēcapmaksa
4.10. | Piegādes termiņš 4 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas dienas