	
	
	



	
	
	



APSTIPRINĀTS:
ar iepirkuma komisijas 2024.gada 23.jūlija
sēdes protokolu Nr.12
[bookmark: _Hlk140150540]
[bookmark: _Hlk70322056][bookmark: _Hlk169244937]VAS “Latvijas dzelzceļš”
Atklātā konkursa
„Bezemisiju vilcienu dzelzceļa infrastruktūras attīstība: būvniecība” 
(iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ 2023/213-AK)
SKAIDROJUMS Nr.10

	Nr. 
	Jautājumi 
	
Atbildes

	1.
	Par kontakttīkla līniju krustojumu ar citām elektrolīnijām. Lūdzu precizējiet, vai tagad visās vietās tiek nodrošināts vadu savstarpēja izvietojuma minimālais attālums no kontakttīkla augstākā punkta līdz citām elektrolīnijām?
	Sk. I sējuma “Vispārīgās prasības” 8.2.p. un 1.15.p.

	
	About contact network line intersection with other power lines. Please specify do now in all places the minimum height of the wire arrangement from the highest point of the catenary network to other power lines ensured?
	

	2.
	Par kontakttīkla līniju krustojumu ar citām elektrolīnijām. Lūdzam precizēt, vai Uzņēmējiem būs jāsaņem tehniskās prasības no citiem elektrotīklu piegādātājiem, ja projekts tiks sagatavots, ņemot vērā, ka esošā situācija atbilst minimālajām prasībām un tiek mēģināts to saglabāt?
	Sk. I sējuma “Vispārīgās prasības” 8.2.p. un 1.15.p.


	
	About contact network line intersection with other power lines. Please specify do contractors will have to get technical requirement from other electrical network providers if design will be prepared by considering that the current situation meets the minimal requirements and trying to keep it?
	

	3.
	Lūdzam precizēt, vai kontakttīkla sekcionēšanas shēmā (tās esošajā daļā) netiks veiktas izmaiņas?
	Projektu realizācijas laikā var tiks veiktas izmaiņas kontakttīkla sekcionēšanas shēmā.

	
	Please explain does sectioning scheme of contact network (existing part of it) will be the same as now?
	

	4.
	Vai visi esošie kontakttīkla atdalītājs ir savienoti ar SCADA? Ja nē, lūdzu, norādiet to atdalītāju numurus, kuri ir pievienoti un kuri nav.
	Jautājums nav skaidrs. Precizējiet par kādiem esošiem kontakttīkla atdalītājiem iet runa.

	
	Does all existing catenary network disconnectors are connected to SCADA? If not, please specify the numbers of those disconnectors which are connected and which are not.
	

	5.
	Lūdzu, precizējiet kontakttīkla specifikācijas 7.24. nodaļu. 55. attēlā nav skaidrs, un ir grūti nolasīt apakšstaciju nosaukumus, kabeļu garumus, utt. Lūdzam sniegt labas kvalitātes shēmu, lai visi konkursa iesaistīti dalībnieki varētu novērtēt pareizo darbu apjomu un veikt pareizus aprēķinus.
	Sk. II sējuma “Kontakttīkls” 6.Pielikumu.

	
	Please specify chapter 7.24 from catenary network specification. Figure 55 is not clear and it’s hard to read names of substations, lengths of cables etc. Please provide good quality scheme that all competitors could estimate the right amount of works and make right calculations.
	

	6.
	Lūdzu, precizējiet kontakttīkla specifikācijas 8.5.1. nodaļu. Norādīti divi apakšstaciju nosaukumi KTA-118GL, 224GL. Vai šeit ir kāda saistība ar attēlu Nr. 55? Cik apakšstaciju nepieciešams mainīt šajā konkursā (lūdzu, norādiet skaitu un nosaukumus)?
	Sk. II sējuma “Kontakttīkls” 6.Pielikumu.

	
	Please specify chapter 8.5.1 from catenary network specification. There are given 2 names of substations KTA-118GL, 224GL. Is there any connection with image no. 55? How many substations should be changed in this tender (please specify names)?
	

	7.
	Kāda tipa Sprieguma ierobežošanas iekārtas jāizmanto metāla paneļu zemēšanai? Specifikācijā ir norādīti visi iespējamie modeļi (klase) ar cenu diapazonu no diezgan lētiem līdz ļoti dārgiem. Precīzāka informācija par iekārtām palīdzētu optimizēt cenas aprēķinu.
	Sk. II sējuma “Kontakttīkls” 7.27. punktu.

	
	What type of VLD’s should be used in earthing metal panels? In specification it is given maybe all possible models (class) with price range from quite cheap to very expensive, so it will optimize the price calculation
	

	8.
	Vai mēs pareizi saprotam, ka visa esošā apgaismojuma sistēma ir jāmaina uz jaunu? Lūdzu apstipriniet, ka ir jāmaina visi stabi, gaismekļi, vadības paneļi un kabeļi?
	Sk. II sējuma “Kontakttīkls” 5.punktu.

	
	Do we understand correctly that all existing lighting system must be changed to a new one? Please confirm, that all poles, luminaires, control panels and cables must be changed?
	

	9.
	Vai ir vietas, kur apgaismojums jāierīko no nulles? Lūdzu, norādiet tās, ja ir.
	Sk. I sējuma “Vispārīgās prasības” 8.2.p.


	
	Maybe there are some places where lighting must be installed from zero? If so, please specify places.
	

	10.
	Varbūt ir dažas vietas, kur apgaismojums atbilst prasībām un to nav neieciešams mainīt? Ja tā, lūdzu, norādiet tādas vietas.
	Sk. II sējuma “Kontakttīkls” 5.punktu.

	
	Maybe there are some places where lighting meets the requirement, and it must not be changed? If so, please specify them.
	

	11.
	Varbūt ir dažas vietas, kur jau ir uzstādīti jauna tipa gaismekļi un mēs tos varētu izmantot, tikai jāuzstāda jauna tipa (stikla šķiedras/kompozītmateriāla) stabus? Ja tā, lūdzu, norādiet tādas vietas.
	Sk. II sējuma “Kontakttīkls” 5.punktu.

	
	Maybe there are some places where new type luminaires are installed, and we could use them just need to install new type (fiberglass) poles? If so, please specify them.
	

	12.
	Lūdzam norādīt darbu sākumu (sākuma punktu) Zemitānu stacijā un beigu punktu Garkalnes stacijā, norādot kontakttīkla balsta/staba vai/un piketa numuru?
	Sk. I sējuma “Vispārīgās prasības” 8.2.p. un 1.15.p.
Sk. II sējuma “Kontakttīkls” 1.punkta 2.apakšpunktu.

	
	Please specify beginning of works (starting point) in Zemitani station and end point in Garkalne station by providing number of catenary network support/pole or/and picket?
	

	13.
	Lūdzu, precizējiet, vai gaisvadu elektrolīniju, piemēram, GL u.c. vadi ir jāmaina pret jauniem?
	Sk. II sējuma “Kontakttīkls” 1.punkta 10.apakšpunktu.

	
	Please specify does wires of overhead power lines like GL etc. must be changed to new ones?
	

	14.
	Konkursa nolikuma 8.nodaļā noteikts saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma novērtējums. No sniegtā apraksta nav skaidrs, kā Iepirkuma organizācija salīdzinās piegādātāju iesniegtos piedāvājumus 1. variantā (darbu izpildes termiņš 500 dienas) un 2. variantā (darbu izpildes termiņš 1095 dienas).
Lūdzam ņemt vērā, ka var gadīties, ka viena piegādātāja iesniegtais 1. varianta piedāvājums varētu būt tikai par 1 EUR augstāks, bet ekonomiski izdevīgāks būtu otra Piegādātāja iesniegtais 2. varianta piedāvājums.
Lūdzu, apstipriniet, ka visi saņemtie piedāvājumi, gan 1., gan 2. variants, tiks salīdzināti savā starpā un darbu izpildes grafiks neietekmēs piedāvājuma izvērtēšanu.
	Skaidrojam, ka piedāvājumi tiek vērtēti attiecīgā varianta ietvaros un attiecīgi piedāvājuma varianta vērtēšanai tiek piemērots algoritms un formāts, kas noteikts nolikuma 8.3.punktā.
Attiecīgi arī darbu izpildes grafikam jāatbilst attiecīgā varianta termiņām.

	
	Tender regulation Chapter 8 specifies evaluation of the most economically advantageous offer. From the description provided, it is not clear how the Procuring Organization will compare the offers submitted by the Suppliers Option 1 (Work completion deadline 500 days) and Option 2 (Work completion deadline 1095 days).
Please note that it may happen that the Option 1 offer submitted by one of the Suppliers might be higher by just 1 EUR, but the more economically beneficial offer would be the Option 2 offer submitted by the other Supplier. 
Please confirm that all bids received, both Option 1 and Option 2, will be compared with each other and the Timeline for the Works will not affect the bid evaluation.
	

	15.
	Vai aprīkojumu tehniskā dokumentācija (datu lapas) var tikt iesniegtas angļu valodā?
	Iesniegtai dokumentācijai jābūt tulkotai latviešu valodā.

	
	Can equipment technical documents (datasheets) be submitted in English?
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