APSTIPRINĀTS:

ar iepirkuma komisijas 2024.gada 8.jūlija

sēdes protokolu Nr.9

# VAS “Latvijas dzelzceļš”

# Atklātā konkursa

# „Bezemisiju vilcienu dzelzceļa infrastruktūras attīstība: būvniecība”

# (iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ 2023/213-AK)

SKAIDROJUMS Nr.5

| Nr.p.k. | Jautājumi | Atbildes |
| --- | --- | --- |
| 1. | Lūdzam izsniegt ELP līniju DC_GL10 kV barošanas shēmas stacijai Zemitāni un posmam Zemitāni-Čiekurkalns. | Skat. Nolikuma 5.pieikuma Pasūtītāja prasības II SĒJUMA Pielikumu Nr.6. |
| 2. | Lūdzam iesniegt esošā apgaismojuma barošanas shēmas visām iecirkņa Zemitāni-Garkalne stacijām un posmam. | Skat. Nolikuma 5.pieikuma Pasūtītāja prasības I SĒJUMA 1.15.p. |
| 3. | Lūdzam paskaidrot, vai ir nepieciešams mainīt balstus, iekārtas un kabeļu līnijas esošajām skaļruņu, videonovērošanas un citām sistēmām, kas atrodas jaunā kontakttīkla 15 m zonā. | Ir nepieciešams mainīt balstus, iekārtas (kabeļu līnijas, ja nepieciešas) esošajām skaļruņu, videonovērošanas sistēmām, kas atrodas jaunā kontakttīkla 15 m zonā. Skat. Nolikuma 5.pieikuma Pasūtītāja prasības I SĒJUMA 1.1.p. |