	
	
	



	
	
	



APSTIPRINĀTS:
ar iepirkuma komisijas 2024.gada 8.jūlija
sēdes protokolu Nr.9
[bookmark: _Hlk140150540]
[bookmark: _Hlk70322056][bookmark: _Hlk169244937]VAS “Latvijas dzelzceļš”
Atklātā konkursa
„Bezemisiju vilcienu dzelzceļa infrastruktūras attīstība: būvniecība” 
(iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ 2023/213-AK)
SKAIDROJUMS Nr.5

	[bookmark: _Hlk70326926]Nr.p.k.
	Jautājumi
	Atbildes

	1.
	Lūdzam izsniegt ELP līniju DC_GL10 kV barošanas shēmas stacijai Zemitāni un posmam Zemitāni-Čiekurkalns.
	Skat. Nolikuma 5.pieikuma Pasūtītāja prasības II SĒJUMA Pielikumu Nr.6.

	2.
	Lūdzam iesniegt esošā apgaismojuma barošanas shēmas visām iecirkņa Zemitāni-Garkalne stacijām un posmam.
	Skat. Nolikuma 5.pieikuma Pasūtītāja prasības I SĒJUMA 1.15.p.

	3.
	Lūdzam paskaidrot, vai ir nepieciešams mainīt balstus, iekārtas un kabeļu līnijas esošajām skaļruņu, videonovērošanas un citām sistēmām, kas atrodas jaunā kontakttīkla 15 m zonā.
	Ir nepieciešams mainīt balstus, iekārtas (kabeļu līnijas, ja nepieciešas) esošajām skaļruņu, videonovērošanas sistēmām, kas atrodas jaunā kontakttīkla 15 m zonā. Skat. Nolikuma 5.pieikuma Pasūtītāja prasības I SĒJUMA 1.1.p.
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