1.pielikums

atklāta konkursa nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPPA 2023/20

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

ATKLĀTĀM KONKURSAM

“Degvielas iegāde Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienības vajadzībām”

(identifikācijas Nr. DPPA 2023/20)

IEPIRKUMA 1.-2. DAĻĀM

Degvielas iegāde Dagdas pilsētas un pagastu apvienības vajadzībām

| Nr.p.k. | Parametri | Pasūtītāja minimālās prasības |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prece | Degviela - benzīns un dīzeļdegviela |
| 2. | Degvielai jābūt pieejamai degvielas uzpildes stacijā (atbilstoši iepirkuma daļas prasībām uz kuru iesniedz piedāvājumu) | Degvielai jābūt pieejamai Latvijas Republikas teritorijā sekojošās pilsētās: IEPIRKUMA 1.daļai – Dagda; IEPIRKUMA 2.daļai - maršrutos: Dagda – Aglona – Jēkabpils – Rīga; Dagda – Daugavpils; Dagda – Rēzekne, ka arī pie Izpildītāja sadarbības partneriem Lietuvā un Igaunijā. |
| 3. | Plānotais degvielas apjoms Norādītais degvielas apjoms ir aptuvens un var mainīties atkarībā no Pasūtītajam pieejamiem finanšu līdzekļiem un sezonāliem laikapstākļiem Līguma darbības laikā | IEPIRKUMA 1.daļa: 1.benzīns 95E - 45 000 litri; 2.benzīns 98E - 5 000 litri; IEPIRKUMA 2.daļa: 1.benzīns 95E - 10 000 litri; 2.dīzeļdegviela - 30 000 litri. |
| 4. | Iespēja iegādāties degvielu | Iespēja iegādāties degvielu 7 dienas nedēļā un 24 stundas diennaktī |
| 5. | Pēcapmaksas elektronisko norēķinu kartes | Visās pretendenta piedāvātajās DUS ir jānodrošina iespēja norēķināties ar pēcapmaksas elektronisko norēķinu kartēm. Pretendents nodrošina izgatavot un piegādāt norēķinu kartes, kas ir derīgas visā Līguma darbības laikā, un izsniegt PIN (personas identifikācijas numurs) kodus, kas garantē karšu aizsardzību, Pasūtītājam bez maksas 3 (trīs) darba dienu laikā no aizpildīta karšu pieteikuma saņemšanas dienas. Karšu izgatavošana un izmantošana ir bez maksas |
| 6. | Kvalitāte (saskaņā ar Nolikuma 4.2.3.punktu, jāiesniedz degvielas atbilstības sertifikāta kopija, kas apliecina Preces (degvielas) atbilstību standartiem) | Precei ir jāatbilst spēkā esošo Latvijas nacionālo standartu, Latvijas nacionālā standarta statusā adaptēto Eiropas standartu un citu starptautisko vai reģionālo standartizācijas organizāciju standartu un citu normatīvo dokumentu prasībām. |
| 7. | Klimatiskās kategorijas | Piegādātājam jānodrošina laika apstākļiem atbilstošas Preces tirdzniecība (atbilstoša klimatiskā kategorija/klase saskaņā ar LVS EN 590:2001) |
| 8. | Apmaksa | Apmaksa 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc norēķinu perioda. |
| 9. | Gaisa spiediena riepās pārbaude un riepu piepumpēšana | Pretendenta norādītajā DUS pieejams pakalpojums – Gaisa spiediena riepās pārbaude un riepu piepumpēšana. |

IEPIRKUMA 3.DAĻAI

Dīzeļdegvielas piegāde tvertnē (rezervuārā)

1. Degvielas tvertnes (rezervuāra) piegāde un uzstādīšana

| Nr.p.k. | Parametri | Pasūtītāja minimālās prasības |
| --- | --- | --- |
| 1. | Iekārta | Degvielas tvertne (rezervuārs) |
| 2. | Tilpums | No 7000 līdz 9999 litri |
| 3. | Skaits | 1 gab. |
| 4. | Uzstādīšanas adrese | Pasta iela 33A, Dagda, Krāslavas novads, LV-5674 |
| 5. | Piegādes un uzstādīšanas laiks | Ne vēlāk kā 90 kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas Pretendents nodrošina Iekārtas piegādi un uzstādīšanu norādītajā adresē atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām |
| 6. | Iekārtas atbilstība | Virszemes metāla vai cita materiāla tvertne (rezervuārs) degvielas uzpildīšanai, glabāšanai un izsniegšanai atbilstoši MK Nr.409 no 12.06.2012. "Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām" un MK Nr.74 no 20.02.2001. "Prasības degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskajām iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība” |
| 7. | Aprīkojums |  |
| 7.1. | Slēdzams nodalījums Degvielas izsniegšanas iekārtas aprīkojumam |  |
| 7.2. | Degvielas pārplūdes novēršanas aprīkojums |  |
| 8. | Degvielas izsniegšanas iekārta |  |
| 8.1. | Degvielas sūkņa ražība no 69 līdz 99 litri/min |  |
| 8.2. | Precizitāte: +/- 1 % |  |
| 8.3. | Iekārta nodrošina gaisa atdalīšanu un aizsardzību pret pārliešanu |  |
| 8.4. | Digitāls degvielas patēriņa skaitītājs |  |
| 8.5. | Degvielas izsniegšanas cauruļvada garums no 3.5 līdz 6.0 metri ar pistoli |  |
| 9. | Vadības un kontroles sistēma |  |
| 9.1. | Lietotāja identifikācija pie degvielas izsniegšanas ar elektronisko atslēgu un paroli |  |
| 9.2. | Lietotāju skaits vismaz 25 |  |
| 9.3. | Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pretendents bezmaksas nodrošina papildus nepieciešamo elektronisko atslēgu skaitu |  |
| 9.4. | Degvielas līmeņa kontrole |  |
| 9.5. | Degvielas noplūdes kontrole |  |
| 9.6. | Ūdens piejaukuma atklāšanas kontrole |  |
| 9.7. | Bezmaksas programmnodrošinājums sistēmas vadībai un kontrolei un atskaišu sagatavošanai |  |
| 9.8. | Sistēmas atmiņas apjoms ne mazāk par 250 operācijām |  |
| 9.9. | Attālināta piekļuve ar bezmaksas programmnodrošinājumu pie vadības un kontroles sistēmas ne mazāk kā 1 km attālumā no Iekārtas uzstādīšanas adreses vismaz par degvielas līmeņa un izlietojuma kontroli |  |
| 10. | Atļaujas | Saskaņā ar piedāvāto Iekārtu un Tehniskajā specifikācijā norādīto uzstādīšanas adresi, iepirkuma līguma periodā Pretendents nodrošina visu nepieciešamo atļauju saņemšanu no atbildīgajām institūcijām un uzņemas pilnu atbildību par Iekārtas uzstādīšanu, apkalpošanu, ekspluatāciju |
| 11. | Apkopes | Pretendents iepirkuma līguma periodā nodrošina Iekārtas ekspluatācijas un profilaktiskās apkopes, kā arī apkalpošanas servisu |
| 12. | Bojājumu novēršana | Kritisku bojājumu (degvielas tvertnes bojājums, degvielas izsniegšanas iekārta nedarbojas, sistēma nefunkcionē, utml.) novēršana ne ilgāk kā 24 stundu laikā, un maznozīmīgu bojājumu novēršana ne ilgāk kā 48 stundu laikā no bojājuma pieteikuma brīža, Pretendents nodrošina tvertnes (rezervuāra) vai sistēmas pilnu funkcionalitāti atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām |
| 13. | Lietošanas instrukcija | Pretendents nodrošina Iekārtas, tās vadības un kontroles sistēmas, lietošanas apmācību norādītajā uzstādīšanas adresē un lietošanas instrukciju latviešu valodā |
| Nr.p.k. | Parametri | Pasūtītāja vēlamās prasības |
| 14. | Tvertne | Virszemes metāla vai cita materiāla dubultsienu tvertne (rezervuārs) ar 1.gab tilpni noteiktajā tilpumā dīzeļdegvielas uzpildīšanai, glabāšanai un izsniegšanai atbilstoši MK Nr.409 no 12.06.2012. "Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām" un MK Nr.74 no 20.02.2001. "Prasības degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskajām iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība” |
| 15. | Degvielas uzpildīšana tvertnē | Degvielas uzpildīšana tvertnē ar apakšējo uzpildi vai cits risinājums, kas nodrošina putu neveidošanos tvertnē uzpildes laikā |
| 16. | Vadības un kontroles sistēma |  |
| 16.1. | Bezmaksas programmatūra nodrošina tvertnes vadības un kontroles sistēmas datu analizēšanas atskaišu veidošanu par degvielas izlietojumu visa līguma darbības periodā |  |
| 16.2. | Brīdinājumu kontroles sistēma, kas nosūta paziņojumu uz e-pastu un/vai īsziņu uz mobilo tālruni vismaz par minimālo degvielas līmeni tvertnē un tehniskajām kļūdām |  |
| 16.3. | Dubultsienu tvertnes starpsienu degvielas noplūdes kontroles sistēma. |  |

2. Vairumtirdzniecības degvielas piegāde

| Nr.p.k. | Parametri | Pasūtītāja minimālās prasības |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prece | Dīzeļdegviela |
| 2. | Piegādes adrese | Pasta iela 33A, Dagda, Krāslavas novads, LV-5674. |
| 3. | Plānotais degvielas apjoms Norādītais degvielas apjoms ir aptuvens un var mainīties atkarībā no Pasūtītajam pieejamiem finanšu līdzekļiem un sezonāliem laikapstākļiem Līguma darbības laikā | 250000 litri |
| 4. | Plānotais degvielas piegādes vidējais apjoms vienā reizē | 7000 litri |
| 5. | Plānotais degvielas piegādes periodiskums | Līdz 2 (divām) reizēm mēnesī |
| 6. | Preces piegādes laiks | Pretendents nodrošina Preces piegādi ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pilnvarotās personas pasūtījuma veikšanas brīža. Preces piegāde darba dienās no plkst.8.00 līdz plkst.16.30 vai citā Pušu pilnvaroto personu saskaņotā laikā. |
| 7. | Kvalitāte (saskaņā ar Nolikuma 4.2.3.punktu, jāiesniedz degvielas atbilstības sertifikāta kopija, kas apliecina Preces (degvielas) atbilstību standartiem) | Precei ir jāatbilst spēkā esošo Latvijas nacionālo standartu, Latvijas nacionālā standarta statusā adaptēto Eiropas standartu un citu starptautisko vai reģionālo standartizācijas organizāciju standartu un citu normatīvo dokumentu prasībām |
| 8. | Preces atbilstības dokuments | Par katru Preces piegādāto apjomu Piegādātajam jāiesniedz Pasūtītājam Preces atbilstības sertifikāta kopija (Preces atbilstības sertifikāta kopija jāiesniedz nevis par konkrēto Pasūtītājam piegādāto Preces apjomu, bet par to Preces partiju, no kuras Prece ir piegādāta Pasūtītājam) |
| 9. | Klimatiskās kategorijas | Piegādātājam jānodrošina laika apstākļiem atbilstošas Preces tirdzniecība (atbilstoša klimatiskā kategorija/klase saskaņā ar LVS EN 590:2001) |
| 10. | Preces uzpilde | Preces uzpildi jāveic, izmantojot verificētu speciālu uzpildes iekārtu, kas nodrošina uzpildītās degvielas daudzuma noteikšanu, dabas aizsardzības un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu |
| 11. | Līguma prasībām neatbilstošas Preces apmaiņas kārtība | Piegādātājam, līguma prasībām neatbilstošas Preces piegādes gadījumā, tā par saviem līdzekļiem jāapmaina pret līguma un pasūtījuma prasībām atbilstošu Preci, pamatojoties uz pasūtītāja iesniegto pretenziju |
| 12. | Apmaksa | 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attaisnojuma dokumenta saņemšanas dienas |