## 1.
Tehniskā specifikācija / Tehniskais – finanšu piedāvājums
Nr.p.k. |  | Iekārtas nosaukums, tehniskās prasības un funkcionalitāte | Pretendenta piedāvājums
1. |  | Griestu pacēlāja sistēma fizioterapijas zāles aprīkošanai
Iekārtas ražotājs:
Iekārtas modelis:
|  |  | Vienības cena eur bez PVN | Skaits | Cena kopā eur bez PVN
|  | Pacēlājs pilnā komplektācijā (vērtēšanas kritērijs A) |  | 1 | 0
|  | Iekārtas ražotāja noteiktās apkopes darba (t.s. elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes) un nomaiņas materiālu izmaksas 2 gadiem (vērtēšanas kritērijs B), ja ražotājs nav paredzējis iekārtām tās ekspluatācijas laikā plānveida darbus vai maināmos materiālus, jāiesniedz ražotāja apliecinājums. |  | 1 | 0
|  |  |  | Piedāvājuma kopējā summa eur bez PVN | 0
1. | 1 | Vispārīgās prasības
1. | 1.1 | Ierīcei ir jāatbilst medicīnas ierīču regulai 2017/745, jāiesniedz ražotāja izdota ES atbilstības deklarācija un pilnvarotās iestādes izdots CE sertifikāts (ja ierīce ir II a vai augstākas klases), atbilstoši regulai 2017/745 vai direktīvai 93/42 EEK (ja ierīce ir II a vai augstākas klases) regulas pārejas periodā. |  |  | Jāiesniedz dokuments
1. | 1.2 | Piegādātājam ir jābūt ražotāja pilnvarotam iekārtu izplatīt Latvijas teritorijā, jāiesniedz autorizācijas vēstule. |  |  | Jāiesniedz dokuments
1. | 1.3 | Pretendents var nodrošināt iekārtas servisu, jāiesniedz apliecinājums. Defekta noteikšana nepieciešamības gadījumā ne vairāk kā 2 darba dienu laikā. Remonta veikšana ne vairāk kā 5 darba dienu laikā. |  |  | Jāiesniedz dokuments
1. | 1.4 | Iekārtas garantija ne mazāk kā 24 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža. (vērtēšanas kritērijs C) |  |  | Jāieraksta garantijas termiņš
1. | 1.5 | Iekārtai ir lietošanas instrukcija latviešu valodā (lietošanas instrukcija var būt tulkota uz piegādes brīdi)
1. | 1.6 | Iekārtai ir ražotāja izdots plānveida darbu saraksts (apkopes, elektrodrošības, funkcionālās pārbaudes, kalibrēšana utml.) ar norādītiem periodiskumiem (darbu saraksts var būt iesniegts uz piegādes brīdi). Ja ražotājs plānveida darbus nav paredzējis, jābūt ražotāja izsniegtam apliecinājumam, ka nekādi plānveida servisa darbi no ražotāja puses nav nepieciešami.
1. | 1.7 | Iekārta ir jauna ražotas ne ātrāk kā 2 gadus pirms iepirkuma izsludināšanas, iepriekš nelietota un nesatur lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas
1. | 1.8 | Iekārtas piegāde un uzstādīšana ne vairāk kā 8 nedēļu laikā no pasūtīja veikšanas brīža.
1. | 2 | Tehniskās prasības |  |  | Norāde uz informatīvā materiāla nosaukumu un tā lapas numuru, kurā norādīta atbilstība izvirzītajām prasībām
1. | 2.1 | Šķērssliežu sistēma, kas sastāv no divām paralēlām sliedēm un šķērssliedes, uz kuras ir uzstādīts pacēlājs
1. | 2.3 | Pacēlājs ar šķērssliežu sistēmu ir paredzēts pacientu pācelšanai un pārvietošanai sedus pozicijā no (uz) gultas, ratiņkrēsla, grīdas, trenažiera.
1. | 2.4 | Sliežu sistēmas uzstādīšana pie sienas vai pie griestiem
1. | 2.5 | Darba zonas izmēri atbilstoši konkrētās telpas izmēriem pa perimetru. Garums - 6,15m., platums - 6,5m.(iespēja apskatīt telpu)
1. | 2.1 | Pacēlāja vadīšana ar pulti
1. | 2.3 | 2 punktu pacelšanas rāmis
1. | 2.4 | Celšanas siksnas garums ne mazāk kā 2,0 m.
1. | 2.5 | Celtspēja ne mazāk kā 200 kg
1. | 2.1 | Avārijas apstāšanās mehanisms
1. | 2.3 | Avārijas nolaišana elektriska un mehāniska ( manuāla)
1. | 2.4 | Pacēlājs apstājas, kad slodze pārsniedz maksimālo
1. | 2.5 | Trokšņa līmenis ne vairāk par 65 dB
1. | 2.1 | Darbojas no akumulatora
1. | 2.3 | Ladejas no Latvijas tīkla sprieguma nenoņemot no liežu sistēmas (220-240V/50Hz).
1. | 3 | Komplektācijā
1. | 3.1 | Šķērssliežu sistēma - 3 sliedes
1. | 3.2 | Elektriskais pacēlājs - 1gab.
1. | 3.3 | 2 punktu pacelšanas rāmis - 1gab.
1. | 3.4 | Rokas vadības pults - 1gab.
1. | 3.5 | Pacelšanas slingi ar galvas atbalstu (XL,L izmēra).
1 Ja šādus darbus ražotājs nav paredzējis, jāiesniedz ražotāja izsniegts dokuments, kurā ir norādīts, ka nav nepieciešami nekādi plānveida servisa darbi apkopes, pārbaudes vai metroloģiskās pārbaudes iekārtas darbības pilnvērtīgai nodrošināšanai. Ja darbi ir paredzēti darbu saraksts un periodiskums, jāiesniedz ar iekārtas piegādi.