## ST RPR
Darbu izmaksas
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m | 3
2 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 3
3 | Teritorijas labiekārtošana | m2 | 2
4 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē (pagarinājums, nepieciešamības gadījumā) | m | 33
5 | ZS kabeļa līdz 70 mm2 ievēršana caurulē | m | 6
6 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare (pagarinājums, nepieciešamības gadījumā) | gab. | 11
7 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 70 mm2 gala apdare | gab. | 2
8 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 pārejas savienošanas uzmavas montāža (pagarinājums, nepieciešamības gadījumā) | gab. | 11
9 | ZS kabeļlīnijas pievienošana (atvienošana) | gab. | 2
10 | Sadalnes papildramja vai kabeļu ievada sekcijas montāža | gab. | 1
11 | Kabeļu komutācijas sadalnes montāža | gab. | 1
12 | Kabeļu komutācijas sadalnes demontāža (piem., KS tipa) | gab. | 2
13 | Automātslēdža montāža sadalnē | gab. | 36
14 | Kontaktora montāža | gab. | 3
15 | Pārslēdža montāža | gab. | 3
16 | Releja montāža | gab. | 5
17 | AVS sadale C-BOX 10 montāža | gab. | 1
18 | 1 fāzes rozetes montāža | gab. | 1
19 | 3 fāzu rozetes montāža | gab. | 1
20 | Apgaismojuma montāža | gab. | 1
21 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža | gab. | 1
22 | RPA “Rīgas gaisma” maksas pakalpojums par ielu apgaismojuma komunikāciju tīkla uzraudzība būvniecības vai rekonstrukcijas laikā | objekts | 1
Materiālu izmaksas
1 | Apgaismojuma vadības sadalne. Individuālais pasūtījums. Komplekts ar papildrāmi un montāžas izstrādājumiem. KS-6A tipa (platums 1600mm) | kompl. | 1
2 | Kabelis 1kV četrdzīslu NYY-J-1-4x50 mm2 | m | 8
3 | Kabelis 1kV četrdzīslu NYY-J-1-4x35 mm2 (pagarinājums, nepieciešamības gadījumā) | m | 45
4 | Kabelis 1kV četrdzīslu NYY-J-1-4x16 mm2 (pagarinājums, nepieciešamības gadījumā) | m | 10
5 | Gala apdare 1kV, četrdzīslu kabelim | kompl. | 2
6 | Gala apdare 1kV, četrdzīslu kabelim (pagarinājums, nepieciešamības gadījumā) | kompl. | 11
7 | Pārejas savienošanas uzmava 1kV četrdzīslu kabelim (pagarinājums, nepieciešamības gadījumā) | kompl. | 11
8 | Caurule, gofrēta 450N, d=75 | m | 6
9 | Caurule, gofrēta 450N, d=110 (pagarinājums, nepieciešamības gadījumā) | m | 33
10 | Signāllenta kabeļlīnijai, platums 125 mm | m | 6
11 | AVS sadale C-BOX 10 CITYLIGHT GSM controller (ar RF vadības moduli) | kompl. | 1
12 | Automātslēdzis 1P, C, 6A | gab. | 2
13 | Automātslēdzis 1P, C, 16A | gab. | 4
14 | Automātslēdzis 1P, C, 20A | gab. | 3
15 | Automātslēdzis 1P, C, 32A | gab. | 3
16 | Automātslēdzis 1P, C, 40A | gab. | 6
17 | Automātslēdzis 1P, C, 50A | gab. | 9
18 | Automātslēdzis 1P, C, 63A | gab. | 6
19 | Automātslēdzis 3P, C, 16A | gab. | 2
20 | Modulārais slēdzis 3P, 125A | gab. | 1
21 | Kontaktors | gab. | 3
22 | Relejs | gab. | 5
23 | Grupu slēdzis 16A | gab. | 3
24 | Apgaismojums | kompl. | 1
25 | 1 fāzes rozete 16A | gab. | 1
26 | 3 fāzu rozete 16A | gab. | 1
27 | Zemējums sadalnei | kompl. | 1
28 | Vadības sadalni komplektēt ar atslēgu V2432 | kompl. | 1
29 | Celtniecības materiāli | objekts | 1
Citi darbi
Darbu izmaksas
1 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | m | 3
2 | EPL digitālā uzmērīšana | m | 8
3 | Transporta un gājēju kustības organizēšana | objekts | 1
4 | Demontējamās elektrolīnijas uzmērīšana | objekts | 1
5 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1
* Visās kalkulācijās tiek iekļauta objekta apsekošana, nepieciešamās izmaksas transportam, mehānismu un tehnikas izmantošanai, norīkojuma vai rīkojuma sagatavošana, pārslēgumu veikšana, darba vietas sagatavošana un brigādes pielaišana pie darba, nepieciešamās dokumentācijas noformēšana, mērījumu veikšana, skaņojumi ar zemes un komunikāciju īpašniekiem, teritorijas (darba vietas) sakopšana, palīgmateriāli, kā arī visas pieskaitāmās izmaksas un peļņas procenti (bez digitālās uzmērīšanas, pašvaldību, būvvaldes u. c. komunikāciju turētāju nodevām).
* Visās demontāžas kalkulācijās paredzēta demontēto materiālu apsaimniekošana. Demontētos materiālus nodot attiecīgajām RPA „RĪGAS GAISMA” struktūrvienībām.
Iekārtu un materiālu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstrādājumu.