## Koptāme
Koptāme
Apgaismojuma izbūve
Būves nosaukums
Nordeķu parka apgaismes elektrotīklu izbūve , Rīgā
Objekta nosaukums un adrese
RVPA "Rīgas gaisma" 2023/??/AK
Tāme sastādīta: __.___._______
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Darba izmaksas (EUR)
1 | Nordeķu parka apgaismes elektrotīklu izbūve , Rīgā
Kopā
PVN (21%)
Pavisam būvniecības izmaksas
Sastādīja:

## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķins
(būvdarba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Apgaismes būvniecība
Objekta nosaukums: Nordeķu parka apgaismes elektrotīklu izbūve
Objekta adrese: Nordeķu parks, Rīgā
Pasūtītājs: RVPA "Rīgas gaisma"
[5 empty] | Par kopējo summu, EUR |  | 0
[5 empty] | Kopējā darbietilpība, c/h |  | 0
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (EUR) | Tai skaitā: |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga (EUR) | būvizstrādājumi (EUR) | mehānismi (EUR)
1 | Tāme Nr. 1 | Nordeķu parka apgaismes elektrotīklu izbūve , Rīgā
Kopā
Virsizdevumi
t.sk.darba aizsardzība
Peļņa
Pavisam kopā
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Lokālā tāme
LOKĀLA TĀME Nr.1
Būves nosaukums: Apgaismes būvniecība
Objekta nosaukums: Nordeķu parka apgaismes elektrotīklu izbūve
Objekta adrese: Nordeķu parks, Rīgā
Pasūtītājs: RVPA "Rīgas gaisma"
[13 empty] | Tāmes izmaksas, EUR |  | 0
Tāme sastādīta 2023. gadā ar tā brīža tirgus cenām pamatojoties uz Tehnisko specifikāciju | [12 empty] | Tāme sastādīta 2023.gada __._______
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Skaits | Vienības cena | [5 empty] | Kopējās izmaksas
[5 empty] | Laika normas (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | Kopā, EUR | darbietilpība (c/h) | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | Summa, EUR
Darbu izmaksas
1 | līg.cena | Bedres rakšana/aizbēršana apgaismes balsta pamatam | gb. | 42
2 | līg.cena | Apgaismojuma balsta pamata montāža | gb. | 42
3 | līg.cena | Apgaismojuma balsta montāža. H=6m | gb. | 42
4 | līg.cena | Gaismekļa montāža balstā | gb. | 42
5 | līg.cena | Automātslēdža montāža balstā | gb. | 42
6 | līg.cena | Spaiļu montāža apgaismojuma balstā | kpl. | 42
7 | līg.cena | Tranšejas rakšana un aizbēršana 1-2 kabeļiem(caurulēm) | m | 1600
8 | līg.cena | Asfaltbetona seguma demontāža | m2 | 178
9 | līg.cena | Asfaltbetona seguma atjaunošana, iekļaujot materiālus | m2 | 178
10 | līg.cena | Zaļas zonas atjaunošana | m2 | 648
11 | līg.cena | Betona bruģa seguma noņemšana un atjaunošana, iekļaujot materiālus (tiek paredzēts divkāršā platumā) | m2 | 220
12 | līg.cena | Apmales atjaunošana, iekļaujot materiālus | m | 40
13 | līg.cena | Kabeļa (caurules) nosegšana ar smilti (1 kab.) | m | 1600
14 | līg.cena | Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu 1 kabelim/caurulei | m | 1600
15 | līg.cena | Aizsargcaurules guldīšana gatavā tranšejā | m | 1600
16 | līg.cena | Aizsargcaurules izbūve ar caurduri gar aizsargājamo koku, nebojājot koka saknes | m | 42
17 | līg.cena | Kabeļa ievilkšana aizsargcaurulē | m | 1600
18 | līg.cena | Kabeļa montāža apgaismes balstā | m | 42
19 | līg.cena | Signāllentas ieklāšana | m | 1600
20 | līg.cena | Kabeļa gala apdares montāža | gb. | 111
21 | līg.cena | Kabeļu savienojuma uzmavas montāža | gb. | 6
22 | līg.cena | Apgaismojuma balsta zemējuma ierīkošana un pieslēgšana, pretestības mērīšana | kpl. | 42
23 | līg.cena | Ielu apgaismojuma sadalnes montāža | gb. | 1
24 | līg.cena | Kabeļu sadalnes montāža | gb. | 5
25 | līg.cena | Esošās vadības sadalnes demontāža | gb. | 1
26 | līg.cena | Vadības iekārtas C-box uzstādīšana un programmēšanas darbi | kpl. | 1
27 | līg.cena | Trases nospraušana | objekts | 1
28 | līg.cena | Gaismekļu programmēšana vadības ķēdē | objekts | 1
29 | līg.cena | Balstu numurēšana, ieskaitot materiālus | objekts | 1
30 | līg.cena | RPA "Rīgas gaisma" maksas pakalpojums par ielu apgaismojuma komunikāciju tīkla uzraudzība būvniecības vai rekonstrukcijas laikā. | objekts | 1
31 | līg.cena | Koku zarošana, pieaicinot sertificētu kokkopi – arboristu | objekts | 1
32 | līg.cena | Koku aizsardzības pasākumu monitorings, pieaicinot sertificētu kokkopi – arboristu | objekts | 1
33 | līg.cena | EPL ģeodēziskā kontrolkartēšana | objekts | 1
Materiālu izmaksas
1 | līg.cena | Karsti cinkots tērauda balsts, H=6m (virszemes augstums) Technopali CP6500-60 | kpl. | 42
2 | līg.cena | Apgaismes balsta betona pamats | gb. | 42
3 | līg.cena | Apgaismes balsta stiprinājuma komplekts (pie pamata), blīvējumi | kpl. | 42
4 | līg.cena | Gaismeklis Stork Little Brother 25 W 16 LEDs ZHAGA konektors, Dali-2 protokols, 10kV pārsprieguma aizsardzība RAL9006 | gb. | 37
5 | līg.cena | Gaismeklis Stork Little Brother 70 W 48 LEDs ZHAGA konektors, Dali-2 protokols, 10kV pārsprieguma aizsardzība RAL9006 | gb. | 5
6 | līg.cena | Vadības bloks montāžai gaismeklī, C-Node RF Pirms iegādes konsultēties ar RPA”Rīgas gaisma” pārstāvjiem | gb. | 42
7 | līg.cena | Vadības bloks montāžai C-BOX, C-BOX RF Pirms iegādes konsultēties ar RPA”Rīgas gaisma” pārstāvjiem | kpl. | 1
8 | līg.cena | Ielu apgaismojuma vadības sadalne T-1139, saskaņā ar shēmu ELT-3 komplektā ar visiem nepieciešamiem elementiem (t.sk. Pamatu) Pirms vadības sadalnes iegādes, komplektēšanas un montāžas sazināties ar RPA "Rīgas gaisma" pārstāvjiem (KS-6A tipa sadalne Ar C-BOX-RF V.10) | kpl. | 1
9 | līg.cena | Sadalnes atslēga V2432 | kpl. | 1
10 | līg.cena | Metāla cinkots kabeļskapis SP-7, ar metāla pamatni, ar NH00 nažiem Pirms kabeļu(c/k) skapja iegādes sazināties ar RPA”Rīgas gaisma” pārstāvjiem | kpl. | 5
11 | līg.cena | Automāslēdzis C6A, 230V | gb. | 42
12 | līg.cena | Tranzītspaiļu komplekts apgaismes balstam FTG KA502 | kpl. | 128
13 | līg.cena | Tranzītspaiļu komplekts apgaismes balstam FTG KA504 | kpl. | 40
14 | līg.cena | El. kabelis, NYY-J-4x35 | m | 7
15 | līg.cena | El. kabelis, NYY-J-4x25 | m | 50
16 | līg.cena | El. kabelis, NYY-J-4x16 | m | 1550
17 | līg.cena | El. kabelis, NYY-J-4x6 | m | 310
18 | līg.cena | El. kabelis, NYY-J-3x1.5 | m | 308
19 | līg.cena | Kabeļa gala apdare, 4x16-35mm2 EPKT0015 | kpl. | 113
20 | līg.cena | Kabeļa savienojuma uzmava LJSM-4X016-050 | kpl. | 6
21 | līg.cena | Aizsargcaurule, d75, 450N | m | 1600
22 | līg.cena | Aizsargcaurule, d75, 1250N, caurdures | m | 42
23 | līg.cena | Atkārtotā zemējuma komplekts apgaismojuma balstam (Zn d20mm, L=9m, apaļvads Zn d10mm, savienojuma spaile) | kpl. | 42
24 | līg.cena | Cinkots metāla apaļvads d10mm, atkārtoto zemējumu savienošanai, iekļaujot nepieciešamā daudzuma savienojuma spailes | m | 100
25 | līg.cena | Silgnāllenta "Uzmanību kabelis" | m | 1600
26 | līg.cena | Celtniecības smiltis | m3 | 85
27 | līg.cena | Šķembas (montāžai zem pamatnes) | m3 | 6
28 | līg.cena | Sadalnes komutēšanas materiāli | kpl. | 1
29 | līg.cena | Materiāli TP fasādes atjaunošanai pēc ielu apgaismojuma vadības sadalnes demontāžas | kpl. | 1
30 | līg.cena | Materiāli esošo kabeļu pārslēgšanai uz jauno vadības sadalni (kabeļu posmi, uzmavas u.c.) | kpl. | 1
31 | līg.cena | Palīgmateriāli | kpl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)
*Ja Pretendents piedāvā cita ražotāja gaismekļus, ar citiem tehniskajiem parametriem, tie nedrīkst pārsniegt pielikumā pievienoto gaismekļu jaudu,kā arī Pretendentam piedāvājumā jāpievieno dialux aprēķins, kurš norāda uz gaismekļu atbilstību konkrētajam ceļa posmam.
Piezīmes:
1 | Dotā specifikācija ir informatīvs materials, kuru jāskatās kopā ar rasējumiem.
2 | Iekārtu un materiālu markas un tipu izvēlas pasūtītājs.
3 | Visās kalkulācijās tiek iekļauta objekta apsekošana, nepieciešamās izmaksas transportam, mehānismu un tehnikas izmantošanai, norīkojuma vai rīkojuma sagatavošana, pārslēgumu veikšana, darba vietas sagatavošana un brigādes pielaišana pie darba, nepieciešamās dokumentācijas noformēšana, mērījumu veikšana, skaņojumi ar zemes un komunikāciju īpašniekiem, teritorijas (darba vietas) sakopšana, palīgmateriāli, kā arī visas pieskaitāmās izmaksas un peļņas procenti (bez digitālās uzmērīšanas, pašvaldību, būvvaldes u. c. komunikāciju turētāju nodevām).
4 | Visās demontāžas kalkulācijās paredzēta demontēto materiālu apsaimniekošana. Demontētos materiālus nodot attiecīgajām RVPA „RĪGAS GAISMA” struktūrvienībām vai utilizēt (atkarībā no pasūtītāja norādījumiem).
5 | Iekārtu un materiālu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstrādājumu, saskaņojot to ar RPVA Rīgas gaismas Trašu dienesta vadītāju Gundaru Gorbanu
6 | Visā būvniecības un labiekārtošanas darbu laikā nepieciešams veikt koku aizsardzības pasākumu monitoringu, kuru tiesīgs veikt sertificēts kokkopis – arborists.
7 | Piedaloties būvprojekta izbūves konkursā, būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt būvprojektu un būvdarbu apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvdarbus atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama kvalitatīva būvdarbu veikšana.
Sastādīja: