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Atklāta konkursa 
“Papildus medicīnisko preču un materiālu piegāde operatīvās ķirurģiskās darbības nodrošināšanai”
RAKUS 2023/129K

Komisijas sēdes protokola Nr. 4 pielikums
Nolikuma 06.02.2024. grozījumi

1. Izteikt Nolikuma 1.9.1. punktu šādā redakcijā:
“1.9.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu EIS e-konkursu apakšsistēmā līdz 2024. gada 26. februārim, plkst. 10:00.”
2. Izteikt Nolikuma 1.9.3. punktu šādā redakcijā:
“1.9.3. Piedāvājumu atvēršana sākas 2024. gada 26. februārī, plkst. 14:00. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.  
3. Veikt grozījumus Nolikuma pielikumā Nr. 3 Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums (forma), apvienojot tehniskās specifikācijas 48A un 48B pozīcijas vienā pozīcijā – 48A Hemostātiskais pulverveida materiāls ar endoskopisku aplikatoru.
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48A Hemostātiskais pulverveida materiāls ar endoskopisku aplikatoru

48A. 1.

Pulverveida, palīdz kontrolēt kapilāru, venozo un mazo artēriju asiņošanu, nodrošina 

efektīvu hemostāzi uz plaši asiņojošām virsmām. Saskaroties ar asinīm, tas uzbriest 

brūnganā želejveida masā, nodrošinot virsmu trombocītu adhēzijai un agregācijai, kas 

veicina trombu veidošanos, nenoskalojas.  Ierīcē ir bloķēšanas mehānisms, kas ļauj 

izvairīties no produkta zaudēšanas, kad ierīce nav “aktivizēta”. Garantē vismaz 15 

aktivizācijas reizes. Elastīgs uzgalis. Baktericīds, pH līmenis zem 4, efektīvs pret MRSA, 

MRSE, VRE, E.coli, P.aeruginosa. Gatavs lietošanai. Uzglabāšanas temperatūra (15-

30C): 3g. Uzsūkšanās laiks: 7-14 dienas. Derīguma termiņš: 18 mēneši. 

gab. 100

48A. 2.

Endoskopiskais aplikators sastāv no 2 komponentiem, cietā uzgaļa un elastīgā uzgaļa. 

Cietais uzgalis ļauj produktu izmantot ar vienu roku. Elastīgais uzgalis ļauj piegādāt 

produktu vajadzīgajā virzienā. gab. 100

Kopā par pozīciju 48A:


