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Komisijas sēdes protokola Nr. 3 pielikums
Nolikuma 29.01.2024. grozījumi

1. Izteikt Nolikuma 1.9.1. punktu šādā redakcijā:
“1.9.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu EIS e-konkursu apakšsistēmā līdz 2024. gada 19. februārim, plkst. 10:00.”
2. Izteikt Nolikuma 1.9.3. punktu šādā redakcijā:
“1.9.3. Piedāvājumu atvēršana sākas līdz 2024. gada 19. februārim, plkst. 14:00. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.  
3. Veikt atbilstošus grozījumus Nolikuma pielikumā Nr. 3 Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums (forma):
3.1. papildināt tehniskās specifikācijas 48. pozīcijas aprakstošo daļu ar tekstu “piesūcoties ar šķidrumu nesarullējas un ir pārpozicionējams”;
3.2. tehniskās specifikācijas 48. pozīcijas 48.3.4. un 48.3.5. apakšpozīcijas izdalīt atsevišķās pozīcijās – 48A pozīcija un 48B pozīcija.

	Pozīcijas Nr. 
	Medicīniskā materiāla apraksts
	Mērvienība 
	Plānotais daudzums

	48.
	Oksidētas reģenerētas celulozes hemostatiskais materiāls, marles un auduma veida, iegūts 100% no tīras celulozes, kas reģenerācijas procesā ir pārvērsts viskozē, nesatur smagos metālus vai citus ķīmiskus piemaisījumus, carboxyl robežās 18-21%, ), mikroskopiski identisks šķiedru biezumu, vienmērīgu šķiedru oksidāciju, piesūcoties ar šķidrumu nesarullējas un ir pārpozicionējams, nodrošinot tūlītēju hemostāzi.  Baktericīds, pH līmenis zem 4, efektīvs pret MRSA, MRSE, VRE, E.coli, P.aeruginosa. Pievienot klīnisko pētījumu par produkta baktericīdo efektu un smago metālu saturēšanu. Iesniegt produktu datu lapu un klīniskos pētījumus, kas ir veikti tieši uz piedāvātajiem produktiem. Jāpiedāvā visu veidu izmēri:
	 
	 

	48.1.
	Auduma, cauršujams. Kopējais derīguma termiņš no ražošanas datuma ir ne mazāk kā 5 gadi. Izmēri:
	 
	 

	48.1.1.
	15x 22 cm
	gab.
	200

	48.1.2.
	5x 7,5 cm
	gab.
	100

	48.1.3.
	2,5x 2,5 cm
	gab.
	60

	48.1.4.
	10x 7,5 cm
	gab.
	100

	48.2.
	šķiedrveida, sadalāms 7 slāņos. Kopējais derīguma termiņš no ražošanas datuma ir ne mazāk kā 3 gadi. Izmēri:
	 
	 

	48.2.1.
	2,5x 5 cm
	gab.
	300

	48.2.2.
	5,1x 10,2 cm
	gab.
	300

	48.2.3.
	10,2x 10.2 cm
	gab.
	200

	48.3.
	filca veida, cauršujams. Piesūcoties ar šķidrumu nesarullējas un ir pārpozicionējams.Piemērots laparaskopiskām operācijām, nelīp pie troakāra. Kopējais derīguma termiņš no ražošanas datuma ir ne mazāk kā 2 gadi. Izmēri:
	 
	 

	48.3.1.
	2,5x 5 cm
	gab.
	400

	48.3.2.
	5,1x 10,2 cm
	gab.
	400

	48.3.3.
	10,2x 10.2 cm
	gab.
	300

	Kopā par pozīciju 48.:
	 
	 
	 

	48A
	Pulverveida, palīdz kontrolēt kapilāru, venozo un mazo artēriju asiņošanu, nodrošina efektīvu hemostāzi uz plaši asiņojošām virsmām. Saskaroties ar asinīm, tas uzbriest brūnganā želejveida masā, nodrošinot virsmu trombocītu adhēzijai un agregācijai, kas veicina trombu veidošanos, nenoskalojas.  Ierīcē ir bloķēšanas mehānisms, kas ļauj izvairīties no produkta zaudēšanas, kad ierīce nav “aktivizēta”. Garantē vismaz 15 aktivizācijas reizes. Elastīgs uzgalis. Baktericīds, pH līmenis zem 4, efektīvs pret MRSA, MRSE, VRE, E.coli, P.aeruginosa. Gatavs lietošanai. Uzglabāšanas temperatūra (15-30C): 3g. Uzsūkšanās laiks: 7-14 dienas. Derīguma termiņš: 18 mēneši. 
	gab.
	100

	Kopā par pozīciju 48A:
	 
	 
	 

	48B
	Endoskopiskais aplikators sastāv no 2 komponentiem, cietā uzgaļa un elastīgā uzgaļa. Cietais uzgalis ļauj produktu izmantot ar vienu roku. Elastīgais uzgalis ļauj piegādāt produktu vajadzīgajā virzienā.
	gab.
	100

	Kopā par pozīciju 48B:
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