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Atklāta konkursa 
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RAKUS 2024/2K

Komisijas sēdes protokola Nr. 4 pielikums

Nolikuma 22.02.2024. grozījumi

1. Izteikt Nolikuma 4.9. punktu šādā redakcijā:
“4.9. Pretendents finanšu piedāvājumā vienas vienības cenu (12 kolonna “Cena par vienu vienību EUR bez PVN”) norāda ar ne vairāk kā 4 (četriem) cipariem aiz komata, bet kopējo cenu (13 kolonna “Cena kopā EUR bez PVN (4*12)”) norāda ar 2 (diviem) cipariem aiz komata EUR bez PVN.

2. Labot tehnisku kļūdu Nolikuma pielikuma Nr. 3 “Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums (forma)” 451. pozīcijā – Plānoto daudzumu 2 gadiem precizējot uz 1 000 000 gab.
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451.
	Šļirce ar adatu 5ml, Luer, trīsdaļīga, neplīstošs, lateksa brīvs materiāls, labi slīdošs virzulis ar uzmavu, caurspīdīgs korpuss ar labi pārredzamu un nolāsāmu, kontrastējošu, permanenti noturīgu,  melnas krāsas tilpuma skalu, ar pagarinājumu līdz 6ml. Skalas graduācijas atzīmes ik pa 0,2 ml, adatas uzgaļa novietojums ekscentrisks. Šļirces korpusā ir rieva, kas neļauj virzulim izslīdēt no šļirces korpusa. Šļirce izgatavota no polipropilēna un polietilēna, nesatur silikona eļļu. Reziduālais tilpums 0,07ml. Iepakojumā pievienota standarta adata ar trīsšķautņu slīpējumu un silikona pārklājumu. Izmērs: 22G (0,7 x 30 mm).  Atbilst ISO 7886-1
	



gab.
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