SIA “VILKME”

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā organizēta iepirkuma
„Būvuzraudzības pakalpojumi ūdensvada būvniecībai Silakrogā un Ropažos un notekūdeņu iekārtu rekonstrukcijai Silakrogā”

(Iepirkuma identifikācijas numurs – VILKME 2024/1)
Silakrogā, 19.01.2024.
Iepirkuma ietvaros Pasūtītājs no Piegādātāja ir saņēmis jautājumus par iepirkumu:
	Nr.
	Pretendenta uzdotais jautājums
	Iepirkuma komisijas atbilde

	1.
	Iepirkuma  2.pielikums “TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- DARBA UZDEVUMS”, 3.8.      punktā noteikts - Organizē materiālu ,,A” ,,B” un ,,C” paraugu nodošanu testēšanai neatkarīgā un akreditētā laboratorijā.

1)
Lūdzam Pasūtītāju precizēt, vai Pasūtītājs sedz laboratorijas izdevumus?

2)
Ja šīs izmaksas nesedz Pasūtītājs, lūdzam precizēt/definēt paraugu testēšanas daudzumu un skaitu, jo tad šīs izmaksas (laboratorijas testēšanas izdevumi) jāparedz Pretendentam savā piedāvājumā.
	Pretendentam piedāvātajā cenā jāietver 1 (viena) paraugu testēšanas reize katram objektam:

-
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijai Silakrogā – pēc darbu pabeigšanas un iekārtas palaišanas;

-
Ūdensvadu būvniecībai Ropažos – pēc cauruļvadu dezinfekcijas;

-
Ūdensvadu būvniecībai Silakrogā – pēc cauruļvadu dezinfekcijas.

Gadījumā, ja būs nepieciešama papildus testēšana, laboratoriskos izdevumus segs Pasūtītājs.


Ropažu novada pašvaldības 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                                                                                                                             G.Gasons
