"Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" VSIA
(reģ. 40003457128)
Tirgus priekšizpētes
“Medicīnisko gāzu (šķidrais slāpeklis, slāpekļa oksiduls un tā maisījums) piegāde” 
identifikācijas Nr. BKUS 2024/47-TP 
ZIŅOJUMS

Rīga, 2024.gada 17.aprīlī
	Pasūtītāja nosaukums:

	"Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" VSIA

	

	Pasūtītāja adrese:

	Rīga, Vienības gatve 45 (LATVIJA), LV-1004

	

	Iepirkuma identifikācijas numurs:

	BKUS 2024/47-TP

	

	Iepirkuma procedūras veids:

	Mazais iepirkums

	

	Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]

	Atklāts konkurss

	

	Līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets:

	Medicīnisko gāzu (šķidrais slāpeklis, slāpekļa oksiduls un tā maisījums) piegāde



	Pasūtītāja pārstāvji, kas piedalās apspriedē (vērtē komentārus):

	A.Ventiņš, V.Abrama, N.Nulle-Mamaja



	Ieinteresētie piegādātāji, kas piedalās apspriedē 

	Apspriedē piedalījās 1 ieinteresētais piegādātājs



	Pretendenta (-u),  komentāri:

	No viena piegādātāja tika saņemti komentāri par tehnisko specifikāciju. Apkopojot izteiktos priekšlikumus, tika nolemts:
	KOMENTĀRI:
	PIEŅEMTAIS LĒMUMS:

	PIEGĀDĀTĀJS

	Piegādātājs iesniedza priekšlikumus par 
1.pozīciju - 

	Iesniegtie priekšlikumi tika ņemti vērā un tehniskās specifikācijas 1.pozīcijā - 1.pozīcijas ‘’Slāpeklis, šķidrs, atdzesēts’’ tehniskas prasības tiks papildinātas ar papildus prasību: piegādātājs nodrošina klientam sašķidrināto slāpekli savos nomas djuāros, nomu paredzot bez maksas, tilpumos 10 un 25 litri.






	 Pasūtītāja lēmums:

	1. Plānotā paredzamā līgumcena atbilst iepirkuma plānā prognozētajai cenai.
2. Precizēta Tehniskā specifikācija.
3. Iespējamie pretendenti spēs nodrošināt iepirkuma priekšmetam atbilstošu piedāvājumu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.
4. Plānotajam iepirkumam izvirzītās prasības ir samērīgas un nav diskriminējošas.
5. Izsludināt iepirkumu kā atklātu konkursu.



Ziņojumu sagatavoja:
Viktorija Abrama
viktorija.abrama@bkus.lv 
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