"Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" VSIA

(reģ. 40003457128)

Tirgus priekšizpētes

“Medicīnisko gāzu (šķidrais slāpeklis, slāpekļa oksiduls un tā maisījums) piegāde”

identifikācijas Nr. BKUS 2024/47-TP

ZIŅOJUMS

Rīga, 2024.gada 17.aprīlī

Pasūtītāja nosaukums:

"Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" VSIA

Pasūtītāja adrese:

Rīga, Vienības gatve 45 (LATVIJA), LV-1004

Iepirkuma identifikācijas numurs:

BKUS 2024/47-TP

Iepirkuma procedūras veids:

Mazais iepirkums

Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]

Atklāts konkurss

Līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets:

Medicīnisko gāzu (šķidrais slāpeklis, slāpekļa oksiduls un tā maisījums) piegāde

Pasūtītāja pārstāvji, kas piedalās apspriedē (vērtē komentārus):

A.Ventiņš, V.Abrama, N.Nulle-Mamaja

Ieinteresētie piegādātāji, kas piedalās apspriedē

Apspriedē piedalījās 1 ieinteresētais piegādātājs

Pretendenta (-u), komentāri:

No viena piegādātāja tika saņemti komentāri par tehnisko specifikāciju. Apkopojot izteiktos priekšlikumus, tika nolemts: KOMENTĀRI:; PIEŅEMTAIS LĒMUMS:. PIEGĀDĀTĀJS. Piegādātājs iesniedza priekšlikumus par 1.pozīciju -; Iesniegtie priekšlikumi tika ņemti vērā un tehniskās specifikācijas 1.pozīcijā - 1.pozīcijas ‘’Slāpeklis, šķidrs, atdzesēts’’ tehniskas prasības tiks papildinātas ar papildus prasību: piegādātājs nodrošina klientam sašķidrināto slāpekli savos nomas djuāros, nomu paredzot bez maksas, tilpumos 10 un 25 litri..

Pasūtītāja lēmums:

- Plānotā paredzamā līgumcena atbilst iepirkuma plānā prognozētajai cenai. - Precizēta Tehniskā specifikācija. - Iespējamie pretendenti spēs nodrošināt iepirkuma priekšmetam atbilstošu piedāvājumu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju. - Plānotajam iepirkumam izvirzītās prasības ir samērīgas un nav diskriminējošas. - Izsludināt iepirkumu kā atklātu konkursu.

Ziņojumu sagatavoja:

Viktorija Abrama

viktorija.abrama@bkus.lv