## RAKUS 2024_8K
Pretendentu piedāvājumu apkopojums atklātā konkursā “Papildus anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegāde” (ID. Nr. RAKUS 2024/8K) (ar precizētu 6.pozīciju)
Pozīcijas Nr. | Medicīniskā materiāla apraksts | Kopējā summa EUR bez PVN | Komersants
1 | 2 | 3 | 4
1. | Invazīvā spiediena monitorēšanas līdzekļi Komplekts savienojams ar slimnīcā esošo aparatūru, stiprinājumiem, sistēmas turētājiem un savienojošajiem kabeļiem. Komplektam jānodrošina precīzu datu lasījumu un nepārtrauktu skalošanu 3ml/h (±10%). 2. Jābūt pieejamiem sekojošiem komplektiem: 2.1. vienkanāla komplektam izolētā arteriāla vai venozā spiediena mērīšanai 2.2. divkanālu komplektam divu spiedienu mērīšanai paralēli
Kopā par pozīciju 1.: |  | 16382.5 | ELVIM
1. | Invazīvā spiediena monitorēšanas līdzekļi Komplekts savienojams ar slimnīcā esošo aparatūru, stiprinājumiem, sistēmas turētājiem un savienojošajiem kabeļiem. Komplektam jānodrošina precīzu datu lasījumu un nepārtrauktu skalošanu 3ml/h (±10%). 2. Jābūt pieejamiem sekojošiem komplektiem: 2.1. vienkanāla komplektam izolētā arteriāla vai venozā spiediena mērīšanai 2.2. divkanālu komplektam divu spiedienu mērīšanai paralēli
Kopā par pozīciju 1.: |  | 16775 | Arbor Medical Korporācija
2. | Konektors - pagarinātājs ventilācijas kontūrai "L" veida, • grozāms divās plaknēs, • elastīgu, gofrēts, • izstiepjams nemazāk, kā no 10 līdz 16cm, • ISO savienojums 22M/15F ierīces pusē – • ISO 22M/15F savienojums pacienta pusē, • ar noslēdzošu vāciņu un dubulto vārstu PEEP saglabāšanai atsūkšanas vai bronhoskopijas laikā, • iekšējais tilpums ne mazāka, kā 25ml līdz ne vairāk, kā 45 ml. • Rezistence pie plūsmas ne lielāka, kā 0,24 mbar pie 60l/min., • Iestiepjamība mazāka par 1 ml/mbar pie 60 mbar, • Noplūde mazāka, par 50ml/min., pie 60 mbar • Atsevišķā iepakojumā ar noslēgtu drošības vāciņu, kurš nodrošina pilnībā noslēgtu sistēmu līdz pagarinātāja lietošanai.
Kopā par pozīciju 2.: |  | 44950 | DM PREMIUM
3. | Spinālās anestēzijas komplekts 21G x 90mm. Indikācijas: prolongēta spinālā anestēzija. Komplekta sastāvs: SPROTTE tipa adata 21G x 90mm, katetrs 25G x 90cm ar metālisku mandrēnu, bakteriāls filtrs 0.2µm, LUER šļirce 1ml.
Kopā par pozīciju 3.: |  | 2767.5 | MEDEKSPERTS
4. | Prolongēts nervu pinumu anestēzijas komplekts, kas sastāv no nervu stimulējošas un sonoskopijā redzamas adatas 21G x 68 mm +/- 2 mm ar facet slīpējuma adatas galu; ārējas kanulas, kas atrodas virs adatas, ar izmēru 21G x 51 mm +/- 2 mm, un iekšējo katetru 20G, kuru ievietojot kanulā, tas ir līdz ar kanulas distālo galu +/- 1 mm. Sistēma paredzēta nervu pinumu prolongētai anestēzijai bez riska, ka katetrs dislocēsies. Komplektā ir ietverts arī 0.2µm bakteriāls filtrs un filtra-katetra stiprinājuma klipsis.
Kopā par pozīciju 4.: |  | 2767.5 | MEDEKSPERTS
5. | Prolongēts nervu pinumu anestēzijas komplekts, kas sastāv no nervu stimulējošas un sonoskopijā redzamas adatas 21G x 68 mm +/- 2 mm ar facet slīpējuma adatas galu; ārējas kanulas, kas atrodas virs adatas, ar izmēru 21G x 51 mm +/- 2 mm, un iekšējo katetru 20G, kuru ievietojot kanulā, tas ir garāks par kanulas distālo galu 15 mm +/- 1 mm. Sistēma paredzēta nervu pinumu prolongētai anestēzijai bez riska, ka katetrs dislocēsies. Komplektā ir ietverts arī 0.2µm bakteriāls filtrs un filtra-katetra stiprinājuma klipsis.
Kopā par pozīciju 5.: |  | 2767.5 | MEDEKSPERTS
6. | Komplekts termodilūcijas katetra lietošanai ar PiCCO monitoru vai moduli. Komplektācija: 1.Divkanālu termodilūcijas katetrs, kas paredzēts ievadīšanai femorālajā artērijā (PiCCO modulim vai monitoram ir automātiski jāatpazīst pievienotā katetra veids): Æ 4-5Fr, intravaskulāri lietojamais garums – 16-20cm; katetra materiāls: poliuretāns, rentgenoloģiski vizualizējams, nedrīkst saturēt lateksu un DEHP (Diethylhexylphthalate); termistoram jābūt aptuveni 5 mm attālumā no katetra distālā gala; lūmeni: termistora lūmens, spiediena lūmens; 2. Audu dilatators: Æ 5Fr, garums aptuveni 17cm; 3.Vadītājstīga: 0.025” ar J-veida galu; 4.18G kanula; 5.20G kanula. 6.Ārējais injektāta temperatūras sensors lietošanai ar PiCCO moduli vai monitoru; jābūt lietojamam ar “ledus” injektātu un “istabas temperatūras” injektātu, jābūt savietojamam ar PiCCO temperatūras sensora kabeli; 7. Spiediena transdjūsera komplekts savietojams ar PiCCO termodilūcijas katetru; 8.Arteriālā spiediena līnija; 9. Venozā spiediena līnija.
Kopā par pozīciju 6.: |  | 7618.32 | AB MEDICAL
7. | Perifēri ievietots centrālās vēnas katetrs. Komplektācija: 1. PUR biosaderīgs antibakteriāls katetrs, kurš satur sudraba jonus (AgION), kas nodrošina ekstralumināru un intralumināru aizsargājošu iedarbību pacientam katetra lietošanas laikā, ar Rtg vizualizējamu joslu visā katetra garumā. Katetru var izmantot kontrastvielas injekcijām ar DT, spiediena pretestība 325 psi (22,4 bar). Katetrs ir aprīkots ar divām pagarinātāj caurulītēm un noslēdzējklemmēm, uz katras caurulītes ir norādīts maksimālais plūsmas ātrums un spiediena pretestības norādījums “325 psi” kontrastvielas injekcijām. 2. nerūsējošā tērauda stilete, kas atvieglo katetra ievadīšanu. 3. T-veida konkektors, kas ir aprīkots ar laterālo portu katetra skalošanai. 4. ehogēna punkcijas adata (21 G). 5. Nitinola vadītājstīga (Ø 0.46 mm x 50 cm). 6. vadītājslūža 70 mm ar “peel-away” funkciju. 7. skalpelis ar drošības mehānismu. 8. 2 bezadatu vārsta konketori. 9. šļirce 10 ml. 10. mērlente. 11. fiksācijas plāksteris. Katetra izmēri: 5 Fr x 55 cm, plūsmas ātrums vismaz 9ml/min, primārais uzpildes tilpums 0.75 ml x 2. Nedrīkst saturēt lateksu, DEHP, dzīvnieku un bioloģiskās izcelsmes produktus.
Kopā par pozīciju 7.: |  | 16000 | ELVIM
8. | Komplekts centrālās vēnas. Četrilūmeņu ar antibakteriālo pārklājumu. Komplektā ietilpst poliuretāna četrilūmenu katetrs, kura virsma ir imprignēta ar sudraba sulfadiazīnu un hlorheksidīnu, vadītājadata, dilatators, vadītājstīga kopā ar mehānismu, kas ļauj strādāt ar vienu roku, divdaļīgs katetra fiksators, šļirce ar iebūvētu hemostātisku vārstu, kas ļauj ievadīt vadītājstīgu neatvienojot šļirci no adatas. Katetra ārējam izmēram jābūt 8.5 Fr; jābūt šādam lūmenu sadalījumam: 18/18/16/14 Ga; jābūt pieejamiem šādiem katetra garumiem: 160 mm, 200 mm. Katetram jābūt rentgenoloģiski kontrastējamam, ar garuma atzīmēm ne retāk kā ik pēc 10 mm, ar atraumātisku galu. | 0
Kopā par pozīciju 8.: |  | 0 | Nav piedāvājuma
9. | Komplekts centrālās vēnas. Piecilūmeņu ar antibakteriālo pārklājumu. Komplektā ietilpst poliuretāna piecilūmenu katetrs, kura virsma ir imprignēta ar sudraba sulfadiazīnu un hlorheksidīnu, vadītājadata, dilatators, vadītājstīga kopā ar mehānismu, kas ļauj strādāt ar vienu roku, divdaļīgs katetra fiksators, šļirce ar iebūvētu hemostātisku vārstu, kas ļauj ievadīt vadītājstīgu neatvienojot šļirci no adatas. Katetra ārējam izmēram jābūt 9.5 Fr; jābūt šādam lūmenu sadalījumam: 18/18/18/16/14 Ga; jābūt pieejamiem šādiem katetra garumiem: 160 mm, 200 mm. Katetram jābūt rentgenoloģiski kontrastējamam, ar garuma atzīmēm ne retāk kā ik pēc 10 mm, ar atraumātisku galu. | 0
Kopā par pozīciju 9.: |  | 0 | Nav piedāvājuma
10. | Centrālo vēnu divu lūmenu katetrs ievadīšanai pēc Seldingera metodes. Komplektācija: 1. PUR katetrs ar Rtg vizualizējamu joslu visā garumā, cm marķējums sākot no 9 cm distālās atzīmes, aprīkots ar fiksācijas spārniņiem, katetru lūmeni ir nodalīti viens no otra visā katetra garumā, katetrs ir aprīkots ar pagarinātāj caurulītēm ar dažādas krāsas rumbu, lai viegli varētu identificēt dažādas infūzijas līnijas, katra aprīkota ar noslēdzējklemmi, uz katras caurulītes apzīmējums “Distal” (distālā) un “Proximal” (proksimālā). 2. punkcijas adata 18G x 70 mm aprīkota ar “blood less system” vārstu, lai mazinātu asins noplūdi un gaisa embolijas risku. Adatas distālajam galam jābūt ar īpaši asu trīsstūrveida slīpējumu, kas nodrošina ātru un precīzu asinsvada punkciju. 3. skalpelis ar drošības mehānismu. 4. 1 adapteris savienošanai ar invazīvā spiediena mērīšanas sensoru. 5. nitinola vadītājstīga ar teflona pārklājumu 60 cm x Ø 0.88 mm. 6. dilators 8.5 Fr x 100 mm. 7. 1 šļirce 5 ml. 8. fiksācijas spārniņi. 9. EKG kabelis. Katetra izmēri: lūmeni 16G/18G, garumi 16cm/20cm. Nedrīkst saturēt lateksu, DEHP, dzīvnieku un bioloģiskās izcelsmes produktus.
Kopā par pozīciju 10.: |  | 2736 | B.Braun Medical
10. | Centrālo vēnu divu lūmenu katetrs ievadīšanai pēc Seldingera metodes. Komplektācija: 1. PUR katetrs ar Rtg vizualizējamu joslu visā garumā, cm marķējums sākot no 9 cm distālās atzīmes, aprīkots ar fiksācijas spārniņiem, katetru lūmeni ir nodalīti viens no otra visā katetra garumā, katetrs ir aprīkots ar pagarinātāj caurulītēm ar dažādas krāsas rumbu, lai viegli varētu identificēt dažādas infūzijas līnijas, katra aprīkota ar noslēdzējklemmi, uz katras caurulītes apzīmējums “Distal” (distālā) un “Proximal” (proksimālā). 2. punkcijas adata 18G x 70 mm aprīkota ar “blood less system” vārstu, lai mazinātu asins noplūdi un gaisa embolijas risku. Adatas distālajam galam jābūt ar īpaši asu trīsstūrveida slīpējumu, kas nodrošina ātru un precīzu asinsvada punkciju. 3. skalpelis ar drošības mehānismu. 4. 1 adapteris savienošanai ar invazīvā spiediena mērīšanas sensoru. 5. nitinola vadītājstīga ar teflona pārklājumu 60 cm x Ø 0.88 mm. 6. dilators 8.5 Fr x 100 mm. 7. 1 šļirce 5 ml. 8. fiksācijas spārniņi. 9. EKG kabelis. Katetra izmēri: lūmeni 16G/18G, garumi 16cm/20cm. Nedrīkst saturēt lateksu, DEHP, dzīvnieku un bioloģiskās izcelsmes produktus.
Kopā par pozīciju 10.: |  | 5400 | ELVIM
11. | Centrālo vēnu trīs lūmenu katetrs ievadīšanai pēc Seldingera metodes. Komplektācija: 1. PUR katetrs ar Rtg vizualizējamu joslu visā garumā, cm marķējums sākot no 9 cm distālās atzīmes, aprīkots ar fiksācijas spārniņiem, katetru lūmeni ir nodalīti viens no otra visā katetra garumā, katetrs ir aprīkots ar pagarinātāj caurulītēm ar dažādas krāsas rumbu, lai viegli varētu identificēt dažādas infūzijas līnijas, katra aprīkota ar noslēdzējklemmi, uz katras caurulītes apzīmējums “Distal” (distālā) un “Medial” (mediālā), un “Proximal” (proksimālā). 2. punkcijas adata aprīkota ar “blood less system” vārstu, lai mazinātu asins noplūdi un gaisa embolijas risku. Adatas distālajam galam jābūt ar īpaši asu trīsstūrveida slīpējumu, kas nodrošina ātru un precīzu asinsvada punkciju. Adatas izmērs 18G x 70 mm. 3. skalpelis ar drošības mehānismu. 4. 1 adapteris savienošanai ar invazīvā spiediena mērīšanas sensoru. 5. nitinola vadītājstīga ar teflona pārklājumu 60 cm x Ø 0.88 mm. 6. dilators 8.5 Fr x 100 mm. 7. 1 šļirce 5 ml. 8. fiksācijas spārniņi. 9. EKG kabelis. Katetra izmēri: lūmeni 14G/18G/18G, garumi 16cm/20cm. Nedrīkst saturēt lateksu, DEHP, dzīvnieku un bioloģiskās izcelsmes produktus.
Kopā par pozīciju 11.: |  | 1174 | B.Braun Medical
11. | Centrālo vēnu trīs lūmenu katetrs ievadīšanai pēc Seldingera metodes. Komplektācija: 1. PUR katetrs ar Rtg vizualizējamu joslu visā garumā, cm marķējums sākot no 9 cm distālās atzīmes, aprīkots ar fiksācijas spārniņiem, katetru lūmeni ir nodalīti viens no otra visā katetra garumā, katetrs ir aprīkots ar pagarinātāj caurulītēm ar dažādas krāsas rumbu, lai viegli varētu identificēt dažādas infūzijas līnijas, katra aprīkota ar noslēdzējklemmi, uz katras caurulītes apzīmējums “Distal” (distālā) un “Medial” (mediālā), un “Proximal” (proksimālā). 2. punkcijas adata aprīkota ar “blood less system” vārstu, lai mazinātu asins noplūdi un gaisa embolijas risku. Adatas distālajam galam jābūt ar īpaši asu trīsstūrveida slīpējumu, kas nodrošina ātru un precīzu asinsvada punkciju. Adatas izmērs 18G x 70 mm. 3. skalpelis ar drošības mehānismu. 4. 1 adapteris savienošanai ar invazīvā spiediena mērīšanas sensoru. 5. nitinola vadītājstīga ar teflona pārklājumu 60 cm x Ø 0.88 mm. 6. dilators 8.5 Fr x 100 mm. 7. 1 šļirce 5 ml. 8. fiksācijas spārniņi. 9. EKG kabelis. Katetra izmēri: lūmeni 14G/18G/18G, garumi 16cm/20cm. Nedrīkst saturēt lateksu, DEHP, dzīvnieku un bioloģiskās izcelsmes produktus.
Kopā par pozīciju 11.: |  | 2250 | ELVIM
12. | Intraosālās pieeja ierīcē. Intraosālās pieejas ierīcē EZ – IO ( vai analogs). Izmērs 16.5 x 11.4 x6.4 cm ± 0.02 cm. Svars: 315 gr ± 1gr.
Kopā par pozīciju 12.: |  | 885 | AB MEDICAL
13. | Intraosālās pieejas adatas. Sterilas adatas, savietojamas ar intraosālās pieejas ierīci EZ – IO PowerDriver (Vidacare). Adatu izmēri: G 15 (1.8mm) x 25mm (pacientiem virs 40 kg svara); G 15 (1.8mm) x 45mm (pacientiem virs 40 kg svara) un G15 (1.18mm) x 15 mm (pacientiem līdz 39 kg svara). Katra adata iepakota individuālā stingra materiāla iepakojumā, kuram viena puse caurspīdīga vai puscaurspīdīga, uz iepakojuma marķējums: adatas diametrs, garums, derīguma termiņš, sērijas Nr., nosaukums EZ – IO, Katra adata komplektā ar 90˚savienotājvadu (FEMALE LUER LOCK tipa) šķidruma ievadei. Katrs savienotājvads individuālā iepakojumā, uz iepakojuma skaidri salasāma preces atpazīstamības informācija: nosaukums EZ – Connect un derīguma termiņš.
Kopā par pozīciju 13.: |  | 7776.8 | AB MEDICAL
14. | Intraosālās adatas fiksējošais plāksteris un pagarinātājs. Fiksējošais plāksteris: Izmērs 14.6 x 13.3 x 3.2 cm ± 0.02 cm. Svars: 17 gr ± 0.05 gr. Pagarinātājs: sterils, 10 cm ± 0.02 cm, stabils un drošs Luer-lock konektors ar blīvi noslēdzošu uzmavu.
Kopā par pozīciju 14.: |  | 690 | AB MEDICAL
15. | Caurule intubācijas kombinētā Nr 3; 4; 5
15.1 | N3 | 0
15.2 | N4 | 0
15.3 | N5 | 0
Kopā par pozīciju 15.: |  | 0 | Nav piedāvājuma
16. | Caurule intubācijas ar manšeti nazālai trahejas intubācijai. Izmēri: iekšējais diametrs no 3,5-8,0 mm (izmēra solis 0,5), sterila, izgatavota no bezkrāsaina, caurspīdīga termosensitīva polivinilhlorīda (PVC), lateksu nesaturoša, rentgenoloģiski vizualizējama atzīme visas caurules garumā, Murphy tipa atvere ar atraumatiskām malām. Sasilstot nepārliecas, drošs caurules savienojums ar pārejas konektoru.
Kopā par pozīciju 16.: |  | 160.2 | DM PREMIUM
16. | Caurule intubācijas ar manšeti nazālai trahejas intubācijai. Izmēri: iekšējais diametrs no 3,5-8,0 mm (izmēra solis 0,5), sterila, izgatavota no bezkrāsaina, caurspīdīga termosensitīva polivinilhlorīda (PVC), lateksu nesaturoša, rentgenoloģiski vizualizējama atzīme visas caurules garumā, Murphy tipa atvere ar atraumatiskām malām. Sasilstot nepārliecas, drošs caurules savienojums ar pārejas konektoru.
Kopā par pozīciju 16.: |  | 1455 | MEDEKSPERTS
16. | Caurule intubācijas ar manšeti nazālai trahejas intubācijai. Izmēri: iekšējais diametrs no 3,5-8,0 mm (izmēra solis 0,5), sterila, izgatavota no bezkrāsaina, caurspīdīga termosensitīva polivinilhlorīda (PVC), lateksu nesaturoša, rentgenoloģiski vizualizējama atzīme visas caurules garumā, Murphy tipa atvere ar atraumatiskām malām. Sasilstot nepārliecas, drošs caurules savienojums ar pārejas konektoru.
Kopā par pozīciju 16.: |  | 1485 | Arbor Medical Korporācija
17. | Laringeālā maska: nav nepieciešams veikt manšetes piepūšanu, Maska dizains ļauj pozitīvā spiediena ventilāciju, lai piepūstu Maska manšeti; palielina manšetes malas spiedienu noteiktā laikā; pie izelpas, manšete dekompresējas līdz PEEP līmenim; iekšējās manšetes spiediena cikli starp augšējā elpceļa spiedienu 15-30cmH2O un PEEP līmeni <10cmH2O; izolācijas spiediens pie izelpas vidēji 17-20cmH2O; krāsu kodēti maksas pieslēguma konektori; maskā pacēluma rampa vieglākai intubācijas caurules ievadīšanai; maskā pacēluma rampa vieglākai intubācijas caurules ievadīšanai; laringeālās Maska izmēri: 1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.5; 4.5; vienreizēja maska.
Kopā par pozīciju 17.: |  | 900 | Arbor Medical Korporācija
18. | Laringeālā caurule ar diviem lūmeniem, no kuriem viens ir paredzēts drenāžai, un divām manšetēm. Komplektā ietilpst manšetu uzpildīšanas šļirce, ar krāsu kodu atzīmēm uz tās. Laringeālās caurules izmērs: no 0 līdz 5 ., kas atbilst pacienta garumam un svaram : izmērs 0. ( < 5 kg ± 0,5 kg ) , izmērs 1.( 5 – 12 kg ± 0,5 kg) , izmērs 2. ( 12 – 25 kg ± 0,5 kg), izmērs 2,5. ( 125 – 150 cm ± 5 cm) , izmērs 3. ( < 155 cm± 5 cm ), izmērs 4.( 155-180 cm ± 5 cm ), izmērs 5. ( > 180 cm ± 5 cm.)
Kopā par pozīciju 18.: |  | 187.5 | Arbor Medical Korporācija
19. | Perforēta kanile, kas izgatavota no medicīniskās silikona gumijas, saderīga ar Provax balss protēzi un Atos HME (heat moisture exchange) filtriem, lipekļiem, Provox ShowerAid, kas palīdz novērst ūdens nokļūšanu kanilē pacienta dušas apmeklējuma laikā. Komplektācija: 1. medicīniskā silikona kanile. 2. birstīte protēzes kopšanai. 3. HME filtri 5 gab. 4. mīksts kakla fiksators.
Kopā par pozīciju 19.: |  | 1515 | Mediconsult MS
20. | Neperforēta kanile, kas izgatavota no medicīniskās silikona gumijas, saderīga ar Atos HME (heat moisture exchange) filtriem, lipekļiem, Provox ShowerAid, kas palīdz novērst ūdens nokļūšanu kanilē pacienta dušas apmeklējuma laikā. Komplektācija: 1. medicīniskā silikona kanile. 2. birstīte protēzes kopšanai. 3. HME filtri 5 gab. 4. mīksts kakla fiksators.
Kopā par pozīciju 20.: |  | 920 | Mediconsult MS
21. | Komplekts abdominālā spiediena mērīšanai – sterils, sastāv no - urometra ar tilpumu 500ml, kas savienots ar urīna rezervuāru, kura tilpums 2L; urometram abos sānos piestiprinātas fiksācijas jostas; - urometra augšējā daļā integrēta 110 cm gara caurule ar portu paraugu ņemšanai un pretatplūdes vārstu; - abdominālā spiediena mērīšanas caurule ar graduētu skalu līdz 40mmHg ; bezadatas ports paraugu ņemšanai; - klemme caurules aizspiešanai; - konektors ilgkatetra pievienošanai.
Kopā par pozīciju 21.: |  | 13680 | LINUS MEDICAL
22. | Fiksators arteriālam katetram, adhezīvs. Arteriālo katetru adhezīvs divkomponentu līmes tipa fiksators bezšuvju tehnikai, ilgstošai lietošanai ar atsevišķu katetra pagarinātājlīniju, nesatur lateksu. Komplektā ādas dezinfektanta salvete un kapsula ar benzoīna tinktūru ādas aizsargslāņa veidošanai. Sterili iepakots. | 0
Kopā par pozīciju 22.: |  | 0 | Nav piedāvājuma
23. | Traheostomu kaniļu tīrīšanas birstīte. Plastikas birstīte 15cm gara, ar poliuretāna sūklīti kaniļu tīrīšanai, sūklīša izmēri ~ 2cm x 0.4cm, vienreizlietojami, sterila, katra individuālā iepakojumā iepakojumā.
Kopā par pozīciju 23.: |  | 620 | Arbor Medical Korporācija
24. | Zobu aizsargi intubācijās laikā: aizsargā zobus no nejaušas traumēšanas intubācijas laikā, nesatur lateksu, palīdz atvērt muti, nav iespējas ieslīdēt trahejā, der jebkuram mutes tipam un izmēram. Vienreiz lietojama, individuāli iepakota. | 0
Kopā par pozīciju 24.: |  | 0 | Nav piedāvājuma
25. | Fiksācija endotraheālajai caurulei. Pielietojums: Nodrošina stabilu un drošu endotraheālās caurules fiksāciju intubētiem pacientiem. Ar elastīgām, ar silikonu pārklātām saitēm, vienreizējai lietošanai, krāsa: Bēšs. Universāls izmērs - pieaugušajiem un bērniem
Kopā par pozīciju 25.: |  | 11250 | Arbor Medical Korporācija
26. | Perorālais endotraheālās caurules stiprinājums. Tas ir izstrādāts, lai palīdzētu novērst lūpu čūlu veidošanos, izmantojot slīdošo caurulīti, vienlaikus atvieglojot piekļuvi mutes dobumam. Jābūt: Slīdošs caurulītes atspole ļauj mainīt mēģenes novietojumu no vienas puses uz otru, lai palīdzētu optimizēt mutes dobuma kopšanu, kamēr caurule ir droša Neabsorbējošs augšlūpas stabilizators, kas paredzēts, lai palīdzētu novērst sliežu ceļa saskari ar seju ET caurules apvalks ar viena klikšķa drošības skavu nofiksē ET cauruli vietā Regulējama kakla siksna palīdz nodrošināt sekundāro drošību Viegli uzklājami ādas barjeras spilventiņi stingri nostiprina ierīci vietā Nostiprina mutes endotraheālās caurules (5–10 mm iekšējais diametrs) Nav izgatavots no dabiskā kaučuka lateksa.
Kopā par pozīciju 26.: |  | 200000 | Arbor Medical Korporācija
27. | PVC cauruļu aizspiedēj-klemmes ar aizsarg mehānismu, papildus stabilitātei un drošībai. Šķērsām robotie zobiņi nodrošina spēcīgu fiksāciju. Garums no 15,5 līdz 20,5 cm. | 0
Kopā par pozīciju 27.: |  | 0 | Nav piedāvājuma
28. | ECMO cauruļu fiksators stiprināms pie pacienta galvas, regulējams. Der visiem galvas izmēriem. Izgatavots no elastīga neilona. | 0
Kopā par pozīciju 28.: |  | 0 | Nav piedāvājuma
29. | Krājtelpa pieaugušajiem, paredzēta inhalāciju uzlabošanai no dozētajiem spiediena inhalatoriem, ar vārstu, kas liedz izelpotajam gaisam iekļūt kamerā, antistatisks materiāls, kas nodrošina medikamentu nenogulsnēšanos uz krājtelpas sieniņām, izmērs - kas ļauj lielākam daudzumam mazo inhalējamo zāļu daļiņu būt pieejamām ieelpošanai visu vecumu pacientiem, ar iebūvētu iemuti. Tās pamatā ir plastmasas tvertne, kas savieno mutes dobumu ar dozēto spiediena inhalatoru, viegli izjaucams, tīrāms, mazgājams trauku mazgājamā mašīnā. | 0
Kopā par pozīciju 29.: |  | 0 | Nav piedāvājuma
30. | Mutes paplašinātājs, spirālveida.
Kopā par pozīciju 30.: |  | 550 | Arbor Medical Korporācija
31. | Jābūt universāls, Manometrs paredzēts intubācijas caurules manšetes spiediena kontrolētai piepūšanai un izlaišanai, kā arī spiediena monitoringam manšetē. Vads nodrošina savienojumu ar intubācijas caurules manšeti un manometru. Mērogs Ø 68 mm. Prasības manometram: Mērījums viegli nolasāms no skalas. Skala uz balta fona. Mērīšanas diapazons no 0 līdz ne mazāk kā 120 cmH2O. Mērīšanas kļūda ne vairāk kā ±2 cmH2O. Mērīšanas izšķirtspēja ne vairāk kā 2 cmH2O Ar gaisa nolaišanas mehānismu. Nesatur lateksu
Kopā par pozīciju 31.: |  | 1350 | Arbor Medical Korporācija
32. | Prasības manometra vadam: Vads ir savienotajams ar universāls manometrs un intubāciju caurulēm Vada garums 1 ± 0,1 m.
Kopā par pozīciju 32.: |  | 130 | Arbor Medical Korporācija
33. | Adapteri taisnie rievotie (vienreizlietojamie) - adapterim jābūt ar tādu diametru, lai caur to varētu evakuēt atsūcamo sekrētu un to varētu ar birstīti iztīrīt. Kā arī lai distālajos galos tas būtu šaurāks, lai to varētu savienot ar savienotājcauruli. | 0
Kopā par pozīciju 33.: |  | 0 | Nav piedāvājuma
34. | Pozitīvās izelpas spiediena ierīce ar vibrācijas funkciju. Patentēts vienvirziena sviras mehānisms, kas nodrošina vibrācijas funkciju izelpas laikā Regulējama izelpas pretspiediena pretestība Iespēja lietot ierīci pacientam esot dažādās pozīcijās (sēdus, guļus, stāvus) Ierīce veic funkciju tai atrodoties jebkurā pozīcijā attiecībā pret pacientu Vienvirziena elpošanas svira nodrošina vibrāciju krūšukurvī izelpas laikā Paredzēta 1 pacienta atkārtotai lietošanai Viegli kopjams – mazgāšanas līdzeklis, spirts, ūdeņraža peroksīds, autoklavējams Nestatur lateksu.
Kopā par pozīciju 34.: |  | 493.2 | AB MEDICAL
35. | Pozitīvās izelpas spiediena ierīce ar vibrācijas funkciju un savietojama ar nebulaizeri Patentēts vienvirziena sviras mehānisms, kas nodrošina vibrācijas funkciju izelpas laikā Regulējama izelpas pretspiediena pretestība (norādīta gradācija) Piemērojams pacientiem ar dažādu izelpas kapacitāti Ierīcē integrēts atvērums savietojumam ar nebulaizeri Iespēja lietot ierīci pacientam esot dažādās pozīcijās (sēdus, guļus, stāvus) Ierīce veic funkciju tai atrodoties jebkurā pozīcijā attiecībā pret pacientu Viegli kopjams – mazgāšanas līdzeklis, spirts, ūdeņraža peroksīds, autoklāvējams Vienvirziena elpošanas svira nodrošina vibrāciju krūšukurvī izelpas laikā Iespēja savietot ar skābekļa pievada vadu Paredzēta 1 pacienta atkārtotai lietošanai Nesatur lateksu. | 0
Kopā par pozīciju 35.: |  | 0 | Nav piedāvājuma
36. | Gēla paliktnis elkoņiem Pacientu roku pozicionēšanai, Paliktņi veidoti no silikona materiāla ar ūdensnecaurlaidīgu pārvalku. Paliktņus ir iespējams dezinficēt ar mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem.
Kopā par pozīciju 36.: |  | 3390 | Arbor Medical Korporācija
37. | Regulējama augstuma galvas balstu komplekts ar spoguli un putu spilvenu paredzēts optimālai pacienta galvas atbalstīšanai, sejas izgulējumu riska mazināšanai un pacienta acu novērošanai, atrodoties pozīcijā guļus uz vēdera operāciju zālē un intensīvās terapijas nodaļā.
Kopā par pozīciju 37.: |  | 6880 | ELANUS
38. | Saspiesta gaisa pozicionēšanas komplekts paredzēts pacienta pareizai, ergonomiskai un vienkāršotai pārvietošanai no muguras guļas uz vēdera guļu; pacienta pozicionēšanai guļus uz vēdera un cita veida pozicionēšanai un atbalstam operāciju zālē un pacienta ventilēšanas laikā intensīvās terapijas nodaļā.
Kopā par pozīciju 38.: |  | 130530 | ELANUS
39. | Cietā imobilizācijas apkaklecieta. Universāla izmēra ar Filadelfijas apkakles funkcijas (individuāli pielāgojama) cieta apkakle, kura nodrošina mugurkaula kakla daļas optimālu imobilizāciju un stabilizāciju. Apkakles svars: 0.13- 0.16kg. Apkaklei jābūt ražotai no viegliem, izturīgiem un hipoalerģiskiem materiāliem. Saskares virmām jānodrošina aizsardzība pret izgulējumiem, jābūt ražotām no elpojoša materiāla, tām jābūt maināmām un iegādājamām atsevišķi. Priekšpusē jābūt logam, caur kuru var nodrošināt pieeju elpceļiem. Cietajai apkaklei jābūt Rtg un datortomogrāfijas caurlaidīgai un magnētiskā lauka izturīgai.
Kopā par pozīciju 39.: |  | 999 | DM PREMIUM
39. | Cietā imobilizācijas apkaklecieta. Universāla izmēra ar Filadelfijas apkakles funkcijas (individuāli pielāgojama) cieta apkakle, kura nodrošina mugurkaula kakla daļas optimālu imobilizāciju un stabilizāciju. Apkakles svars: 0.13- 0.16kg. Apkaklei jābūt ražotai no viegliem, izturīgiem un hipoalerģiskiem materiāliem. Saskares virmām jānodrošina aizsardzība pret izgulējumiem, jābūt ražotām no elpojoša materiāla, tām jābūt maināmām un iegādājamām atsevišķi. Priekšpusē jābūt logam, caur kuru var nodrošināt pieeju elpceļiem. Cietajai apkaklei jābūt Rtg un datortomogrāfijas caurlaidīgai un magnētiskā lauka izturīgai.
Kopā par pozīciju 39.: |  | 2250 | Medikom Latvia
40. | Enterālās barošanas zonde CH 10-125 cm +/- 5 cm no poliuretāna (PUR), izturīga pret fermentu un kuņģa skābes iedarbību, caurspīdīga ar rentgenkontrastējošu joslu (BaSO4), komplektā ietilpst EnFIT savienojums, vadulis, zondes gals ar divām atverēm sānos. | 0
Kopā par pozīciju 40.: |  | 0 | Nav piedāvājuma
41. | Intranazāla pilienveida un gļotādu apsmidzinoša ierīce premedikācijas veikšanai bērniem | 0
Kopā par pozīciju 41.: |  | 0 | Nav piedāvājuma
42. | Komplekts asiņu autotransfuzijas aparātam vienreizlietojamais Komplektācija: Sets sastāvošs no: 1 .Speciālām atsūkšanas antikoagulācijas cauruļu līnijām ,atlieku šķidrumu savākšanas maisa tilpums 101, skalojamās sistēmas un koncentrēto asiņu savākšanas maisa ) 2.Centrifūgas - maksimālais apgriezienu skaits 10 000 apgr./min., tilpums 135 ml 3.Cietais asiņu savācēj rezervuārs filtrācijas pakāpe 40 mikroni, tilpums 41. Piedāvātais komplekts ir savietojams ar slimnīcas rīcībā esošo autotransfuzijas aparatūru" Autolog"
Kopā par pozīciju 42.: |  | 46000 | Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija
43. | Bezkrāsains, sterils, ūdens bāzes lubrikants - nesaturošs FL
Kopā par pozīciju 43.: |  | 987 | Arbor Medical Korporācija
44. | Pretapdeguma gēls (uz dejonizēta ūdens un glicerīna bāzes) ar atsāpinošām, antibakteriālām un dzesējošām īpašībām: pildīts izturīgā, plastikāta materiāla flakonā, kura tilpums līdz 250 ml. Flakona augšdaļā izvietots sūknis - dozators , dozatoru sedz uzmava/vāciņš, lai nepieļautu tā nejaušu piespiešanu un gēla noplūdi.
Kopā par pozīciju 44.: |  | 725 | Arbor Medical Korporācija
45. | Standartizēto medicīnisko pašlīmējošo etiķešu komplekts šļircēm un perfuzoriem:
Kopā par pozīciju 45.: |  | 56395 | ONEMED
46. | Luer tipa šļirce bez adatas arteriālo un venozo asiņu paraugu ņemšanai pH, asins gāzu izmeklējumiem, oksimetrijas un elektrolītu sastāva analīzēm, sterili iepakota ar vāciņu, polipropilēna, pašuzpildoša, 2 ml, diametrs 11 mm, šļirces iekšējā virsma izklāta ar litija heparīnu sabalansētu ar Ca2+ 100 IU/2ml, ar plastikāta uzlīmi, izmantojama nekavējošu testu veikšanai (“pie pacienta gultas”), šļirce darbojas ar virzuļa noņemšanas principu, iespēja izspiest atlikušo gaisu -“atgaisot” un tās savienojuma gals savietojams ar jebkura izmēra luer tipa adatu, katetru vai sistēmu, CE sertifikāts.
Kopā par pozīciju 46.: |  | 15000 | Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija
46. | Luer tipa šļirce bez adatas arteriālo un venozo asiņu paraugu ņemšanai pH, asins gāzu izmeklējumiem, oksimetrijas un elektrolītu sastāva analīzēm, sterili iepakota ar vāciņu, polipropilēna, pašuzpildoša, 2 ml, diametrs 11 mm, šļirces iekšējā virsma izklāta ar litija heparīnu sabalansētu ar Ca2+ 100 IU/2ml, ar plastikāta uzlīmi, izmantojama nekavējošu testu veikšanai (“pie pacienta gultas”), šļirce darbojas ar virzuļa noņemšanas principu, iespēja izspiest atlikušo gaisu -“atgaisot” un tās savienojuma gals savietojams ar jebkura izmēra luer tipa adatu, katetru vai sistēmu, CE sertifikāts.
Kopā par pozīciju 46.: |  | 39500 | MEDEKSPERTS
47. | Printera papīrs 80x25mm. Saderība ar asins gāzu analizatoru GEM Premier 4000
Kopā par pozīciju 47.: |  | 500 | Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija
48. | Femorālās kompresijas sistēma
Kopā par pozīciju 48.: |  | 0 | Nav piedāvājuma
49. | Elastomers infuzijas sūknis ( abu Latex free elastīgajiem apvalkiem iztukšojot sūkni, tas saplok; silikona iekšējā membrāna ) pacientu anestēzijai un atsāpināšanai. Paredzēts intravenozai terapijai kā vienreizlietojams, sterils medikamentu dozētājs. Uzpildes gals ar Luer Lock savienojumu, noslēdzams ar vāciņu. Katetrs ar 1.2 µm filtru un klemmi. Plūsmas precizitāte +/- 15%.
Kopā par pozīciju 49.: |  | 57609 | A.MEDICAL
49. | Elastomers infuzijas sūknis ( abu Latex free elastīgajiem apvalkiem iztukšojot sūkni, tas saplok; silikona iekšējā membrāna ) pacientu anestēzijai un atsāpināšanai. Paredzēts intravenozai terapijai kā vienreizlietojams, sterils medikamentu dozētājs. Uzpildes gals ar Luer Lock savienojumu, noslēdzams ar vāciņu. Katetrs ar 1.2 µm filtru un klemmi. Plūsmas precizitāte +/- 15%.
Kopā par pozīciju 49.: |  | 58725 | B.Braun Medical
49. | Elastomers infuzijas sūknis ( abu Latex free elastīgajiem apvalkiem iztukšojot sūkni, tas saplok; silikona iekšējā membrāna ) pacientu anestēzijai un atsāpināšanai. Paredzēts intravenozai terapijai kā vienreizlietojams, sterils medikamentu dozētājs. Uzpildes gals ar Luer Lock savienojumu, noslēdzams ar vāciņu. Katetrs ar 1.2 µm filtru un klemmi. Plūsmas precizitāte +/- 15%.
Kopā par pozīciju 49.: |  | 60600 | ELVIM
50. | Sterils perfuzora vads dažādas krāsas
Kopā par pozīciju 50.: |  | 5460 | B.Braun Medical
51. | Esmarch pārsēji Atkārtoti lietojams, autoklāvējams, krāsa vēlams : tumši zila 8 x 500 cm ±1 cm. Izgatavots no sintētiskā kaučuka un bez pulvera (bez talka), lai izvairītos no iespējamām alerģiskām reakcijām - Teksturēta virsma labai saķerei - Elastīgās īpašības vieglai iesaiņošanai - Izturīgs un izturīgs pret plīsumiem
Kopā par pozīciju 51.: |  | 424 | Caerus Distribution
51. | Esmarch pārsēji Atkārtoti lietojams, autoklāvējams, krāsa vēlams : tumši zila 8 x 500 cm ±1 cm. Izgatavots no sintētiskā kaučuka un bez pulvera (bez talka), lai izvairītos no iespējamām alerģiskām reakcijām - Teksturēta virsma labai saķerei - Elastīgās īpašības vieglai iesaiņošanai - Izturīgs un izturīgs pret plīsumiem
Kopā par pozīciju 51.: |  | 1275 | Arbor Medical Korporācija
52. | Artērijas/centrālās vēnas kateterizācijas komplekts, sterils. Komplekts sastāv no : • 2 sūkļa kociņi, ne isak ka 15 cm • 3 neausta materiāla marles tamponi Ø 4 cm • 2 šķidruma trauki ne māzak ka 120 ml (caurspīdīgs un sarkans) • 1 sterils palags ar līpošu atveriØ 10 cm, izmērs 75 x 90 cm • 2 šļirces, 5 ml, luer lock • 1 adata, 18 G • 1 adata, 23 G
Kopā par pozīciju 52.: |  | 7770 | Caerus Distribution
52. | Artērijas/centrālās vēnas kateterizācijas komplekts, sterils. Komplekts sastāv no : • 2 sūkļa kociņi, ne isak ka 15 cm • 3 neausta materiāla marles tamponi Ø 4 cm • 2 šķidruma trauki ne māzak ka 120 ml (caurspīdīgs un sarkans) • 1 sterils palags ar līpošu atveriØ 10 cm, izmērs 75 x 90 cm • 2 šļirces, 5 ml, luer lock • 1 adata, 18 G • 1 adata, 23 G
Kopā par pozīciju 52.: |  | 7800 | AMBERCELL SOLUTIONS
52. | Artērijas/centrālās vēnas kateterizācijas komplekts, sterils. Komplekts sastāv no : • 2 sūkļa kociņi, ne isak ka 15 cm • 3 neausta materiāla marles tamponi Ø 4 cm • 2 šķidruma trauki ne māzak ka 120 ml (caurspīdīgs un sarkans) • 1 sterils palags ar līpošu atveriØ 10 cm, izmērs 75 x 90 cm • 2 šļirces, 5 ml, luer lock • 1 adata, 18 G • 1 adata, 23 G
Kopā par pozīciju 52.: |  | 11670 | DM PREMIUM
53. | Sterils centrālās vēnas katetru fiksācijas šuvju uzlikšanas komplekts. Sastāv no vismaz 5 neausta materiāla salvetēm ne mazāk kā 7,5 x7,5 cm, 1 metāla ķirurģiskās pincetes ar garumu ne vairāk kā 13 cm, 1 metāla šķērēm ar spiciem galiem ne garākām par 12 cm, 1 metāla adatura ne garāka par 14 cm, 1 pārklāja ne mazāk kā 45 x 45 cm ar līpošu atveri ne mazāku kā 7 cm diametrā, iepakojumā šālīte, kas sadalīta 3 nodalījumos un papīra atveramā daļa, ETO sterilizācija.
Kopā par pozīciju 53.: |  | 7940 | Caerus Distribution
53. | Sterils centrālās vēnas katetru fiksācijas šuvju uzlikšanas komplekts. Sastāv no vismaz 5 neausta materiāla salvetēm ne mazāk kā 7,5 x7,5 cm, 1 metāla ķirurģiskās pincetes ar garumu ne vairāk kā 13 cm, 1 metāla šķērēm ar spiciem galiem ne garākām par 12 cm, 1 metāla adatura ne garāka par 14 cm, 1 pārklāja ne mazāk kā 45 x 45 cm ar līpošu atveri ne mazāku kā 7 cm diametrā, iepakojumā šālīte, kas sadalīta 3 nodalījumos un papīra atveramā daļa, ETO sterilizācija.
Kopā par pozīciju 53.: |  | 8600 | AMBERCELL SOLUTIONS
53. | Sterils centrālās vēnas katetru fiksācijas šuvju uzlikšanas komplekts. Sastāv no vismaz 5 neausta materiāla salvetēm ne mazāk kā 7,5 x7,5 cm, 1 metāla ķirurģiskās pincetes ar garumu ne vairāk kā 13 cm, 1 metāla šķērēm ar spiciem galiem ne garākām par 12 cm, 1 metāla adatura ne garāka par 14 cm, 1 pārklāja ne mazāk kā 45 x 45 cm ar līpošu atveri ne mazāku kā 7 cm diametrā, iepakojumā šālīte, kas sadalīta 3 nodalījumos un papīra atveramā daļa, ETO sterilizācija.
Kopā par pozīciju 53.: |  | 12940 | DM PREMIUM
54. | Cerebrospinālā šķidruma savākšanas maisi: - savienojami ar slimnīcas rīcībā esošo „CODMAN EDS 3” cerebrospinālā šķidruma ārējās drenāžas sistēmu - sterili; - ventilējami; - 700 ml tilpums | 0
Kopā par pozīciju 54.: |  | 0 | Nav piedāvājuma
55. | "Lifepak 15" defibrilatora/monitora neinvazīvā asinsspiediena kabelis (savieno aparātu ar spiediena manžeti). Vada garums vismaz 2,7 m., dezinficējams. Savienojuma vietās fiksējas ar dzelzs materiāla savienojumiem.
Kopā par pozīciju 55.: |  | 560 | Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija
56. | "Lifepak 15" defibrilatora/monitora neinvazīvā asinspiediena manžetes, daudzreizlietojama, dezinficējama. Brīva no lateksa. Ar norādi uz artērijas vietu ( kreisai un labai rokai). Viegli uzliekama, noņemama, viegli fiksējas.
Kopā par pozīciju 56.: |  | 1667 | Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija
57. | "Lifepak 15" defibrilatora/monitora EKG maģistrālais kabelis ar 12 EKG novadījumiem, 4 ekstremitāšu elektrodiem (ekstremitāšu elektrodi marķēti dzeltenā, sarkanā, zaļā un melnā krāsā ), klipšu tipa (klipši marķēti ar burtiem L,R F,N ).
Kopā par pozīciju 57.: |  | 1648 | Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija
57. | "Lifepak 15" defibrilatora/monitora EKG maģistrālais kabelis ar 12 EKG novadījumiem, 4 ekstremitāšu elektrodiem (ekstremitāšu elektrodi marķēti dzeltenā, sarkanā, zaļā un melnā krāsā ), klipšu tipa (klipši marķēti ar burtiem L,R F,N ).
Kopā par pozīciju 57.: |  | 4970 | DM PREMIUM
58. | "Lifepak 15" defibrilatora/monitora sešu novadījumu (C1-C6) EKG vads, kas pievienojams/savienojams pie EKG maģistrālā kabeļa elektrodi marķēti dažādās krāsās, elektrodu klipši marķēti C1,C2,C3,C4,C5,C6.
Kopā par pozīciju 58.: |  | 1968 | Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija
58. | "Lifepak 15" defibrilatora/monitora sešu novadījumu (C1-C6) EKG vads, kas pievienojams/savienojams pie EKG maģistrālā kabeļa elektrodi marķēti dažādās krāsās, elektrodu klipši marķēti C1,C2,C3,C4,C5,C6.
Kopā par pozīciju 58.: |  | 9940 | DM PREMIUM
59. | "Lifepak 15" defibrilatora/monitora SpO2 sensora savienotājkabelis, kas savieno aparātu ar SpO2 sensoru. Garums ne mazāk par 1m, atkārtoti lietojams, dezinficējams.
Kopā par pozīciju 59.: |  | 12250 | AB MEDICAL
60. | "Lifepak 15" defibrilatora/monitora SpO2 sensors (pirksta knaģis), kas savietojams ar slimnīcā esošo SpO2 savienotājkabeli. Garums ne mazāk par 1m, atkārtoti lietojams, dezinficējams.
Kopā par pozīciju 60.: |  | 14700 | AB MEDICAL
61. | "Lifepak 15" defibrilatora/monitora ārējās stimulācijas kabelis, kas savieno aparātu ar ārējās stimulācijas/defibrilācijas vienreizlietojamo elektrodu. Garums ne mazāk par 2 m, atkārtoti lietojams, dezinficējams.
Kopā par pozīciju 61.: |  | 162.5 | Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija
62. | "Lifepak 20 un 20e" defibrilatora/monitora EKG kabelis ar 3 novadījumiem. Kabelis ar klipšu tipa elektroda turētāju (klipši marķēti ar burtiem L ,R, F), atkārtoti lietojams, dezinficējams.
Kopā par pozīciju 62.: |  | 715 | Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija
62. | "Lifepak 20 un 20e" defibrilatora/monitora EKG kabelis ar 3 novadījumiem. Kabelis ar klipšu tipa elektroda turētāju (klipši marķēti ar burtiem L ,R, F), atkārtoti lietojams, dezinficējams.
Kopā par pozīciju 62.: |  | 4495 | DM PREMIUM
63. | "Lifepak 20 un 20e" defibrilatora/monitora ārējās stimulācijas kabelis, kas savieno aparātu ar ārējās stimulācijas/defibrilācijas vienreizlietojamo elektrodu. Garums ne mazāk par 1,5m, atkārtoti lietojams, dezinficējams.
Kopā par pozīciju 63.: |  | 715 | Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija
64. | "Lifepak 20 un 20e" defibrilatora/monitora SpO2 sensora savienotājkabelis, kas savieno aparātu ar SpO2 sensoru. Garums ne mazāk par 1m, atkārtoti lietojams, dezinficējams.
Kopā par pozīciju 64.: |  | 525 | AB MEDICAL
65. | "Lifepak 20 un 20e" defibrilatora/monitora SpO2 sensors, kas savietojams ar slimnīcā esošo SpO2 savienotājkabeli. Garums ne mazāk par 1m, atkārtoti lietojams, dezinficējams.
Kopā par pozīciju 65.: |  | 1050 | AB MEDICAL
66. | Neinvazīvā spiediena mērīšanas manšetes, daudzreiz lietojamas, nesatur lateksu, ar krāsu-izmēru indikāciju, dezinficējamas, ar cauruli un konektoru, kas savienojams ar ražotāja Drager MP00953 neinvazīvā spiediena mērīšanas kabeli un ražotāju Siemens un Drager pacientu monitoriem
Kopā par pozīciju 66.: |  | 6454 | A.MEDICAL
68. | Kabelis elektrodu nervu stimulatoram : saderīgs ar ražotāja "B. Braun Medical" nervu stimulatoru "Stimuplex HNS"
Kopā par pozīciju 68.: |  | 62100 | B.Braun Medical
69. | Daudzreizlietojami "RADICAL 7" iekārtas pulso oksimetrijas sensori. Savietojams ar Masimo SET tehnoloģiju. D-Sub 9 (deviņu adatu) konektoru sensora savienojumu. Daudzreizlietojami, paredzēti pacientiem, kuru svars > 30kg ar pirksta uzmavu. Sensora kabeļa garums vismaz 0,9 m. Tīrāms ar dezinfekcijas līdzekļiem. Fiksācija – pozicionējama uz pacienta rokas pirksta.
Kopā par pozīciju 69.: |  | 7500 | AB MEDICAL
70. | Daudzreizlietojamie pulsoksimetrijas "RADICAL 7" iekārtas kabeļi. Savietojams ar Masimo SET tehnoloģiju. Iekārtas un pulsa oksimetrijas sensora savienošana. Iekārtām ar Masimo SET 20 pinu konektoru un 9 sub konektoru sensora daļā. Kabeļa garums vismaz 0,9.
Kopā par pozīciju 70.: |  | 2050 | AB MEDICAL
71. | Citrētā protrombīna laika (PT) kvantitatīvās noteikšanas kartridži 000J201C HEMOCHRON JR. CITRATE PT (45 testu- kartridži), izmantojot portatīvo koagulācijas analizatoru Hemochron Elite Signature, iepakojumā - 45 kartridži, paraugs- venozās asinis ar Na citrātu 3,8% vai 3,2%. Reaģenti saderīgi ar portatīvo koagulācijas analizatoru Hemochron Elite Signature (Werfen). Ražotāja apliecinājums par reaģentu saderību ar iekārtu
Kopā par pozīciju 71.: |  | 1750 | Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija
72. | Citrētā aktivētā parciālā tromboplastīna laika noteikšana (APTL) kvantitatīvās noteikšanas kartridži 00J103C -HEMOCHRON JR. CITRATE APTT (45 testu- kartridži), izmantojot portatīvo koagulācijas analizatoru Hemochron Elite Signature, iepakojumā - 45 kartridži, paraugs- venozās asinis ar Na citrātu 3,8% vai 3,2%. Reaģenti saderīgi ar portatīvo koagulācijas analizatoru Hemochron Elite Signature (Werfen). Ražotāja apliecinājums par reaģentu saderību ar iekārtu
Kopā par pozīciju 72.: |  | 1850 | Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija
73. | Zema līmeņa aktivētais recēšanas laiks (ACT-LR) (45 testu- kartridži), izmantojot portatīvo koagulācijas analizatoru Hemochron Elite Signature, iepakojumā - 45 kartridži, paraugs- venozās asinis ar Na citrātu 3,2%. Reaģenti saderīgi ar portatīvo koagulācijas analizatoru Hemochron Elite Signature (Werfen). Ražotāja apliecinājums par reaģentu saderību ar iekārtu
Kopā par pozīciju 73.: |  | 3240 | Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija
74. | Nocicepcijas indeksa sensors. Sensori savietojami ar Masimo ROOT monitoriem. Veic parasimpātiskās un simpātiskās nervu sistēmas darbības sabalansētības izvērtējumu, balstoties uz sirds ritma variablitātes indeksa mērījumu. Vienreizlietojams sensors, aplicējams uz krūšu kurvja.
Kopā par pozīciju 74.: |  | 7050 | AB MEDICAL
75. | Temperatūras zondes kabeļu komplekts, savietojams ar Wilamed mitrinātāju AIRNIVA, garums vismaz 160 cm | 0
Kopā par pozīciju 75.: |  | 0 | Nav piedāvājuma
76. | OxyTrace VE skābekļa sensors Drager Savina/ Savina 300 ventilatoram Mērījumu amplitūda: 0-100% skābekli Reakcijas laiks: 5 sekundes Darba temperatūra : -20 līdz 50 Celsija Izmēri: Diametrs 20 mm, augstums 33,6 mm
Kopā par pozīciju 76.: |  | 2840.55 | A.MEDICAL
77. | Bronhu aspiratori piemēroti lietošanai MRI( magnetiskās rezonances iekārtā) . Bronhu aspiratorus var izmantot magnētos ar statiskajiem magnētiskajiem laukiem 1,5 teslas un 3 teslas. Minimālais attālums no magnētiskā lauka centra: magnētiskās plūsmas blīvums 40 militeslas (400 gauss). Tehniskie dati aspirācijas sūknim: -maksimālais vakuums: -95 līdz 0 kpa (-950 līdz 0 mbar) -maksimālā sūkšanas plūsma: 50 l/min -izmēri (W/H/d) mm: 130 × 190 × 120 -maksimālais skaņas līmenis: 55 dB(a ) -šļūtenes uzgalis: Ø 6 mm -baktēriju aizture: 99,99997%* -vīrusu aizture: 99,99997%* -naCl aizture: 99,9982%** | 0
Kopā par pozīciju 77.: |  | 0 | Nav piedāvājuma
78. | Sistēma venozā savietojama ar infuzomatu Braun compact plus. Sistēmas komponentes nesatur PVC, DEHP, lateksu un citas vielas, kas varētu reaģēt ar zālēm. Vieglu membrānas perforāciju nodrošinoša, asa, silikonizēta plastmasas adata; Garums 240/150 cm, silikona segments ar klipsi ievietošanai infūzijas sūkņos. Pilienu kamera 80 mm gara, caurspīdīga ar tās lejasdaļā novietotu 15μm daļiņu filtru Kameras apakšējā daļa viegli deformējama (pumpējama). Luer - Lock konektors kaniles pievienošanai Viegli un precīzi regulējams regulators ar integrētu kabatu plastmasas adatas drošai novietošanai pēc infūzijas. Līnijas galā ir aizsargājošs PrimeStop vāciņš ar hidrofobu membrānu, kas novērš šķidruma noplūdi un aizsargā pret piesārņojumu. Bez injekciju adatas, sterila
Kopā par pozīciju 78.: |  | 24100 | B.Braun Medical