## 2.daļa
6.pielikums Konkursa “Elektromateriālu un LED gaismekļu iegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. SIA RNP 2024/12) nolikumam (ar grozījumiem, kas apstiprināti iepirkuma komisijas 2024.gada 7.marta sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2024/12 – 3)
Tehniskās specifikācijas pēdējās aktualizācijas datums 07.03.2024.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA, TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
IEPIRKUMA PRIEKŠMETA 2.DAĻA
Pretendents:
(nosaukums, reģistrācijas numurs)
Nr.p.k. | Prece | Mērvienība | Tehniskās specifikācijas prasības | Tehniskais piedāvājums (Piedāvātās preces ražotājs un nosaukums, ja pieejama hipersaite) | Gaismas atdeve lm/W (tiks vērtēta) | Gaismekļa ekspluatācijas laiks (ne mazāks par L80B10 un/vai L90B50 pie 50 000h) (tiks vērtēts) | Piedāvāta cena, EUR bez PVN par norādīto mērvienību* | Koefiecents (Plānotais apjoms 12 mēnešiem) | Vērtējamā cena (Piedāvātā cena x Koeficients)
1 | LED gaismeklis plafons ar RCR sensoru, apaļas vai četrstūra formas max 230x 230mm | gab | jauda 10-13W; gaismas krāsa: 2700-4000K; gaismas diožu tips – SMD/COB plate; darba spriegums: 220-240V; gaismas atdeve min 100lm/W; aizsardzības pakāpe min IP54; darbības laiks ne mazāks par L80B10 un/vai L90B50 pie 50 000h; sensors: regulējama darbības distance min līdz 5m, uztveršanas leņķis min 170°, min regulējams laika intervāls 10s ≤ X ≤ 3 min, regulējams krēslas slieksnis no 3 lux; izmērs: max 230x230mm; montāža: virsapmetuma montāža; gaismekļa triecienizturības klase min IK10 |  |  |  | 0 | 20 | 0
2 | LED gaismeklis plafons ar RCR sensoru, apaļas formas max Ø340mm | gab | jauda 11-15W; gaismas krāsa: 2700-4000K; gaismas diožu tips – SMD/COB plate; darba spriegums: 220-240V; gaismas atdeve min 100lm/W; aizsardzības pakāpe min IP54; darbības laiks ne mazāks par L80B10 un/vai L90B50 pie 50 000h; sensors: regulējama darbības distance min līdz 5m, uztveršanas leņķis min 170°, min regulējams laika intervāls 10s ≤ X ≤ 3 min, regulējams krēslas slieksnis no 3 lux; izmērs: max Ø340mm; montāža: virsapmetuma montāža; gaismekļa triecienizturības klase min IK10 |  |  |  | 0 | 1980 | 0
3 | LED gaismeklis metāliska korpusā ar PIR/RCR sensoru, max 250x150x85mm | gab | jauda 8-10W; gaismas krāsa: 2700-4000K; gaismas diožu tips – SMD/COB; darba spriegums: 220-240V; gaismas atdeve min 100lm/W; aizsardzības pakāpe min IP54; darbības laiks ne mazāks par L80B10 un/vai L90B50 pie 50 000h; sensors: regulējama darbības distance min līdz 5m, uztveršanas leņķis min 170°, min regulējams laika intervāls 10s ≤ X ≤ 3 min, regulējams krēslas slieksnis no 3 lux; izmērs: max 250x150x85mm; montāža: virsapmetuma montāža; gaismekļa triecienizturības klase min IK10 |  |  |  | 0 | 2053 | 0
4 | LED panelis iebūvējams piekaramos griestos, 30-40W, 600x600mm | gab | jauda 30-40W; gaismas krāsa: 2700-4000K; Silti balta gaismas diožu tips – SMD/COB plate; darba spriegums: 220-240V; gaismas atdeve min 100lm/W; aizsardzības pakāpe min IP20; darbības laiks ne mazāks par L80B10 un/vai L90B50 pie 50 000h; izmērs: 600x600mm; montāža: iebūvējams |  |  |  | 0 | 87 | 0
5 | LED panelis iebūvējams piekaramos griestos, 41-45W, 600x600mm | gab | jauda 41-45W; gaismas krāsa: 2700-4000K; Silti balta gaismas diožu tips – SMD/COB plate; darba spriegums: 220-240V; gaismas atdeve min 100lm/W; aizsardzības pakāpe min IP20; darbības laiks ne mazāks par L80B10 un/vai L90B50 pie 50 000h; izmērs: 600x600mm; montāža: iebūvējams |  |  |  | 0 | 87 | 0
6 | LED prožektors ar PIR sensoru, 18-25W | gab | jauda 18-25W; gaismas krāsa: 2700-4000K; gaismas diožu tips – SMD/COB plate; darba spriegums: 220-240V; gaismas atdeve min 100lm/W; aizsardzības pakāpe min IP54; darbības laiks ne mazāks parL80B10 un/vai L90B50 pie 50 000h; sensors: regulējama darbības distance min līdz 5m, uztveršanas leņķis min 120°, min regulējams laika intervāls 10s ≤ X ≤ 3 min, regulējams krēslas slieksnis no 3 lux; montāža: virsapmetuma montāža; gaismekļa triecienizturības klase min IK06 |  |  |  | 0 | 12 | 0
7 | LED prožektors ar PIR sensoru, 45-55W | gab | jauda 45-55W; gaismas krāsa: 2700-4000K; gaismas diožu tips – SMD/COB plate; darba spriegums: 220-240V; gaismas atdeve min 100lm/W; aizsardzības pakāpe min IP54; darbības laiks ne mazāks par L80B10 un/vai L90B50 pie 50 000h; sensors: regulējama darbības distance min līdz 5m, uztveršanas leņķis min 120°, min regulējams laika intervāls 10s ≤ X ≤ 3 min, regulējams krēslas slieksnis no 3 lux; montāža: virsapmetuma montāža; gaismekļa triecienizturības klase min IK06; |  |  |  | 0 | 12 | 0
8 | LED prožektors, 45-55W | gab | jauda 45-55W, gaismas krāsa: 2700-4000K; gaismas diožu tips – SMD/COB plate; darba spriegums: 220-240V; gaismas atdeve min 100lm/W; aizsardzības pakāpe min IP54; ▪darbības laiks ne mazāks par L80B10 un/vai L90B50 pie 50 000h; montāža: virsapmetuma montāža; gaismekļa triecienizturības klase min IK06 |  |  |  | 0 | 25 | 0
9 | LED prožektors, 95-105W | gab | jauda 95-105W; gaismas krāsa: 2700-4000K; gaismas diožu tips – SMD/COB plate; darba spriegums: 220-240V; gaismas atdeve min 100lm/W; aizsardzības pakāpe min IP54; darbības laiks ne mazāks par L80B10 un/vai L90B50 pie 50 000h; montāža: virsapmetuma montāža; gaismekļa triecienizturības klase min IK06 |  |  |  | 0 | 120 | 0
[7 empty] | Vērtējamā summa: (vērtējamā cena kopā) |  | 0
*Preces cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Preces vērtību, piegādi, iekraušanu un izkraušanu, kā arī visi valsts nodokļi un pašvaldības noteiktie nodokļi (izņemot PVN) un nodevas un citas izmaksas, kas saistītas ar Preci un tās piegādi. Cenu norādīt ar precizitāti 2 zīmes aiz komata.
Piedāvātajām Precēm jāatbilst Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.209 “Iekārtu elektrodrošības noteikumi”, un tām jābūt CE marķējumam.
Piedāvātā atlaide cenai šajā finanšu piedāvājumā neiekļautajām precēm ir: |  |  | 0% | (vērtēšanas kritērijs), kura tiks piemērota visā līguma darbības laikā un netiks samazināta. Atlaide tiks piemērota cenai, kas uz preces iegādes brīdi būs noteikta, kā mazumtirdzniecības cena patērētājiem.
(Atlaidi jānorāda ar ne vairāk kā diviem cipariem aiz komata. Ja lauks netiks aizpildīts, tiks uzskatīts, ka piedāvātā atlaide ir 0,00 %.)
Apliecinām, ka nodrošināsim vismaz vienu Preces tirdzniecības vietu ar noliktavu Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas robežās vai ne tālāk kā 5 km attālumā aiz Rīgas robežas, kur klātienē iespējams iegādāties visas tehniskajā specifikācijā norādītās preces. Preces tirdzniecības vietas ar noliktavu adrese:
(Norāda pilnu adresi)
Apliecinām, ka nodrošināsim interneta vietnē izvietoto preču katalogu ar aktuālajām cenām un/vai interneta veikalu.
Tehniskās specifikācijas pamatnosacījumi
Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību. Pretendentam jāpierāda piedāvātā ekvivalentums. Ekvivalences skaidrojums precei - par ekvivalentu šī konkursa ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc tās funkcionalitātes, tehniskajām iespējām un tehniskajiem parametriem. Piedāvātajai precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā).
Preces cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi uz objektu Rīgas administratīvajā teritorijā.
Ja līguma darbības laikā piedāvātā prece vairs netiek ražota, piegādātājs ir tiesīgs aizstāt preci ar tā paša ražotāja piedāvāto ekvivalentu preci, kas atbilst “Tehniskā specifikācija, tehniskais-finanšu piedāvājums” izvirzītajām prasībām vai labāku, kura ietver šīs prasības. Ja “Tehniskā specifikācija, tehniskais-finanšu piedāvājums” piedāvātā prece vairs netiek ražota un ražotājs nepiedāvā ekvivalentu preci, piegādātājs var aizstāt preci ar cita ražotāja piedāvāto ekvivalentu preci, kas atbilst “Tehniskā specifikācija, tehniskais-finanšu piedāvājums” izvirzītajām prasībām vai labāku, kura ietver šīs prasības. Šajā gadījumā piegādātājs vismaz 2 (divas) nedēļas iepriekš informē pasūtītāju par izmaiņām un nosūta pasūtītājam preces ražotāja vai ražotāja pilnvarotā pārstāvja vēstuli, vai citu informāciju (piemēram, aktuālo ražotāja piedāvāto preču kataloga izdruku), kurā ir norādīts, ka prece nav pieejama un informāciju par to ar kādu ekvivalentu preci tā tiks aizstāta.
Pasūtītājam ir tiesības iegādāties mazāk preces, nekā tas norādīts šajā pielikumā un iegādāties citas, šajā pielikumā neminētas preces līdz 20% apjomā no šī konkursa līgumcenas. Līdz ar to reālais preču apjoms var nesasniegt pielikumā uzrādītos iepirkuma apjomus. Preces apjoma samazināšanas gadījumā pielikumā norādītās vienību cenas Pārdevējs nedrīkst paaugstināt.