## 1.daļa
6.pielikums Konkursa “Elektromateriālu un LED gaismekļu iegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. SIA RNP 2024/12) nolikumam
Tehniskās specifikācijas pēdējās aktualizācijas datums 12.02.2024.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA, TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
IEPIRKUMA PRIEKŠMETA 1.DAĻA
Pretendents:
(nosaukums, reģistrācijas numurs)
Nr.p.k. | Preču grupa | Preces nosaukums | Tehniskie parametri | Mērvienība | Piedāvāta cena, EUR bez PVN par norādīto preci un mērvienību* | Koeficents (Plānotais apjoms 12 mēnešiem) | Vērtējamā cena (Piedāvātā cena x Koeficients)
1 | Drošinātāji, automātslēdži | Drošinātāji 25A | NH-00 25A | gab. | 0 | 15 | 0
2 |  | Drošinātāji 40A | NH-00 40A | gab. | 0 | 26 | 0
3 |  | Drošinātāji 50A | NH-00 50A | gab. | 0 | 10 | 0
4 |  | Drošinātāji 40A | NH-1 40A | gab. | 0 | 142 | 0
5 |  | Drošinātāji 50A | NH-1 50A | gab. | 0 | 211 | 0
6 |  | Drošinātāji 63A | NH-1 63A | gab. | 0 | 84 | 0
7 |  | Drošinātāji 80A | NH-1 80A | gab. | 0 | 24 | 0
8 |  | Drošinātāji 100A | NH-1 100A | gab. | 0 | 19 | 0
9 |  | Drošinātāji 16A | E-27 16A | gab. | 0 | 859 | 0
10 |  | Drošinātāji 20A | E-27 20A | gab. | 0 | 317 | 0
11 |  | Drošinātāji 25A | E-27 25A | gab. | 0 | 108 | 0
12 |  | Automātslēdzis 1PxB16A | Automātslēdzis 1PxB16A PFB | gab. | 0 | 622 | 0
13 |  | Automātslēdzis 1PxB20A | Automātslēdzis 1PxB20A PFB | gab. | 0 | 115 | 0
14 |  | Automātslēdzis 1PxB40A | Automātslēdzis 1PxB40A PFB | gab. | 0 | 14 | 0
15 |  | Automātslēdzis 1PxC16A | Automātslēdzis 1PxC16A PFB | gab. | 0 | 3526 | 0
16 |  | Automātslēdzis 1PxC20A | Automātslēdzis 1PxC20A PFB | gab. | 0 | 206 | 0
17 |  | Automātslēdzis 1PxC25A | Automātslēdzis 1PxC25A PFB | gab. | 0 | 12 | 0
18 |  | Automātslēdzis 1PxC32A | Automātslēdzis 1PxC32A PFB | gab. | 0 | 41 | 0
19 |  | Automātslēdzis 1PxC40A | Automātslēdzis 1PxC40A PFB | gab. | 0 | 14 | 0
20 |  | Automātslēdzis 3PxC16A | Automātslēdzis 3PxC16A PFB | gab. | 0 | 17 | 0
21 |  | Automātslēdzis 3PxC20A | Automātslēdzis 3PxC20A PFB | gab. | 0 | 41 | 0
22 |  | Automātslēdzis 3PxC25A | Automātslēdzis 3PxC25A PFB | gab. | 0 | 14 | 0
23 |  | Automātslēdzis 3PxC32A | Automātslēdzis 3PxC32A PFB | gab. | 0 | 5 | 0
24 |  | Automātslēdzis 3PxC40A | Automātslēdzis 3PxC40A PFB | gab. | 0 | 7 | 0
25 |  | Automātslēdzis 3PxC50A | Automātslēdzis 3PxC50A PFB | gab. | 0 | 5 | 0
26 |  | Automātslēdzis 3PxC63A | Automātslēdzis 3PxC63A PFB | gab. | 0 | 38 | 0
27 | Releji, pamatnes, sensori | Fotoreleji ETS-10B vai ekvivalents | 230V | gab. | 0 | 46 | 0
28 |  | Drošinātāju turētājs- ietvere E27 | Keramiskajiem drošinātājiem | gab. | 0 | 576 | 0
29 |  | Spuldžu ietvere E27 | Keramiska | gab. | 0 | 96 | 0
30 |  | Spuldžu ietvere E27 | Pie sienas stiprināma, taisna | gab. | 0 | 58 | 0
31 |  | Spuldžu ietvere E27 | Plastmasas | gab. | 0 | 444 | 0
32 |  | Spuldžu ietvere E27 | Plastmasas ar vadu | gab. | 0 | 84 | 0
33 |  | Drošinātāju pamatne NH-00 | 160A, 3F | gab. | 0 | 10 | 0
34 |  | Drošinātāju pamatne NH-1 | 250A | gab. | 0 | 223 | 0
35 |  | Kustības sensors, 180 grādi., balts | max.jauda ≥ 500W / 230V; gaismas sensora un ieslēgšanas laika regulācija | gab. | 0 | 113 | 0
36 |  | Kustības sensors, 360 grādi | max.jauda ≥ 500W / 230V; gaismas sensora un ieslēgšanas laika regulācija | gab. | 0 | 118 | 0
37 | Kārbas, kabeļu penāļi, caurules | Automātslēdžu v/a sadales kārba; 2 moduļu | IP ≥40 | gab. | 0 | 1925 | 0
38 |  | Automātslēdžu v/a sadales kārba; 4 moduļu | IP ≥40 | gab. | 0 | 667 | 0
39 |  | Automātslēdžu v/a sadales kārba; 8 moduļu | IP ≥40 | gab. | 0 | 22 | 0
40 |  | Automātslēdžu v/a sadales kārba; 12 moduļu | IP ≥40 | gab. | 0 | 14 | 0
41 |  | Kabeļu savienojumu kārba v/a 70x70mm +/- 10mm | IP ≥44 | gab. | 0 | 1277 | 0
42 |  | Kabeļu savienojumu kārba v/a 100x100mm +/- 10mm | IP ≥44 | gab. | 0 | 235 | 0
43 |  | Kabeļu savienojumu kārba v/a 120x120mm +/- 10mm | IP≥55 | gab. | 0 | 60 | 0
44 |  | Kabeļu savienojumu kārba v/a 89x43x37mm +/- 10mm | IP≥55 | gab. | 0 | 257 | 0
45 |  | Kabeļu savienojumu kārba v/a 70x70x40mm +/- 10mm | IP≥55 | gab. | 0 | 780 | 0
46 |  | Nozarkārbas vāks D80-85mm | skrūvējams | gab. | 0 | 96 | 0
47 |  | Nozarkārbas vāks D70-75mm | ar atsperēm, kārbām ar diametru ~60mm | gab. | 0 | 144 | 0
48 |  | Nozarkārbas vāks D80-85mm | ar atsperēm, kārbām ar diametru ~70mm | gab. | 0 | 540 | 0
49 |  | Nozarkārbas vāks D88-95mm | ar atsperēm, kārbām ar diametru ~80mm | gab. | 0 | 720 | 0
50 |  | Kabeļu kanāls 25x20mm | garums 2m, balta krāsa | gab. | 0 | 50 | 0
51 |  | Kabeļu kanāls 40x25mm | garums 2m, balta krāsa | gab. | 0 | 288 | 0
52 |  | Kabeļu kanāls 40x40mm | garums 2m, balta krāsa | gab. | 0 | 48 | 0
53 |  | Kabeļu caurules d16 | (gluda/cieta), PVC materiāls, 320N, garums 3m, pelēka krāsa | gab. | 0 | 809 | 0
54 |  | Kabeļu caurules d20 | (gluda/cieta), PVC materiāls, 320N, garums 3m, pelēka krāsa | gab. | 0 | 89 | 0
55 |  | Kabeļu caurules d32 | (gluda/cieta), PVC materiāls, 320N, garums 3m, pelēka krāsa | gab. | 0 | 310 | 0
56 |  | Kabeļu lokanā caurule d16mm | (gofra), PVC materiāls, N320, garums iepakojumā 50m, pelēka krāsa, ar buksieri | iepakojums | 0 | 80 | 0
57 |  | Kabeļu lokanā caurule d20mm | (gofra), PVC materiāls, N320, garums iepakojumā 50m, pelēka krāsa, ar buksieri | iepakojums | 0 | 5 | 0
58 |  | Kabeļu lokanā caurule d32mm | (gofra), PVC materiāls, N320, garums iepakojumā 25m, pelēka krāsa, ar buksieri | iepakojums | 0 | 19 | 0
59 |  | Turētājskavas caurulēm d16mm | plastmasas, pelēka krāsa | gab. | 0 | 500 | 0
60 |  | Turētājskavas caurulēm d20mm | plastmasas, pelēka krāsa | gab. | 0 | 312 | 0
61 |  | Turētājskavas caurulēm d32mm | plastmasas, pelēka krāsa | gab. | 0 | 2688 | 0
62 |  | Lokani savienojumi caurulēm d16mm | plastmasas, pelēka krāsa | gab. | 0 | 264 | 0
63 |  | Lokani savienojumi caurulēm d20mm | plastmasas, pelēka krāsa | gab. | 0 | 36 | 0
64 |  | Lokani savienojumi caurulēm d32mm | plastmasas, pelēka krāsa | gab. | 0 | 96 | 0
65 | Montāžas materiāli, skavas, spailes | Elektrosadales sliede līdz 2000mm | DIN sliede, pieejami dažādi standarta garumi līdz 2000mm, perforēta | m | 0 | 118 | 0
66 |  | Kabeļu skavas 4-6mm | apaļas, pieejama baltā un melnā krāsā | 100 gab. | 0 | 12 | 0
67 |  | Kabeļu skavas 7-10mm | apaļas, pieejama baltā un melnā krāsā | 100 gab. | 0 | 43 | 0
68 |  | Kabeļu savilces 140/3.5mm +-15% | pieejama baltā vai caurspīdīgā un melnā krāsā | 100 gab. | 0 | 211 | 0
69 |  | Kabeļu savilces 280/4.5mm +-15% | pieejama baltā vai caurspīdīgā un melnā krāsā | 100 gab. | 0 | 266 | 0
70 |  | Kabeļu savilces 360/4.5mm +-15% | pieejama baltā vai caurspīdīgā un melnā krāsā | 100 gab. | 0 | 569 | 0
71 |  | Skrūvējams pamats savilcēm 30x15mm | savilces platumam vismaz līdz 9mm, pieejama baltā un melnā krāsā | 100 gab. | 0 | 38 | 0
72 |  | Vadu savienošanas spailes Wago vai ekvivalents, Polu skaits 2 | vismaz 0,5-2,5mm² | 100 gab. | 0 | 62 | 0
73 |  | Vadu savienošanas spailes Wago vai ekvivalents, Polu skaits 3 | vismaz 0,5-2,5mm² | 100 gab. | 0 | 77 | 0
74 |  | Vadu savienošanas spailes Wago vai ekvivalents, Polu skaits 4 | vismaz 0,5-2,5mm² | 100 gab. | 0 | 48 | 0
75 |  | Vadu savienošanas spailes Wago vai ekvivalents, Polu skaits 5 | vismaz 0,5-2,5mm² | 100 gab. | 0 | 11 | 0
76 |  | Vadu savienošanas spaile, attaisāma, Wago vai ekvivalents, Polu skaits 2 | vismaz 0,5-4mm² | 100 gab. | 0 | 26 | 0
77 |  | Vadu savienošanas spaile, attaisāma, Wago vai ekvivalents, Polu skaits 3 | vismaz 0,5-4mm² | 50 gab. | 0 | 29 | 0
78 |  | Vadu savienošanas spaile, attaisāma, Wago vai ekvivalents, Polu skaits 5 | vismaz 0,5-4mm² | 25 gab. | 0 | 22 | 0
79 |  | Kabeļu savienojumu spailes 4mm² | spaiļu rinda, vismaz 12 vadu savienotāji rindā | gab. | 0 | 12 | 0
80 |  | Kabeļu savienojumu spailes 6mm² | spaiļu rinda, vismaz 12 vadu savienotāji rindā | gab. | 0 | 48 | 0
81 |  | Kabeļu savienojumu spailes 10mm² | spaiļu rinda, vismaz 12 vadu savienotāji rindā | gab. | 0 | 266 | 0
82 |  | Kabeļu savienojumu spailes 16mm² | spaiļu rinda, vismaz 12 vadu savienotāji rindā | gab. | 0 | 367 | 0
83 |  | Kabeļu savienojumu spailes 25mm² | spaiļu rinda, vismaz 12 vadu savienotāji rindā | gab. | 0 | 113 | 0
84 |  | Savienotājčaula ENSTO vai ekvivalents | Al/Cu 6-25mm² | gab. | 0 | 60 | 0
85 |  | Spaile caurduroša ENSTO vai ekvivalents | Al/Cu 10-50mm²/1.5-10mm² | gab. | 0 | 50 | 0
86 |  | Spaile 1x1,5-16mm² | Al/Cu | gab. | 0 | 48 | 0
87 |  | Spaile 2x1,5-16mm² | Al/Cu | gab. | 0 | 10 | 0
88 |  | Spaile 1.5-50mm² | Al/Cu, pieejama pelēkā, zilā un dzeltenzaļā krāsā | gab. | 0 | 74 | 0
89 |  | Spaile 2x1.5-50mm² | Al/Cu, pieejama pelēkā, zilā un dzeltenzaļā krāsā | gab. | 0 | 22 | 0
91 |  | Spaile sadales/atzarojumu LZ 5x35/16mm E.4102 Pawbol vai ekvivalents | ar vāku | gab. | 0 | 200 | 0
92 |  | Zemējuma spaiļu bloks neizolēts 7x16mm² | montējama DIN sliedē, plastmasas korpusā, zila krāsa | gab. | 0 | 36 | 0
93 |  | Zemējuma spaiļu bloks neizolēts 12x16mm² | montējama DIN sliedē, plastmasas korpusā, zila krāsa | gab. | 0 | 216 | 0
94 |  | Kabeļu kurpes alumīnija kabelim 35mm² | 35mm²/Al | gab. | 0 | 10 | 0
95 |  | Kabeļu kurpes 10-50mm²/Cu+Al | 10-50mm²/Cu+Al | gab. | 0 | 12 | 0
96 |  | Vada uzgalis ar cilpu M6 | izolēts, 1.5-2.5mm² | 100 gab. | 0 | 12 | 0
97 |  | Vada uzgalis/āderuzgalis 4mm² | izolēts, garums 10mm +/-2mm, Haupa vai ekvivalents | 100 gab. | 0 | 12 | 0
98 |  | Termocaurules vismaz 3.5-6mm | Paredzēts izmantot vadu savienojumu izolēšanai ar diametru diapazonā vismaz 3.5-6mm | m | 0 | 31 | 0
99 |  | Termocaurules vismaz 10-16mm | Paredzēts izmantot vadu savienojumu izolēšanai ar diametru diapazonā vismaz 10-16mm | m | 0 | 12 | 0
100 |  | Termocaurules vismaz 15-25mm | Paredzēts izmantot vadu savienojumu izolēšanai ar diametru diapazonā vismaz 15-25mm | m | 0 | 12 | 0
101 | Slēdži, rozetes | Kāpņu telpas apgaismojuma laika slēdzis ALS-1M vai ekvivalents | ar mikroprocesora vadību, 400W/230V, paredzēts uzstādīt kāpņutelpu koplietošanas apgaismojuma slēdžu vietā | gab. | 0 | 137 | 0
102 |  | Slēdzis v/a IP 20 | 230V; 1 pola; balta krāsa | gab. | 0 | 96 | 0
103 |  | Slēdzis v/a IP 44 | 230V; 1 pola; balta krāsa | gab. | 0 | 593 | 0
104 |  | Slēdzis v/a IP 54 | 230V; 1 pola; balta vai pelēka krāsa | gab. | 0 | 278 | 0
105 |  | Slēdzis z/a ar rāmīti | 230V; 1 pola; balta krāsa | gab. | 0 | 36 | 0
106 |  | Pārslēdzis v/a IP 44 | 230V; balta krāsa | gab. | 0 | 58 | 0
107 |  | Jaudas slēdzis HA307 Hager vai ekvivalents ar atbilstošiem parametriem | 3P ≥160A | gab. | 0 | 10 | 0
108 |  | Blokslēdzis NH1 drošinātājiem | 3P ≥250A LTL1-3/9 | gab. | 0 | 2 | 0
109 |  | Kontaktors 3P 5,5kW | 5,5kW-AC3 ≥12A 3-pol.+1NO/100-250V/AC/DC/ | gab. | 0 | 7 | 0
110 |  | Rozete v/a; 1-viet. ar zemējumu | 230V; ≥16A; balta krāsa | gab. | 0 | 206 | 0
111 |  | Rozete v/a; 1-viet. ar zemējumu, IP54 | 230V; ≥16A; balta vai pelēka krāsa | gab. | 0 | 127 | 0
112 |  | Rozete v/a; 2-viet. ar zemējumu | 230V; ≥16A; balta krāsa | gab. | 0 | 5 | 0
113 |  | Rozete v/a; 2-viet. ar zemējumu, IP54 | 230V; ≥16A; balta vai pelēka krāsa | gab. | 0 | 170 | 0
114 |  | Rozete v/a; 1-viet. bez zemējuma | 230V; ≥16A; balta krāsa | gab. | 0 | 336 | 0
115 |  | Rozete z/a; 2-viet. ar zemējumu, ar rāmīti | 230V; ≥16A; pieejama baltā un krēmkrāsā | gab. | 0 | 36 | 0
116 |  | El. Dakšiņa 16A | 230V; ar zemējumu | gab. | 0 | 48 | 0
117 | Vadi, kabeļi | Kabelis NYM 2x1,5mm², vai ekvivalients |  | m | 0 | 1200 | 0
118 |  | Kabelis NYM 2x2,5mm², vai ekvivalents |  | m | 0 | 250 | 0
119 |  | Kabelis NYM 3x1,5mm², vai ekvivalents |  | m | 0 | 12000 | 0
120 |  | Kabelis NYM 3x2,5mm² vai ekvivalents |  | m | 0 | 1500 | 0
121 |  | Kabelis NYM 3x4mm², vai ekvivalents |  | m | 0 | 100 | 0
122 |  | Kabelis NYM 4x4mm², vai ekvivalents |  | m | 0 | 50 | 0
123 |  | Kabelis NYM 4x6mm², vai ekvivalents |  | m | 0 | 250 | 0
124 |  | Kabelis NYM 5x4mm², vai ekvivalents |  | m | 0 | 200 | 0
125 |  | Kabelis NYM 5x10mm², vai ekvivalents |  | m | 0 | 2900 | 0
126 |  | Kabelis NYM 5x16mm², vai ekvivalents |  | m | 0 | 150 | 0
127 |  | Kabelis NYY-J 3x2,5mm², vai ekvivalents |  | m | 0 | 550 | 0
128 |  | Kabelis NYY-J 5x6mm², vai ekvivalents |  | m | 0 | 150 | 0
129 |  | Kabelis NYY-J 5x16mm² |  | m | 0 | 100 | 0
130 |  | Kabelis OMY 2x1mm², vai ekvivalents |  | m | 0 | 250 | 0
131 |  | Kabelis OMY 3x2,5mm², vai ekvivalents |  | m | 0 | 250 | 0
132 |  | Kabelis AVVG 2x2,5mm², vai ekvivalents |  | m | 0 | 3000 | 0
133 |  | Kabelis CYKY 4x10mm², vai ekvivalents |  | m | 0 | 200 | 0
134 |  | Montāžas vads H07V-U 4mm² | Pieejamas dažādās krāsās: dzelteni-zaļa, brūna, melna, pelēka | m | 0 | 2100 | 0
135 |  | Montāžas vads H07V-K 10mm² | Pieejamas dažādās krāsās: dzelteni-zaļa, brūna, melna, pelēka | m | 0 | 350 | 0
136 |  | Montāžas vads H07V-K 16mm² | Pieejamas dažādās krāsās: dzelteni-zaļa, brūna, melna, pelēka | m | 0 | 50 | 0
137 | Gaismekļi | Gaismas ķermenis E27, ≥40W, RONDO vai ekvivalents | IP ≥44, apaļš, matēts stikls | gab. | 0 | 1000 | 0
138 |  | Gaismas ķermenis E27, ≥40W | IP ≥44, "laiviņa", stikla plafons ar resti, gaismekļa stiprinājumi pie virsmas novietoti ārpus korpusa pamatnes, uz kājiņām un gaismeklim ir vismaz viens sānu ievads (kabeļu virsapmetuma pievienojumam) | gab. | 0 | 1500 | 0
139 |  | Gaismas ķermenis ar kustības sensoru | gaismeklis uzstādīšanai telpās ar gaismas sensora un ieslēgšanas laika regulāciju. Apaļš kupols, diametrs 260-300mm, h<120mm, 230V, E27, IP ≥44 | gab. | 0 | 620 | 0
139 |  | Gaismas ķermenis ar kustības sensoru priekš divām spuldzēm | gaismeklis uzstādīšanai telpās ar gaismas sensora un ieslēgšanas laika regulāciju. Apaļš kupols, diametrs 280-340mm, h<130mm, 230V, 2 x max40W, E27, IP ≥44 | gab. | 0 | 200 | 0
140 | Skaitītāji | Elektroenerģijas skaitītājs 1-f , MID sertifikāts | DIN sliedei, 1 modulis, 1x230V, 40A | gab. | 0 | 50 | 0
141 | Palīgmateriāli un citas preces | Izolācijas lenta, melna | PVC, izmērs 0.15x15mm, garums 10m | gab. | 0 | 257 | 0
142 |  | Izolācijas lenta, dzeltena | PVC, izmērs 0.15-0.2x15-19mm, garums vismaz 10m | gab. | 0 | 115 | 0
143 |  | Izolācijas lenta, sarkana | PVC, izmērs 0.15-0.2x15-19mm, garums vismaz 10m | gab. | 0 | 91 | 0
144 |  | Izolācijas lenta, zaļa | PVC, izmērs 0.15-0.2x15-19mm, garums vismaz 10m | gab. | 0 | 91 | 0
145 |  | Izolācijas lenta, zila | PVC, izmērs 0.15-0.2x15-19mm, garums vismaz 10m | gab. | 0 | 125 | 0
146 |  | Izolācijas lenta, balta | PVC, izmērs 0.15-0.2x15-19mm, garums vismaz 10m | gab. | 0 | 74 | 0
147 |  | Izolācijas lenta, dzeltenzaļa | PVC, izmērs 0.15-0.2x15-19mm, garums vismaz 10m | gab. | 0 | 50 | 0
148 |  | Izolācijas lenta, pelēka vai melna | auduma, platums 17-19mm garums 15m | gab. | 0 | 50 | 0
149 |  | Kontaktziede SR1 Ensto vai ekvivalents | vismaz 225gr. | gab. | 0 | 30 | 0
150 |  | Kontaktziede ALU-Plus WAGO vai ekvivalents | vismaz 20ml | gab. | 0 | 48 | 0
151 |  | Dībeļi elektroinstalācijai d6 | Schneider Electric TP 6x30mm vai ekvivalents | 100 gab. | 0 | 118 | 0
152 |  | Dībeļi elektroinstalācijai d8 | 8x45-50mm | 100 gab. | 0 | 7 | 0
153 |  | Dībeļi Thorsman TCP vai ekvivalents | urbuma d 5,5mm, garums 20mm | 100 gab. | 0 | 5 | 0
154 |  | Dībeļi Thorsman TCP vai ekvivalents | urbuma d 5,5mm, garums 25mm | 100 gab. | 0 | 10 | 0
155 |  | Dībeļi savilcēm | d 6mm, garums 24-34mm, maks. savilces platums vismaz 6mm | 100 gab. | 0 | 36 | 0
156 |  | Dībeļi-apskavas D6, kabeļiem 3-13mm | BLP 3-13 | 100 gab. | 0 | 65 | 0
157 |  | Dībeļi-apskavas D6, kabeļiem 6-20mm | BLP 6-20 vai ekvivalents | 100 gab. | 0 | 67 | 0
158 |  | Dībeļi-apskavas D6, kabeļiem 8-28mm | BLP 8-28 vai ekvivalents | 100 gab. | 0 | 48 | 0
159 |  | Baterija AA uzlādējamā Duracell HR6 vai ekvivalents | 1,2V 2400mAh | gab. | 0 | 58 | 0
160 |  | Baterija AAA uzlādējamā Duracell HR03 vai ekvivalents | 1,2V 850mAh | gab. | 0 | 202 | 0
161 |  | Baterija AA Duracell LR06 Alkaline vai ekvivalents | Alkaline | gab. | 0 | 2150 | 0
162 |  | Baterija AAA Duracell LR03 Alkaline vai ekvivalents | Alkaline | gab. | 0 | 3187 | 0
163 |  | Baterija krona 9V Duracell 6LR61 Alkaline vai ekvivalents |  | gab. | 0 | 816 | 0
164 |  | Baterija 18650 uzlādējamā (ne lodējama) | Li-ion 3,7V, vismaz 3000mAh | gab. | 0 | 50 | 0
165 |  | Pagarinātājs/vads | ar vismaz trīsvietīgu rozeti un ar kontaktdakšu, garums 1.5-2m | gab. | 0 | 10 | 0
166 |  | Brīdinājuma zīme "Bīstami elektrība" | trijstūra uzlīme, atbilstoša noteikumiem | gab. | 0 | 48 | 0
[5 empty] | Vērtējamā summa: (vērtējamā cena kopā) EUR bez PVN |  | 0
*Preces cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Preces vērtību, piegādi, iekraušanu un izkraušanu, kā arī visi valsts nodokļi un pašvaldības noteiktie nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, un citas izmaksas, kas saistītas ar Preci un tās piegādi. Cenu norādīt ar precizitāti 2 zīmes aiz komata.
Piedāvātā atlaide cenai šajā finanšu piedāvājumā neiekļautajām precēm ir: |  |  | 0% | (vērtēšanas kritērijs), kura tiks piemērota visā līguma darbības laikā un netiks samazināta. Atlaide tiks piemērota cenai, kas uz preces iegādes brīdi būs noteikta, kā mazumtirdzniecības cena patērētājiem.
(Atlaidi jānorāda ar ne vairāk kā diviem cipariem aiz komata. Ja lauks netiks aizpildīts, tiks uzskatīts, ka piedāvātā atlaide ir 0,00 %.)
Apliecinām, ka nodrošināsim vismaz vienu Preces tirdzniecības vietu ar noliktavu Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas robežās vai ne tālāk kā 5 km attālumā aiz Rīgas robežas, kur klātienē iespējams iegādāties vismaz 80% no tehniskajā specifikācijā norādītājām precēm. Preces tirdzniecības vietas ar noliktavu adrese:
(Norāda pilnu adresi)
Apliecinām, ka nodrošināsim interneta vietnē izvietoto preču katalogu ar aktuālajām cenām un/vai interneta veikalu.
Tehniskās specifikācijas pamatnosacījumi
Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību. Pretendentam jāpierāda piedāvātā ekvivalentums. Ekvivalences skaidrojums precei - par ekvivalentu šī konkursa ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc tās funkcionalitātes, tehniskajām iespējām un tehniskajiem parametriem. Piedāvātajai precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā).
Preces cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi uz objektu Rīgas administratīvajā teritorijā.
Ja līguma darbības laikā piedāvātā prece vairs netiek ražota, piegādātājs ir tiesīgs aizstāt preci ar tā paša ražotāja piedāvāto ekvivalentu preci, kas atbilst “Tehniskā specifikācija, tehniskais-finanšu piedāvājums” izvirzītajām prasībām vai labāku, kura ietver šīs prasības. Ja “Tehniskā specifikācija, tehniskais-finanšu piedāvājums” piedāvātā prece vairs netiek ražota un ražotājs nepiedāvā ekvivalentu preci, piegādātājs var aizstāt preci ar cita ražotāja piedāvāto ekvivalentu preci, kas atbilst “Tehniskā specifikācija, tehniskais-finanšu piedāvājums” izvirzītajām prasībām vai labāku, kura ietver šīs prasības. Šajā gadījumā piegādātājs vismaz 2 (divas) nedēļas iepriekš informē pasūtītāju par izmaiņām un nosūta pasūtītājam preces ražotāja vai ražotāja pilnvarotā pārstāvja vēstuli, vai citu informāciju (piemēram, aktuālo ražotāja piedāvāto preču kataloga izdruku), kurā ir norādīts, ka prece nav pieejama un informāciju par to ar kādu ekvivalentu preci tā tiks aizstāta.
Pasūtītājam ir tiesības iegādāties mazāk preces, nekā tas norādīts šajā pielikumā un iegādāties citas, šajā pielikumā neminētas preces līdz 20% apjomā no šī konkursa līgumcenas. Līdz ar to reālais preču apjoms var nesasniegt pielikumā uzrādītos iepirkuma apjomus. Preces apjoma samazināšanas gadījumā pielikumā norādītās vienību cenas Pārdevējs nedrīkst paaugstināt.