Par atklātu konkursu
“ŪDENSVADA UN KANALIZĀCIJAS TĪKLA PĀRBŪVE KATOĻU IELĀ, RĪGĀ”
(identifikācijas Nr.RŪ-2024/26)  

Rīgā, 2024.gada 10.maijā
  
Papildu informācija Nr.3
 
[bookmark: _Hlk48725748]Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildi uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu par atklāta konkursa “Ūdensvada un kanalizācijas tīkla pārbūve Katoļu ielā, Rīgā” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/26; turpmāk – atklāts konkurss) nolikumu (turpmāk – Nolikums).

Uzdotais jautājums Nr.1:
Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijās norādīta tabula „Darbos izmantojamo pamatmateriālu (būvizstrādājumu) un iekārtu saraksts „Ūdensvada un kanalizācijas tīkla pārbūve Katoļu ielā, Rīgā””. Lūdzam Pasūtītāju skaidrot šīs tabulas pozīciju Nr.2.6 „PP monolītsienu pašteces kanalizācijas caurule OD150 SN8 ar uzmavu”, tā kā šajā objektā nav nepieciešams izbūvēt šādu cauruļvadu, ka arī konsultējoties ar materiālu piegādātājiem, Latvijā šāds diametrs SN8 cauruļvadiem nav pieejams. Vai Pretendentam ir jāaizpilda būvizstrādājumu tabulas pozīcija 2.6?
Atbilde Nr.1:
Pasūtītājs informē, ka Būvizstrādājumu tabulas pozīcijā 2.6 ir konstatēta pārrakstīšanās kļūda, līdz ar to tā nav jāaizpilda.
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