SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”

Reģ. Nr. 40003951628

Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1079

Atklāta konkursa

## „Universālie laboratorijas piederumi”

RAKUS 2023/13K

Komisijas sēdes protokola Nr. 5 pielikums Nr. 1

Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu_3

Jautājums:

Jautājums ir saistīts ar konkursa "Universālie laboratorijas piederumi" RAKUS 2023/13"  2.2 pozīcijā norādītiem pipešu uzgaļiem - vai var piedāvāt pagarinātos uzgaļus, kas ir garāki par 60 mm, piemēram, 90 mm?

Atbilde:

Var piedāvāt uzgaļus, kuru garums ir 60-80 mm.

Komisijas priekšsēdētājs	V. Beļuns