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Komisijas sēdes protokola Nr. 5 pielikums Nr. 1

Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu_3




[bookmark: _Hlk505943805]Jautājums:
Jautājums ir saistīts ar konkursa "Universālie laboratorijas piederumi" RAKUS 2023/13"  2.2 pozīcijā norādītiem pipešu uzgaļiem - vai var piedāvāt pagarinātos uzgaļus, kas ir garāki par 60 mm, piemēram, 90 mm?
[bookmark: _GoBack]
Atbilde:
Var piedāvāt uzgaļus, kuru garums ir 60-80 mm. 
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