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[bookmark: _Hlk505943805]1. jautājums:
Jautājums ir saistīts ar 2.2 un 8.10 pozīcijās norādītiem pipešu uzgaļiem - vai var piedāvāt pagarinātos uzgaļus, kas ir garāki par 60 mm, piemēram, 77 mm?
Atbilde:
Var piedāvāt uzgaļus, kuru garums ir 60-80 mm. Nolikuma pielikuma Nr. 3 „Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājuma forma” 2. daļas. 2.2. pozīcijā un 8. daļas 8.10 pozīcijā tiks veikti grozījumi.

2. jautājums:
Vai varētu samainīt viena iepakojuma lielumu pozīcijās 11.1; 11.5; 11.6; 11.7; 11.8 uz 1000 gab./iep., saglabājot pārējos parametrus? 
Atbilde:
Nolikuma pielikuma Nr. 3 „Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājuma forma” 11. daļā  tiks veikti grozījumi.
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