SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”

Reģ. Nr. 40003951628

Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1079

Atklāta konkursa

## „Universālie laboratorijas piederumi”

RAKUS 2023/13K

Komisijas sēdes protokola Nr. 4 pielikums Nr. 1

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem_2

1. jautājums:

Jautājums ir saistīts ar 2.2 un 8.10 pozīcijās norādītiem pipešu uzgaļiem - vai var piedāvāt pagarinātos uzgaļus, kas ir garāki par 60 mm, piemēram, 77 mm?

Atbilde:

Var piedāvāt uzgaļus, kuru garums ir 60-80 mm. Nolikuma pielikuma Nr. 3 „Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājuma forma” 2. daļas. 2.2. pozīcijā un 8. daļas 8.10 pozīcijā tiks veikti grozījumi.

2. jautājums:

Vai varētu samainīt viena iepakojuma lielumu pozīcijās 11.1; 11.5; 11.6; 11.7; 11.8 uz 1000 gab./iep., saglabājot pārējos parametrus?

Atbilde:

Nolikuma pielikuma Nr. 3 „Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājuma forma” 11. daļā  tiks veikti grozījumi.

Komisijas priekšsēdētājs	V. Beļuns