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[bookmark: _Hlk505943805]1. jautājums:
Vai drīkst 8.2. pozīcijā piedāvāt  uzgaļus, kas ir ar tilpumu 0,1 - 10 µl?
Atbilde:
Nē, nedrīkst. Tehniskajā specifikācijā noteiktā prasība: tilpums no  0,1 līdz 3,0  µl.

2. jautājums:
Vai pozīcijā 11.2. ir iespēja piedāvāt iepakojumus, kuros ir 1000 gab., nodrošinot pārējos parametrus?
Atbilde:
Jā, var piedāvāt. Nolikuma pielikuma Nr. 3 „Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājuma forma” 11. daļas  11.2. pozīcijā tiks veikti grozījumi.

3. jautājums:
Vai pozīcijās 11.3. - 11.6. ir iespēja piedāvāt iepakojumus, kuros ir 500 gab., nodrošinot pārējos parametrus?
Atbilde:
Jā, var piedāvāt. Nolikuma pielikuma Nr. 3 „Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājuma forma” 11. daļas 11.3., 11.5. un 11.6. pozīcijā tiks veikti grozījumi.

4. jautājums:
Vai 11.6. pozīcijā krāsainu vāciņu vietā ir iespēja piedāvāt ieliktņus vāciņiem, ar iespēju izvēlēties krāsu (paši vāciņi būs komplektā ar krioviāļiem)?
Atbilde:
Jā, var piedāvāt. Nolikuma pielikuma Nr. 3 „Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājuma forma” 11. daļas 11.6. pozīcijā tiks veikti grozījumi.
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