SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”

Reģ. Nr. 40003951628

Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1079

Atklāta konkursa

## „Universālie laboratorijas piederumi”

RAKUS 2023/13K

Komisijas sēdes protokola Nr. 3 pielikums Nr. 1

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem_1

1. jautājums:

Vai drīkst 8.2. pozīcijā piedāvāt  uzgaļus, kas ir ar tilpumu 0,1 - 10 µl?

Atbilde:

Nē, nedrīkst. Tehniskajā specifikācijā noteiktā prasība: tilpums no  0,1 līdz 3,0  µl.

2. jautājums:

Vai pozīcijā 11.2. ir iespēja piedāvāt iepakojumus, kuros ir 1000 gab., nodrošinot pārējos parametrus?

Atbilde:

Jā, var piedāvāt. Nolikuma pielikuma Nr. 3 „Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājuma forma” 11. daļas  11.2. pozīcijā tiks veikti grozījumi.

3. jautājums:

Vai pozīcijās 11.3. - 11.6. ir iespēja piedāvāt iepakojumus, kuros ir 500 gab., nodrošinot pārējos parametrus?

Atbilde:

Jā, var piedāvāt. Nolikuma pielikuma Nr. 3 „Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājuma forma” 11. daļas 11.3., 11.5. un 11.6. pozīcijā tiks veikti grozījumi.

4. jautājums:

Vai 11.6. pozīcijā krāsainu vāciņu vietā ir iespēja piedāvāt ieliktņus vāciņiem, ar iespēju izvēlēties krāsu (paši vāciņi būs komplektā ar krioviāļiem)?

Atbilde:

Jā, var piedāvāt. Nolikuma pielikuma Nr. 3 „Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājuma forma” 11. daļas 11.6. pozīcijā tiks veikti grozījumi.

Komisijas priekšsēdētājs	V. Beļuns