## 1 (Poz. 1 - 32)
Tehniskā specifikācija – tehniskais un finanšu piedāvājums atklātam konkursam Nr.APP DI 2024/2 “Laboratorijas reaģentu iegāde augu patoloģijai un molekulārajai bioloģijai”
Nr. p. k. | Produkta nosaukums | Tehniskās prasības |  |  |  | PRETENDENTA TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
|  | Produkta apraksts | Vienība | Kataloga Nr. | Maksimālais piegādes termiņš | Produkta apraksts | Kataloga Nr. | Ražotājs | Tīmekļa vietnes adrese vai tehniskā piedāvājuma pielikuma Nr. , kur ietverts produkta apraksts | Piegādes termiņš | Vienības cena EUR (bez PVN)
1. Nukleīnskābju, PCR produktu, plazmīdu izdalīšanas un attīrīšanas reaģentu un piederumu komplekti
1 | Reaģentu komplekts augu un sēņu DNS izdalīšanai (250) | Komplekts paredzēts 250 paraugu izdalīšanām bez organikas un alkohola precipitācijas. Kitā jābūt mini-spin kolonnām, biopolimēra smalcināšanas mini-spin kolonnām, savākšanas stobriņiem 2mL, DNS saistīšanas buferi, 2 atmazgāšanas buferi, elūcijas buferis, Rnāze A. Elūcijas tilpumu var variēt no 50–400 µl. DNS iznākums līdz vismaz 30 µg. http://www.qiagen.com/Products/Catalog/Sample-Technologies/DNA-Sample-Technologies/Genomic-DNA/DNeasy-Plant-Mini-Kit#orderinginformation vai ekvivalents | 1 komplekts | Qiagen, Kat. Nr. 69106 | 21 diena
2 | Reaģentu komplekts augu un sēņu DNS izdalīšanai (50) | Komplekts paredzēts 50 paraugu izdalīšanām bez organikas un alkohola precipitācijas. Kitā jābūt mini-spin kolonnām, biopolimēra smalcināšanas mini-spin kolonnām, savākšanas stobriņiem 2mL, DNS saistīšanas buferi, 2 atmazgāšanas buferi, elūcijas buferis, Rnāze A. Elūcijas tilpumu var variēt no 50–400 µl. DNS iznākums līdz vismaz 30 µg. http://www.qiagen.com/Products/Catalog/Sample-Technologies/DNA-Sample-Technologies/Genomic-DNA/DNeasy-Plant-Mini-Kit#orderinginformation vai ekvivalents | 1 komplekts | Qiagen, Kat. Nr. 69104 | 21 diena
3 | Reaģentu komplekts augu un sēņu DNS izdalīšanai (24) | Komplekts paredzēts 24 paraugu izdalīšanām bez organikas un alkohola precipitācijas. https://www.qiagen.com/lv/search/products?query=68163 vai ekvivalents | 1 komplekts | Qiagen Kat. Nr. 68163 | 21 diena
4 | Reaģentu komplekts augu RNS izdalīšanai (50) | Komplekts paredzēts 50 RNS izdalīšanām no augiem vai sēnēm (piemēram, Pisum sativum, Pelargonium sp., Fusarium avenaceum u.c.). Sastāv no mini-spin kolonnām, biopolimēra smalcināšanas mini-spin kolonnām, līzes, mazgāšanas, elūcijas buferi, Rnāzes brīvs ūdens, 1,5 un 2 mL savākšanas stobriņi. Elūcijas tilpums no 30–100 µl. Tipiskais iznākums 25–60 µg. http://www.qiagen.com/Products/Catalog/Sample-Technologies/RNA-Sample-Technologies/Total-RNA/RNeasy-Plant-Mini-Kit#orderinginformation vai ekvivalents | 1 komplekts | Qiagen, Kat. Nr. 74904 | 21 diena
5 | Komplekts PCR produkta attīrīšanai no gēla (250) | Komplekts paredzēts 250 DNS paraugu (70 bp - 10 kb gari) izdalīšanai no elektroforēzes gela (līdz 400 mg fragmentiem). Komplektā spin-kolonnas, buferi, 2 mL savākšanas stobriņi. Ar integrētu vizuālu uz kolonnas pH izmaiņas indikatoru. Elūcijas tilpums 30–50 μl. Procesa laikā paraugs tiek atbrīvots no tādiem piemaisījumiem kā nukleotīdi, enzīmi, sāļi, agaroze, EtBr un <10meri.QIAquick Gel Extraction Kit, https://www.qiagen.com/lv/search/products?query=28704 vai ekvivalents | 1 komplekts | Qiagen Kat. Nr. 28704 | 21 diena
6 | Reaģentu komplekts “QIAprep Spin Miniprep” (250) | Komplekts paredzēts 250 augstas tīrības plazmīdu vai kosmīdu DNS pagatavošanām. Komplektā ietvertas spin-kolonnas, reaģenti, biferi, 2 mL savākšanas stobriņi un LyseBlue pilnīgas SDS precipitācijas vizualizācijas reaģents. Sākuma materiāls no 1–10 mL. http://www.qiagen.com/Products/Catalog/Sample-Technologies/DNA-Sample-Technologies/Plasmid-DNA/QIAprep-Spin-Miniprep-Kit#orderinginformation vai ekvivalents | 1 komplekts | Qiagen, Kat. Nr. 27106 | 21 diena
7 | Reaģentu komplekts “QIAprep Spin Miniprep” (50) | Komplekts paredzēts 50 augstas tīrības plazmīdu vai kosmīdu DNS pagatavošanām. Komplektā ietvertas spin-kolonnas, reaģenti, biferi, 2 mL savākšanas stobriņi un LyseBlue pilnīgas SDS precipitācijas vizualizācijas reaģents. Sākuma materiāls no 1–10 mL.4, http://www.qiagen.com/Products/Catalog/Sample-Technologies/DNA-Sample-Technologies/Plasmid-DNA/QIAprep-Spin-Miniprep-Kit#orderinginformation vai ekvivalents | 1 komplekts | Qiagen, Kat. Nr. 27104 | 21 diena
8 | Reaģentu komplekts DNS paraugu izdalīšanai no elektroforēzes gela (50) | Komplekts paredzēts 50 DNS paraugu (70 bp - 10 kb gari) izdalīšanai no elektroforēzes gela (līdz 400 mg fragmentiem). Komplektā spin-kolonnas, buferi, 2 mL savākšanas stobriņi. Ar integrētu vizuālu uz kolonnas pH izmaiņas indikatoru. Elūcijas tilpums 30–50 μl. Procesa laikā paraugs tiek atbrīvots no tādiem piemaisījumiem kā nukleotīdi, enzīmi, sāļi, agaroze, EtBr un <10meri. QIAquick Gel Extraction Kit, http://www.qiagen.com/Products/Catalog/Sample-Technologies/DNA-Sample-Technologies/DNA-Cleanup/QIAquick-Gel-Extraction-Kit#orderinginformation vai ekvivalents | 1 komplekts | Qiagen Kat. Nr. 28706 | 21 diena
9 | Reaģentu komplekts PCR produktu attīrīšanai (250) | Komplekts paredzēts 250 PCR produktu attīrīšanām no praimeriem, nukleotīdiem, enzīmiem, minerāl eļļām, sāļiem u.c. piemaisījumiem. Komplektā, mini-spin kolonnas, buferi, pH indikators, 2 mL savākšanas stobriņi, Loading dye. Attīra produktus līdz 10 kb, atbrīvojas no <40meriem, elūcijas tilpums – sākot no 30 μl.Qiagen, Kat. Nr. 28106, https://www.qiagen.com/ie/shop/pcr/qiaquick-pcr-purification-kit/#technicalspecification vai ekvivalents | 1 komplekts | Qiagen Kat. Nr. 28106 | 21 diena
10 | Reaģentu komplekts PCR produktu attīrīšanāi (50) | Komplekts paredzēts 50 PCR produktu attīrīšanām no praimeriem, nukleotīdiem, enzīmiem, minerāl eļļām, sāļiem u.c. piemaisījumiem. Komplektā, mini-spin kolonnas, buferi, pH indikators, 2 mL savākšanas stobriņi, Loading dye. Attīra produktus līdz 10 kb, atbrīvojas no <40meriem, elūcijas tilpums – sākot no 30 μl.Qiagen, Kat. Nr. 28104, https://www.qiagen.com/ie/shop/pcr/qiaquick-pcr-purification-kit/#technicalspecification vai ekvivalents | 1 komplekts | Qiagen Kat. Nr. 28104 | 21 diena
11 | Reaģentu komplekts amplifikācijas produkta attīrīšanai (100) | Reaģentu komplekts amplifikācijas produkta attīrīšanai no PCR un gēla, paredzēts 100 paraugiem. QIAquick PCR & Gel Cleanup Kit (100) (https://www.qiagen.com/us/products/discovery-and-translational-research/dna-rna-purification/dna-purification/dna-clean-up/qiaquick-pcr-purification-kit?catno=28506) vai ekvivalents | 1 iepakojums | Qiagen, kat. Nr. 28506 | 21 diena
12 | Reaģentu komplekts genomiskās DNS izdalīšanai no augsnes (50) | Reaģentu komplekts genomiskās DNS tiešai izdalīšanai no augsnes paraugiem, paredzēts 50 izdalīšanām. DNeasy PowerSoil Pro Kit (50) (https://www.qiagen.com/us/products/discovery-and-translational-research/dna-rna-purification/dna-purification/microbial-dna/dneasy-powersoil-pro-kit/?clear=true#orderinginformation) vai ekvivalents | 1 iepakojums | Qiagen, kat. Nr. 47014 | 21 diena
13 | Reaģentu komplekts genomiskās DNS izdalīšanai no augsnes (250) | Reaģentu komplekts genomiskās DNS tiešai izdalīšanai no augsnes paraugiem, paredzēts 250 izdalīšanām. DNeasy PowerSoil Pro Kit (250) (https://www.qiagen.com/us/products/discovery-and-translational-research/dna-rna-purification/dna-purification/microbial-dna/dneasy-powersoil-pro-kit/?clear=true#orderinginformation) vai ekvivalents | 1 iepakojums | Qiagen, kat. Nr. 47016 | 21 diena
14 | Reaģentu komplekts DNS fragmentu attīrīšanai no gēla un šķīdumiem (150) | Reaģentu komplekts DNS fragmentu attīrīšanai no gēla un šķīdumiem, paredzēts 150 paraugiem. QIAEX II Gel Extraction Kit (150) (https://www.qiagen.com/us/products/discovery-and-translational-research/dna-rna-purification/dna-purification/dna-clean-up/qiaex-ii-system?catno=20021) vai ekvivalents | 1 iepakojums | Qiagen, kat. Nr. 20021 | 21 diena
15 | Reaģentu komplekts DNS fragmentu attīrīšanai no gēla un šķīdumiem (500) | Reaģentu komplekts DNS fragmentu attīrīšanai no gēla un šķīdumiem, paredzēts 500 paraugiem. QIAEX II Gel Extraction Kit (500) (https://www.qiagen.com/us/products/discovery-and-translational-research/dna-rna-purification/dna-purification/dna-clean-up/qiaex-ii-system?catno=20051) vai ekvivalents | 1 iepakojums | Qiagen, kat. Nr. 20051 | 21 diena
16 | RNeasy PowerPlant Kit reaģentu komplekts | RNeasy PowerPlant Kit reaģentu komplekts RNS izdalīšanai no augiem un sēklā, paredzēts 50 izdalīšanām, https://www.qiagen.com/ch/products/discovery-and-translational-research/dna-rna-purification/rna-purification/total-rna/rneasy-powerplant-kit/#orderinginformation vai ekvivalents. | 1 komplekts | Qiagen, kat. Nr. 13500-50 | 21 diena
17 | AllPrep PowerViral DNA/RNA Kit reaģentu komplekts | AllPrep PowerViral DNA/RNA Kit reaģentu komplekts vīrusu un baktēriju nukleīnskābju izdalīšanai no notekūdeņiem, izkārnījumiem, cietiem bioloģiskiem un zarnu materiāliem, paredzēts 50 izdalīšanām, https://www.qiagen.com/us/products/discovery-and-translational-research/dna-rna-purification/dna-purification/microbial-dna/allprep-powerviral-dna-rna-kit/?clear=true#orderinginformation vai ekvivalents. | 1 komplekts | Qiagen, kat. Nr. 28000-50 | 21 diena
18 | Genoma DNS attīrīšanas reaģentu komplekts | Genoma DNS attīrīšanas reaģentu komplekts 100 paraugiem, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/K0512#/K0512 vai ekvivalents | 1 komplekts | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. K0512 | 21 diena
19 | Komplekts PCR produkta attīrīšanai | Komplekts PCR produkta attīrīšanai 250 paraugiem GeneJet PCR Purification Kit, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/K0702#/K0702 vai ekvivalents | 1 komplekts | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. K0702 | 21 diena
20 | Komplekts PCR produkta attīrīšanai no gēla | Komplekts PCR produkta attīrīšanai no gēla 100 paraugiem, Silica Bead DNA Gel Extraction Kit, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/K0513#/K0513 vai ekvivalents | 1 komplekts | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. K0513 | 21 diena
21 | E.Z.N.A.® Fungal DNA Kit Sēņu DNS izdalīšanas reaģentu komplekts (50) | E.Z.N.A.® Fungal DNA Kit Sēņu DNS izdalīšanas reaģentu komplekts, 50 izdalīšanām, https://www.omegabiotek.com/product/e-z-n-a-fungal-dna-mini-kit/?cn-reloaded=1 vai ekvivalents | 1 komplekts | Omega Bio-Tek Kat. Nr. SKU: D3390-01 | 21 diena
22 | E.Z.N.A.® Fungal DNA Kit Sēņu DNS izdalīšanas reaģentu komplekts (200) | E.Z.N.A.® Fungal DNA Kit Sēņu DNS izdalīšanas reaģentu komplekts, 200 izdalīšanām, https://www.omegabiotek.com/product/e-z-n-a-fungal-dna-mini-kit/?cn-reloaded=1 vai ekvivalents | 1 komplekts | Omega Bio-Tek Kat. Nr. SKU: D3390-02 | 21 diena
23 | E.Z.N.A.® SP Plant DNA Kit Augu DNS izdalīšanas reaģentu komplekts (50) | Omega Bio-tek E.Z.N.A.® SP Plant DNA Kit Augu DNS izdalīšanas reaģentu komplekts 50 izdalīšanām, https://www.omegabiotek.com/product/e-z-n-a-sp-plant-dna-kit/ vai ekvivalents | 1 komplekts | Omega Bio-Tek Kat. SKU: D5511-01 | 21 diena
24 | E.Z.N.A.® SP Plant DNA Kit Augu DNS izdalīšanas reaģentu komplekts (200) | Omega Bio-tek E.Z.N.A.® SP Plant DNA Kit Augu DNS izdalīšanas reaģentu komplekts 50 izdalīšanām, https://www.omegabiotek.com/product/e-z-n-a-sp-plant-dna-kit/ vai ekvivalents | 1 komplekts | Omega Bio-Tek Kat. SKU: D5511-02 | 21 diena
25 | miRNS izdalīšanas komplekts (50) | 50 paraugiem Macherey-Nagel, NucleoSpin® miRNA, https://www.mn-net.com/nucleospin-mirna-mini-kit-for-mirna-and-rna-purification-740971.50 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Macherey-Nagel Kat. Nr. 740971.50 | 21 diena
26 | miRNS izdalīšanas komplekts (250) | 250 paraugiem Macherey-Nagel, NucleoSpin® miRNA, https://www.mn-net.com/nucleospin-mirna-mini-kit-for-mirna-and-rna-purification-740971.50?number=740971.250 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Macherey-Nagel Kat. Nr. 740971.250 | 21 diena
27 | RNS izdalīšanas komplekts (50) | 50 paraugiem Macherey-Nagel, NucleoSpin® RNA Plus, https://www.mn-net.com/nucleospin-rna-plus-mini-kit-for-rna-purification-with-dna-removal-column-740984.50?c=3893 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Macherey-Nagel Kat. Nr. 740984.50 | 21 diena
28 | RNS izdalīšanas komplekts (250) | 250 paraugiem Macherey-Nagel, NucleoSpin® RNA Plus, https://www.mn-net.com/nucleospin-rna-plus-mini-kit-for-rna-purification-with-dna-removal-column-740984.50?number=&c=3893 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Macherey-Nagel Kat. Nr. 740984.250 | 21 diena
29 | DNS izdalīšanas komplekts (50) | 50 paraugiem Macherey-Nagel, NucleoSpin Plant II, Mini kit for DNA from plants, https://www.mn-net.com/nucleospin-plant-ii-mini-kit-for-dna-from-plants-740770.50?c=3895 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Macherey-Nagel Kat. Nr. 740770.50 | 21 diena
30 | DNS izdalīšanas komplekts (250) | 250 paraugiem Macherey-Nagel, NucleoSpin Plant II, Mini kit for DNA from plants, https://www.mn-net.com/nucleospin-plant-ii-mini-kit-for-dna-from-plants-740770.50?c=3895 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Macherey-Nagel Kat. Nr. 740770.250 | 21 diena
31 | miRNS izdalīšanas komplekts 50 | mirPremier® microRNA Isolation Kit, 50 paraugiem, https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/snc50?lang=en&region=LV&cm_sp=Insite-_-caSrpResults_srpRecs_srpModel_snc10-_-srpRecs3-2 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck Kat. Nr. SNC50-1KT | 21 diena
32 | miRNS izdalīšanas komplekts 10 | mirPremier® microRNA Isolation Kit, 10 paraugiem, https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/snc10?lang=en&region=LV&cm_sp=Insite-_-caSrpResults_srpRecs_srpModel_snc10-_-srpRecs3-1 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck Kat. Nr. SNC10-1KT | 21 diena

## 2 (Poz. 33 - 132)
Tehniskā specifikācija – tehniskais un finanšu piedāvājums atklātam konkursam Nr.APP DI 2024/2 “Laboratorijas reaģentu iegāde augu patoloģijai un molekulārajai bioloģijai”
Nr. p. k. | Produkta nosaukums | Tehniskās prasības |  |  |  | PRETENDENTA TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
|  | Produkta apraksts | Vienība | Kataloga Nr. | Maksimālais piegādes termiņš | Produkta apraksts | Kataloga Nr. | Ražotājs | Tīmekļa vietnes adrese vai tehniskā piedāvājuma pielikuma Nr. , kur ietverts produkta apraksts | Piegādes termiņš | Vienības cena EUR (bez PVN)
2. Nukleīnskābju amplifikācijas, attīrīšanas, klonēšanas reaģenti un piederumi
33 | Multipleksā PCR reaģentu komplekts (200) | Komplekts paredzēts 200 25 μl mikrosatelītu lokusu multipleksa reakcijām. Komplektā ietilpst 2x PCR mastermix ar Hot-start polimerāzi, PCR bufferi, kas satur 6 mM MgCl2 un ultra tīru dNTP maisījumu. 5X Q-šķīdums reakcijas apstākļu uzlabošanai un ultra tīrs Rnāzes brīvs ūdens. Pielietojams tādās aplikācijās kā mikrosatelītu, STR, SSR un VNTR, http://www.qiagen.com/Products/Catalog/Assay-Technologies/End-Point-PCR-and-RT-PCR-Reagents/Type-it-Microsatellite-PCR-Kit#orderinginformation vai ekvivalents | 1 komplekts | Qiagen kat. Nr. 206243 | 21 diena
34 | Multipleksā PCR reaģentu komplekts (2000) | Komplekts paredzēts 2000 25 μl mikrosatelītu lokusu multipleksa reakcijām. Komplektā ietilpst 2x PCR mastermix ar Hot-start polimerāzi, PCR bufferi, kas satur 6 mM MgCl2 un ultra tīru dNTP maisījumu. 5X Q-šķīdums reakcijas apstākļu uzlabošanai un ultra tīrs Rnāzes brīvs ūdens. Pielietojams tādās aplikācijās kā mikrosatelītu, STR, SSR un VNTR, http://www.qiagen.com/Products/Catalog/Assay-Technologies/End-Point-PCR-and-RT-PCR-Reagents/Type-it-Microsatellite-PCR-Kit#orderinginformation vai ekvivalents | 1 komplekts | Qiagen kat. Nr. 206246 | 21 diena
35 | Reaģentu komplekts RT-PCR RNS amplifikācijai | Komplekts paredzēts 100 viena-soļa RT-PCR RNS amplifikācijām, kas var būt robežās no 1 pg – 2 µg. Komplektā ietilpst Viena-soļa RT-PCR enzīmu maisījums (satur Hot-Start polimerāzi un divas reversās transkriptāzes), 5x Viena-soļa RT-PCR buferis (satur Tris·Cl, KCl, (NH4)2SO4, 12.5 mM MgCl2 un DTT), 5x Q-sķīdumu reakcijas apstākļu uzlabošanai un ultra tīrs Rnāzes brīvs ūdens. http://www.qiagen.com/Products/Catalog/Assay-Technologies/End-Point-PCR-and-RT-PCR-Reagents/QIAGEN-OneStep-RT-PCR-Kit#orderinginformation vai ekvivalents | 1 komplekts | Qiagen, Kat. Nr. 210212 | 21 diena
36 | Viena soļa PCR reaģentu komplekts (200) | Ultra ātrs viena soļa PCR reaģentu Komplekts. Paredzēts vismaz 200 viena soļa 25 mkL reakcijām. Sastāvā jābūt MasterMix (satur Hot Start High fidelity polimerāzi), Viena soļa RT maisījums (satur RNāzes inhibitoru un divas atgriezeniskām transkriptāzes Sensiscript un Omniscript), Divu krāsu vizualizācijas sistēmai, kas nodrošina reakcijas maisījuma krāsu maiņu sajaucot paraugu ar MarterMix. Iespēja reakciju pipetēt istabas temperatūrā. Protokola laikam jābūt līdz 1h, kas jānodrošina ar komplektā esošu īpašu molekulu maisījumu ātras reakcijas sintēzei. Izmantojamā RNS daudzums var būt sākot ar 1 pg. OneStep Ahead RT-PCR Kit, https://www.qiagen.com/lv/shop/pcr/end-point-pcr-enzymes-and-kits/one-step-rt-pcr/qiagen-onestep-ahead-rt-pcr-kit/#orderinginformation vai ekvivalents | 1 komplekts | Qiagen Kat. Nr. 220213 | 21 diena
37 | Viena soļa PCR reaģentu komplekts (2000) | Ultra ātrs viena soļa PCR reaģentu Komplekts. Paredzēts vismaz 2000 viena soļa 25 mkL reakcijām. Sastāvā jābūt MasterMix (satur Hot Start High fidelity polimerāzi), Viena soļa RT maisījums (satur RNāzes inhibitoru un divas atgriezeniskām transkriptāzes Sensiscript un Omniscript), Divu krāsu vizualizācijas sistēmai, kas nodrošina reakcijas maisījuma krāsu maiņu sajaucot paraugu ar MarterMix. Iespēja reakciju pipetēt istabas temperatūrā. Protokola laikam jābūt līdz 1h, kas jānodrošina ar komplektā esošu īpašu molekulu maisījumu ātras reakcijas sintēzei. Izmantojamā RNS daudzums var būt sākot ar 1 pg.OneStep Ahead RT-PCR Kit, https://www.qiagen.com/lv/shop/pcr/end-point-pcr-enzymes-and-kits/one-step-rt-pcr/qiagen-onestep-ahead-rt-pcr-kit/#orderinginformation vai ekvivalents | 1 komplekts | Qiagen Kat. Nr. 220216 | 21 diena
38 | Reaģentu komplekts HRM PCR (400) | Komplekts paredzēts 400 paraugu High-Resolution Melting (HRM) analīzei. Kitā jābūt iekļautiem visiem analīzēm nepieciešamiem reaģentiem, piemērots, lietošanai Rotor-Gene Q iekārtā. https://www.qiagen.com/lv/products/discovery-and-translational-research/detection/ish-and-northern-blotting/snp-detection/type-it-hrm-pcr-kit/?clear=true#orderinginformation vai ekvivalents | 1 iepakojums | Qiagen, Kat. Nr. 206544 | 21 diena
39 | Reaģentu komplekts HRM PCR (2000) | Komplekts paredzēts 2000 paraugu High-Resolution Melting (HRM) analīzei. Kitā jābūt iekļautiem visiem analīzēm nepieciešamiem reaģentiem, piemērots, lietošanai Rotor-Gene Q iekārtā. https://www.qiagen.com/lv/products/discovery-and-translational-research/detection/ish-and-northern-blotting/snp-detection/type-it-hrm-pcr-kit/?clear=true#orderinginformation vai ekvivalents | 1 iepakojums | Qiagen, Kat. Nr. 206546 | 21 diena
40 | Reaģentu komplekts dzīvnieku audu tiešajai PCR | Reaģentu komplekts dzīvnieku audu tiešajai PCR 200 reakcijām Phire® Animal Tissue Direct PCR Kit, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/F140WH#/F140WH vai ekvivalents | 1 komplekts | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. F140WH | 21 diena
41 | Reaģentu komplekts augu tiešajai PCR | Reaģentu komplekts augu tiešajai PCR 200 reakcijām, katrā 50 µl Phire® Plant Direct PCR Kit, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/F130WH#/F130WH vai ekvivalents | 1 komplekts | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. F130WH | 21 diena
42 | PCR klonēšanas reaģentu komplekts (20) | PCR klonēšanas reaģentu komplekts 20 reakcijām, CloneJET PCR Cloning Kit, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/K1231#/K1231 vai ekvivalents | 1 komplekts | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. K1231 | 21 diena
43 | PCR klonēšanas reaģentu komplekts (40) | PCR klonēšanas reaģentu komplekts 40 reakcijām, CloneJET PCR Cloning Kit, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/K1231#/K1231 vai ekvivalents | 1 komplekts | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. K1232 | 21 diena
44 | dNTP maisījums 10 mM | dNTP maisījums, iepakojumā 5 x 1 ml (10 mM katrs), https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/R0193#/R0193 vai ekvivalents | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. R0193 | 21 diena
45 | DreamTaq™ DNS polimerāze | DreamTaq™ DNS polimerāze, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/EP0703#/EP0703 vai ekvivalents | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. EP0703 | 21 diena
46 | DreamTaq™ Green PCR reakcijas maisījums (2X) | DreamTaq™ Green PCR reakcijas maisījums, 200 reakcijām, reakcijas tilpums 50 µl, DreamTaq™ Green PCR Master Mix (2X), https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/K1081#/K1081 vai ekvivalents | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. K1081 | 21 diena
47 | Maxima® SYBR Green/ROX qPCR reakcijas maisījums (2X) | 2 x 1.25 ml (200 reakcijām pa 25 µl), https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/K0251#/K0251 vai ekvivalents | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. K0251 | 21 diena
48 | Phire® Hot Start II DNS polimerāze | Phire® Hot Start II DNA Polymerase, 200 reakcijām, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/F122S#/F122S vai ekvivalents | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. F-122S | 21 diena
49 | Phire Tissue Direct PCR Reakcijas reaģentu komplekts | Phire Tissue Direct PCR Reakcijas reaģentu komplekts 250 20 µl reakcijām, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/F170S?SID=srch-srp-F170S#/F170S?SID=srch-srp-F170S vai ekvivalents | 1 komplekts | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. F170S | 21 diena
50 | Phire Green Hot Start II PCR Reakcijas reaģentu komplekts | Phire Green Hot Start II PCR 200 50 µl reakcijām, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/F126S?SID=srch-srp-F126S#/F126S?SID=srch-srp-F126S vai ekvivalents | 1 komplekts | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. F126S | 21 diena
51 | Phire Hot Start II PCR Reakcijas reaģentu komplekts | Phire Hot Start II PCR Reakcijas reaģentu komplekts 200 50 µl reakcijām, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/F125S?SID=srch-srp-F125S#/F125S?SID=srch-srp-F125S vai ekvivalents | 1 komplekts | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. F125S | 21 diena
52 | Rekombinantā Taq DNS polemrāze | Taq DNA Polymerase Recombinant, 5 U/µL, piegādes apjoms 500 U, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/EP0402#/EP0402 vai ekvivalents | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. EP0402 | 21 diena
53 | Taq polimerāzes ar krāsvielu | DreamTaq™ Green DNA Polymerase, piegādes apjoms 200 U, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/EP0711#/EP0711 vai ekvivalents | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. EP0711 | 21 diena
54 | DreamTaq PCR Master Mix (2X) reaģentu komplekts | DreamTaq PCR Master Mix (2X) reaģentu komplekts 200 50 µl reakcijām, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/K1071?SID=srch-srp-K1071#/K1071?SID=srch-srp-K1071 ai ekvivalents | 1 komplekts | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. K1071 | 21 diena
55 | DreamTaq Green PCR Master Mix (2X) reaģentu komplekts | DreamTaq Green PCR Master Mix (2X) reaģentu komplekts 200 50 µl reakcijām, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/K1081?SID=srch-srp-K1081#/K1081?SID=srch-srp-K1081 vai ekvivalents | 1 komplekts | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. K1081 | 21 diena
56 | DreamTaq™ Hot Start PCR Master Mix reaģentu komplekts | DreamTaq™ Hot Start PCR Master Mix reaģentu komplekts 200 50 µl reakcijām, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/K9011#/K9011 vai ekvivalents | 1 komplekts | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. K9011 | 21 diena
57 | DreamTaq™ Hot Start Green PCR Master Mix reaģentu komplekts | DreamTaq™ Hot Start Green PCR Master Mix reaģentu komplekts 1000 50 µl reakcijām, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/K9022?SID=srch-srp-K9022#/K9022?SID=srch-srp-K9022 vai ekvivalents | 1 komplekts | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. K9022 | 21 diena
58 | Augstas precizitātes polimerāze | Phusion High-Fidelity DNA Polymerase, 2 U/µL, piegādes apjoms 100 U, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/F534S#/F534S vai ekvivalents | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. F-534S | 21 diena
59 | Phusion Hot Start II High-Fidelity PCR Master Mix reaģentu komplekts (100) | Phusion Hot Start II High-Fidelity PCR Master Mix reaģentu komplekts 100 50 µl reakcijām, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/F565S?SID=fr-phusion-4#/F565S?SID=fr-phusion-4 vai ekvivalents | 1 komplekts | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. F565S | 21 diena
60 | Phusion Hot Start II High-Fidelity PCR Master Mix reaģentu komplekts (500) | Phusion Hot Start II High-Fidelity PCR Master Mix reaģentu komplekts 500 50 µl reakcijām, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/F565L#/F565L vai ekvivalents | 1 komplekts | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. F565L | 21 diena
61 | Phusion High-Fidelity PCR Master Mix with HF Buffer reaģentu komplekts (100) | Phusion High-Fidelity PCR Master Mix with HF Buffer reaģentu komplekts 100 50 µl reakcijām, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/F531S#/F531S vai ekvivalents | 1 komplekts | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. F531S | 21 diena
62 | Phusion High-Fidelity PCR Master Mix with HF Buffer reaģentu komplekts (500) | Phusion High-Fidelity PCR Master Mix with HF Buffer reaģentu komplekts 500 50 µl reakcijām, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/F531L#/F531L vai ekvivalents | 1 komplekts | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. F531L | 21 diena
63 | Phusion U Multiplex PCR Master Mix reaģentu komplekts (100) | Phusion U Multiplex PCR Master Mix reaģentu komplekts 100 50 µl reakcijām, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/F562S?SID=fr-phusion-6#/F562S?SID=fr-phusion-6 vai ekvivalents | 1 komplekts | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. F562S | 21 diena
64 | Phusion U Multiplex PCR Master Mix reaģentu komplekts (500) | Phusion U Multiplex PCR Master Mix reaģentu komplekts 500 50 µl reakcijām, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/F562L#/F562L vai ekvivalents | 1 komplekts | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. F562L | 21 diena
65 | Bsm polimerāze | Bsm DNA Polymerase, large fragment (8 U/μL) https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/EP0691 vai ekvivalents | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific, EP0691 | 21 diena
66 | PCR kvalitātes ūdens | Nukleāžu-brīvs ūdens, Thermo Scientific 4 x 1,25 ml, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/R0581#/R0581 vai ekvivalents | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. R0581 | 21 diena
67 | Liellopu seruma albumīns (BSA) | Liellopu seruma albumīns (BSA), iepakojums 5 mg, Bovine Serum Albumin (BSA), https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/B14#/B14 vai ekvivalents | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. B14 | 21 diena
68 | Reaģentu maisījums reālā laika PCR reakcijām, izmantojot TaqMan zondes | Reaģentu maisījumam jāsatur ROX fluorescento krāsu (kā pasīvās kontroles reaģents), karstā starta (hot start) DNS polimerāzi, dNTP maisījumu, optimizētu PCR buferi. Reaģentam jābūt savietojamam ar Applied Biosystems reālā laika PCR iekārtu „StepOne Plus”. Maxima™ Probe/ROX qPCR Master Mix (2X), . Komplektā 2 x 1.25 mL Maxima Probe/ROX qPCR Master Mix (2X) un 2 x 1.25 mL Nuclease-Free Water, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/K0231#/K0231 vai ekvivalents | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. K0231 | 21 diena
69 | Reaģentu komplekts cDNS sintēzei | Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit for RT-qPCR, 200 reakcijām, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/K1642#/K1642 vai ekvivalents | 1 komplekts | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. K1642 | 21 diena
70 | Reaģentu komplekts paraugu attīrīšanai no DNS | RapidOut DNA Removal Kit, 50 reakcijām, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/K2981#/K2981 vai ekvivalents | 1 komplekts | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. K2981 | 21 diena
71 | RNāzes inhibitors | RiboLock RNase Inhibitor (40 U/µL), 2500 U, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/EO0381#/EO0381 vai ekvivalents | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. EO0381 | 21 diena
72 | Reaģentu komplekts kvantitatīvajai PCR 1 | Maxima SYBR Green/Fluorescein qPCR Master Mix (2X), 200 reakcijām, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/K0241#/K0241 vai ekvivalents | 1 komplekts | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. K0241 | 21 diena
73 | Reaģentu komplekts kvantitatīvajai PCR 3 | Maxima SYBR Green/ROX qPCR Master Mix (2X), 200 reakcijām, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/K0221#/K0221 vai ekvivalents | 1 komplekts | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. K0221 | 21 diena
74 | Transformēšanas reaģentu komplekts | Transformēšanas reaģentu komplekts 40 reakcijām ThermoScientific TransformAid™ Bacterial Transformation Kit, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/K2711 vai ekvivalents | 1 komplekts | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. K2711 | 21 diena
75 | Glikogēns molekulārajai bioloģijai | Glikogēns molekulārajai bioloģijai, Glycogene, molecular biology grade. Iepakojumā 2 x 0,25 ml. https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/R0561 vai ekvivalents | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. R0561 | 21 diena
76 | Glikogēns, RNS brīvs | Glikogēns, RNS brīvs .Glycogene, RNA grade . Iepakojumā 2 x 0,1 ml. https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/R0551 vai ekvivalents | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. R0551 | 21 diena
77 | Nātrija acetāta šķīdums | Nātrija acetāta šķīdums (3M, pH 5.2), Iepakojumā - 5x1 ml, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/R1181 vai ekvivalents | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. R1181 | 21 diena
78 | Augu materiālu stabilizējošs šķīdums | RNAlater™ Stabilization Solution, 100 ml, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/AM7020#/AM7020 vai ekvivalents | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. AM7020 | 21 diena
79 | Reaģentu maisījums HRM PCR (250) | Reaģentu maisījums paredzēts 250 paraugu High-Resolution Melting (HRM) analīzei. Maisījumā jābūt iekļautiem visiem analīzēm nepieciešamiem reaģentiem. Luminaris Color HRM qPCR Master Mix (https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/K1031BID#/K1031BID) vai ekvivalents | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific kat. Nr. K1032BID | 21 diena
80 | Reaģentu komplekts HRM PCR (250) | Komplekts paredzēts 250 paraugu High-Resolution Melting (HRM) analīzei. Kitā jābūt iekļautiem visiem analīzēm nepieciešamiem reaģentiem. MeltDoctor™ HRM Reagent Kit (https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/4425557#/4425557) vai ekvivalents | 1 komplekts | ThermoFisher Scientific kat. Nr. 4425557 | 21 diena
81 | Reversās transkripcijas reaģentu komplekts (200) | Reversās transkripcijas reaģentu komplekts, High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit, 200 reakcijām, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/4368814#/4368814 vai ekvivalents | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. 4368814 | 21 diena
82 | Reversās transkripcijas reaģentu komplekts (1000) | Reversās transkripcijas reaģentu komplekts, High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit, 1000 reakcijām, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/4368813#/4368813 vai ekvivalents | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. 4368813 | 21 diena
83 | Reversās transkripcijas reaģentu komplekts ar RNāzes inhibitoru (1000) | Reversās transkripcijas reaģentu komplekts ar RNāzes inhibitoru, High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit with RNAse inhibitor, 1000 reakcijām, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/4374967#/4374967 vai ekvivalents | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. 4374967 | 21 diena
84 | TaqMan® reversās transkripcijas reaģenti | TaqMan® reversās transkripcijas reaģenti, TaqMan® Reverse Transcription Reagents, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/N8080234#/N8080234 vai ekvivalents | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. N8080234 | 21 diena
85 | DEPC ūdens | DEPC apstrādāts ūdens, 100 ml. Iepakojums 100 ml, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/AM9915G#/AM9915G vai ekvivalents | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. AM9915G | 21 diena
86 | RNāzi degradējoš šķīdums, izsmidzināms | Izsmidzināms Rnāzi degradējošs šķīdums, iepakojums 250 ml, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/AM9780#/AM9780 vai ekvivalents | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. AM9780 | 21 diena
87 | PCR amplikonu klonēšanas kits | TOPO TA Cloning® Kits paredzēts 40 reakcijām, kurā ietilpst ķīmiski kompetentas šūnas. https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/K455040#/K455040 vai ekvivalents | 1 komplekts | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. K455040 | 21 diena
88 | Topo TA klonēšanas komplekts | Topo TA Cloning Kit for sequencing, vismaz 20 reakcijām, kurā ietilpst ķīmiski kompetentas šūnas, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/K457501#/K457501 vai ekvivalents | 1 komplekts | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. K457501 | 21 diena
89 | TOPO™ TA Cloning™ klonēšanas reaģentu komplekts bez kompetentajām šūnām | TOPO™ TA Cloning™ klonēšanas reaģentu komplekts bez kompetentajām šūnām paredzēts vismaz 20 reakcijām, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/450641#/450641 vai ekvivalents. | 1 komplekts | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. 450641 | 21 diena
90 | Reversā transkriptāze | Komplektā jāietilpst: SuperScript™ III RT (200 U/μl) 10 μl, 5X buferis 1000 μl, 0.1 M DTT 500 μl „SuperScript™ reverse transcriptase” III vai ekvivalents, piegādes apjoms 2000 U, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/18080093#/18080093 vai ekvivalents | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. 18080093 | 21 diena
91 | Qubit™ dsDNS analīzes komplekts | Qubit™ dsDNA BR Assay Kit, 100 analīzēm, 2-1000 ng, lietošanai ar Qubit® 2.0 Fluorometer, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/Q32850#/Q32850 vai ekvivalents | 1 komplekts | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. Q32850 | 21 diena
92 | Qubit™ RNS analīzes komplekts | Qubit™ RNA Assay Kit, 100 mērījumiem, 5-100 ng, for use with the Qubit® 2.0 Fluorometer. https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/Q32852#/Q32852 vai ekvivalents | 1 komplekts | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. Q32852 | 21 diena
93 | Qubit™ RNS BR analīzes komplekts | Qubit™ RNA BR Assay Kit, 100 analīzēm, 20-1000 ng, lietošanai ar Qubit® 2.0 Fluorometer, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/Q10210#/Q10210 vai ekvivalents | 1 komplekts | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. Q10210 | 21 diena
94 | Qubit™ ssDNS analīzes komplekts | Qubit™ ssDNA Assay Kit, 100 mērījumiem, 1-200 ng, noteikšanas apgabals, for use with the Qubit® 2.0 Fluorometer, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/Q10212#/Q10212 vai ekvivalents | 1 komplekts | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. Q10212 | 21 diena
95 | Viena soļa RT-PCR sistēmas reaģentu komplekts | SuperScript® III One-Step RT-PCR System with Platinum® Taq DNA Polymerase, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/12574026#/12574026 vai ekvivalents | 1 komplekts | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. 12574026 | 21 diena
96 | 25 mM MgCl2 | Molekulārajai bioloģijai. MgCl2 (magnesium chloride) (25 mM), 4 x 1.25 ml. https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/R0971 vai ekvivalents | 1 komplekts | ThermoFisher Scientific, R0971 | 21 diena
97 | PCR inhibitoru noņemšanas komplekts | OneStep™ PCR Inhibitor Removal Kit, D6030 50 Preps, 50 reakcijām, http://www.zymoresearch.com/product/onestep-pcr-inhibitor-removal-kit-d6030 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Zymo Research kat. nr. D6030 | 21 diena
98 | RT-PCR reaģentu komplekts | Transcriptor One-Step RT-PCR Kit, https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/roche/TOSRTRO?lang=en&region=LV vai ekvivalents | 1 iepakojums | Roche Kat. Nr. 04655885001 | 21 diena
99 | cDNS sintēzes komplekts | iScript™ cDNA Synthesis Kit, 100 reakcijām pa 20 µl. Ātrās 40 min cDNA sintēzes protokols, plašs izmanotajās kopējās RNS lineāri dinamiskais diapazons (1 µg–1 pg) ar augsti efektīvu MMLV-RT RNaseH+ https://www.bio-rad.com/en-lv/SearchResults?search_api_fulltext=170-8891 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Bio-Rad Kat. Nr. 170-8891 | 21 diena
100 | Augstas precizitātes DNS polimerāze | iProof High-Fidelity DNA Polymerase, piegādes apjoms 500 U, komplektā iekļauts 2 U/µl, enzīms, 5x reakcijas buferis, MgCl2 šķīdums, DMSO http://www.bio-rad.com/webroot/web/pdf/lsr/literature/10002298B.pdf vai ekvivalents | 1 iepakojums | Bio-Rad Kat. Nr. 172-5302 | 21 diena
101 | SB RT-PCR reaģentu komplekts 1.1. | 5x HOT FIREPol® EvaGreen® qPCR Supermix, 1 ml, https://www.sbd.ee/EN/products/realtime_pcr_mixes/evagreen_qpcr_supermix/ vai ekvivalents | 1 komplekts | Solis Biodyne Kat. Nr. 08-36-00001 | 21 diena
102 | SB RT-PCR reaģentu komplekts 1.8. | 5x HOT FIREPol® EvaGreen® qPCR Supermix, 8 ml, https://www.sbd.ee/EN/products/realtime_pcr_mixes/evagreen_qpcr_supermix/ vai ekvivalents | 1 komplekts | Solis Biodyne Kat. Nr. 08-36-00008 | 21 diena
103 | SB RT-PCR reaģentu komplekts 1.20. | 5x HOT FIREPol® EvaGreen® qPCR Supermix, 20 ml, https://www.sbd.ee/EN/products/realtime_pcr_mixes/evagreen_qpcr_supermix/ vai ekvivalents | 1 komplekts | Solis Biodyne Kat. Nr. 08-36-00020 | 21 diena
104 | SB RT-PCR reaģentu komplekts 2.1. | 5x HOT FIREPol® EvaGreen® qPCR Mix Plus (ROX), 1 ml, https://www.sbd.ee/EN/products/realtime_pcr_mixes/evagreen_qpcr_mix_plus_rox/ vai ekvivalents | 1 komplekts | Solis Biodyne Kat. Nr. 08-24-00001 | 21 diena
105 | SB RT-PCR reaģentu komplekts 2.8. | 5x HOT FIREPol® EvaGreen® qPCR Mix Plus (ROX), 8 ml, https://www.sbd.ee/EN/products/realtime_pcr_mixes/evagreen_qpcr_mix_plus_rox/ vai ekvivalents | 1 komplekts | Solis Biodyne Kat. Nr. 08-24-00008 | 21 diena
106 | SB RT-PCR reaģentu komplekts 2.20. | 5x HOT FIREPol® EvaGreen® qPCR Mix Plus (ROX), 20 ml, https://www.sbd.ee/EN/products/realtime_pcr_mixes/evagreen_qpcr_mix_plus_rox/ vai ekvivalents | 1 komplekts | Solis Biodyne Kat. Nr. 08-24-00020 | 21 diena
107 | SB RT-PCR reaģentu komplekts 3.1. | 5x HOT FIREPol® EvaGreen® qPCR Mix Plus (bez ROX), 1 ml, https://www.sbd.ee/EN/products/realtime_pcr_mixes/evagreen_qpcr_plus_mix_no_rox/ vai ekvivalents | 1 komplekts | Solis Biodyne Kat. Nr. 08-25-00001 | 21 diena
108 | SB RT-PCR reaģentu komplekts 3.8. | 5x HOT FIREPol® EvaGreen® qPCR Mix Plus (bez ROX), 8 ml, https://www.sbd.ee/EN/products/realtime_pcr_mixes/evagreen_qpcr_plus_mix_no_rox/ vai ekvivalents | 1 komplekts | Solis Biodyne Kat. Nr. 08-25-00008 | 21 diena
109 | SB RT-PCR reaģentu komplekts 3.20. | 5x HOT FIREPol® EvaGreen® qPCR Mix Plus (bez ROX), 20 ml, https://www.sbd.ee/EN/products/realtime_pcr_mixes/evagreen_qpcr_plus_mix_no_rox/ vai ekvivalents | 1 komplekts | Solis Biodyne Kat. Nr. 08-25-00020 | 21 diena
110 | SB RT-PCR reaģentu komplekts 4.1. | 5x HOT FIREPol® Probe Universal qPCR Mix, 1 ml, https://www.sbd.ee/EN/products/realtime_pcr_mixes/5x_hot_firepol_probe_universal_qpcr_mix/ vai ekvivalents | 1 komplekts | Solis Biodyne Kat. Nr. 08-17-00001 | 21 diena
111 | SB RT-PCR reaģentu komplekts 4.8. | 5x HOT FIREPol® Probe Universal qPCR Mix, 8 ml, https://www.sbd.ee/EN/products/realtime_pcr_mixes/5x_hot_firepol_probe_universal_qpcr_mix/ vai ekvivalents | 1 komplekts | Solis Biodyne Kat. Nr. 08-17-00008 | 21 diena
112 | SB RT-PCR reaģentu komplekts 4.20. | 5x HOT FIREPol® Probe Universal qPCR Mix, 20 ml, https://www.sbd.ee/EN/products/realtime_pcr_mixes/5x_hot_firepol_probe_universal_qpcr_mix/ vai ekvivalents | 1 komplekts | Solis Biodyne Kat. Nr. 08-17-00020 | 21 diena
113 | SB RT-PCR reaģentu komplekts 5.1. | 5x HOT FIREPol® Probe qPCR Mix Plus (ROX), 1 ml, https://www.sbd.ee/EN/products/realtime_pcr_mixes/probe_qpcr_mix_plus_rox/ vai ekvivalents | 1 komplekts | Solis Biodyne Kat. Nr. 08-14-00001 | 21 diena
114 | SB RT-PCR reaģentu komplekts 5.8. | 5x HOT FIREPol® Probe qPCR Mix Plus (ROX), 8 ml, https://www.sbd.ee/EN/products/realtime_pcr_mixes/probe_qpcr_mix_plus_rox/ vai ekvivalents | 1 komplekts | Solis Biodyne Kat. Nr. 08-14-00008 | 21 diena
115 | SB RT-PCR reaģentu komplekts 5.8. | 5x HOT FIREPol® Probe qPCR Mix Plus (ROX), 20 ml, https://www.sbd.ee/EN/products/realtime_pcr_mixes/probe_qpcr_mix_plus_rox/ vai ekvivalents | 1 komplekts | Solis Biodyne Kat. Nr. 08-14-00020 | 21 diena
116 | SB RT-PCR reaģentu komplekts 6.1. | 5x HOT FIREPol® Probe qPCR Mix Plus (bez ROX), 1 ml, https://www.sbd.ee/EN/products/realtime_pcr_mixes/probe_qpcr_plus_mix_no_rox/ vai ekvivalents | 1 komplekts | Solis Biodyne Kat. Nr. 08-15-00001 | 21 diena
117 | SB RT-PCR reaģentu komplekts 6.8. | 5x HOT FIREPol® Probe qPCR Mix Plus (bez ROX), 8 ml, https://www.sbd.ee/EN/products/realtime_pcr_mixes/probe_qpcr_plus_mix_no_rox/ vai ekvivalents | 1 komplekts | Solis Biodyne Kat. Nr. 08-15-00008 | 21 diena
118 | SB RT-PCR reaģentu komplekts 6.20. | 5x HOT FIREPol® Probe qPCR Mix Plus (bez ROX), 20 ml, https://www.sbd.ee/EN/products/realtime_pcr_mixes/probe_qpcr_plus_mix_no_rox/ vai ekvivalents | 1 komplekts | Solis Biodyne Kat. Nr. 08-15-00020 | 21 diena
119 | SB reversā transkriptāze | M-MLV Reverse Transcriptase RNase H-, 10000 U, https://www.sbd.ee/EN/products/m-mlv_rt_h-/ vai ekvivalents | 1 iepakojums | Solis Biodyne Kat. Nr. 06-21-010000 | 21 diena
120 | Hot-Start polimerāze (500) | HOT FIREPol® DNS polimerāze, 500 U, https://www.sbd.ee/EN/products/hot_start_pcr/hot_firepol/ vai ekvivalents | 1 iepakojums | Solis Biodyne Kat. Nr. 01-02-00500 | 21 diena
121 | Hot-Start polimerāze, (1000) | HOT FIREPol® DNS polimerāze, 1000 U, https://www.sbd.ee/EN/products/hot_start_pcr/hot_firepol/ vai ekvivalents | 1 iepakojums | Solis Biodyne Kat. Nr. 01-02-01000 | 21 diena
122 | Hot-Start reakcijas maisījums 1 | 5x HOT FIREPol® GC reakcijas maisījums, 1 ml, https://www.sbd.ee/EN/products/hot_start_pcr/5x_hot_firepol_gc_master_mix/ vai ekvivalents | 1 iepakojums | Solis Biodyne Kat. Nr. 04-33-00115 | 21 diena
123 | Hot-Start reakcijas maisījums 20 | 5x HOT FIREPol® GC reakcijas maisījums, 20 ml, https://www.sbd.ee/EN/products/hot_start_pcr/5x_hot_firepol_gc_master_mix/ vai ekvivalents | 1 iepakojums | Solis Biodyne Kat. Nr. 04-33-02015 | 21 diena
124 | Fire polimerāze, 500 | FIREPol® DNS polimerāze, 500 U, https://www.sbd.ee/EN/products/pcr/firepol/ vai ekvivalents | 1 iepakojums | Solis Biodyne Kat. Nr. 01-01-00500 | 21 diena
125 | Fire polimerāze, 1000 | FIREPol® DNS polimerāze, 1000 U, https://www.sbd.ee/EN/products/pcr/firepol/ vai ekvivalents | 1 iepakojums | Solis Biodyne Kat. Nr. 01-01-01000 | 21 diena
126 | Fire polimerāze, 2000 | FIREPol® DNS polimerāze, 2000 U, https://www.sbd.ee/EN/products/pcr/firepol/ vai ekvivalents | 1 iepakojums | Solis Biodyne Kat. Nr. 01-01-02000 | 21 diena
127 | dNTP komlekts | dNTPs (koncentrācija 100 mM, 20 mM katrs dNTP), https://www.sbd.ee/EN/products/nucleotides/ vai ekvivalents | 1 komplekts | Solis Biodyne Kat. Nr. 02-21-00100 | 21 diena
128 | Sephadex G-100 | Iepakojumā 10 g, http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/g10050?lang=en&region=LV vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck kat. nr. G10050-10G | 21 diena
129 | Dimethyl sulfoxide (DMSO), PCR kvalitātes | Iepakojums 1 ml, https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/d9170?lang=en&region=LV vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck, Kat. Nr. D9170-1VL | 21 diena
130 | RedTaq polimerāze | Sigma-Aldrich D8312 (2.5 kU), https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/d8312?lang=en&region=LV vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck Kat. Nr. D8312-2.5KU | 21 diena
131 | RedTaq PCR reakcijas maisījums | Sigma-Aldrich R2523 (100 reakcijām), https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/r2523?lang=en&region=LV vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck Kat. Nr. R2523-100RXN | 21 diena
132 | JumpStart™ REDTaq® ReadyMix™ reakcijas maisījums | Sigma-Aldrich P0982-100RXN 100 50 µl reakcijām, https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/p0982?lang=en&region=LV&cm_sp=Insite-_-caContent_prodMerch_gruCrossEntropy-_-prodMerch10-3 vai ekvivalents. | 1 iepakojums | Merck P0982-100RXN | 21 diena

## 3 (Poz. 133 - 150)
Tehniskā specifikācija – tehniskais un finanšu piedāvājums atklātam konkursam Nr.APP DI 2024/2 “Laboratorijas reaģentu iegāde augu patoloģijai un molekulārajai bioloģijai”
Nr. p. k. | Produkta nosaukums | Tehniskās prasības |  |  |  | PRETENDENTA TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
|  | Produkta apraksts | Vienība | Kataloga Nr. | Maksimālais piegādes termiņš | Produkta apraksts | Kataloga Nr. | Ražotājs | Tīmekļa vietnes adrese vai tehniskā piedāvājuma pielikuma Nr. , kur ietverts produkta apraksts | Piegādes termiņš | Vienības cena EUR (bez PVN)
3. Molekulārās bioloģijas fermenti
133 | Agarāze | Agarāze 0,5 U/µL, 100 U, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/EO0461#/EO0461 vai ekvivalents | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. EO0461 | 21 diena
134 | DNāze I, RNāzes-brīva | 1 U/µl, 1000 U, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/EN0521#/EN0521 vai ekvivalents | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. EN0521 | 21 diena
135 | FastDigest restriktāze EcoRI | Ātrās darbības restrikcijas enzīms EcoRI, vismaz 800 reakcijām. FastDigest restriktāze EcoRI (https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/FD0275#/FD0275) vai ekvivalents | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific kat. Nr. FD0274 | 21 diena
136 | FastDigest restriktāze MseI(Tru1I) | Ātrās darbības restrikcijas enzīms MseI, vismaz 50 reakcijām. FastDigest restriktāze MseI(Tru1I) (https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/FD0984#/FD0984) vai ekvivalents | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific kat. Nr. FD0984 | 21 diena
137 | FastDigest restriktāze HpaII | Ātrās darbības restrikcijas enzīms HpaII, vismaz 200 reakcijām. FastDigest restriktāze HpaII (https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/FD0514#/FD0514) vai ekvivalents | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific kat. Nr. FD0514 | 21 diena
138 | FastDigest restriktāze MspI | Ātrās darbības restrikcijas enzīms MspI, vismaz 400 reakcijām. FastDigest restriktāze MspI (https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/FD0544#/FD0544) vai ekvivalents | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific kat. Nr. FD0544 | 21 diena
139 | Restriktāze EcoRI | Restrikcijas enzīms EcoRI, vismaz 5000 U. https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/ER0271#/ER0271 vai ekvivalenta | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific kat. Nr. ER0271 | 21 diena
140 | Restriktāze MseI(Tru1I) | Restrikcijas enzīms MseI, vismaz 1500 U. https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/ER0983#/ER0983 vai ekvivalenta | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific kat. Nr. ER0983 | 21 diena
141 | Restriktāze HpaII | Restrikcijas enzīms HpaII, vismaz 5000 U. https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/ER0512#/ER0512 vai ekvivalenta | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific kat. Nr. ER0512 | 21 diena
142 | Restriktāze MspI | Restrikcijas enzīms MspI, vismaz 3000 U. https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/ER0541#/ER0541 vai ekvivalenta | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific kat. Nr. ER0541 | 21 diena
143 | RNāze A, DNāzes un proteāzes brīva | RNāze A, DNāzes un proteāzes brīva, iepakojums 10 mg, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/EN0531#/EN0531 vai ekvivalents | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. EN0531 | 21 diena
144 | RNāze I, DNāzes brīva | RNāze I, DNāzes brīva, 1000 u (1 u/µl), https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/EN0525#/EN0525 vai ekvivalents | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. EN0525 | 21 diena
145 | T4 DNS ligāze | T4 DNS ligāze , 5 x 1000 u (5 u/µl), https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/EL0012#/EL0012 vai ekvivalents | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. EL0012 | 21 diena
146 | T4 DNS ligāzes buferis | T4 DNS ligāzes buferis, 10X, 1,5 ml, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/B69#/B69 vai ekvivalents | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. B69 | 21 diena
147 | Nukleāze | Benzonase® Nuclease, Merck 70664 vai ekvivalents Ultratīra > 99%, 10 KU, ģenētiski modificēta endonukleāze no Serratia marcescens, kas degradē visas DNS un RNS formas(vienpavediena, divpavedienu, lineāra, cirkulāra), pārbaudīta uz endotoksīniem, brīva no proteāzēm. 0.25 EU/1000 gab. komplektā. https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/mm/70664 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck kat. nr. 70664 | 21 diena
148 | Ribonukleāze A | Ribonuclease A, iepakojums 100 mg Type I-A, pulveris, ≥60% RNase A basis (SDS-PAGE), no liellopu aizkuņģa dziedzera vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck kat. nr. R4875-MG | 21 diena
149 | FastAP Thermosensitive Alkaline Phosphatase | FastAP Thermosensitive Alkaline Phosphatase (1 U/µL) 1000 units, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/EF0651#/EF0651 vai ekvivalents. | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. EF0651 | 21 diena
150 | Exonuclease I (20 U/µL) | Exonuclease I (20 U/µL) 4000 units, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/EN0581?SID=srch-hj-EN0581#/EN0581?SID=srch-hj-EN0581 vai ekvivalents | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. EN0581 | 21 diena

## 4 (Poz. 151 - 190)
Tehniskā specifikācija – tehniskais un finanšu piedāvājums atklātam konkursam Nr.APP DI 2024/2 “Laboratorijas reaģentu iegāde augu patoloģijai un molekulārajai bioloģijai”
Nr. p. k. | Produkta nosaukums | Tehniskās prasības |  |  |  | PRETENDENTA TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
|  | Produkta apraksts | Vienība | Kataloga Nr. | Maksimālais piegādes termiņš | Produkta apraksts | Kataloga Nr. | Ražotājs | Tīmekļa vietnes adrese vai tehniskā piedāvājuma pielikuma Nr. , kur ietverts produkta apraksts | Piegādes termiņš | Vienības cena EUR (bez PVN)
4. Gēla elektroforēzes garuma marķieri un reaģenti
151 | NuSieve® 3-1 agaroze (25 g) | NuSieve® 3-1 Agarose (25 g), Iepakojums 25 g, https://bioscience.lonza.com/lonza_bs/CH/en/Electrophoresis/p/000000000000182186/NuSieve-3%3A1-Agarose vai ekvivalents | 1 iepakojums | Lonza Kat. Nr. 50091 | 28 dienas
152 | NuSieve® 3-1 agaroze (125 g) | NuSieve® 3-1 Agarose (125 g). Iepakojums 125 g. https://bioscience.lonza.com/lonza_bs/CH/en/Electrophoresis/p/000000000000182183/NuSieve-3%3A1-Agarose vai ekvivalents | 1 iepakojums | Lonza Kat. Nr. 50090 | 28 dienas
153 | NuSieve® 3-1 agaroze (500 g) | NuSieve® 3-1 Agarose (500 g). Iepakojums 500 g. https://bioscience.lonza.com/lonza_bs/CH/en/Electrophoresis/p/000000000000182187/NuSieve-3%3A1-Agarose vai ekvivalents | 1 iepakojums | Lonza Kat. Nr. 50094 | 28 dienas
154 | MetaPhor agaroze (25 g) | MetaPhor agaroze. Iepakojums 25 g. https://bioscience.lonza.com/lonza_bs/CH/en/Electrophoresis/p/000000000000182230/MetaPhor-Agarose vai ekvivalents | 1 iepakojums | Lonza Kat. Nr. 50181 | 28 dienas
155 | MetaPhor agaroze (125 g) | MetaPhor agaroze. Iepakojums 125 g. https://bioscience.lonza.com/lonza_bs/CH/en/Electrophoresis/p/000000000000182228/MetaPhor-Agarose vai ekvivalents | 1 iepakojums | Lonza Kat. Nr. 50180 | 28 dienas
156 | MetaPhor agaroze (500 g) | MetaPhor agaroze. Iepakojums 500 g. https://bioscience.lonza.com/lonza_bs/CH/en/Electrophoresis/p/000000000000182231/MetaPhor-Agarose vai ekvivalents | 1 iepakojums | Lonza Kat. Nr. 50184 | 28 dienas
157 | SYBR® Safe gēla krāsviela | SYBR® Safe DNA Gel Stain. Iepakojums 400 µl, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/S33102#/S33102 vai ekvivalents | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. S33102 | 28 dienas
158 | Lietošanai gatavs apmplifikācijas fragmentu garuma standarts, 10-300 bp | GeneRuler Ultra Low Range DNA Ladder, ready-to-use, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/SM1213#/SM1213 vai ekvivalents | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. SM1213 | 28 dienas
159 | Apmplifikācijas fragmentu garuma standarts,100-3000 | GeneRuler™ 100 bp Plus DNA Ladder,100-3000, 50 µg (0.5 µg/µl), https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/SM0321#/SM0321 vai ekvivalents | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. SM0321 | 28 dienas
160 | Apmplifikācijas fragmentu garuma standarts, 100-10000 | GeneRuler™ DNA Ladder Mix 100-10000, 250 µg (0.5 µg/µl), https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/SM0331#/SM0331 vai ekvivalents | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. SM0331 | 28 dienas
161 | Lietošanai gatavs apmplifikācijas fragmentu garuma standarts, 250-10,000 bp | GeneRuler™ 1 kb DNA Ladder, ready-to-use, 250-10,000 bp, 250 pielietojumi (0.1 µg/µl), https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/SM0313#/SM0313 vai ekvivalents | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. SM0313 | 28 dienas
162 | Lietošanai gatavs apmplifikācijas fragmentu garuma standarts, 75-20,000 bp | GeneRuler™ 1 kb Plus DNA Ladder, ready-to-use, 75-20,000 bp, 250 pielietojumi (0.1 µg/µl), https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/SM1333#/SM1333 vai ekvivalents | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. SM1333 | 28 dienas
163 | Lietošanai gatavs apmplifikācijas fragmentu garuma standarts, 100-1000 bp | GeneRuler ™ 100 b DNA ladder, ready-to-use, 100-1000 bp, 250 pielietojumi (0.1 µg/µl), https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/SM0244#/SM0244 vai ekvivalents | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. SM0244 | 28 dienas
164 | Lietošanai gatavs apmplifikācijas fragmentu garuma standarts, 100-3000 bp | GeneRuler™ 100 bp Plus DNA Ladder, ready-to-use, 100-3000 bp, 250 pielietojumi (0.1 µg/µl), https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/SM0324#/SM0324 vai ekvivalents | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. SM0324 | 28 dienas
165 | Lietošanai gatavs apmplifikācijas fragmentu garuma standarts, 50-1000 bp | GeneRuler ™ 50 bp DNA ladder, ready-to-use, 50 µg. (0.1 µg/µl), https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/SM0373#/SM0373 vai ekvivalents | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. SM0373 | 28 dienas
166 | Lietošanai gatavs apmplifikācijas fragmentu garuma standarts, 25-700 bp | GeneRuler ™ low range DNA ladder, ready-to-use, 25-700 bp, 100 pielietojumi (0.1 µg/µl), https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/SM1193#/SM1193 vai ekvivalents | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. SM1193 | 28 dienas
167 | Lietošanai gatavs apmplifikācijas fragmentu garuma standarts, 5 bp | O’RangeRuler 5 bp DNA Ladder, ready-to-use, 50 µg, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/SM1303#/SM1303 vai ekvivalents | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. SM1303 | 28 dienas
168 | Lietošanai gatavs apmplifikācijas fragmentu garuma standarts, 10-150 bp | O’RangeRuler DNA Ladder, Ready-to-Use 10-150 bp, 50 µg, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/SM1313#/SM1313 vai ekvivalents | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. SM1313 | 28 dienas
169 | Lietošanai gatavs apmplifikācijas fragmentu garuma standarts, 20 bp | O’RangeRuler 20 bp DNA Ladder, ready-to-use, 50 µg, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/SM1323#/SM1323 vai ekvivalents | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. SM1323 | 28 dienas
170 | Lietošanai gatavs apmplifikācijas fragmentu garuma standarts, 50 bp | O’RangeRuler 50 bp DNA Ladder, ready-to-use, 25 µg, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/SM0613#/SM0613 vai ekvivalents | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. SM0613 | 28 dienas
171 | Lietošanai gatavs apmplifikācijas fragmentu garuma standarts, 100 bp | O’RangeRuler 100 bp DNA Ladder, ready-to-use, 25 µg, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/SM0623#/SM0623 vai ekvivalents | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. SM0623 | 28 dienas
172 | Lietošanai gatavs apmplifikācijas fragmentu garuma standarts, 200 bp | O’RangeRuler 200 bp DNA Ladder, ready-to-use, 25 µg, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/SM0633#/SM0633 vai ekvivalents | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. SM0633 | 28 dienas
173 | Lietošanai gatavs apmplifikācijas fragmentu garuma standarts, 500 bp | O’RangeRuler 500 bp DNA Ladder, ready-to-use, 25 µg, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/SM0643#/SM0643 vai ekvivalents | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. SM0643 | 28 dienas
174 | RiboRuler™ RNS garuma standarts, 200-6000 bp | RiboRuler™ High Range RNA Ladder, lietošanai gatavs, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/SM1821#/SM1821 vai ekvivalents | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. SM1821 | 28 dienas
175 | RiboRuler™ RNS garuma standarts, 100-1000 bp | RiboRuler™ Low Range RNA Ladder, lietošanai gatavs, 100-1000 bāzu, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/SM1831#/SM1831 vai ekvivalents | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. SM1831 | 28 dienas
176 | Apmplifikācijas fragmentu garuma standarts, liela izmēra fragmentiem | GeneRuler High Range DNA Ladder (https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/SM1352#/SM1352) vai ekvivalents | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific kat. Nr. SM1352 | 28 dienas
177 | 2X RNS krāsviela | 2X RNA Loading Dye, iepakojums – 1 ml, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/R0641#/R0641 vai ekvivalents | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. R0641 | 28 dienas
178 | 6X DNS krāsviela | DNA Gel Loading Dye (6X), 5x1 ml, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/R0611#/R0611 vai ekvivalents | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. R0611 | 28 dienas
179 | 50X TAE buferis | 50X TAE buferis (Tris-acetāts-EDTA), https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/B49#/B49 vai ekvivalents | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. B49 | 28 dienas
180 | 10X TBE buferis | 10X TBE buferis (Tris-borāts-EDTA), https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/B52#/B52 vai ekvivalents | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. B52 | 28 dienas
181 | TopVision agaroze | TopVision agaroze. Iepakojums 500 g, https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/R0492#/R0492 vai ekvivalents | 1 iepakojums | ThermoFisher Scientific, Kat. Nr. R0492 | 28 dienas
182 | GelRed nukleīnskābju gēlu krāsa | GelRed nukleīnskābju gēlu krāsa, 0,5 ml, https://biotium.com/product/gelredtm-nucleic-acid-gel-stain-10000x-in-water/ vai ekvivalents | 1 iepakojums | Biotium Kat. Nnr. 41003 | 28 dienas
183 | GelRed nukleīnskābju gēlu krāsa | GelRed nukleīnskābju gēlu krāsa, 10 ml, https://biotium.com/product/gelredtm-nucleic-acid-gel-stain-10000x-in-water/ vai ekvivalents | 1 iepakojums | Biotium Kat. Nr. 41003-1 | 28 dienas
184 | Akrilamīds >99% | Molekulārai bioloģijai, iepakojumā 1 kg, https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/a8887?lang=en&region=LV vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck Kat. Nr. A8887-1KG | 28 dienas
185 | Albumin from bovine serum | ≥98% (agarose gel electrophoresis), lyophilized powder, https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sial/a7906?lang=en&region=LV&gclid=EAIaIQobChMI7Nzbn-3A7gIVwu6yCh3sBwj2EAAYASAAEgIFq_D_BwE vai ekvivalents. Iepakojumā 50 g | 1 iepakojums | Merck kat. nr. A7906-50G | 28 dienas
186 | Etīdija bromīda šķīdums (Ethidium bromide solution) gēla elektroforēzes vajadzībām | Šķīduma koncentrācija - 1%, Iepakojumā 30 ml, https://www.carlroth.com/com/en/staining-of-dna-gels/ethidium-bromide-solution-1-%25/p/2218.2 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Carl-Roth Kat. Nr. 2218.2 | 28 dienas
187 | 20 bp DNS fragmentu garuma marķieris | Pielietojums – DNS fragmentu garuma standarts / marķieris. Sastāv no 50 fragmentiem robežās no 20 līdz 1000 bp ar precīzi 20 bp soli. Ar pilnu tehnisko aprakstu specifikāciju iespējams iepazīties norādītajā interneta saitē: https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/p1598?lang=en&region=LV vai ekvivalents. Šķīdums gatavs lietošanai agara gēlā. | 1 iepakojums | Merck Kat. Nr. P1598-40UG | 28 dienas
188 | Agaroze, plaša pielietojuma | Iepakojums 500 g, http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sial/a2790?lang=en&region=LV vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck Kat. Nr. A2790-500G | 28 dienas
189 | Agaroze, rutīnas analīzēm | Iepakojums 500 g, http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/a9539?lang=en&region=LV vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck Kat. Nr. A9539-500G | 28 dienas
190 | GalStar nukleīnskābju vizualizācijas krāsa | GelStar Nucleic AcidStain, iepakojumā 2 x 250 μl, https://bioscience.lonza.com/lonza_bs/LV/en/Electrophoresis/p/000000000000182314/GelStar-Nucleic-Acid-Gel-Stain%2C-10%2C000X-%282-x-250-uL%29 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Lonza BioScience Kat. Nr.50535 | 28 dienas

## 5 (191-285)
Tehniskā specifikācija – tehniskais un finanšu piedāvājums atklātam konkursam Nr.APP DI 2024/2 “Laboratorijas reaģentu iegāde augu patoloģijai un molekulārajai bioloģijai”
Nr. p. k. | Produkta nosaukums | Tehniskās prasības |  |  |  | PRETENDENTA TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
|  | Produkta apraksts | Vienība | Kataloga Nr., ja attiecināms | Maksimālais piegādes termiņš | Produkta apraksts | Kataloga Nr. | Ražotājs | Tīmekļa vietnes adrese vai tehniskā piedāvājuma pielikuma Nr. , kur ietverts produkta apraksts | Piegādes termiņš | Vienības cena EUR (bez PVN)
5. Dažāda pielietojuma reaģenti
191 | DNS/RNS dekontaminācijas šķīdums (250 ml) | DNA-ExitusPlus IF, gabals – 100 ml, https://www.applichem.com/en/shop/product-detail/as/dna-exitusplustrade-if/ vai ekvivalents | 1 iepakojums | Applichem #A7409,0100 | 28 dienas
192 | DNS/RNS dekontaminācijas šķīdums (500 ml) | DNA-ExitusPlus IF, gabals – 500 ml, https://www.applichem.com/en/shop/product-detail/as/dna-exitusplustrade-if/ vai ekvivalents | 1 iepakojums | Applichem #A7409,0500 | 28 dienas
193 | DNS/RNS dekontaminācijas šķīdums (1 L) | DNA-ExitusPlus IF, gabals – 1 L, https://www.applichem.com/en/shop/product-detail/as/dna-exitusplustrade-if/ vai ekvivalents | 1 iepakojums | Applichem #A7409,1000RF | 28 dienas
194 | Analīnzilā krāsviela | Aniline Blue diammonium salt, iepakojumā 25 g, http://www.sigmaaldrich.com/catalog/ProductDetail.do?lang=en&N4=415049¦SIAL&N5=SEARCH_CONCAT_PNO¦BRAND_KEY&F=SPEC vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck kat. nr. 415049-25G | 28 dienas
195 | Arginīna hidrohlorīds | Iepakojumā 25 g, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/sigma/a4881 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck, Kat. No. A4881-25G | 28 dienas
196 | Beta-merkaptoetanols | 99%, molekulārajai bioloģijai, iepakojumā 100 ml, https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/m3148?lang=en&region=LV vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck Kat. Nr. M3148-100ML | 28 dienas
197 | Borskābe | Molekulārajai bioloģijai, ≥98.5% Iepakojumā 1 kg, https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/b6768?lang=en&region=LV vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck Kat. Nr. B6768 | 28 dienas
198 | Buferšķidums elektrodu kalibrēšanai | pH Buffer; 7.0 ±0,01 Tarā ar dozējošo galviņu (Solution Tampon) Iepakojumā 250 ml. | 1 iepakojums |  | 28 dienas
199 | Buferšķidums elektrodu kalibrēšanai | pH Buffer; 4.01 ± 0.01 Tarā ar dozējošo galviņu (Solution Tampon) Iepakojumā 250 ml. | 1 iepakojums |  | 28 dienas
200 | Cephalexin hydrate | Iepakojumā 5 g, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/sigma/c4895 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck, Kat. No. C4895-5G | 28 dienas
201 | Chloral hydrate | Iepakojumā 50 g, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/aldrich/23100 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck, Kat. Nr. 23100 | 28 dienas
202 | Chloramphenicol | Iepakojumā 5 g, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/sigma/c1919 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck, Kat. No. C1919-5G | 28 dienas
203 | Chloramphenicol | Iepakojumā 25 g, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/sigma/c0378 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck, Kat. No. C0378-25G | 28 dienas
204 | Hlorohorms | ReagentPlus®, ≥99.8%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer. Iepakojumā 1 L, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/sigald/132950 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck Kat. Nr. 132950 | 28 dienas
205 | Chlorothalonil | Iepakojumā 250 mg, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/sial/36791 vai ekvivalents. | 1 iepakojums | Merck, Kat. No. 36791 | 28 dienas
206 | Cycloheximide | Iepakojumā 5 g, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/sigma/c7698 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck, Kat. No. C7698-5G | 28 dienas
207 | D-(+)-Glucose | Iepakojumā 1kg, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/substance/ddglucose1801650997 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck, Kat. No. G8270 | 28 dienas
208 | D+ Sucrose | Iepakojumā 1kg, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/sial/84100 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck, Kat. No. 84100 | 28 dienas
209 | D-Mannitol, ≥99% | Iepakojums 1 kg, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/sigma/63559 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck, Kat. No. 63559 | 28 dienas
210 | D-Sorbitol, 97% | Iepakojumā 1 kg, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/sigma/s6021 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck, Kat. No. S6021 | 28 dienas
211 | EDAC | Bio-Rad 153-0990 vai ekvivalents , 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl) carbodiimide hydrochloride (EDAC or EDC) carbodiimide coupling reagent, Iepakojumā 5 g. | 1 iepakojums | Bio-Rad 153-0990 | 28 dienas
212 | Etilēndiamīntetraetiķskābes dinātrija sāls dihidrāts (EDTA) | Molekulārai bioloģijai Iepakojumā 500 g | 1 iepakojums |  | 28 dienas
213 | Fenols | Fenols molekulārajai bioloģijai, Merck kat. nr. kat. Nr. P1037, iepakojumā 25 g, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/sial/p1037 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck Kat. Nr. P1037 | 28 dienas
214 | Fluorescein diacetate | Fluorescein diacetate 5-maleimide, suitable for fluorescence, ≥98% (HPCE), iepakojumā 25 mg, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/sigma/46939 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Sigma kat. Nr. 46939 | 28 dienas
215 | Formaldehyde solution for molecular biology | Iepakojumā 25 ml, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/sigma/f8775 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck Kat. Nr. F8775-25ML | 28 dienas
216 | Formaldehyde solution for molecular biology | Iepakojumā 500 ml, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/sigma/f8775 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck Kat. Nr. F8775-500ML | 28 dienas
217 | Glicerīns | Glycerol molekulārajai bioloģijai, iepakojumā 100 ml (https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/sigma/g5516) vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck Kat. Nr. G5516 | 28 dienas
218 | 2-Propanol, for molecular biology | Iepakojumā 500 ml, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/sigma/g5516 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck, Kat. No. I9516-500ML | 28 dienas
219 | 2-Propanol, for molecular biology | Iepakojumā 1 L, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/sigma/g5516 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck, Kat. I9516-1L | 28 dienas
220 | Kālija ortofosfāts | Iepakojumā 25 g, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/sial/p5629 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck Kat. Nr. P5629-25G | 28 dienas
221 | Kanamycin sulfate from Streptomyces kanamyceticus | Sigma K4000 vai ekvivalents, <5% Kanamycin B, Animal Component-free, Iepakojumā 5 g, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/sial/k4000 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Sigma K4000 | 28 dienas
222 | Lactic acid | Iepakojumā 250 mL, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/sial/69785 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck 69785-250ML | 28 dienas
223 | Ledus etiķskābe | CAS Number 64-19-7, Iepakojumā 1 L | 1 iepakojums |  | 28 dienas
224 | L-tyrosine | Iepakojumā 25 g, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/sigma/93829 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck, Kat. No. 93829-25G | 28 dienas
225 | Lugola šķīdums | Lugol solution, Standard Fluka, for microscopy (Bact., Bot.), iepakojumā 100 ml, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/sigma/62650 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck kat. nr. 62650 | 28 dienas
226 | Magnesium chloride (MgCl2) | Iepakojumā 1 kg, tīrība ≥98%, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/sigma/m8266 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck kat. nr. M8266 | 28 dienas
227 | Manganese(II) chloride tetrahydrate (MnCl2* 4H2O) | ReagentPlus ≥99%, iepakojumā 100 g, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/sigald/m3634 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck kat. nr. M3634 | 28 dienas
228 | MES hydrate | ≥99.5% (titration), Iepakojumā 250 g, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/sigma/m8250 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck kat. nr. M8250 | 28 dienas
229 | NaCl | ≥98% (titration), molekulārajai bioloģijai, iepakojumā 1 kg, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/sigma/s3014 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck Kat. Nr. S3014 | 28 dienas
230 | NaOH | CAS: 1310-73-2, purum p.a., assay: ≥98.0%, Iepakojumā 1 kg | 1 iepakojums |  | 28 dienas
231 | Nātrija acetāts | Analītiski tīrs, iepakojumā 1 kg | 1 iepakojums |  | 28 dienas
232 | Sodium phosphate monobasic dihydrate | CAS Number 13472-35-0, Grade: purum p.a. Iepakojumā 250 g | 1 iepakojums |  | 28 dienas
233 | Sodium carbonate Na2CO3 | CAS Number 497-19-8, iepakojums 1 kg, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/sigald/223530 vai ekvivalents | 1 iepakojums |  | 28 dienas
234 | Nātrija dodecilsulfāts (SDS/ Dodecyl sulfate sodium salt) | Analītiski tīrs, iepakojums 1 kg | 1 iepakojums |  | 28 dienas
235 | Nātrija hidrogenfosfāts dihidrāts | CAS Number 10028-24-7, purum p.a., iepakojums 250 g | 1 iepakojums |  | 28 dienas
236 | Neomycin trisulfate salt hydrate | Iepakojums 25g, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/sigma/n1876 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck Kat. nr. N1876-25G | 28 dienas
237 | Novobiocin sodium | Iepakojums 1g, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/sial/n6160 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck, Kat. No. N6160-1G | 28 dienas
238 | Penicillin G potassium salt | Iepakojums 25 MU, Merck kat. nr., Kat. No. P8721-25MU vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck, Kat. No. P8721-25MU | 28 dienas
239 | Penicillin G potassium salt | Iepakojums 10 MU, Merck kat. nr., Kat. No. P7794-10MU vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck, Kat. No. P7794-10MU | 28 dienas
240 | Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol 125:24:1 | Molekulārajai bioloģijai, pH 4.3 - 4.7, iepakojums 100 ml, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/sigma/p1944 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck kat. nr. P1944-100ML | 28 dienas
241 | Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol 25:24:1 | molekulārajai bioloģijai, piesātināts ar 10 mM Tris, pH 8.0, 1 mM EDTA, Iepakojums 100 ml, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/sigma/p2069 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck kat. nr. P2069-100ML | 28 dienas
242 | Fenols | Molekulārai bioloģijai, iepakojums 250 ml, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/sigma/77607 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck kat. nr. 77607 | 28 dienas
243 | Potassium hydroxide (KOH) | ≥85% KOH basis (max. 0.002% Na), iepakojums 500 g, Merck kat. nr. P1767 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck kat. nr. P1767 | 28 dienas
244 | Potassium phosphate dibasic (K2HPO4) | ≥99.0% (T), BioUltra, for molecular biology, anhydrous, iepakojums 1 kg, Merck kat. nr. 60353 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck kat. nr. 60353 | 28 dienas
245 | Potassium phosphate monobasic (KH2PO4) | ≥99.5% (T), BioUltra, for molecular biology, anhydrous, Iepakojums 1 kg, Merck kat. nr. 60218 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck kat. nr. 60218 | 28 dienas
246 | Ribavirin (1-β-D-Ribofuranosyl-1,2,4-triazole-3-carboxamide) | Iepakojums 50 mg, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/sigma/r9644 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck kat. nr. R9644-50MG | 28 dienas
247 | Rifampicin | Iepakojumā 5 g, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/sigma/r3501 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck kat. nr., Kat. No. R3501-5G | 28 dienas
248 | Saharoze | Saharoze molekulārajai bioloģijai, iepakojumā 500 g (https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/sigma/s0389) vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck kat nr. S0389 | 28 dienas
249 | Hydrochloric acid for molecular biology | Iepakojumā 500 ml, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/sigma/h1758 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck kataloga numurs – H1758 | 28 dienas
250 | Sērskābe | CAS Nr. 7664-93-9, ACS reagent, 95.0-98.0%, iepakojums 2,5 L | 1 iepakojums |  | 28 dienas
251 | Sodium dodecyl sulfate | CAS: 151-21-3, assay: ≥96.0% (GC) , iepakojums 250 g | 1 iepakojums |  | 28 dienas
252 | Nātrija hidroksīds (NaOH) | Reagent grade, 97%, flakes, Iepakojums 1 kg, Merck kat. nr. 484024 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck kat. nr. 484024 | 28 dienas
253 | Sodium hypochlorite solution, ~10% | Iepakojums 2.5 L https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/mm/105614 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck kat. nr. 1056142500 | 28 dienas
254 | Sodium phosphate dibasic (Na2HPO4) | BioUltra, molekulārajai bioloģijai, ≥99.5% (T), iepakojums 1 kg, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/sigma/71636 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck kat. nr. 71636 | 28 dienas
255 | Sodium phosphate monobasic (NaH2PO4) | BioReagent, molekulārajai bioloģijai, anhydrous, ≥98%, iepakojums 1 kg, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/sigma/s3139 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck kat. nr. S3139 | 28 dienas
256 | TES | ≥99% (titration), iepakojums 25 g, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/sigma/t1375 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Sigma -Aldrich T1375 | 28 dienas
257 | Tetrametiletilendiamīns TEMED | Analītiski tīrs, iepakojums 1 kg | 1 iepakojums |  | 28 dienas
258 | Thiamine hydrochloride | ≥99% (TLC), Iepakojums 25 g, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/sial/t4625 vai ekvivalents, | 1 iepakojums | Merck kat. nr. T4625-25G | 28 dienas
259 | TTC šķīdums | Mikrobioloģijai, iepakojums 10x10ml, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/sial/17779 vai ekvivalents. | 1 iepakojums | Merck kat nr. 17779-10X10ML-F | 28 dienas
260 | TRIS bāze | Analītiski tīrs, iepakojums 1 kg | 1 iepakojums |  | 28 dienas
261 | Trizma® base | ≥99.9% (titration), Iepakojums 1 kg, Sigma T1503 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck Kat. Nr. T1503 | 28 dienas
262 | Toluidine Blue | C15H16ClN3S · 0.5ZnCl2 , mikroskopijas vajadzībām, iepakojums 5,0 g, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/sial/89640 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck Kat. Nr. 89640 | 28 dienas
263 | Astra Blue | Astra blue FM (C.I. 48048 mikroskopijas vajadzībām), CarlRoth GmbH 5165.1, iepakojums 10 g, https://www.carlroth.com/com/en/a-to-z/astra-blue-fm-%28c-i-48048%29/p/5165.1 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Carl-Roth Kat. Nr. 5165.1 | 28 dienas
264 | Safranin T | Šķīdums mikroskopijas vajadzībām, 250 ml, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/sial/94635 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck Kat. Nr. 94635-250ML-F | 28 dienas
265 | Safranin O | Mikroskopijas vajadzībām, iepakojums 25 g, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/sigma/84120 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck Kat. Nr. 84120 | 28 dienas
266 | Trypan Blue | Mikroskopijas vajadzībām, iepakojums 25 g, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/sigma/t6146 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck Kat. Nr. T6146-25G | 28 dienas
267 | Carmine powder | Iepakojums 5 g, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/sigma/c1022 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck Kat. Nr. C1022-5G | 28 dienas
268 | Carmine powder | Iepakojums 25 g, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/sigma/c1022 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck Kat. Nr. C1022-25G | 28 dienas
269 | Carmine powder | Iepakojums 100 g, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/sigma/c1022 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck Kat. Nr. C1022-100G | 28 dienas
270 | Phosphate 0,2 M buffer solution | Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 7.4, 500 mL, https://export.vwr.com/store/product/18038686/phosphate-0-2-m-buffer-solution-ph-7-4 vi ekvivalents | 1 iepakojums | VWR kat. Nr. J60380.AP | 28 dienas
271 | Osmija tetroksīda šķīdums | Osmium tetroxide solution, suitable for electron microscopy, 2% in H2O, 2 mL, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/sigma/75633 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck Kat. Nr. 75633-2ML | 28 dienas
272 | Glutaraldehyde solution | Glutaraldehyde solution, Grade I, 25% in H2O, 100 mL, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/sial/g5882 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck Kat. Nr. G5882-100ML | 28 dienas
273 | Chloral hydrate | Trichloroacetaldehyde hydrate, Cl3CCH(OH)2, iepakojums 100 g, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/sigma/c8383 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck kat. nr. C8383 | 28 dienas
274 | D-Tyrosine | Iepakojums 5 g, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/aldrich/855456 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck kat. nr. 855456-5G | 28 dienas
275 | DL-Tyrosine | Iepakojums 25 g, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/aldrich/145726 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck kat. nr. 145726-25G | 28 dienas
276 | Formamīds | Formamide for molecular biology, ≥99.5% (T)). Tīrības pakāpe - for molecular biology. DNāses un RNāzes brīvs. Iepakojums 250 ml | 1 iepakojums |  | 28 dienas
277 | Calcium hydride | Iepakojumā 100 g, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/sial/208027 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck kat. nr. 208027 | 28 dienas
278 | Ethylenediaminetetraacetic acid | Merck kat. nr. ED-100g, iepakojumā 100 g, http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sial/ed?lang=en&region=AU vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck kat. nr. ED-100G | 28 dienas
279 | Nātrija sulfīts | Iepakojumā 250 g, http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sial/s0505?lang=en&region=AU vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck kat. nr. S0505 | 28 dienas
280 | Sudraba nitrāts | Iepakojumā 25 g, https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sial/31630m?lang=en&region=LV vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck Kat. Nr. 31630-25G-M | 28 dienas
281 | Potassium chloride | Iepakojumā 500 g, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/sial/p9333 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck kat. nr. P9333-500G | 28 dienas
282 | Esculin hydrate | Mikrobioloģijai, iepakojums 25 g, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/sigma/e8250 vai ekvivalents. | 1 iepakojums | Merck kat. nr. E8250-25G | 28 dienas
283 | Gelatine | Mikrobioloģijai, iepakojums 25 g, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/mm/1.04070 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck kat. nr. 1040700500 | 28 dienas
284 | Ampicillin | Iepakojums 5 g, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/sigma/a9393 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck kat. nr. A9393-5G | 28 dienas
285 | Ampicillin | Iepakojums 25 g, https://www.sigmaaldrich.com/LV/en/product/sigma/a9393 vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck kat. nr. A9393-25G | 28 dienas

## 6 (286 - 309)
Tehniskā specifikācija – tehniskais un finanšu piedāvājums atklātam konkursam Nr.APP DI 2024/2 “Laboratorijas reaģentu iegāde augu patoloģijai un molekulārajai bioloģijai”
Nr. p. k. | Produkta nosaukums | Tehniskās prasības |  |  |  | PRETENDENTA TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
|  | Produkta apraksts | Vienība | Kataloga Nr. | Maksimālais piegādes termiņš | Produkta apraksts | Kataloga Nr. | Ražotājs | Tīmekļa vietnes adrese vai tehniskā piedāvājuma pielikuma Nr. , kur ietverts produkta apraksts | Piegādes termiņš | Vienības cena EUR (bez PVN)
6. Barotnes un to sastāvdaļas augu patoloģijai
286 | Bakterioloģiskais agars (Eiropas tips) | iepakojumā 500 g https://www.condalab.com/int/en/agars/1261-11756-european-bacteriological-agar.html#/2-formato-500_g vai ekvivalents | 1 iepakojums | Condalab kat. no. 1800 | 28 dienas
287 | Bakterioloģiskais agars (Amerikas tips) | iepakojumā 500 g https://www.condalab.com/int/en/agars/1262-11757-american-bacteriological-agar.html#/2-formato-500_g vai ekvivalents | 1 iepakojums | Condalab kat. no. 1802 | 28 dienas
288 | Agars (Attīrīts) | iepakojumā 500 g https://www.condalab.com/int/en/agars/1714-11759-purified-agar.html#/2-formato-500_g vai ekvivalents | 1 iepakojums | Condalab kat. no. 1806 | 28 dienas
289 | Bacterioloģiskais peptons | iepakojumā 500 g https://www.condalab.com/int/en/peptones-and-extracts/1252-11741-bacteriological-peptone.html#/2-formato-500_g vai ekvivalents | 1 iepakojums | Condalab kat. no. 1616 | 28 dienas
290 | Polipeptons | iepakojumā 500 g https://www.condalab.com/int/en/peptones-and-extracts/1752-11737-polypeptone.html#/2-formato-500_g vai ekvivalents | 1 iepakojums | Condalab kat. no. 1610 | 28 dienas
291 | Proteāzes peptons | iepakojumā 500 g https://www.condalab.com/int/en/peptones-and-extracts/1251-11736-proteose-peptone.html#/2-formato-500_g vai ekvivalents | 1 iepakojums | Condalab kat. no. 1609 | 28 dienas
292 | Kukurūzas miltu agars | iepakojumā 500 g https://www.condalab.com/int/en/dehydrated-culture-media/887-11032-corn-meal-agar.html#/2-formato-500_g vai ekvivalents | 1 iepakojums | Condalab kat. no. 1164 | 28 dienas
293 | Czapek Dox buljons | iepakojumā 500 g https://www.condalab.com/int/en/dehydrated-culture-media/1041-5462-czapek-dok-modified-broth.html#/2-formato-500_g vai ekvivalents | 1 iepakojums | Condalab kat. no. 1250 | 28 dienas
294 | Czapek Dox agars | iepakojumā 500 g https://www.condalab.com/int/en/dehydrated-culture-media/1568-11459-czapek-dox-modified-agar.html#/2-formato-500_g vai ekvivalents | 1 iepakojums | Condalab kat. no. 1015 | 28 dienas
295 | Želatīns | Mikrobioloģijai, iepakojums 25 g, https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/mm/104070?lang=en&region=LV vai ekvivalents | 1 iepakojums | Merck kat. nr. 1040700500 | 28 dienas
296 | LB Agars, Lennox | iepakojumā 500 g https://www.condalab.com/int/en/microbiological-culture-media/120-11695-lb-agar-lennox.html#/2-formato-500_g vai ekvivalents | 1 iepakojums | Condalab kat. no. 1083 | 28 dienas
297 | LB Agars, Miller (Luria-Bertani) | iepakojumā 500 g https://www.condalab.com/int/en/microbiological-culture-media/1228-11728-luria-agar-millers-lb-agar.html#/2-formato-500_g vai ekvivalents | 1 iepakojums | Condalab kat. no. 1552 | 28 dienas
298 | LB buljons, Lennox | iepakojumā 500 g https://www.condalab.com/int/en/microbiological-culture-media/1004-11706-lb-broth-lennox.html#/2-formato-500_g vai ekvivalents | 1 iepakojums | Condalab kat. no. 1231 | 28 dienas
299 | LB buljons, Miller (Luria-Bertani) | iepakojumā 500 g https://www.condalab.com/int/en/microbiological-culture-media/1227-11727-luria-broth-millers-lb-broth.html#/2-formato-500_g vai ekvivalents | 1 iepakojums | Condalab kat. no. 1551 | 28 dienas
300 | Iesala ekstrakta agars | iepakojumā 500 g https://www.condalab.com/int/en/dehydrated-culture-media/32-11458-malt-extract-agar.html#/2-formato-500_g vai ekvivalents | 1 iepakojums | Condalab kat. no. 1038 | 28 dienas
301 | Iesala ekstrakta buljons | iepakojumā 500 g https://www.condalab.com/int/en/dehydrated-culture-media/1032-8648-malt-extract-broth.html#/2-formato-500_g vai ekvivalents | 1 iepakojums | Condalab kat. no. 1245 | 28 dienas
302 | Uzturvielu agars (Nutrient agar) | iepakojumā 500 g https://www.condalab.com/int/en/dehydrated-culture-media/874-8908-nutrient-agar-iso.html#/2-formato-500_g vai ekvivalents | 1 iepakojums | Condalab kat. no. 1156 | 28 dienas
303 | Uzturvielu agars 2 (Nutrient agar, Standart) | iepakojumā 500 g https://www.condalab.com/int/en/dehydrated-culture-media/901-11569-standard-nutrient-agar-i.html#/2-formato-500_g vai ekvivalents | 1 iepakojums | Condalab kat. no. 1177 | 28 dienas
304 | Uzturvielu buljons (Nutrient broth) | iepakojumā 500 g https://www.condalab.com/int/en/dehydrated-culture-media/1042-9534-nutrient-broth-n2.html#/2-formato-500_g vai ekvivalents | 1 iepakojums | Condalab kat. no. 1251 | 28 dienas
305 | Auzu miltu agars | iepakojumā 500 g https://www.condalab.com/int/en/dehydrated-culture-media/1302-8655-oatmeal-agar.html#/2-formato-500_g vai ekvivalents | 1 iepakojums | Condalab kat. no. 2060 | 28 dienas
306 | Kartupeļu dekstrozes agars | iepakojumā 500 g https://www.condalab.com/int/en/dehydrated-culture-media/3-11688-potato-dextrose-agar-ep-usp-bam.html#/2-formato-500_g vai ekvivalents | 1 iepakojums | Condalab kat. no. 1022 | 28 dienas
307 | Kartupeļu dekstrozes buljons | iepakojumā 500 g https://www.condalab.com/int/en/dehydrated-culture-media/1048-5469-potato-dextrose-broth.html#/2-formato-500_g vai ekvivalents | 1 iepakojums | Condalab kat. no. 1261 | 28 dienas
308 | Proteāzes peptons Nr.3 | iepakojumā 500 g https://www.condalab.com/int/en/peptones-and-extracts/1250-11735-proteose-peptone-n3.html#/2-formato-500_g vai ekvivalents | 1 iepakojums | Condalab kat. no. 1607 | 28 dienas
309 | Rauga ekstrakts | iepakojumā 500 g https://www.condalab.com/int/en/peptones-and-extracts/1256-11747-yeast-extract.html#/2-formato-500_g vai ekvivalents | 1 iepakojums | Condalab kat. no. 1702 | 28 dienas